INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

BANCO ITAÚ CORPBANCA TEMUCO

DFZ-2019-1540-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco ITAU CorpBanca | 97.023.000-9 | Banco Itaú CorpBanca Temuco | - Prat N° 743, Temuco |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N° 78/2010 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA, Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental __x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 26/07/2019 (Acta de inspección en Anexo 1). | SMA | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de respaldo que acredite la dada de baja de la Caldera ante la SEREMI de Salud de La Araucanía. | 5 días hábiles | 15.05.2019 | El Titular hace entrega fuera de plazo de la carta enviada y timbrada a la SEREMI de Salud región de La Araucanía, donde se informa la dada de baja su caldera a petróleo (ver en Anexo 2). |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1. | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla N°25. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100*; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. * La caldera de calefacción existente instalada con posterioridad al día 3 de junio de 2010, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones antes del día 4 de junio de 2011, conforme lo dispuso el artículo 20 del D.S. N'78 de 2009, de MINSEGPRES, deberá cumplir con el Irrite de 56 mg/m³N. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia sobre 85%. | - En la inspección ambiental de fecha 26 de julio de 2019, se constata que el actual sistema de calefacción del edificio del Banco ITAU de la ciudad de Temuco (oficinas) corresponde a un sistema de aire acondicionado (ver fotografías 1 y 2). - Se constata una sala utilizada como bodega donde se observa una antigua caldera a petróleo, marca SIME, modelo 2R/10, la cual no se encuentra en funcionamiento (fuera de operación). - De acuerdo a la revisión de información, solicitada en acta de inspección de fecha 26.07.2019, se puede verificar la carta que da de baja de la antigua caldera a petróleo constatada en el edificio del banco, ante la SEREMI de Salud de La Araucanía (ver en Anexo 2). |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: 26/07/2019. | Fotografía 2. | Fecha: 26/07/2019. |
| Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el frontis del edificio del Banco ITAU CorpBanca de Temuco. |  | Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa un equipo de aire acondicionado ubicado en una oficina al interior del banco ITAU de Temuco. Se observa este sistema instalado en las oficinas del banco. |  |

# CONCLUSIONES.

El titular de la unidad fiscalizable “BANCO ITAÚ CORPBANCA TEMUCO” actualmente posee un sistema de calefacción correspondiente a un sistema de aire acondicionado, quedando eximidos de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de material particulado (MP), de acuerdo al D.S. N° 8/2015.

Tener presente, que el titular de la unidad fiscalizable hace entrega fuera de plazo la documentación solicitada en acta de inspección de fecha 26.07.2019.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 26 de julio del 2019. |
| 2 | Respuesta del titular, de fecha 24 de enero de 2020. |