INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE”

DFZ-2019-1483-XVI-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Cristian Lineros Luengo |  |
| Revisado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Leonardo Torres Patiño |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Universidad Adventista De Chile |  |
| --- | --- |
| Región: De Ñuble | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino Tamilboro, km 12, Chillán. |
| Provincia: Diguillín |  |
| Comuna: Chillán |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Corporación Universidad Adventista De Chile | RUT o RUN: 71.655.700-6-K |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 48 | 2015 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 48/2015, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. | Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Art 40: Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP. Art. 41.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2 ), las calderas nuevas y existentes de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de SO₂. Art. 44: Las calderas nuevas y existentes > 75 kWt y > 20 MWt deben realizar mediciones discretas de MP y SO2. | Con fecha 19 de julio de 2019 se efectúo inspección ambiental a la Universidad Adventista De Chile, donde se constató en Acta de inspección ( Ver anexo 1) la existencia de 7 calderas para calefacción, cinco de las cuales utilizan gas licuado como combustible único y permanente, una que utiliza leña y otra que utiliza petróleo como combustible único y permanente. Se acredita la existencia de caldera marca Kewanne, número de registro SSÑ-342, cuyo combustible único y permanente es el gas. Al momento de la inspección el equipo se encontraba en operación. | La caldera existente opera en forma exclusiva y permanente con combustible gaseoso, queda exento de realizar las mediciones discretas para el control de emisiones. Se considerará la priorización de la verificación del uso exclusivo y permanente durante el próximo periodo de fiscalización, según lo estipulado en el PPDA de las comuna de Chillán y Chillán Viejo. |

# 4       REGISTRO FOTOGRAFICO

| Registros Fotográficos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1 | Fecha: 19-07-2019 | Fotografía 2 | Fecha: 19-07-2019 |
| Descripción medio de Prueba: Vista de caldera a gas, N° de registro SSÑ-342. |  | Descripción medio de Prueba: Vista de placa de marca de caldera SSÑ-342. |  |

- ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 19 de Julio 2019 |
| 2 | Anexo fotográfico |