INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089

DFZ-2020-1180-X-NE

Fecha creación: 27-04-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CERMAQ CHILE S.A. |  | RUT o RUN: 79784980-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089 |  |  |  |
| Dirección: OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: OSORNO | Comuna: OSORNO |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 3277/2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 RIO RAHUE | NE 90/2000 | Tabla 2 | JUNIO | RIO RAHUE | 3277 | 22-08-2011 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 01-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 02-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 03-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 04-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 05-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 06-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 07-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 08-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 09-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 10-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 11-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 12-2017 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 02-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 03-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 04-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 06-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 07-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 08-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 11-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 12-2017 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 01-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 02-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 03-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 04-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 06-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 07-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 08-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 10-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 11-2017 - PUNTO 1 RIO RAHUE en el período 12-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089.xlsx |