INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

CENTRAL SAN ISIDRO

DFZ-2020-1557-V-NE

Fecha creación: 22-05-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “CENTRAL SAN ISIDRO”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre JULIO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENEL GENERACION CHILE S.A. COMPANIA ELECTRICA TARAPACA S A |  | RUT o RUN: 91081000-6 96770940-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRAL SAN ISIDRO |  |  |  |
| Dirección: RUTA 60 S/N, KM 25, SECTOR LO VENECIA., QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | Región: REGIÓN DE VALPARAÍSO | Provincia: QUILLOTA | Comuna: QUILLOTA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre JULIO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 1093/2019 - SISS N° 2669/2007 - SISS N° 4183/2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) | NE 90/2000 | Tabla 2 | OCTUBRE | RIO ACONCAGUA | 1093 | 31-07-2019 |
| SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) | NE 90/2000 | Tabla 2 | OCTUBRE | RIO ACONCAGUA | 2669 | 03-09-2007 |
| SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) | NE 90/2000 | Tabla 2 | OCTUBRE | RIO ACONCAGUA | 1093 | 31-07-2019 |
| SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) | NE 90/2000 | Tabla 2 | OCTUBRE | RIO ACONCAGUA | 1093 | 31-07-2019 |
| SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) | NE 90/2000 | Tabla 2 | OCTUBRE | RIO ACONCAGUA | 4183 | 19-12-2007 |
| SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) | NE 90/2000 | Tabla 2 | OCTUBRE | RIO ACONCAGUA | 1093 | 31-07-2019 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

Punto Descarga: SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Jul-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ago-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 08-2019 - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 09-2019 - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 10-2019 - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 11-2019 - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 12-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 08-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 09-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 10-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (DICIEMBRE A ABRIL) en el período 11-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 12-2019 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 09-2019 - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 10-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 09-2019 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - SAN ISIDRO 1 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 10-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 08-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 09-2019 - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 11-2019 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - SAN ISIDRO 2 RIO ACONCAGUA (MAYO A NOVIEMBRE) en el período 09-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo CENTRAL SAN ISIDRO.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío CENTRAL SAN ISIDRO.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos CENTRAL SAN ISIDRO.xlsx |