INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE

DFZ-2020-1286-X-NE

Fecha creación: 13-10-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: FUNDACION CHILE |  | RUT o RUN: 70300000-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE |  |  |  |
| Dirección: PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: LLANQUIHUE | Comuna: PUERTO MONTT |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 342/2016 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, SECTOR GENÉTICA | NE 90/2000 | Tabla 4 | MARZO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD | NE 90/2000 | Tabla 4 | ABRIL | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P3, SECTOR CRECIMIENTO | NE 90/2000 | Tabla 4 | MAYO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR | NE 90/2000 | Tabla 4 | JUNIO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES | NE 90/2000 | Tabla 4 | JULIO | SENO RELONCAVÍ | 342 | 20-04-2016 |
| P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES | NE 90/2000 | Tabla 4 | AGOSTO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL | NE 90/2000 | Tabla 4 | SEPTIEMBRE | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES | NE 90/2000 | Tabla 4 | OCTUBRE | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P9 SECTOR CHAMIZA | NE 90/2000 | Tabla 4 | NOVIEMBRE | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

Punto Descarga: P1, SECTOR GENÉTICA

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P3, SECTOR CRECIMIENTO

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES  EXTERIORES

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: P9 SECTOR CHAMIZA

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 01-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 02-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 04-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 05-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 06-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 07-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 08-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 09-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 10-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 11-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 12-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 01-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 02-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 05-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 06-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 07-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 08-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 09-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 10-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 11-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 12-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 01-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 02-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 05-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 06-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 08-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 09-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 12-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 01-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 02-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 04-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 05-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 06-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 07-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 08-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 09-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 10-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 11-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 12-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 01-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 02-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 04-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 05-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 07-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 08-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 09-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 11-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 12-2019 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 01-2019 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 02-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 02-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 04-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 05-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 06-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 08-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 09-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 10-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 11-2019 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 01-2019 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 02-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 01-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 02-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 03-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 04-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 05-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 06-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 07-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 08-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 10-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 12-2019 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 01-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 02-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 03-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 04-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 05-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 06-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 07-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 08-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 09-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 10-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 11-2019 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 12-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 01-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 02-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 03-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 04-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 05-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 06-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 07-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 08-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 09-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 10-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 11-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 12-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 01-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 02-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 03-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 05-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 06-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 08-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 09-2019 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 12-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 01-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 02-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 03-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 04-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 05-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 06-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 07-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 08-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 09-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 10-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 11-2019 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 12-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 01-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 02-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 03-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 04-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 05-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 07-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 08-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 09-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 11-2019 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 12-2019 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 01-2019 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 02-2019 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 03-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 02-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 03-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 04-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 05-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 06-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 08-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 09-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 10-2019 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 11-2019 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 01-2019 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 02-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 01-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 02-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 03-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 04-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 05-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 06-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 07-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 08-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 10-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 11-2019 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 12-2019 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 12-2019 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 04-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE.xlsx |