

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**PTAS VILKUN BERRIES**

**DFZ-2020-1869-IX-NE**

**Fecha creación: 23-11-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |

**1. RESUMEN**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “**PTAS VILKUN BERRIES**”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

- No reportar los parámetros de la remuestra

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PROCESOS NATURALES VILKUN S.A. | | **RUT o RUN:** 76093553-0 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PTAS VILKUN BERRIES | | | |
| **Dirección:** VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | **Región:** REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | **Provincia:** CAUTIN | **Comuna:** VILCÚN |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):  - SISS N° 1094/2012 - SISS N° 4913/2012 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:  - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punto Descarga** | **Norma** | **Tabla cumplimiento** | **Mes control Tabla Completa** | **Cuerpo receptor** | **N° RPM** | **Fecha emisión RPM** |
| PUNTO 1 RIO CODIHUE | NE 90/2000 | Tabla 2 | ENERO | RIO CODIHUE | 1094 | 20-03-2012 |
| PUNTO 1 RIO CODIHUE | NE 90/2000 | Tabla 2 | ENERO | RIO CODIHUE | 4913 | 12-11-2012 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

**5. CONCLUSIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Hecho Constatado** | **Exigencia Asociada** | **Descripción del Hallazgo** |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 01-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 11-2017 |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período:  - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 05-2017 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período:  - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 02-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 03-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 04-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 05-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 06-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 07-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 08-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 09-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 10-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 12-2017 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período:  - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 02-2017 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período:  - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 02-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 03-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 04-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 05-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 06-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 07-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 08-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 09-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 10-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 12-2017 |
| 8 | Reportar los parámetros de la remuestra | El titular no reporta todos los parámetros exigidos de la remuestra, correspondiente al período:  - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 02-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 03-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 04-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 05-2017 - PUNTO 1 RIO CODIHUE en el período 06-2017 |

**6. ANEXOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** | **Nombre archivo** |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PTAS VILKUN BERRIES.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PTAS VILKUN BERRIES.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PTAS VILKUN BERRIES.xlsx |