INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA STANDARD WOOL S.A.

DFZ-2020-2029-XII-NE

Fecha creación: 22-12-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA STANDARD WOOL S.A.”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: STANDARD WOOL CHILE S A |  | RUT o RUN: 96553790-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA STANDARD WOOL S.A. |  |  |  |
| Dirección: KM. 13.5 RUTA 9 NORTE S/N, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | Región: REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | Provincia: MAGALLANES | Comuna: PUNTA ARENAS |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - DIRECTEMAR N° 48/2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.WOOL | NE 90/2000 | Tabla 5 | - | ESTRECHO DE MAGALLANES | 48 | 07-01-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

4.3. Otros hechos

4.3.1. Durante el período analizado, la Unidad Fiscalizable fue sometida a fiscalización a través de la(s) siguiente(s) actividad(es) de Inspección Ambiental. El(Las) acta(s) de inspección ambiental se incluye en los anexos del presente informe.

| # | Periodo | Fecha de la inspección | Organismo Sectorial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jul-2019 | 09-07-2019 | Sin Organismo Sectorial Definido |

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - S.WOOL en el período 01-2019 - S.WOOL en el período 02-2019 - S.WOOL en el período 03-2019 - S.WOOL en el período 04-2019 - S.WOOL en el período 05-2019 - S.WOOL en el período 06-2019 - S.WOOL en el período 07-2019 - S.WOOL en el período 08-2019 - S.WOOL en el período 09-2019 - S.WOOL en el período 10-2019 - S.WOOL en el período 11-2019 - S.WOOL en el período 12-2019 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - S.WOOL en el período 07-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta DIRECTEMAR | Acta Standrad Wool_Directemar 09 y 10.07.2019.pdf |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA STANDARD WOOL S.A..zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA STANDARD WOOL S.A..zip |
| 4 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA STANDARD WOOL S.A..xlsx |