INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSEN)

DFZ-2020-2000-XI-NE

Fecha creación: 28-12-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSEN)”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L. |  | RUT o RUN: 78469140-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSEN) |  |  |  |
| Dirección: AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | Región: REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | Provincia: AISEN | Comuna: AYSÉN |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 1101/2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE | NE 90/2000 | Tabla 3 | DICIEMBRE | MALLIN | 1101 | 04-04-2011 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 01-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 02-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 03-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 12-2017 |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 04-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 05-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 11-2017 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 04-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 05-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 06-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 07-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 08-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 09-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 10-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 11-2017 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 04-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 05-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 06-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 07-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 08-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 09-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 10-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 11-2017 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 04-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 05-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 06-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 07-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 08-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 09-2017 - PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE en el período 10-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSEN).zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSEN).zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos SOCIEDAD COMERCIAL RIO PANGAL LTDA. (PUERTO AYSEN).xlsx |