INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA PACIFICO

DFZ-2020-1828-IX-NE

Fecha creación: 04-01-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA PACIFICO”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CMPC CELULOSA S A |  | RUT o RUN: 96532330-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA PACIFICO |  |  |  |
| Dirección: COLLIPULLI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | Región: REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | Provincia: MALLECO | Comuna: COLLIPULLI |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 4737/2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA | NE 90/2000 | Tabla 2 | AGOSTO | RIO BIO BIO | 4737 | 28-12-2011 |
| PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO | NE 90/2000 | Tabla 1 | AGOSTO | ESTERO QUILACO | 4737 | 28-12-2011 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

Punto Descarga: PUNTO 2 ESTERO QUILACO  ENFRIAMIENTO

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: PUNTO 1 RIO BIO BIO  PLANTA

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 02-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 03-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 04-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 05-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 06-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 07-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 08-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 10-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 02-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 03-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 04-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 05-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 06-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 07-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 08-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 10-2019 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 01-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 02-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 03-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 04-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 05-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 06-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 07-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 08-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 09-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 10-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 11-2019 - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 12-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 01-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 02-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 03-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 04-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 05-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 06-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 07-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 08-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 09-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 10-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 11-2019 - PUNTO 2 ESTERO QUILACO ENFRIAMIENTO en el período 12-2019 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO BIO BIO PLANTA en el período 08-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA PACIFICO.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA PACIFICO.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA PACIFICO.xlsx |