INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

ACEROS AZA S.A. - COLINA

DFZ-2020-2078-XIII-NE

Fecha creación: 14-01-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “ACEROS AZA S.A. - COLINA”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- No reportar los parámetros de la remuestra

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ACEROS AZA S.A. |  | RUT o RUN: 92176000-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ACEROS AZA S.A. - COLINA |  |  |  |
| Dirección: PANAMERICANA NORTE 18968, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: CHACABUCO | Comuna: COLINA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 3083/2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS | NE 90/2000 | Tabla 1 | - | ESTERO LOS PATOS | 3083 | 30-08-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 07-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 12-2019 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 01-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 02-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 03-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 04-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 05-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 06-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 08-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 09-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 10-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 11-2019 - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 12-2019 |
| 8 | Reportar los parámetros de la remuestra | El titular no reporta todos los parámetros exigidos de la remuestra, correspondiente al período: - PUNTO 1 ESTERO LOS PATOS en el período 12-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo ACEROS AZA S.A. - COLINA.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío ACEROS AZA S.A. - COLINA.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos ACEROS AZA S.A. - COLINA.xlsx |