INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA

DFZ-2020-2108-XIII-NE

Fecha creación: 14-01-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2018 y DICIEMBRE de 2018.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SERVICIOS SANITARIOS NORTE SPA. |  | RUT o RUN: 78998500-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA |  |  |  |
| Dirección: TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: CHACABUCO | Comuna: TIL TIL |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2018 y DICIEMBRE de 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 2186/2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 INFILTRACIÓN | NE 46/2002 | Tabla 2 | - |  | 2186 | 28-05-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 08-2018 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 01-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 02-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 03-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 04-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 05-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 06-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 07-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 09-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 10-2018 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 01-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 02-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 03-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 04-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 05-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 06-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 07-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 08-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 09-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 10-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 11-2018 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 12-2018 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA.xlsx |