INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

INFODEMA

DFZ-2020-2180-XIV-NE

Fecha creación: 26-01-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “INFODEMA”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

- No reportar los parámetros de la remuestra

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INFODEMA S A |  | RUT o RUN: 92165000-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INFODEMA |  |  |  |
| Dirección: ESPAÑA 501-1199, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | Región: REGIÓN DE LOS RÍOS | Provincia: VALDIVIA | Comuna: VALDIVIA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - DIRECTEMAR N° 508/2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFODEMA | NE 90/2000 | Tabla 2 | - | RÍO CALLE CALLE | 508 | 07-04-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - INFODEMA en el período 01-2019 - INFODEMA en el período 02-2019 - INFODEMA en el período 03-2019 - INFODEMA en el período 04-2019 - INFODEMA en el período 06-2019 - INFODEMA en el período 07-2019 - INFODEMA en el período 09-2019 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - INFODEMA en el período 05-2019 |
| 8 | Reportar los parámetros de la remuestra | El titular no reporta todos los parámetros exigidos de la remuestra, correspondiente al período: - INFODEMA en el período 01-2019 - INFODEMA en el período 02-2019 - INFODEMA en el período 03-2019 - INFODEMA en el período 04-2019 - INFODEMA en el período 06-2019 - INFODEMA en el período 07-2019 - INFODEMA en el período 08-2019 - INFODEMA en el período 09-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta DIRECTEMAR | Acta Infodema_Directemar 11 y 12.04.2019.pdf |
| 2 | Memorándum Derivación DSC N° 6/2021 | Memorándum Derivación DSC N° 6/2021.pdf |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo INFODEMA.zip |
| 4 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío INFODEMA.zip |
| 5 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos INFODEMA.xlsx |