INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“HOTEL MILÁN”

DFZ-2020-3063-XVI-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Cristian Lineros Luengo |  |
| Elaborado | Leonardo Torres Patiño |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Hotel Milán |  |
| --- | --- |
| Región: De Ñuble | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. O´higgins 3749, Chillán Viejo. |
| Provincia: Diguillín |  |
| Comuna: Chillán |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Motel Turismo Milán Spa | RUT o RUN: 76.747.638-8 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 48 | 2015 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental ____ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 25.07.2020 (Acta de Inspección, Ver anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | ----- |

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentación que certifique el uso permanente y exclusivo de gas como combustible de la caldera. | 10 días hábiles | 10 de agosto de 2020 | Titular no entregó documentación. |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 48/2015, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. | Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Art 40: Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP. Art. 41.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2 ), las calderas nuevas y existentes de potencia térmica mayor o igual a 75 kWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de SO₂. Art. 43: Las calderas nuevas y existentes > 20 MWt deben instalar y validar sistema de monitoreo contínuo para MP y SO2. Art. 44: Las calderas nuevas y existentes > 75 kWt y > 20 MWt deben realizar mediciones discretas de MP y SO2 Art: 45: Creación de registros de calderas. Titulares deberán informar en enero (caudal de gas de salida, ciclo de operación, Eficiencia, tipo de consumo de combustible, si utiliza carcón o petroleo y % de azufre, resultados de las medisiones de emisión en chimenea. | Con fecha 25 de julio de 2020 se efectúo inspección ambiental a Hotel Milán, donde se constató en Acta de inspección ( Ver anexo 1) la existencia de una caldera, marca Ellowterm, modelo PACK-P AR 345, la que utiliza gas licuado como combustible único y permanente. Al momento de la inspección el equipo se encontraba en operación. La caldera no cuenta conl número de registro en la SEREMI de Salud. Se solicitó a través de Acta de Inspección Ambiental la documentación que certifique el uso exclusivo y permanente de gas como combustible de la caldera. El titular no entregó la documentación solicitada en Acta de Inspección Ambiental. | El titular no entregó a la SMA antecedentes que respalden lo afirmado en la fiscalización respecto a que la caldera existente opera en forma exclusiva y permanente con gas. Se priorizará en próximo periodo de fiscalización la verificación de dicha condición. |

ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1 | Fecha: 25-07-2020 | Fotografía 2 | Fecha: 25-07-2020 |
| Descripción medio de Prueba: Caldera a gas marca Ellowtherm. |  | Descripción medio de Prueba: Termos acumuladores de agua. |  |

CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Hotel Milan”, de la comuna de Chillán en el marco de la fiscalización realizada por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de las comunas de Chillán y Chillán Viejo (D.S. N° 48/2016 MMA), se puede concluir lo siguiente:

- El titular no entregó los documentos solicitados tendientes a determinar que la caldera existente opera en forma exclusiva y permanente con gas, por lo que se dará prioridad a su fiscalización durante el ciclo de fiscalizaciones del año 2021.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 25 de Julio 2020 |