INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

KELAR

DFZ-2021-1232-II-NE

Fecha creación: 10-05-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “KELAR”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2020 y DICIEMBRE de 2020.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: KELAR S.A. |  | RUT o RUN: 76629030-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: KELAR |  |  |  |
| Dirección: MEJILLONES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | Región: REGIÓN DE ANTOFAGASTA | Provincia: ANTOFAGASTA | Comuna: MEJILLONES |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2020 y DICIEMBRE de 2020 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 1359/2020 - SMA N° 1370/2017 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES | NE 90/2000 | Tabla 5 | JULIO | BAHIA MEJILLONES | 1359 | 06-08-2020 |
| PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES | NE 90/2000 | Tabla 5 | JULIO | BAHIA MEJILLONES | 1370 | 17-11-2017 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2020 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2020 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 01-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 02-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 03-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 04-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 05-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 06-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 07-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 08-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 09-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 10-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 11-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 12-2020 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 01-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 02-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 03-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 04-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 05-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 06-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 07-2020 - PUNTO 1 EMISARIO BAHÍA DE MEJILLONES en el período 08-2020 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo KELAR.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío KELAR.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos KELAR.xlsx |