INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LTDA

DFZ-2020-1447-X-NE

Fecha creación: 31-05-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LTDA”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LIMITADA |  | RUT o RUN: 96703130-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LTDA |  |  |  |
| Dirección: CALBUCO, REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: LLANQUIHUE | Comuna: CALBUCO |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - N° 1069/2011 - DIRECTEMAR N° 1069/2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COCOSA | NE 90/2000 | Tabla 4 | - | CANAL CAICAEN | 1069 | 05-08-2011 |
| PUNTO 1 CANAL CAICAEN | NE 90/2000 | Tabla 4 | - | CANAL CAICAEN | 1069 | 05-08-2011 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

4.3. Otros hechos

4.3.1. Durante el período analizado, la Unidad Fiscalizable fue sometida a fiscalización a través de la(s) siguiente(s) actividad(es) de Inspección Ambiental. El(Las) acta(s) de inspección ambiental se incluye en los anexos del presente informe.

| # | Periodo | Fecha de la inspección | Organismo Sectorial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mar-2017 | 28-03-2017 | DIRECTEMAR |

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 CANAL CAICAEN en el período 07-2017 - PUNTO 1 CANAL CAICAEN en el período 09-2017 - PUNTO 1 CANAL CAICAEN en el período 10-2017 - PUNTO 1 CANAL CAICAEN en el período 11-2017 - PUNTO 1 CANAL CAICAEN en el período 12-2017 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 CANAL CAICAEN en el período 09-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta DIRECTEMAR | Acta_Conservas y Congelados (cocosa)_mar2017.pdf |
| 2 | Memorándum Derivación DSC N° 51/2021 | Memorándum Derivación DSC N° 51/2021.pdf |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LTDA.zip |
| 4 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LTDA.zip |
| 5 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA CONSERVAS Y CONGELADOS Y CIA LTDA.xlsx |