INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

GANADERA GOLFO DE ARAUCO

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Elaborado y Aprobado | Cristian A. Lineros Luengo |  |

OCTUBRE 2021

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: GANADERA GOLFO DE ARAUCO |  |
| --- | --- |
| Región: ÑUBLE | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: FUNDO BOYEN PARCELA N 7 CHILLAN |
| Provincia: DIGUILLIN |  |
| Comuna: CHILLAN |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: CARLOS OLAVE GARRIDO | RUT o RUN: 8.917.871-8 |
| Domicilio titular: FUNDO BOYEN PARCELA N 7 CHILLAN | Correo electrónico: ------------------------ |
|  | Teléfono: ------------------------ |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | RCA | 203 | 20.08.2011 | SEA BIOBIO | AUTORIZA AMBIENTALMENTE PROYECTO |

# 3. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programada |  |  |
| X | No programada | X | SIDEN 471-2 - 2013 |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  |  | De Oficio |
|  |  |  | Otro |
|  |  | DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS. |

- 4. HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | RCA 203-30 DE AGOSTO DE 2011 |
| --- | --- |
| Exigencia asociada | PROYECTO CONSISTÍA EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES A PARTIR DE UNIDADES DE DESGRASADOR CON AIRE N°2 (EL CUAL CONSISTE EN UN DAF, SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO), 01 PLANTA ELEVADORA N°1, 01 BIOFILTRO, 01 TRAMPA DE LOMBRIZ Y 01 PLANTA ELEVADORA Nº2. |
| Hechos constatados | Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 16:30 hrs, donde se constata que la unidad fiscalizable mantiene todos sus accesos cerrados, sin personal ni cuidadores y en estado de abandono ante el deterioro que se observa desde camino. Respecto de los elementos constatados, no existe presencia de olores o vectores, el cierre perimetral se mantiene en buen estado y no se asocian elementos que puedan estar vinculados a la denuncia toda vez que la planta no se encuentra en operación desde hace alrededor de 5 años, según informaba la Autoridad Sanitaria en su momento. |
| Conclusiones | Dado que la unidad fiscalizable se encuentra cerrada, sin las instalaciones que motivaron la denuncia se solicita el cierre de la denuncia por no poder comprobar el incumplimiento de la norma. |

Anexos

| N° | Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fecha 10 de junio de 2021 |