INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

GOLFO CORRAL

DFZ-2026-1223-XIV-NE

Fecha creación: 26 de Abril de 2026

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | GONZALEZ DELFIN, VERONICA |  |
| Elaborador | GONZALEZ DELFIN, VERONICA |  |

- RESUMEN

El presente documento da cuenta del examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “GOLFO CORRAL”, en el marco de la norma de emisión D.S. N°90/2000 MINSEGPRES para el reporte del período correspondiente entre Enero-2025 y Diciembre-2025

El análisis de la información no identificó hallazgos asociados al cumplimiento de la norma de emisión D.S. N°90/2000 MINSEGPRES respecto de la materia específica objeto de la fiscalización.

- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: BLUMAR S.A. |  | RUT o RUN: 80860400-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: GOLFO CORRAL |  |  |  |
| Dirección: Sin información | Región: Región de Los Ríos | Provincia: Valdivia | Comuna: Corral |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de fiscalización de normas de emisión referentes a la descarga de residuos líquidos para el período comprendido entre Enero-2025 y Diciembre-2025 |
| --- | --- |
| Materia específica objeto de la fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la unidad fiscalizable individualizada anteriormente, según la(s) siguiente(s) Resolución/es de Programa de Monitoreo (RPM): - Sin Información N° 1023, de fecha 27 de Julio de 2010. - RCA SEA N° 134, de fecha 19 de Agosto de 2013. - RCA SEA N° 011, de fecha 19 de Agosto de 2013. - RPM DIRECTEMAR N° 1063, de fecha 4 de Agosto de 2010. - Sin Información N° 168, de fecha 29 de Marzo de 2010. |
| Instrumentos de carácter ambiental fiscalizados: | - D.S. N°90/2000 MINSEGPRES ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES. |

- ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

  - Identificación de la descarga

| N° | Punto Descarga | Norma de Emisión | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM/AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLUMAR | D.S. N°90/2000 MINSEGPRES | Tabla 5 | - | BAHÍA CORRAL | RPM N° 1023/2010, RPM N° 134/2013, RPM N° 011/2013, RPM N° 1063/2010, RPM N° 168/2010 |

  - Resumen de resultados de la información proporcionada

Tabla N° 1: Resumen Punto Descarga BLUMAR

N° 1023/2010 Sin Información

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Informa Autocontrol | Efectúa Descarga | Existe Control Directo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo límite autorizado | Parámetro se encuentra bajo norma | Entrega Remuestra |
| Ene-2025 | Si | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Feb-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Mar-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Abr-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| May-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Jun-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Jul-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Ago-2025 | Si | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Sep-2025 | Si | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Oct-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Nov-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |
| Dic-2025 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No Aplica |

* En color los hallazgos detectados que se detallan en la siguiente sección.

- CONCLUSIONES

El análisis de la información no identificó hallazgos asociados los instrumentos de carácter ambiental indicados en el punto 3.

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexos Informes de Ensayo GOLFO CORRAL.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de envío | Anexos Comprobantes de Envío GOLFO CORRAL.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexos Datos Crudos GOLFO CORRAL.zip |