## Prom Horarios
Octubre | Caldera Recuperadora | Observación | Hornos de Cal 1 y 2 | Observación
Fecha | Promedio horario (ppmv) |  | Promedio horario (ppmv)
2014-10-01 | 0.38399 |  | 2.5689
2014-10-01 01:00 | 0.38411 |  | 3.7329
2014-10-01 02:00 | 0.36705 |  | 7.9917
2014-10-01 03:00 | 0.37277 |  | 4.7319
2014-10-01 04:00 | 0.3708 |  | 8.6976
2014-10-01 05:00 | 0.39312 |  | 7.9724
2014-10-01 06:00 | 0.48797 |  | 4.4404
2014-10-01 07:00 | 0.54593 |  | 9.6228
2014-10-01 08:00 | 0.58816 |  | 3.521
2014-10-01 09:00 | 0.5451 |  | 4.7019
2014-10-01 10:00 | 0.54692 |  | 3.5735
2014-10-01 11:00 | 0.57313 |  | 2.3116
2014-10-01 12:00 | 0.58144 |  | 5.1644
2014-10-01 13:00 | 0.58586 |  | 4.3977
2014-10-01 14:00 | 0.58901 |  | 5.9462
2014-10-01 15:00 | 0.5861 |  | 7.8002
2014-10-01 16:00 | 0.59474 |  | 10.2623
2014-10-01 17:00 | 0.58645 |  | 7.1242
2014-10-01 18:00 | 0.59938 |  | 1.6998
2014-10-01 19:00 | 0.5984 |  | 1.1998
2014-10-01 20:00 | 0.61024 |  | 1.4189
2014-10-01 21:00 | 0.63528 |  | 2.2871
2014-10-01 22:00 | 0.64262 |  | 2.6373
2014-10-01 23:00 | 0.65394 |  | 2.8038
2014-10-02 | 0.6427 |  | 2.5945
2014-10-02 01:00 | 0.644 |  | 4.1763
2014-10-02 02:00 | 0.62845 |  | 4.2606
2014-10-02 03:00 | 0.56625 |  | 4.6047
2014-10-02 04:00 | 0.54291 |  | 6.0254
2014-10-02 05:00 | 0.52031 |  | 8.7381
2014-10-02 06:00 | 0.53937 |  | 1.6693
2014-10-02 07:00 | 0.55479 |  | 1.1541
2014-10-02 08:00 | 0.53738 |  | 1.3561
2014-10-02 09:00 | 0.53144 |  | 1.4945
2014-10-02 10:00 | 0.53823 |  | 2.0717
2014-10-02 11:00 | 0.52935 |  | 2.9767
2014-10-02 12:00 | 0.52029 |  | 3.9725
2014-10-02 13:00 | 0.51901 |  | 2.406
2014-10-02 14:00 | 0.51662 |  | 1.7145
2014-10-02 15:00 | 0.53195 |  | 1.4046
2014-10-02 16:00 | 0.59077 |  | 0.90536
2014-10-02 17:00 | 0.68327 |  |  | Hornos de Cal sin alimentación
2014-10-02 18:00 | 0.64371 |  |  | Hornos de Cal sin alimentación
2014-10-02 19:00 | 0.95353 |  |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-02 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-02 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-02 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-02 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-03 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-04 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-05 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-06 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-07 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-08 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-09 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-10 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-11 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-12 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-13 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 14:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 15:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 16:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 17:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 18:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 19:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 20:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 21:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 22:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-14 23:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 01:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 02:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 03:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 04:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 05:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 06:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 07:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 08:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 09:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 10:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 11:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 12:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 13:00 |  | Caldera fuera de servicio |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 14:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 15:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 16:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 17:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 18:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 19:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 20:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 21:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 22:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-15 23:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 01:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 02:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 03:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 04:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 05:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 06:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 07:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 08:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 09:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 10:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 11:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 12:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 13:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 14:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 15:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 16:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Hornos de Cal 1 y 2 fuera de servicio
2014-10-16 17:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 18:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 19:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 20:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 21:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 22:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 23:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 01:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 02:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 03:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 04:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 05:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 06:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 07:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 08:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 09:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 10:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 11:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 12:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 13:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 14:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 15:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 16:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 17:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 18:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 19:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 20:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 21:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 22:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-17 23:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 01:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 02:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 03:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 04:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 05:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 06:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 07:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 08:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 09:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 10:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 11:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 12:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 13:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 14:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 15:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 16:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 17:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 18:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 19:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 20:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 21:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 22:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-18 23:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 01:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 02:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 03:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 04:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 05:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 06:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 07:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 08:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 09:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 10:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 11:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 12:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 13:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 14:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 15:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 16:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 17:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 18:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 19:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 20:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 21:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 22:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-19 23:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 01:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 02:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 03:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 04:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 05:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 06:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 07:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 08:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 09:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 10:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 11:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 12:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 13:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 14:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 15:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 16:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 17:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 18:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 19:00 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 20:00 | 0.17168 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 21:00 | 0.42202 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 22:00 | 0.44105 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-20 23:00 | 0.44689 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 | 0.46262 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 01:00 | 0.45143 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 02:00 | 0.45159 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 03:00 | 0.44343 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 04:00 | 0.44324 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 05:00 | 0.43838 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 06:00 | 0.43959 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 07:00 | 0.4518 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 08:00 | 0.46712 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 09:00 | 0.47367 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 10:00 | 0.47111 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 11:00 | 0.52065 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 12:00 | 0.54813 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 13:00 | 0.54616 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 14:00 | 0.56334 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 15:00 | 0.53393 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 16:00 | 0.52371 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 17:00 | 0.52423 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 18:00 | 0.49491 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 19:00 | 0.47576 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 20:00 | 0.47906 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 21:00 | 0.48733 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 22:00 | 0.48082 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-21 23:00 | 0.47008 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 | 0.47539 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 01:00 | 0.47156 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 02:00 | 0.49133 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 03:00 | 0.49039 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 04:00 | 0.48604 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 05:00 | 0.48327 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 06:00 | 0.4938 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 07:00 | 0.50109 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 08:00 | 0.63976 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 09:00 | 0.62078 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 10:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 11:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 12:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 13:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 14:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 15:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 16:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 17:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 18:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 19:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 20:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 21:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 22:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-22 23:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 01:00 |  | Baja disponibilidad de licor |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 02:00 | 0.9795 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 03:00 | 0.95156 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 04:00 |  | Calibración CEMS |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 05:00 | 0.87137 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 06:00 | 0.84942 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 07:00 | 0.77192 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 08:00 | 0.75229 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 09:00 | 0.74108 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 10:00 | 0.73839 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 11:00 | 0.71315 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 12:00 | 0.70004 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 13:00 | 0.65753 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 14:00 | 0.61143 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 15:00 | 0.6192 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 16:00 | 0.62712 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 17:00 | 0.6507 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 18:00 | 0.68531 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 19:00 | 0.66568 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 20:00 | 0.61044 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 21:00 | 0.621 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 22:00 | 0.61781 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-23 23:00 | 0.60264 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 | 0.55225 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 01:00 | 0.57003 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 02:00 | 0.58531 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 03:00 | 0.57264 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 04:00 | 0.54209 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 05:00 | 0.55858 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 06:00 | 0.55581 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 07:00 | 0.56068 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 08:00 | 0.55061 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 09:00 | 0.54225 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 10:00 | 0.5816 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 11:00 | 0.59355 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 12:00 | 0.60011 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 13:00 | 0.59792 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 14:00 | 0.60994 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 15:00 | 0.59632 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 16:00 | 0.61477 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 17:00 | 0.60223 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 18:00 | 0.60592 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 19:00 | 0.70011 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 20:00 | 0.73634 |  |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-24 21:00 | 0.72834 |  | 1.0918
2014-10-24 22:00 | 0.72118 |  | 1.5244
2014-10-24 23:00 | 0.74363 |  | 2.1912
2014-10-25 | 0.74004 |  | 3.1699
2014-10-25 01:00 | 0.706 |  | 3.1079
2014-10-25 02:00 | 0.68532 |  | 2.1751
2014-10-25 03:00 | 0.65354 |  | 1.7852
2014-10-25 04:00 | 0.59433 |  | 2.0291
2014-10-25 05:00 | 0.56696 |  | 2.1752
2014-10-25 06:00 | 0.55751 |  | 2.7557
2014-10-25 07:00 | 0.55236 |  | 3.7029
2014-10-25 08:00 | 0.5307 |  | 3.8459
2014-10-25 09:00 | 0.54536 |  | 5.1271
2014-10-25 10:00 | 0.54063 |  | 4.5302
2014-10-25 11:00 | 0.54847 |  | 3.7636
2014-10-25 12:00 | 0.57419 |  | 2.6765
2014-10-25 13:00 | 0.5433 |  | 2.3575
2014-10-25 14:00 | 0.47815 |  | 2.5493
2014-10-25 15:00 | 0.31785 |  | 8.0901
2014-10-25 16:00 | 0.35749 |  | 10.5391
2014-10-25 17:00 | 0.41543 |  | 2.525
2014-10-25 18:00 | 0.41667 |  | 1.1962
2014-10-25 19:00 | 0.36464 |  | 1.2404
2014-10-25 20:00 | 0.36623 |  | 1.5674
2014-10-25 21:00 | 0.37068 |  | 1.7243
2014-10-25 22:00 | 0.38156 |  | 1.8344
2014-10-25 23:00 | 0.38477 |  | 2.0052
2014-10-26 | 0.36604 |  | 2.1072
2014-10-26 01:00 | 0.35581 |  | 2.1973
2014-10-26 02:00 | 0.35714 |  | 1.6745
2014-10-26 03:00 | 0.35093 |  | 2.0897
2014-10-26 04:00 | 0.36803 |  | 1.707
2014-10-26 05:00 | 0.38278 |  | 1.6028
2014-10-26 06:00 | 0.38044 |  | 2.0743
2014-10-26 07:00 | 0.37345 |  | 2.2047
2014-10-26 08:00 | 0.36684 |  | 2.3519
2014-10-26 09:00 | 0.36309 |  | 2.7648
2014-10-26 10:00 | 0.33731 |  | 2.8557
2014-10-26 11:00 | 0.32319 |  | 2.6967
2014-10-26 12:00 | 0.32893 |  | 2.6008
2014-10-26 13:00 | 0.33588 |  | 2.5666
2014-10-26 14:00 | 0.34189 |  | 2.6098
2014-10-26 15:00 | 0.3444 |  | 2.8718
2014-10-26 16:00 | 0.35076 |  | 3.3879
2014-10-26 17:00 | 0.34621 |  | 3.3337
2014-10-26 18:00 | 0.34872 |  | 3.2168
2014-10-26 19:00 | 0.35241 |  | 3.4136
2014-10-26 20:00 | 0.34519 |  | 1.078
2014-10-26 21:00 | 0.35018 |  | 0.98808
2014-10-26 22:00 | 0.34995 |  | 1.6034
2014-10-26 23:00 | 0.33526 |  | 2.1826
2014-10-27 | 0.33826 |  | 4.187
2014-10-27 01:00 | 0.33979 |  | 2.6097
2014-10-27 02:00 | 0.33371 |  | 2.5663
2014-10-27 03:00 | 0.34768 |  | 1.9587
2014-10-27 04:00 | 0.35451 |  | 1.4866
2014-10-27 05:00 | 0.35582 |  | 1.4979
2014-10-27 06:00 | 0.33883 |  | 1.7642
2014-10-27 07:00 | 0.32927 |  | 1.5917
2014-10-27 08:00 | 0.33428 |  | 1.787
2014-10-27 09:00 | 0.33998 |  | 1.8735
2014-10-27 10:00 | 0.34329 |  | 2.6162
2014-10-27 11:00 | 0.33785 |  | 2.8599
2014-10-27 12:00 | 0.33276 |  | 3.4304
2014-10-27 13:00 | 0.35175 |  | 5.6678
2014-10-27 14:00 | 0.35846 |  | 4.6931
2014-10-27 15:00 | 0.34967 |  | 5.7638
2014-10-27 16:00 | 0.35346 |  | 4.0134
2014-10-27 17:00 | 0.34957 |  | 3.4401
2014-10-27 18:00 | 0.34941 |  | 3.6152
2014-10-27 19:00 | 0.34072 |  | 3.3924
2014-10-27 20:00 | 0.34773 |  | 4.3286
2014-10-27 21:00 | 0.34647 |  | 3.2923
2014-10-27 22:00 | 0.35682 |  | 3.137
2014-10-27 23:00 | 0.35742 |  | 3.4125
2014-10-28 | 0.35761 |  | 2.7697
2014-10-28 01:00 | 0.36022 |  | 2.6168
2014-10-28 02:00 | 0.35893 |  | 2.6446
2014-10-28 03:00 | 0.36581 |  | 3.2507
2014-10-28 04:00 | 0.36581 |  | 3.3503
2014-10-28 05:00 | 0.36275 |  | 3.4068
2014-10-28 06:00 | 0.35322 |  | 3.4467
2014-10-28 07:00 | 0.36585 |  | 3.3095
2014-10-28 08:00 | 0.37084 |  | 3.0908
2014-10-28 09:00 | 0.35325 |  | 3.6425
2014-10-28 10:00 | 0.35639 |  | 3.9487
2014-10-28 11:00 | 0.3704 |  | 3.8606
2014-10-28 12:00 | 0.37341 |  | 3.8516
2014-10-28 13:00 | 0.36143 |  | 4.3099
2014-10-28 14:00 | 0.35974 |  | 4.2481
2014-10-28 15:00 | 0.36018 |  | 2.066
2014-10-28 16:00 | 0.36511 |  | 2.3459
2014-10-28 17:00 | 0.35926 |  | 3.6792
2014-10-28 18:00 | 0.36893 |  | 4.2613
2014-10-28 19:00 | 0.3898 |  | 8.9147
2014-10-28 20:00 | 0.43779 |  | 6.7125
2014-10-28 21:00 | 0.37456 |  | 4.5961
2014-10-28 22:00 | 0.36604 |  | 2.8095
2014-10-28 23:00 | 0.36877 |  | 2.6756
2014-10-29 | 0.37317 |  | 2.7942
2014-10-29 01:00 | 0.36624 |  | 3.2847
2014-10-29 02:00 | 0.42213 |  | 5.7778
2014-10-29 03:00 | 0.41744 |  | 4.8358
2014-10-29 04:00 | 0.46908 |  | 2.7198
2014-10-29 05:00 | 0.49056 |  | 2.5738
2014-10-29 06:00 | 0.40821 |  | 2.3932
2014-10-29 07:00 | 0.36882 |  | 2.2678
2014-10-29 08:00 | 0.37216 |  | 2.6615
2014-10-29 09:00 | 0.37197 |  | 2.6293
2014-10-29 10:00 | 0.37298 |  | 2.8145
2014-10-29 11:00 | 0.3753 |  | 1.6996
2014-10-29 12:00 | 0.37963 |  | 0.65433
2014-10-29 13:00 | 0.37908 |  | 0.54411
2014-10-29 14:00 | 0.38399 |  | 1.0485
2014-10-29 15:00 | 0.39779 |  | 1.7252
2014-10-29 16:00 | 0.39758 |  | 4.6154
2014-10-29 17:00 | 0.39538 |  | 1.1266
2014-10-29 18:00 | 0.39291 |  | 1.7642
2014-10-29 19:00 | 0.39626 |  | 1.8282
2014-10-29 20:00 | 0.41374 |  | 1.9007
2014-10-29 21:00 | 0.40456 |  | 2.7107
2014-10-29 22:00 | 0.39645 |  | 5.6968
2014-10-29 23:00 | 0.3778 |  | 1.767
2014-10-30 | 0.37661 |  | 0.54013
2014-10-30 01:00 | 0.36753 |  | 0.7178
2014-10-30 02:00 | 0.38344 |  | 1.3969
2014-10-30 03:00 | 0.37854 |  | 2.545
2014-10-30 04:00 | 0.36984 |  | 2.6275
2014-10-30 05:00 | 0.37537 |  | 2.4219
2014-10-30 06:00 | 0.3768 |  | 2.4455
2014-10-30 07:00 | 0.36718 |  | 2.4726
2014-10-30 08:00 | 0.36804 |  | 2.5753
2014-10-30 09:00 | 0.37588 |  | 2.6052
2014-10-30 10:00 | 0.37232 |  | 2.8066
2014-10-30 11:00 | 0.36583 |  | 2.7858
2014-10-30 12:00 | 0.37198 |  | 2.788
2014-10-30 13:00 | 0.37483 |  | 5.0887
2014-10-30 14:00 | 0.36705 |  | 1.7889
2014-10-30 15:00 | 0.36571 |  | 2.1126
2014-10-30 16:00 | 0.36863 |  | 2.4459
2014-10-30 17:00 | 0.36103 |  | 3.0947
2014-10-30 18:00 | 0.3647 |  | 5.9392
2014-10-30 19:00 | 0.37232 |  | 9.0418
2014-10-30 20:00 | 0.37815 |  | 5.3648
2014-10-30 21:00 | 0.38241 |  | 4.6253
2014-10-30 22:00 | 0.37953 |  | 5.3915
2014-10-30 23:00 | 0.3817 |  | 3.9464
2014-10-31 | 0.37687 |  | 3.9055
2014-10-31 01:00 | 0.36782 |  | 5.0159
2014-10-31 02:00 | 0.35374 |  | 5.002
2014-10-31 03:00 | 0.35744 |  | 5.4313
2014-10-31 04:00 | 0.35811 |  | 12.3639
2014-10-31 05:00 | 0.36818 |  | 13.2414
2014-10-31 06:00 | 0.36174 |  | 11.0856
2014-10-31 07:00 | 0.36708 |  | 7.1676
2014-10-31 08:00 | 0.35486 |  | 4.8796
2014-10-31 09:00 | 0.36373 |  | 4.3199
2014-10-31 10:00 | 0.36874 |  | 4.1699
2014-10-31 11:00 | 0.36326 |  | 2.7383
2014-10-31 12:00 | 0.35191 |  | 2.5271
2014-10-31 13:00 | 0.35349 |  | 2.4729
2014-10-31 14:00 | 0.35121 |  | 2.5976
2014-10-31 15:00 | 0.35773 |  | 2.8025
2014-10-31 16:00 | 0.35716 |  | 2.8527
2014-10-31 17:00 | 0.36919 |  | 2.8373
2014-10-31 18:00 | 0.36232 |  | 2.7582
2014-10-31 19:00 | 0.35519 |  | 2.3443
2014-10-31 20:00 | 0.36467 |  | 2.4774
2014-10-31 21:00 | 0.36119 |  | 2.7395
2014-10-31 22:00 | 0.36185 |  | 2.7679
2014-10-31 23:00 | 0.35925 |  | 2.6137
2014-11-01 | 0.35904 |  | 2.5864

## Prom diarios
Octubre | Incinerador Principal (Caldera de Biomasa) | Observación
Fecha | Promedio diario (ppmv)
2014-10-01 | 0.31491
2014-10-02 | 0.27276
2014-10-03 | 0.28967
2014-10-04 |  | Parada general planta
2014-10-05 |  | Parada general planta
2014-10-06 |  | Parada general planta
2014-10-07 |  | Parada general planta
2014-10-08 |  | Parada general planta
2014-10-09 |  | Parada general planta
2014-10-10 |  | Parada general planta
2014-10-11 |  | Parada general planta
2014-10-12 |  | Parada general planta
2014-10-13 |  | Parada general planta
2014-10-14 |  | Parada general planta
2014-10-15 |  | Inestabilidad en la puesta en marcha
2014-10-16 | 0.37459
2014-10-17 | 0.2335
2014-10-18 | 0.27963
2014-10-19 | 0.28864
2014-10-20 | 0.28032
2014-10-21 | 0.29897
2014-10-22 | 0.2852
2014-10-23 | 0.29461
2014-10-24 | 0.32527
2014-10-25 | 0.32311
2014-10-26 | 0.27216
2014-10-27 | 0.24195
2014-10-28 | 0.27447
2014-10-29 | 0.42873
2014-10-30 | 0.38017
2014-10-31 | 0.36573

## Informe Oct14
INFORME GASES TRS
CMPC CELULOSA S.A. PLANTA LAJA
1. Identificación del Establecimiento
| Nombre del Establecimiento |  |  | CMPC Celulosa S.A. Planta Laja
| Razón Social |  |  | CMPC Celulosa S.A.
| Dirección: |  |  | Balmaceda 30, Laja
| Teléfono |  |  | 56-43-2334000
| Periodo Informado: |  |  | Octubre de 2014
2. Identificación de los equipos emisores de gases TRS del establecimiento
| Equipo Emisor |  |  | Modelo |  |  | Año de Fabricación
| Caldera Recuperadora |  |  | Andritz Oy |  |  | 2011
| Horno de Cal 1 |  |  | KMW con Bojner |  |  | 1955
| Horno de Cal 2 |  |  | Allis Chalmers con cadenas |  |  | 1963
| Caldera de Biomasa |  |  | Kvaerner Pulping - METSO |  |  | 1996 - Modificación a Biomasa 2012
3. Condiciones Operación Equipos Emisores
Caldera de Biomasa
CNCG | Horas de funcionamiento en el periodo informado |  |  |  | 355.2
| Porcentaje de funcionamiento en el período informado |  |  |  | 74.88%
| Nota: Porcentaje de funcionamiento incinerador de respaldo |  |  |  |  | 25.12%
Caldera Recuperadora
DNCG | Horas de funcionamiento en el periodo informado |  |  |  | 421.5
| Porcentaje de funcionamiento en el período informado |  |  |  | 100%
4. Análisis Cumplimiento Norma de Emisión(*)
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 (**)ppmv |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora |  |  | 0.75229 |  |  | 5
| Hornos de Cal 1 y 2 |  |  | 10.2623 |  |  | 15
Notas:
(*) Se adjunta registro electrónico de las mediciones continuas.
(**): Percentil 98 promedios horarios
4.1. Reporte de partidas o paradas eliminadas del período de funcionamiento del sistema de combustión
| N° | Fecha | Periodo (horas) | Causa
| 1 | 2014-10-02 02:00 | 322.5 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por parada general planta
| 2 | 2014-10-04 09:40 | 265.4333 | Fuera de Servicio Caldera de Biomasa por parada general planta
| 3 | 2014-07-19 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 4 | 2014-07-20 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 5 | 2014-07-21 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 6 | 2014-07-22 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 7 | 2014-07-23 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 8 | 2014-07-24 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 9 | 2014-07-25 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 10 | 2014-07-26 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 11 | 2014-07-27 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 12 | 2014-07-28 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 13 | 2014-07-29 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 14 | 2014-07-30 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 15 | 2014-07-31 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 16 | 2014-08-01 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 17 | 2014-08-02 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 18 | 2014-08-03 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 19 | 2014-08-04 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
| 20 | 2014-08-05 | 0 | Fuera de Servicio Caldera Recuperadora por Falla aire instrumentos
2
| 3 | 2014-10-28 18:27 | 1.7167 | Fuera de Servicio Caldera de Biomasa por bajo nivel del domo.
| 4 | 2014-10-29 02:30 | 2.5 | Fuera de Servicio Caldera de Biomasa por bajo nivel del domo.
5. Venteos producidos
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (minutos) | Causa
| 1 | No se registraron venteos en este período
4
5
6
7
8
| 1 | No se registraron venteos en este período
| Porcentaje de funcionamiento caldera recuperadora |  |  |  |  | 100%
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (minutos) | Causa
| 1 | No se registraron venteos en este período
1
2
3
| 1 | No se registraron venteos en este período
| Porcentaje de funcionamiento caldera de biomasa |  |  |  |  | 74.88%
| Nota: Porcentaje de funcionamiento incinerador de respaldo |  |  |  |  | 25.12%
6. Condiciones de Operación Equipos de Respaldo
| Equipo |  |  | Temperatura combustión TRS |  | Tiempo Temperatura < 650 °C
| Incinerador de respaldo |  |  | 708.5123 |  | 0
Marco Rodriguez
Superintendente de Medio Ambiente y Seguridad
Formulas:
Fecha = +'[1]quemado DNCG'!B16
Fecha = +'[1]quemado CNCG'!A22