## Datos continuos
MONITOREO TRS CALDERA RECUPERADORA Y HORNO DE CAL
Marzo 2014
|  | Caldera Recuperadora |  | Horno de Cal
| Fecha | Promedio horario | Observación | Promedio horario | Observación
| 2014-03-01 | 0.33403 |  | 3.5296
| 2014-03-01 01:00 | 0.30407 |  | 4.5645
| 2014-03-01 02:00 | 0.29375 |  | 3.0935
| 2014-03-01 03:00 | 0.35168 |  | 1.9607
| 2014-03-01 04:00 | 0.38487 |  | 1.6735
| 2014-03-01 05:00 | 0.35345 |  | 1.598
| 2014-03-01 06:00 | 0.37272 |  | 1.5506
| 2014-03-01 07:00 | 0.37948 |  | 2.1101
| 2014-03-01 08:00 | 0.35793 |  | 2.1531
| 2014-03-01 09:00 | 0.37564 |  | 2.2513
| 2014-03-01 10:00 | 0.29178 |  | 2.5133
| 2014-03-01 11:00 | 0.30412 |  | 2.4407
| 2014-03-01 12:00 | 0.29308 |  | 2.3623
| 2014-03-01 13:00 | 0.27482 |  | 2.3225
| 2014-03-01 14:00 | 0.28097 |  | 2.6125
| 2014-03-01 15:00 | 0.27487 |  | 2.5548
| 2014-03-01 16:00 | 0.28152 |  | 2.6966
| 2014-03-01 17:00 | 0.27772 |  | 3.4764
| 2014-03-01 18:00 | 0.30037 |  | 3.9848
| 2014-03-01 19:00 | 0.3243 |  | 4.6795
| 2014-03-01 20:00 | 0.33138 |  | 5.2427
| 2014-03-01 21:00 | 0.32182 |  | 4.8718
| 2014-03-01 22:00 | 0.33407 |  | 5.275
| 2014-03-01 23:00 | 0.33758 |  | 4.8686
| 2014-03-02 | 0.33487 |  | 4.5334
| 2014-03-02 01:00 | 0.29543 |  | 4.4131
| 2014-03-02 02:00 | 0.31167 |  | 4.5233
| 2014-03-02 03:00 | 0.34192 |  | 5.1627
| 2014-03-02 04:00 | 0.30727 |  | 5.0677
| 2014-03-02 05:00 | 0.32327 |  | 5.251
| 2014-03-02 06:00 | 0.31118 |  | 6.4471
| 2014-03-02 07:00 | 0.27795 |  | 8.7131
| 2014-03-02 08:00 | 0.27545 |  | 7.4911
| 2014-03-02 09:00 | 0.26139 |  | 3.5226
| 2014-03-02 10:00 | 0.27807 |  | 2.7354
| 2014-03-02 11:00 | 0.29332 |  | 3.1238
| 2014-03-02 12:00 | 0.2698 |  | 3.6314
| 2014-03-02 13:00 | 0.28692 |  | 3.8726
| 2014-03-02 14:00 | 0.27593 |  | 4.2572
| 2014-03-02 15:00 | 0.2826 |  | 5.1039
| 2014-03-02 16:00 | 0.27712 |  | 5.1737
| 2014-03-02 17:00 | 0.27518 |  | 5.0778
| 2014-03-02 18:00 | 0.27058 |  | 5.1082
| 2014-03-02 19:00 | 0.28302 |  | 4.8461
| 2014-03-02 20:00 | 0.28587 |  | 4.9547
| 2014-03-02 21:00 | 0.3154 |  | 4.7884
| 2014-03-02 22:00 | 0.31858 |  | 4.8222
| 2014-03-02 23:00 | 0.28657 |  | 5.3067
| 2014-03-03 | 0.27477 |  | 5.2611
| 2014-03-03 01:00 | 0.29547 |  | 4.55
| 2014-03-03 02:00 | 0.29675 |  | 3.6589
| 2014-03-03 03:00 | 0.28427 |  | 5.0072
| 2014-03-03 04:00 | 0.27377 |  | 4.3431
| 2014-03-03 05:00 | 0.27875 |  | 4.3015
| 2014-03-03 06:00 | 0.28072 |  | 4.081
| 2014-03-03 07:00 | 0.2894 |  | 3.8258
| 2014-03-03 08:00 | 0.29733 |  | 3.7165
| 2014-03-03 09:00 | 0.3228 |  | 3.5556
| 2014-03-03 10:00 | 0.31093 |  | 3.5432
| 2014-03-03 11:00 | 0.29302 |  | 3.5919
| 2014-03-03 12:00 | 0.30643 |  | 3.7237
| 2014-03-03 13:00 | 0.30752 |  | 3.9366
| 2014-03-03 14:00 | 0.28972 |  | 4.6321
| 2014-03-03 15:00 | 0.30013 |  | 4.9236
| 2014-03-03 16:00 | 0.31495 |  | 4.9398
| 2014-03-03 17:00 | 0.3233 |  | 4.4117
| 2014-03-03 18:00 | 0.31948 |  | 3.9372
| 2014-03-03 19:00 | 0.32328 |  | 3.8266
| 2014-03-03 20:00 | 0.33742 |  | 3.7867
| 2014-03-03 21:00 | 0.33822 |  | 4.0749
| 2014-03-03 22:00 | 0.34078 |  | 4.7762
| 2014-03-03 23:00 | 0.34685 |  | 4.728
| 2014-03-04 | 0.33663 |  | 5.0258
| 2014-03-04 01:00 | 0.2081 |  | 5.3826
| 2014-03-04 02:00 | 0.1879 |  | 5.1807
| 2014-03-04 03:00 | 0.18507 |  | 5.676
| 2014-03-04 04:00 | 0.21162 |  | 5.7359
| 2014-03-04 05:00 | 0.22488 |  | 5.3435
| 2014-03-04 06:00 | 0.32242 |  | 4.37
| 2014-03-04 07:00 | 0.38358 |  | 4.1077
| 2014-03-04 08:00 | 0.37207 |  | 3.857
| 2014-03-04 09:00 | 0.38055 |  | 4.3738
| 2014-03-04 10:00 | 0.3632 |  | 4.2432
| 2014-03-04 11:00 | 0.36273 |  | 4.7344
| 2014-03-04 12:00 | 0.34797 |  | 3.8066
| 2014-03-04 13:00 | 0.35455 |  | 3.7869
| 2014-03-04 14:00 | 0.3322 |  | 3.2235
| 2014-03-04 15:00 | 0.32743 |  | 2.969
| 2014-03-04 16:00 | 0.303 |  | 3.5556
| 2014-03-04 17:00 | 0.3111 |  | 3.1838
| 2014-03-04 18:00 | 0.29793 |  | 2.4894
| 2014-03-04 19:00 | 0.31642 |  | 2.0989
| 2014-03-04 20:00 | 0.30843 |  | 2.127
| 2014-03-04 21:00 | 0.29552 |  | 2.0537
| 2014-03-04 22:00 | 0.30215 |  | 2.134
| 2014-03-04 23:00 | 0.29312 |  | 1.7944
| 2014-03-05 | 0.30685 |  | 1.7116
| 2014-03-05 01:00 | 0.29967 |  | 1.5966
| 2014-03-05 02:00 | 0.29298 |  | 1.7701
| 2014-03-05 03:00 | 0.28445 |  | 1.9036
| 2014-03-05 04:00 | 0.2849 |  | 1.9312
| 2014-03-05 05:00 | 0.29302 |  | 1.9627
| 2014-03-05 06:00 | 0.29823 |  | 1.9837
| 2014-03-05 07:00 | 0.28517 |  | 2.1251
| 2014-03-05 08:00 | 0.30533 |  | 2.0774
| 2014-03-05 09:00 | 0.36411 |  | 1.9129
| 2014-03-05 10:00 | 0.35108 |  | 1.9573
| 2014-03-05 11:00 | 0.35065 |  | 2.0406
| 2014-03-05 12:00 | 0.35713 |  | 2.4041
| 2014-03-05 13:00 | 0.34978 |  | 3.7703
| 2014-03-05 14:00 | 0.34915 |  | 3.5124
| 2014-03-05 15:00 | 0.35312 |  | 1.6583
| 2014-03-05 16:00 | 0.34732 |  | 1.2216
| 2014-03-05 17:00 | 0.3341 |  | 1.6108
| 2014-03-05 18:00 | 0.33203 |  | 2.0306
| 2014-03-05 19:00 | 0.32512 |  | 2.2044
| 2014-03-05 20:00 | 0.32728 |  | 2.4166
| 2014-03-05 21:00 | 0.31658 |  | 2.4775
| 2014-03-05 22:00 | 0.30973 |  | 2.4703
| 2014-03-05 23:00 | 0.29282 |  | 2.5536
| 2014-03-06 | 0.29722 |  | 2.5995
| 2014-03-06 01:00 | 0.27458 |  | 2.8781
| 2014-03-06 02:00 | 0.29313 |  | 2.8536
| 2014-03-06 03:00 | 0.2892 |  | 2.679
| 2014-03-06 04:00 | 0.29565 |  | 2.7163
| 2014-03-06 05:00 | 0.28385 |  | 2.9899
| 2014-03-06 06:00 | 0.28628 |  | 3.266
| 2014-03-06 07:00 | 0.30315 |  | 3.3072
| 2014-03-06 08:00 | 0.28148 |  | 3.3174
| 2014-03-06 09:00 | 0.28707 |  | 3.2754
| 2014-03-06 10:00 | 0.2812 |  | 2.8372
| 2014-03-06 11:00 | 0.27445 |  | 3.1038
| 2014-03-06 12:00 | 0.30258 |  | 3.0966
| 2014-03-06 13:00 | 0.28677 |  | 3.5602
| 2014-03-06 14:00 | 0.29425 |  | 3.4104
| 2014-03-06 15:00 | 0.27538 |  | 3.2976
| 2014-03-06 16:00 | 0.28082 |  | 3.2263
| 2014-03-06 17:00 | 0.26827 |  | 3.4597
| 2014-03-06 18:00 | 0.29433 |  | 3.2926
| 2014-03-06 19:00 | 0.28895 |  | 3.2848
| 2014-03-06 20:00 | 0.29135 |  | 3.4513
| 2014-03-06 21:00 | 0.27422 |  | 3.1893
| 2014-03-06 22:00 | 0.2855 |  | 3.1435
| 2014-03-06 23:00 | 0.28823 |  | 3.1352
| 2014-03-07 | 0.28625 |  | 2.8057
| 2014-03-07 01:00 | 0.29163 |  | 2.7352
| 2014-03-07 02:00 | 0.28257 |  | 2.8046
| 2014-03-07 03:00 | 0.28542 |  | 2.5045
| 2014-03-07 04:00 | 0.29047 |  | 2.4348
| 2014-03-07 05:00 | 0.27832 |  | 2.3558
| 2014-03-07 06:00 | 0.294 |  | 2.1514
| 2014-03-07 07:00 | 0.28362 |  | 2.3399
| 2014-03-07 08:00 | 0.28245 |  | 2.2236
| 2014-03-07 09:00 | 0.3258 |  | 1.6213
| 2014-03-07 10:00 | 0.28767 |  | 2.2788
| 2014-03-07 11:00 | 0.27858 |  | 2.4595
| 2014-03-07 12:00 | 0.27025 |  | 2.6318
| 2014-03-07 13:00 | 0.27732 |  | 2.3543
| 2014-03-07 14:00 | 0.26987 |  | 2.475
| 2014-03-07 15:00 | 0.27497 |  | 2.2982
| 2014-03-07 16:00 | 0.2805 |  | 2.0793
| 2014-03-07 17:00 | 0.29448 |  | 2.1901
| 2014-03-07 18:00 | 0.28693 |  | 2.449
| 2014-03-07 19:00 | 0.27875 |  | 2.7176
| 2014-03-07 20:00 | 0.2774 |  | 2.7576
| 2014-03-07 21:00 | 0.2824 |  | 2.4407
| 2014-03-07 22:00 | 0.2821 |  | 2.2731
| 2014-03-07 23:00 | 0.27607 |  | 2.2853
| 2014-03-08 | 0.27857 |  | 2.3017
| 2014-03-08 01:00 | 0.22778 |  | 2.5364
| 2014-03-08 02:00 | 0.24928 |  | 2.5358
| 2014-03-08 03:00 | 0.25998 |  | 2.3501
| 2014-03-08 04:00 | 0.2689 |  | 2.4283
| 2014-03-08 05:00 | 0.26625 |  | 2.5607
| 2014-03-08 06:00 | 0.2788 |  | 2.4221
| 2014-03-08 07:00 | 0.27262 |  | 2.3528
| 2014-03-08 08:00 | 0.28423 |  | 2.3465
| 2014-03-08 09:00 | 0.29102 |  | 2.1159
| 2014-03-08 10:00 | 0.27327 |  | 2.2786
| 2014-03-08 11:00 | 0.23563 |  | 2.2676
| 2014-03-08 12:00 | 0.25703 |  | 2.5888
| 2014-03-08 13:00 | 0.23917 |  | 3.01
| 2014-03-08 14:00 | 0.25717 |  | 2.7955
| 2014-03-08 15:00 | 0.26572 |  | 3.094
| 2014-03-08 16:00 | 0.23827 |  | 3.2969
| 2014-03-08 17:00 | 0.2163 |  | 2.9931
| 2014-03-08 18:00 | 0.25223 |  | 3.4179
| 2014-03-08 19:00 | 0.25098 |  | 3.997
| 2014-03-08 20:00 | 0.25583 |  | 3.9403
| 2014-03-08 21:00 | 0.2619 |  | 4.4836
| 2014-03-08 22:00 | 0.25758 |  | 4.8247
| 2014-03-08 23:00 | 0.2637 |  | 4.5994
| 2014-03-09 | 0.2689 |  | 3.5831
| 2014-03-09 01:00 | 0.22512 |  | 3.7285
| 2014-03-09 02:00 | 0.26937 |  | 4.6757
| 2014-03-09 03:00 | 0.2722 |  | 4.3434
| 2014-03-09 04:00 | 0.27692 |  | 4.5939
| 2014-03-09 05:00 | 0.2822 |  | 4.2576
| 2014-03-09 06:00 | 0.28605 |  | 4.2421
| 2014-03-09 07:00 | 0.26383 |  | 4.1391
| 2014-03-09 08:00 | 0.30275 |  | 3.9448
| 2014-03-09 09:00 | 0.31657 |  | 3.7096
| 2014-03-09 10:00 | 0.2923 |  | 3.7166
| 2014-03-09 11:00 | 0.26838 |  | 4.049
| 2014-03-09 12:00 | 0.27027 |  | 3.6648
| 2014-03-09 13:00 | 0.27127 |  | 4.0135
| 2014-03-09 14:00 | 0.26565 |  | 4.4051
| 2014-03-09 15:00 | 0.2861 |  | 4.2071
| 2014-03-09 16:00 | 0.23765 |  | 3.0534
| 2014-03-09 17:00 | 0.27305 |  | 4.578
| 2014-03-09 18:00 | 0.27813 |  | 3.439
| 2014-03-09 19:00 | 0.27052 |  | 3.8438
| 2014-03-09 20:00 | 0.27972 |  | 3.9454
| 2014-03-09 21:00 | 0.2644 |  | 3.7665
| 2014-03-09 22:00 | 0.267 |  | 4.1888
| 2014-03-09 23:00 | 0.28113 |  | 3.8271
| 2014-03-10 | 0.28087 |  | 3.7499
| 2014-03-10 01:00 | 0.26993 |  | 4.3455
| 2014-03-10 02:00 | 0.29865 |  | 3.784
| 2014-03-10 03:00 | 0.26813 |  | 3.7599
| 2014-03-10 04:00 | 0.328 |  | 4.4299
| 2014-03-10 05:00 | 0.29193 |  | 4.9677
| 2014-03-10 06:00 | 0.28365 |  | 4.2312
| 2014-03-10 07:00 | 0.33213 |  | 4.338
| 2014-03-10 08:00 | 0.24833 |  | 4.5017
| 2014-03-10 09:00 |  | Mantención instrumento TRS | 3.8438
| 2014-03-10 10:00 |  | Mantención instrumento TRS | 3.0418
| 2014-03-10 11:00 |  | Mantención instrumento TRS | 3.2383
| 2014-03-10 12:00 |  | Mantención instrumento TRS | 3.5304
| 2014-03-10 13:00 |  | Mantención instrumento TRS | 3.6428
| 2014-03-10 14:00 | 0.22668 |  | 3.7667
| 2014-03-10 15:00 | 0.2092 |  | 3.4807
| 2014-03-10 16:00 | 0.19122 |  | 3.554
| 2014-03-10 17:00 | 0.18215 |  | 3.8281
| 2014-03-10 18:00 | 0.17355 |  | 3.7834
| 2014-03-10 19:00 | 0.1979 |  | 4.026
| 2014-03-10 20:00 | 0.1912 |  | 3.9826
| 2014-03-10 21:00 | 0.19687 |  | 4.578
| 2014-03-10 22:00 | 0.19085 |  | 4.4138
| 2014-03-10 23:00 | 0.19152 |  | 4.7159
| 2014-03-11 | 0.18467 |  | 4.2323
| 2014-03-11 01:00 | 0.18933 |  | 4.7247
| 2014-03-11 02:00 | 0.1927 |  | 4.0697
| 2014-03-11 03:00 | 0.20497 |  | 4.7192
| 2014-03-11 04:00 | 0.21635 |  | 4.6519
| 2014-03-11 05:00 | 0.2148 |  | 5.6081
| 2014-03-11 06:00 | 0.21778 |  | 4.8654
| 2014-03-11 07:00 | 0.22442 |  | 5.5654
| 2014-03-11 08:00 | 0.18267 |  | 5.2262
| 2014-03-11 09:00 | 0.24564 |  |  | Mantención instrumento TRS
| 2014-03-11 10:00 | 0.23583 |  |  | Mantención instrumento TRS
| 2014-03-11 11:00 | 0.20058 |  |  | Mantención instrumento TRS
| 2014-03-11 12:00 | 0.22605 |  |  | Mantención instrumento TRS
| 2014-03-11 13:00 | 0.22102 |  | 3.2848
| 2014-03-11 14:00 | 0.2035 |  | 3.3811
| 2014-03-11 15:00 | 0.20808 |  | 3.2378
| 2014-03-11 16:00 | 0.22385 |  | 3.5548
| 2014-03-11 17:00 | 0.22965 |  | 3.3526
| 2014-03-11 18:00 | 0.24303 |  | 3.4378
| 2014-03-11 19:00 | 0.21553 |  | 3.8868
| 2014-03-11 20:00 | 0.22615 |  | 4.4638
| 2014-03-11 21:00 | 0.22995 |  | 4.8048
| 2014-03-11 22:00 | 0.22452 |  | 4.1995
| 2014-03-11 23:00 | 0.22652 |  | 4.3585
| 2014-03-12 | 0.23563 |  | 5.4673
| 2014-03-12 01:00 | 0.22648 |  | 5.0275
| 2014-03-12 02:00 | 0.23665 |  | 4.4071
| 2014-03-12 03:00 | 0.23335 |  | 4.4126
| 2014-03-12 04:00 | 0.2175 |  | 4.7188
| 2014-03-12 05:00 | 0.2309 |  | 4.822
| 2014-03-12 06:00 | 0.23522 |  | 5.5923
| 2014-03-12 07:00 | 0.22327 |  | 5.1618
| 2014-03-12 08:00 | 0.23792 |  | 5.0528
| 2014-03-12 09:00 | 0.24648 |  | 3.2764
| 2014-03-12 10:00 | 0.21953 |  | 2.4834
| 2014-03-12 11:00 | 0.22003 |  | 2.2553
| 2014-03-12 12:00 | 0.22767 |  | 1.2607
| 2014-03-12 13:00 | 0.2261 |  | 1.4213
| 2014-03-12 14:00 | 0.21143 |  | 2.2833
| 2014-03-12 15:00 | 0.20265 |  | 2.4126
| 2014-03-12 16:00 | 0.2431 |  | 2.8059
| 2014-03-12 17:00 | 0.23038 |  | 2.6055
| 2014-03-12 18:00 | 0.2269 |  | 2.7017
| 2014-03-12 19:00 | 0.20568 |  | 3.2371
| 2014-03-12 20:00 | 0.22848 |  | 3.4034
| 2014-03-12 21:00 | 0.24227 |  | 4.1772
| 2014-03-12 22:00 | 0.23387 |  | 4.6656
| 2014-03-12 23:00 | 0.24227 |  | 5.9809
| 2014-03-13 | 0.23155 |  | 5.893
| 2014-03-13 01:00 | 0.23722 |  | 5.6327
| 2014-03-13 02:00 | 0.22982 |  | 6.084
| 2014-03-13 03:00 | 0.25143 |  | 6.9683
| 2014-03-13 04:00 | 0.2109 |  | 4.7164
| 2014-03-13 05:00 | 0.23167 |  | 5.1649
| 2014-03-13 06:00 | 0.23738 |  | 4.6331
| 2014-03-13 07:00 | 0.22458 |  | 5.4642
| 2014-03-13 08:00 | 0.21188 |  | 4.9059
| 2014-03-13 09:00 | 0.27793 |  | 4.9808
| 2014-03-13 10:00 | 0.2414 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-13 11:00 | 0.23433 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-13 12:00 | 0.21702 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-13 13:00 | 0.215 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-13 14:00 | 0.22008 |  | 1.8023
| 2014-03-13 15:00 | 0.21395 |  | 2.3974
| 2014-03-13 16:00 | 0.19987 |  | 3.6948
| 2014-03-13 17:00 | 0.2205 |  | 4.1086
| 2014-03-13 18:00 | 0.22792 |  | 5.729
| 2014-03-13 19:00 | 0.20282 |  | 6.529
| 2014-03-13 20:00 | 0.22193 |  | 7.8567
| 2014-03-13 21:00 | 0.20248 |  | 7.0515
| 2014-03-13 22:00 | 0.20437 |  | 7.0101
| 2014-03-13 23:00 | 0.22047 |  | 6.8041
| 2014-03-14 | 0.23797 |  | 3.5852
| 2014-03-14 01:00 | 0.24475 |  | 5.7594
| 2014-03-14 02:00 | 0.23417 |  | 5.3586
| 2014-03-14 03:00 | 0.23577 |  | 7.4604
| 2014-03-14 04:00 | 0.24047 |  | 5.7978
| 2014-03-14 05:00 | 0.22932 |  | 5.6395
| 2014-03-14 06:00 | 0.22305 |  | 6.4317
| 2014-03-14 07:00 | 0.23708 |  | 5.8882
| 2014-03-14 08:00 | 0.22345 |  | 6.4943
| 2014-03-14 09:00 | 0.26207 |  | 5.031
| 2014-03-14 10:00 | 0.24297 |  | 6.8683
| 2014-03-14 11:00 | 0.23337 |  | 6.8995
| 2014-03-14 12:00 | 0.23248 |  | 7.9164
| 2014-03-14 13:00 | 0.23137 |  | 8.3116
| 2014-03-14 14:00 | 0.22935 |  | 7.7398
| 2014-03-14 15:00 | 0.20915 |  | 8.0311
| 2014-03-14 16:00 | 0.21277 |  | 7.9946
| 2014-03-14 17:00 | 0.23418 |  | 7.6897
| 2014-03-14 18:00 | 0.23215 |  | 8.6876
| 2014-03-14 19:00 | 0.23692 |  | 9.8541
| 2014-03-14 20:00 | 0.2296 |  | 8.3344
| 2014-03-14 21:00 | 0.22582 |  | 7.2181
| 2014-03-14 22:00 | 0.23612 |  | 6.2899
| 2014-03-14 23:00 | 0.21542 |  | 5.6868
| 2014-03-15 | 0.20195 |  | 5.3493
| 2014-03-15 01:00 | 0.2241 |  | 6.4002
| 2014-03-15 02:00 | 0.19923 |  | 6.2076
| 2014-03-15 03:00 | 0.20785 |  | 5.7012
| 2014-03-15 04:00 | 0.22902 |  | 4.2746
| 2014-03-15 05:00 | 0.21552 |  | 4.3149
| 2014-03-15 06:00 | 0.20675 |  | 4.6768
| 2014-03-15 07:00 | 0.23055 |  | 4.0281
| 2014-03-15 08:00 | 0.2155 |  | 4.7195
| 2014-03-15 09:00 | 0.19157 |  | 3.9095
| 2014-03-15 10:00 | 0.2077 |  | 4.598
| 2014-03-15 11:00 | 0.23208 |  | 5.985
| 2014-03-15 12:00 | 0.21218 |  | 4.9109
| 2014-03-15 13:00 | 0.24448 |  | 5.4779
| 2014-03-15 14:00 | 0.25255 |  | 5.3567
| 2014-03-15 15:00 | 0.22137 |  | 5.2338
| 2014-03-15 16:00 | 0.23052 |  | 3.1393
| 2014-03-15 17:00 | 0.22147 |  | 3.7031
| 2014-03-15 18:00 | 0.22045 |  | 3.8243
| 2014-03-15 19:00 | 0.2253 |  | 3.983
| 2014-03-15 20:00 | 0.22225 |  | 3.8629
| 2014-03-15 21:00 | 0.23678 |  | 3.8888
| 2014-03-15 22:00 | 0.2154 |  | 3.7583
| 2014-03-15 23:00 | 0.22172 |  | 3.944
| 2014-03-16 | 0.21463 |  | 3.7985
| 2014-03-16 01:00 | 0.20538 |  | 4.3111
| 2014-03-16 02:00 | 0.21747 |  | 4.6534
| 2014-03-16 03:00 | 0.19938 |  | 5.1813
| 2014-03-16 04:00 | 0.20505 |  | 5.4835
| 2014-03-16 05:00 | 0.21195 |  | 6.0659
| 2014-03-16 06:00 | 0.2057 |  | 5.519
| 2014-03-16 07:00 | 0.21315 |  | 5.4075
| 2014-03-16 08:00 | 0.20433 |  | 4.9877
| 2014-03-16 09:00 | 0.24091 |  | 5.0894
| 2014-03-16 10:00 | 0.20932 |  | 4.6953
| 2014-03-16 11:00 | 0.2106 |  | 5.4764
| 2014-03-16 12:00 | 0.20397 |  | 4.661
| 2014-03-16 13:00 | 0.22535 |  | 5.2076
| 2014-03-16 14:00 | 0.21382 |  | 5.0844
| 2014-03-16 15:00 | 0.20135 |  | 5.7076
| 2014-03-16 16:00 | 0.21245 |  | 5.321
| 2014-03-16 17:00 | 0.2022 |  | 5.3767
| 2014-03-16 18:00 | 0.21375 |  | 5.2322
| 2014-03-16 19:00 | 0.21485 |  | 5.6115
| 2014-03-16 20:00 | 0.23003 |  | 6.0215
| 2014-03-16 21:00 | 0.20877 |  | 5.5902
| 2014-03-16 22:00 | 0.22847 |  | 6.4291
| 2014-03-16 23:00 | 0.22527 |  | 5.9624
| 2014-03-17 | 0.22198 |  | 5.86
| 2014-03-17 01:00 | 0.22155 |  | 5.51
| 2014-03-17 02:00 | 0.22463 |  | 5.2653
| 2014-03-17 03:00 | 0.20825 |  | 4.9688
| 2014-03-17 04:00 | 0.20462 |  | 5.0494
| 2014-03-17 05:00 | 0.24122 |  | 5.1347
| 2014-03-17 06:00 | 0.20172 |  | 6.0379
| 2014-03-17 07:00 | 0.20385 |  | 6.6765
| 2014-03-17 08:00 | 0.19308 |  | 5.7846
| 2014-03-17 09:00 | 0.21309 |  | 5.7646
| 2014-03-17 10:00 | 0.1991 |  | 5.4764
| 2014-03-17 11:00 | 0.19005 |  | 5.7172
| 2014-03-17 12:00 | 0.19177 |  | 6.0329
| 2014-03-17 13:00 | 0.1673 |  | 6.3702
| 2014-03-17 14:00 | 0.17327 |  | 5.7096
| 2014-03-17 15:00 | 0.20695 |  | 6.2117
| 2014-03-17 16:00 | 0.2077 |  | 4.4996
| 2014-03-17 17:00 | 0.20845 |  | 4.5294
| 2014-03-17 18:00 | 0.2096 |  | 4.9013
| 2014-03-17 19:00 | 0.20915 |  | 1.949
| 2014-03-17 20:00 | 0.21148 |  | 1.5893
| 2014-03-17 21:00 | 0.22895 |  | 1.6931
| 2014-03-17 22:00 | 0.23637 |  | 3.2952
| 2014-03-17 23:00 | 0.22552 |  | 3.6883
| 2014-03-18 | 0.21862 |  | 3.8761
| 2014-03-18 01:00 | 0.21948 |  | 4.0772
| 2014-03-18 02:00 | 0.22027 |  | 4.4236
| 2014-03-18 03:00 | 0.21305 |  | 4.3473
| 2014-03-18 04:00 | 0.2169 |  | 4.5832
| 2014-03-18 05:00 | 0.21597 |  | 5.0187
| 2014-03-18 06:00 | 0.23492 |  | 5.536
| 2014-03-18 07:00 | 0.22243 |  | 5.8012
| 2014-03-18 08:00 | 0.19242 |  | 6.8741
| 2014-03-18 09:00 | 0.22968 |  | 5.7367
| 2014-03-18 10:00 | 0.22215 |  | 5.0371
| 2014-03-18 11:00 | 0.23767 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-18 12:00 | 0.23895 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-18 13:00 | 0.2233 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-18 14:00 | 0.23627 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-18 15:00 | 0.24635 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-18 16:00 | 0.2437 |  |  | Horno de Cal sin alimentación de lodos
| 2014-03-18 17:00 | 0.2877 |  | 1.4914
| 2014-03-18 18:00 | 0.3213 |  | 2.0424
| 2014-03-18 19:00 | 0.31575 |  | 1.9363
| 2014-03-18 20:00 | 0.2975 |  | 1.9764
| 2014-03-18 21:00 | 0.3036 |  | 1.9361
| 2014-03-18 22:00 | 0.3096 |  | 2.0701
| 2014-03-18 23:00 | 0.31517 |  | 1.7875
| 2014-03-19 | 0.3073 |  | 1.7594
| 2014-03-19 01:00 | 0.26328 |  | 1.6423
| 2014-03-19 02:00 | 0.21498 |  | 1.4856
| 2014-03-19 03:00 | 0.20188 |  | 1.6331
| 2014-03-19 04:00 | 0.2221 |  | 1.5507
| 2014-03-19 05:00 | 0.20168 |  | 1.7753
| 2014-03-19 06:00 | 0.21273 |  | 1.8124
| 2014-03-19 07:00 | 0.2105 |  | 2.1056
| 2014-03-19 08:00 | 0.20163 |  | 2.1901
| 2014-03-19 09:00 | 0.25036 |  | 2.4205
| 2014-03-19 10:00 | 0.22932 |  | 2.5012
| 2014-03-19 11:00 | 0.2477 |  | 2.3944
| 2014-03-19 12:00 | 0.229 |  | 2.3808
| 2014-03-19 13:00 | 0.22698 |  | 2.2842
| 2014-03-19 14:00 | 0.21735 |  | 2.4441
| 2014-03-19 15:00 | 0.21425 |  | 2.2817
| 2014-03-19 16:00 | 0.22572 |  | 2.4205
| 2014-03-19 17:00 | 0.21422 |  | 2.3467
| 2014-03-19 18:00 | 0.22793 |  | 2.4804
| 2014-03-19 19:00 | 0.2455 |  | 2.4428
| 2014-03-19 20:00 | 0.23455 |  | 2.4838
| 2014-03-19 21:00 | 0.248 |  | 2.4493
| 2014-03-19 22:00 | 0.24083 |  | 2.5191
| 2014-03-19 23:00 | 0.24912 |  | 2.0897
| 2014-03-20 | 0.24263 |  | 2.1154
| 2014-03-20 01:00 | 0.25352 |  | 2.3399
| 2014-03-20 02:00 | 0.20143 |  | 2.7121
| 2014-03-20 03:00 | 0.19933 |  | 3.1698
| 2014-03-20 04:00 | 0.21018 |  | 2.9981
| 2014-03-20 05:00 | 0.20765 |  | 3.4215
| 2014-03-20 06:00 | 0.21007 |  | 3.5669
| 2014-03-20 07:00 | 0.245 |  | 4.4381
| 2014-03-20 08:00 | 0.23338 |  | 4.082
| 2014-03-20 09:00 | 0.22475 |  | 4.107
| 2014-03-20 10:00 | 0.19458 |  | 3.9045
| 2014-03-20 11:00 | 0.19233 |  | 4.4215
| 2014-03-20 12:00 | 0.20443 |  | 4.2547
| 2014-03-20 13:00 | 0.2012 |  | 4.5257
| 2014-03-20 14:00 | 0.21677 |  | 4.262
| 2014-03-20 15:00 | 0.20363 |  | 4.4188
| 2014-03-20 16:00 | 0.20558 |  | 4.0853
| 2014-03-20 17:00 | 0.21305 |  | 4.342
| 2014-03-20 18:00 | 0.22517 |  | 4.0826
| 2014-03-20 19:00 | 0.25232 |  | 4.3231
| 2014-03-20 20:00 | 0.24903 |  | 3.6918
| 2014-03-20 21:00 | 0.25358 |  | 3.9087
| 2014-03-20 22:00 | 0.25867 |  | 2.7654
| 2014-03-20 23:00 | 0.24435 |  | 3.2352
| 2014-03-21 | 0.24723 |  | 2.6651
| 2014-03-21 01:00 | 0.23573 |  | 2.5717
| 2014-03-21 02:00 | 0.22622 |  | 2.3004
| 2014-03-21 03:00 | 0.22363 |  | 2.1816
| 2014-03-21 04:00 | 0.21717 |  | 2.0138
| 2014-03-21 05:00 | 0.22908 |  | 2.2502
| 2014-03-21 06:00 | 0.22892 |  | 2.2764
| 2014-03-21 07:00 | 0.23147 |  | 2.4648
| 2014-03-21 08:00 | 0.23022 |  | 2.5395
| 2014-03-21 09:00 | 0.24748 |  | 2.8445
| 2014-03-21 10:00 | 0.24052 |  | 2.9911
| 2014-03-21 11:00 | 0.23012 |  | 3.6703
| 2014-03-21 12:00 | 0.23917 |  | 2.8393
| 2014-03-21 13:00 | 0.24952 |  | 3.0133
| 2014-03-21 14:00 | 0.22748 |  | 2.927
| 2014-03-21 15:00 | 0.21867 |  | 3.1557
| 2014-03-21 16:00 | 0.2042 |  | 2.9852
| 2014-03-21 17:00 | 0.2349 |  | 3.1982
| 2014-03-21 18:00 | 0.2283 |  | 2.8652
| 2014-03-21 19:00 | 0.24537 |  | 3.3728
| 2014-03-21 20:00 | 0.24143 |  | 3.1855
| 2014-03-21 21:00 | 0.2288 |  | 4.1593
| 2014-03-21 22:00 | 0.22463 |  | 4.4835
| 2014-03-21 23:00 | 0.2332 |  | 5.0655
| 2014-03-22 | 0.20745 |  | 4.6259
| 2014-03-22 01:00 | 0.22905 |  | 5.3728
| 2014-03-22 02:00 | 0.22285 |  | 5.5748
| 2014-03-22 03:00 | 0.22863 |  | 5.3512
| 2014-03-22 04:00 | 0.22393 |  | 6.4412
| 2014-03-22 05:00 | 0.21917 |  | 7.848
| 2014-03-22 06:00 | 0.24182 |  | 5.1805
| 2014-03-22 07:00 | 0.24418 |  | 6.15
| 2014-03-22 08:00 | 0.22892 |  | 5.4862
| 2014-03-22 09:00 | 0.23893 |  | 5.1569
| 2014-03-22 10:00 | 0.24895 |  | 4.9074
| 2014-03-22 11:00 | 0.2391 |  | 4.3016
| 2014-03-22 12:00 | 0.22732 |  | 5.9203
| 2014-03-22 13:00 | 0.21387 |  | 6.3141
| 2014-03-22 14:00 | 0.2371 |  | 6.1597
| 2014-03-22 15:00 | 0.229 |  | 5.1786
| 2014-03-22 16:00 | 0.2482 |  | 5.0532
| 2014-03-22 17:00 | 0.22878 |  | 4.4131
| 2014-03-22 18:00 | 0.22392 |  | 4.8404
| 2014-03-22 19:00 | 0.24055 |  | 4.639
| 2014-03-22 20:00 | 0.23635 |  | 5.5303
| 2014-03-22 21:00 | 0.23405 |  | 5.6176
| 2014-03-22 22:00 | 0.21878 |  | 5.553
| 2014-03-22 23:00 | 0.21448 |  | 4.8572
| 2014-03-23 | 0.221 |  | 4.7357
| 2014-03-23 01:00 | 0.21615 |  | 5.741
| 2014-03-23 02:00 | 0.21563 |  | 4.4648
| 2014-03-23 03:00 | 0.24512 |  | 5.5774
| 2014-03-23 04:00 | 0.25422 |  | 4.6299
| 2014-03-23 05:00 | 0.22842 |  | 5.4724
| 2014-03-23 06:00 | 0.1968 |  | 4.9589
| 2014-03-23 07:00 | 0.20598 |  | 5.2081
| 2014-03-23 08:00 | 0.22338 |  | 5.4501
| 2014-03-23 09:00 | 0.24727 |  | 5.8052
| 2014-03-23 10:00 | 0.24678 |  | 6.3815
| 2014-03-23 11:00 | 0.24918 |  | 4.8868
| 2014-03-23 12:00 | 0.24342 |  | 5.1619
| 2014-03-23 13:00 | 0.24007 |  | 4.5789
| 2014-03-23 14:00 | 0.24732 |  | 5.3446
| 2014-03-23 15:00 | 0.22377 |  | 5.2114
| 2014-03-23 16:00 | 0.21043 |  | 5.9738
| 2014-03-23 17:00 | 0.1977 |  | 5.5711
| 2014-03-23 18:00 | 0.2014 |  | 5.2858
| 2014-03-23 19:00 | 0.20157 |  | 5.2322
| 2014-03-23 20:00 | 0.21398 |  | 4.3674
| 2014-03-23 21:00 | 0.21835 |  | 4.2346
| 2014-03-23 22:00 | 0.1867 |  | 4.0799
| 2014-03-23 23:00 | 0.19765 |  | 4.3872
| 2014-03-24 | 0.19825 |  | 3.57
| 2014-03-24 01:00 | 0.19162 |  | 3.3222
| 2014-03-24 02:00 | 0.18845 |  | 3.2996
| 2014-03-24 03:00 | 0.19878 |  | 3.4532
| 2014-03-24 04:00 | 0.19898 |  | 3.3129
| 2014-03-24 05:00 | 0.21247 |  | 2.9615
| 2014-03-24 06:00 | 0.22222 |  | 3.4054
| 2014-03-24 07:00 | 0.20932 |  | 4.2563
| 2014-03-24 08:00 | 0.2362 |  | 4.5534
| 2014-03-24 09:00 | 0.2762 |  | 4.8565
| 2014-03-24 10:00 | 0.25605 |  | 4.9211
| 2014-03-24 11:00 | 0.24432 |  | 4.0975
| 2014-03-24 12:00 | 0.23357 |  | 3.5442
| 2014-03-24 13:00 | 0.21768 |  | 3.9872
| 2014-03-24 14:00 | 0.206 |  | 4.3202
| 2014-03-24 15:00 | 0.22698 |  | 4.236
| 2014-03-24 16:00 | 0.22033 |  | 4.5537
| 2014-03-24 17:00 | 0.2233 |  | 3.0941
| 2014-03-24 18:00 | 0.21715 |  | 1.1134
| 2014-03-24 19:00 | 0.22062 |  | 1.2177
| 2014-03-24 20:00 | 0.20988 |  | 2.9811
| 2014-03-24 21:00 | 0.21925 |  | 3.5227
| 2014-03-24 22:00 | 0.22485 |  | 3.7657
| 2014-03-24 23:00 | 0.2154 |  | 3.9348
| 2014-03-25 | 0.21828 |  | 3.7851
| 2014-03-25 01:00 | 0.21143 |  | 3.485
| 2014-03-25 02:00 | 0.21643 |  | 3.5397
| 2014-03-25 03:00 | 0.19888 |  | 4.7741
| 2014-03-25 04:00 | 0.21532 |  | 6.2136
| 2014-03-25 05:00 | 0.2104 |  | 6.5861
| 2014-03-25 06:00 | 0.22105 |  | 6.4707
| 2014-03-25 07:00 | 0.2106 |  | 7.0567
| 2014-03-25 08:00 | 0.21372 |  | 7.0436
| 2014-03-25 09:00 | 0.22373 |  | 7.8035
| 2014-03-25 10:00 | 0.19655 |  | 9.3003
| 2014-03-25 11:00 | 0.22028 |  | 8.1877
| 2014-03-25 12:00 | 0.20525 |  | 7.0805
| 2014-03-25 13:00 | 0.20625 |  | 7.2905
| 2014-03-25 14:00 | 0.21775 |  | 6.7316
| 2014-03-25 15:00 | 0.21903 |  | 8.7178
| 2014-03-25 16:00 | 0.19262 |  | 7.8503
| 2014-03-25 17:00 | 0.19552 |  | 8.3897
| 2014-03-25 18:00 | 0.19963 |  | 7.8431
| 2014-03-25 19:00 | 0.21672 |  | 6.7876
| 2014-03-25 20:00 | 0.20657 |  | 7.5836
| 2014-03-25 21:00 | 0.2078 |  | 4.0517
| 2014-03-25 22:00 | 0.20385 |  | 4.2636
| 2014-03-25 23:00 | 0.21533 |  | 4.7032
| 2014-03-26 | 0.21938 |  | 4.9802
| 2014-03-26 01:00 | 0.20172 |  | 4.2663
| 2014-03-26 02:00 | 0.20687 |  | 4.2047
| 2014-03-26 03:00 | 0.21568 |  | 4.1686
| 2014-03-26 04:00 | 0.22012 |  | 4.4902
| 2014-03-26 05:00 | 0.23378 |  | 5.1938
| 2014-03-26 06:00 | 0.22432 |  | 5.3005
| 2014-03-26 07:00 | 0.19815 |  | 5.4431
| 2014-03-26 08:00 | 0.18202 |  | 4.789
| 2014-03-26 09:00 | 0.2358 |  | 4.7752
| 2014-03-26 10:00 | 0.22545 |  | 5.498
| 2014-03-26 11:00 | 0.22845 |  | 5.3605
| 2014-03-26 12:00 | 0.21782 |  | 4.7766
| 2014-03-26 13:00 | 0.22495 |  | 4.6513
| 2014-03-26 14:00 | 0.22248 |  | 5.2827
| 2014-03-26 15:00 | 0.19438 |  | 5.575
| 2014-03-26 16:00 | 0.22697 |  | 5.429
| 2014-03-26 17:00 | 0.21932 |  | 5.8867
| 2014-03-26 18:00 | 0.21947 |  | 5.1278
| 2014-03-26 19:00 | 0.21003 |  | 4.5359
| 2014-03-26 20:00 | 0.20115 |  | 5.4947
| 2014-03-26 21:00 | 0.21498 |  | 6.2769
| 2014-03-26 22:00 | 0.20968 |  | 6.1489
| 2014-03-26 23:00 | 0.21243 |  | 5.1703
| 2014-03-27 | 0.21937 |  | 5.2763
| 2014-03-27 01:00 | 0.22993 |  | 5.7658
| 2014-03-27 02:00 | 0.21718 |  | 5.2362
| 2014-03-27 03:00 | 0.22485 |  | 6.0187
| 2014-03-27 04:00 | 0.21958 |  | 5.9206
| 2014-03-27 05:00 | 0.2344 |  | 5.6224
| 2014-03-27 06:00 | 0.2233 |  | 6.8069
| 2014-03-27 07:00 | 0.25425 |  | 6.7881
| 2014-03-27 08:00 | 0.24507 |  | 6.4063
| 2014-03-27 09:00 | 0.23324 |  | 5.6152
| 2014-03-27 10:00 | 0.21457 |  | 1.3266
| 2014-03-27 11:00 | 0.22493 |  | 1.2266
| 2014-03-27 12:00 | 0.2298 |  | 2.7923
| 2014-03-27 13:00 | 0.2043 |  | 6.8284
| 2014-03-27 14:00 | 0.22102 |  | 6.0317
| 2014-03-27 15:00 | 0.19865 |  | 5.5069
| 2014-03-27 16:00 | 0.22403 |  | 5.9093
| 2014-03-27 17:00 | 0.22457 |  | 5.443
| 2014-03-27 18:00 | 0.22012 |  | 5.6802
| 2014-03-27 19:00 | 0.21987 |  | 5.3342
| 2014-03-27 20:00 | 0.24107 |  | 5.6912
| 2014-03-27 21:00 | 0.21865 |  | 6.5089
| 2014-03-27 22:00 | 0.20342 |  | 7.243
| 2014-03-27 23:00 | 0.19027 |  | 8.0564
| 2014-03-28 | 0.17535 |  | 6.7052
| 2014-03-28 01:00 | 0.2035 |  | 5.3562
| 2014-03-28 02:00 | 0.23593 |  | 5.1126
| 2014-03-28 03:00 | 0.25182 |  | 4.5958
| 2014-03-28 04:00 | 0.2707 |  | 3.9335
| 2014-03-28 05:00 | 0.2582 |  | 3.5755
| 2014-03-28 06:00 | 0.28662 |  | 3.1082
| 2014-03-28 07:00 | 0.27592 |  | 3.1037
| 2014-03-28 08:00 | 0.27733 |  | 2.9694
| 2014-03-28 09:00 | 0.30909 |  | 2.6698
| 2014-03-28 10:00 | 0.26752 |  | 2.8432
| 2014-03-28 11:00 | 0.2908 |  | 2.8356
| 2014-03-28 12:00 | 0.27663 |  | 2.6606
| 2014-03-28 13:00 | 0.26975 |  | 2.5486
| 2014-03-28 14:00 | 0.25885 |  | 2.355
| 2014-03-28 15:00 | 0.2586 |  | 2.5937
| 2014-03-28 16:00 | 0.24573 |  | 2.4907
| 2014-03-28 17:00 | 0.24925 |  | 2.9465
| 2014-03-28 18:00 | 0.23225 |  | 2.3514
| 2014-03-28 19:00 | 0.25557 |  | 2.5679
| 2014-03-28 20:00 | 0.24945 |  | 2.2143
| 2014-03-28 21:00 | 0.24298 |  | 2.2163
| 2014-03-28 22:00 | 0.23802 |  | 2.0405
| 2014-03-28 23:00 | 0.22335 |  | 1.9846
| 2014-03-29 | 0.21948 |  | 2.2355
| 2014-03-29 01:00 | 0.23375 |  | 2.4073
| 2014-03-29 02:00 | 0.2412 |  | 1.9525
| 2014-03-29 03:00 | 0.22083 |  | 2.2445
| 2014-03-29 04:00 | 0.19358 |  | 2.3696
| 2014-03-29 05:00 | 0.2021 |  | 2.4066
| 2014-03-29 06:00 | 0.21155 |  | 2.3885
| 2014-03-29 07:00 | 0.21518 |  | 2.273
| 2014-03-29 08:00 | 0.219 |  | 2.2893
| 2014-03-29 09:00 | 0.25893 |  | 2.4138
| 2014-03-29 10:00 | 0.23742 |  | 2.1675
| 2014-03-29 11:00 | 0.23068 |  | 2.2216
| 2014-03-29 12:00 | 0.23153 |  | 2.7632
| 2014-03-29 13:00 | 0.23653 |  | 4.1573
| 2014-03-29 14:00 | 0.2347 |  | 2.9258
| 2014-03-29 15:00 | 0.22207 |  | 2.191
| 2014-03-29 16:00 | 0.18793 |  | 2.1053
| 2014-03-29 17:00 | 0.1909 |  | 2.7138
| 2014-03-29 18:00 | 0.2102 |  | 2.3811
| 2014-03-29 19:00 | 0.2125 |  | 2.6033
| 2014-03-29 20:00 | 0.23768 |  | 2.2887
| 2014-03-29 21:00 | 0.2501 |  | 2.3873
| 2014-03-29 22:00 | 0.24383 |  | 2.3952
| 2014-03-29 23:00 | 0.24423 |  | 2.4695
| 2014-03-30 | 0.24787 |  | 2.3344
| 2014-03-30 01:00 | 0.241 |  | 2.0208
| 2014-03-30 02:00 | 0.2549 |  | 2.2147
| 2014-03-30 03:00 | 0.24845 |  | 2.159
| 2014-03-30 04:00 | 0.23353 |  | 2.13
| 2014-03-30 05:00 | 0.19927 |  | 1.8387
| 2014-03-30 06:00 | 0.19368 |  | 2.3172
| 2014-03-30 07:00 | 0.19625 |  | 2.526
| 2014-03-30 08:00 | 0.1929 |  | 3.335
| 2014-03-30 09:00 | 0.20373 |  | 3.2738
| 2014-03-30 10:00 | 0.2064 |  | 2.7157
| 2014-03-30 11:00 | 0.21597 |  | 3.1846
| 2014-03-30 12:00 | 0.22788 |  | 3.2959
| 2014-03-30 13:00 | 0.22538 |  | 3.8397
| 2014-03-30 14:00 | 0.21377 |  | 3.7125
| 2014-03-30 15:00 | 0.209 |  | 4.766
| 2014-03-30 16:00 | 0.21568 |  | 5.2385
| 2014-03-30 17:00 | 0.21738 |  | 6.2917
| 2014-03-30 18:00 | 0.20908 |  | 6.4985
| 2014-03-30 19:00 | 0.20878 |  | 6.4556
| 2014-03-30 20:00 | 0.19095 |  | 5.6147
| 2014-03-30 21:00 | 0.21192 |  | 5.2782
| 2014-03-30 22:00 | 0.19317 |  | 5.7531
| 2014-03-30 23:00 | 0.2024 |  | 6.6559
| 2014-03-31 | 0.19763 |  | 6.302
| 2014-03-31 01:00 | 0.20938 |  | 7.636
| 2014-03-31 02:00 | 0.19837 |  | 5.6907
| 2014-03-31 03:00 | 0.20335 |  | 4.5354
| 2014-03-31 04:00 | 0.17457 |  | 6.433
| 2014-03-31 05:00 | 0.20727 |  | 5.3451
| 2014-03-31 06:00 | 0.20112 |  | 4.2975
| 2014-03-31 07:00 | 0.18722 |  | 3.717
| 2014-03-31 08:00 | 0.2028 |  | 3.763
| 2014-03-31 09:00 | 0.2493 |  | 2.414
| 2014-03-31 10:00 | 0.2202 |  | 1.0967
| 2014-03-31 11:00 | 0.2011 |  | 1.0877
| 2014-03-31 12:00 | 0.20322 |  | 1.0452
| 2014-03-31 13:00 | 0.20815 |  | 5.3549
| 2014-03-31 14:00 | 0.21348 |  | 4.4206
| 2014-03-31 15:00 | 0.20983 |  | 3.5997
| 2014-03-31 16:00 | 0.21605 |  | 3.2054
| 2014-03-31 17:00 | 0.21557 |  | 2.9377
| 2014-03-31 18:00 | 0.22895 |  | 2.7754
| 2014-03-31 19:00 | 0.21487 |  | 2.7666
| 2014-03-31 20:00 | 0.20893 |  | 2.9354
| 2014-03-31 21:00 | 0.21068 |  | 3.0535
| 2014-03-31 22:00 | 0.20075 |  | 3.3731
| 2014-03-31 23:00 | 0.20698 |  | 3.521
Notas generales
Diariamente se eliminan los datos durante el período de autocalibración de los equipos TRS (15 minutos)
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1/24