## Datos continuos
MONITOREO TRS CALDERA RECUPERADORA Y HORNO DE CAL
Abril 2014
|  | Caldera Recuperadora |  | Horno de Cal
| Fecha | Promedio horario | Observación | Promedio horario | Observación
| 2014-04-01 | 0.19765 |  | 3.698
| 2014-04-01 01:00 | 0.19223 |  | 4.2793
| 2014-04-01 02:00 | 0.19407 |  | 4.539
| 2014-04-01 03:00 | 0.19462 |  | 4.7581
| 2014-04-01 04:00 | 0.20962 |  | 4.5836
| 2014-04-01 05:00 | 0.2022 |  | 4.291
| 2014-04-01 06:00 | 0.19652 |  | 3.85
| 2014-04-01 07:00 | 0.1997 |  | 3.6128
| 2014-04-01 08:00 | 0.19883 |  | 3.5748
| 2014-04-01 09:00 | 0.24445 |  | 3.6615
| 2014-04-01 10:00 | 0.20045 |  | 3.876
| 2014-04-01 11:00 | 0.2058 |  | 4.084
| 2014-04-01 12:00 | 0.19655 |  | 4.6788
| 2014-04-01 13:00 | 0.2191 |  | 4.6984
| 2014-04-01 14:00 | 0.21498 |  | 4.9511
| 2014-04-01 15:00 | 0.21407 |  | 4.6452
| 2014-04-01 16:00 | 0.2013 |  | 3.8574
| 2014-04-01 17:00 | 0.20068 |  | 2.8892
| 2014-04-01 18:00 | 0.19612 |  | 2.7189
| 2014-04-01 19:00 | 0.19353 |  | 3.9377
| 2014-04-01 20:00 | 0.19333 |  | 3.9132
| 2014-04-01 21:00 | 0.194 |  | 4.1586
| 2014-04-01 22:00 | 0.19723 |  | 4.3378
| 2014-04-01 23:00 | 0.19038 |  | 5.0366
| 2014-04-02 | 0.19842 |  | 5.0878
| 2014-04-02 01:00 | 0.2122 |  | 4.7924
| 2014-04-02 02:00 | 0.22008 |  | 3.9417
| 2014-04-02 03:00 | 0.2207 |  | 3.4587
| 2014-04-02 04:00 | 0.21015 |  | 4.4496
| 2014-04-02 05:00 | 0.20767 |  | 4.2346
| 2014-04-02 06:00 | 0.21075 |  | 4.8562
| 2014-04-02 07:00 | 0.21133 |  | 5.2392
| 2014-04-02 08:00 | 0.20992 |  | 5.7298
| 2014-04-02 09:00 | 0.24039 |  | 5.0848
| 2014-04-02 10:00 | 0.227 |  | 4.5717
| 2014-04-02 11:00 | 0.2341 |  | 4.1691
| 2014-04-02 12:00 | 0.23077 |  | 4.7517
| 2014-04-02 13:00 | 0.17383 |  | 4.8004
| 2014-04-02 14:00 | 0.21523 |  | 5.6694
| 2014-04-02 15:00 | 0.21685 |  | 5.8099
| 2014-04-02 16:00 | 0.22327 |  | 6.4146
| 2014-04-02 17:00 | 0.23292 |  | 6.0579
| 2014-04-02 18:00 | 0.2223 |  | 5.4232
| 2014-04-02 19:00 | 0.22602 |  | 5.1611
| 2014-04-02 20:00 | 0.21685 |  | 5.4703
| 2014-04-02 21:00 | 0.20828 |  | 5.0653
| 2014-04-02 22:00 | 0.21742 |  | 5.2599
| 2014-04-02 23:00 | 0.21438 |  | 5.5623
| 2014-04-03 | 0.20942 |  | 5.2119
| 2014-04-03 01:00 | 0.21113 |  | 5.3568
| 2014-04-03 02:00 | 0.20722 |  | 5.3632
| 2014-04-03 03:00 | 0.21152 |  | 5.8595
| 2014-04-03 04:00 | 0.2038 |  | 4.8962
| 2014-04-03 05:00 | 0.19722 |  | 4.6461
| 2014-04-03 06:00 | 0.18853 |  | 5.0999
| 2014-04-03 07:00 | 0.20182 |  | 6.259
| 2014-04-03 08:00 | 0.21613 |  | 6.3925
| 2014-04-03 09:00 | 0.23573 |  | 6.1544
| 2014-04-03 10:00 | 0.21785 |  | 5.0996
| 2014-04-03 11:00 | 0.22458 |  | 4.8052
| 2014-04-03 12:00 | 0.21708 |  | 4.1534
| 2014-04-03 13:00 | 0.2192 |  | 3.8678
| 2014-04-03 14:00 | 0.2141 |  | 4.1758
| 2014-04-03 15:00 | 0.22487 |  | 3.9438
| 2014-04-03 16:00 | 0.23752 |  | 4.5036
| 2014-04-03 17:00 | 0.23667 |  | 5.9155
| 2014-04-03 18:00 | 0.22945 |  | 5.7074
| 2014-04-03 19:00 | 0.22453 |  | 6.3795
| 2014-04-03 20:00 | 0.22618 |  | 6.5656
| 2014-04-03 21:00 | 0.22342 |  | 5.4405
| 2014-04-03 22:00 | 0.22753 |  | 5.2803
| 2014-04-03 23:00 | 0.2255 |  | 4.8479
| 2014-04-04 | 0.2219 |  | 5.1036
| 2014-04-04 01:00 | 0.2138 |  | 5.2567
| 2014-04-04 02:00 | 0.20815 |  | 6.2412
| 2014-04-04 03:00 | 0.19848 |  | 6.2415
| 2014-04-04 04:00 | 0.19885 |  | 5.7848
| 2014-04-04 05:00 | 0.205 |  | 7.1634
| 2014-04-04 06:00 | 0.20218 |  | 7.418
| 2014-04-04 07:00 | 0.20685 |  | 7.2993
| 2014-04-04 08:00 | 0.21615 |  | 7.3768
| 2014-04-04 09:00 | 0.25498 |  | 7.4687
| 2014-04-04 10:00 | 0.21932 |  | 7.9062
| 2014-04-04 11:00 | 0.21857 |  | 7.7479
| 2014-04-04 12:00 | 0.21682 |  | 1.7796
| 2014-04-04 13:00 | 0.22428 |  | 1.4001
| 2014-04-04 14:00 | 0.21755 |  | 2.1481
| 2014-04-04 15:00 | 0.20233 |  | 2.3405
| 2014-04-04 16:00 | 0.2084 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-04 17:00 | 0.21042 |  | 1.258
| 2014-04-04 18:00 | 0.21055 |  | 1.7539
| 2014-04-04 19:00 | 0.23205 |  | 2.2019
| 2014-04-04 20:00 | 0.25442 |  | 2.415
| 2014-04-04 21:00 | 0.24937 |  | 2.6238
| 2014-04-04 22:00 | 0.23892 |  | 2.3033
| 2014-04-04 23:00 | 0.25442 |  | 2.6897
| 2014-04-05 | 0.24703 |  | 3.0033
| 2014-04-05 01:00 | 0.25253 |  | 3.0798
| 2014-04-05 02:00 | 0.2613 |  | 3.095
| 2014-04-05 03:00 | 0.26007 |  | 3.0592
| 2014-04-05 04:00 | 0.25475 |  | 3.1414
| 2014-04-05 05:00 | 0.2482 |  | 3.2801
| 2014-04-05 06:00 | 0.24163 |  | 3.4361
| 2014-04-05 07:00 | 0.2388 |  | 3.7154
| 2014-04-05 08:00 | 0.23463 |  | 3.9402
| 2014-04-05 09:00 | 0.2648 |  | 4.1246
| 2014-04-05 10:00 | 0.22745 |  | 4.1094
| 2014-04-05 11:00 | 0.22733 |  | 3.911
| 2014-04-05 12:00 | 0.22248 |  | 3.7522
| 2014-04-05 13:00 | 0.22613 |  | 3.8101
| 2014-04-05 14:00 | 0.23202 |  | 3.7743
| 2014-04-05 15:00 | 0.2139 |  | 3.6489
| 2014-04-05 16:00 | 0.21613 |  | 3.7055
| 2014-04-05 17:00 | 0.2207 |  | 3.6199
| 2014-04-05 18:00 | 0.21583 |  | 3.597
| 2014-04-05 19:00 | 0.2081 |  | 3.6492
| 2014-04-05 20:00 | 0.20767 |  | 3.9513
| 2014-04-05 21:00 | 0.22038 |  | 4.2082
| 2014-04-05 22:00 | 0.21952 |  | 3.8633
| 2014-04-05 23:00 | 0.21327 |  | 3.4892
| 2014-04-06 | 0.21705 |  | 3.5894
| 2014-04-06 01:00 | 0.21388 |  | 3.6204
| 2014-04-06 02:00 | 0.2177 |  | 3.8041
| 2014-04-06 03:00 | 0.22068 |  | 3.9518
| 2014-04-06 04:00 | 0.21542 |  | 3.9924
| 2014-04-06 05:00 | 0.21157 |  | 4.066
| 2014-04-06 06:00 | 0.22698 |  | 3.8674
| 2014-04-06 07:00 | 0.21243 |  | 3.8189
| 2014-04-06 08:00 | 0.22388 |  | 3.5865
| 2014-04-06 09:00 | 0.25527 |  | 3.5406
| 2014-04-06 10:00 | 0.22798 |  | 3.6793
| 2014-04-06 11:00 | 0.225 |  | 3.982
| 2014-04-06 12:00 | 0.22683 |  | 3.8713
| 2014-04-06 13:00 | 0.22377 |  | 3.646
| 2014-04-06 14:00 | 0.2216 |  | 4.3638
| 2014-04-06 15:00 | 0.22767 |  | 3.337
| 2014-04-06 16:00 | 0.22812 |  | 3.832
| 2014-04-06 17:00 | 0.24707 |  | 3.7983
| 2014-04-06 18:00 | 0.26285 |  | 4.3097
| 2014-04-06 19:00 | 0.23912 |  | 3.9847
| 2014-04-06 20:00 | 0.24882 |  | 3.5522
| 2014-04-06 21:00 | 0.25643 |  | 3.3424
| 2014-04-06 22:00 | 0.25352 |  | 3.627
| 2014-04-06 23:00 | 0.23195 |  | 3.9351
| 2014-04-07 | 0.22973 |  | 3.8649
| 2014-04-07 01:00 | 0.24608 |  | 4.0672
| 2014-04-07 02:00 | 0.25017 |  | 4.0518
| 2014-04-07 03:00 | 0.23603 |  | 4.675
| 2014-04-07 04:00 | 0.22898 |  | 5.9536
| 2014-04-07 05:00 | 0.22268 |  | 5.3195
| 2014-04-07 06:00 | 0.21428 |  | 5.5943
| 2014-04-07 07:00 | 0.21438 |  | 4.3784
| 2014-04-07 08:00 | 0.22077 |  | 4.8981
| 2014-04-07 09:00 | 0.23575 |  | 4.5788
| 2014-04-07 10:00 | 0.22263 |  | 4.0366
| 2014-04-07 11:00 | 0.20738 |  | 4.6962
| 2014-04-07 12:00 | 0.21477 |  | 4.2116
| 2014-04-07 13:00 | 0.20615 |  | 4.3083
| 2014-04-07 14:00 | 0.21087 |  | 3.8117
| 2014-04-07 15:00 | 0.21917 |  | 3.7022
| 2014-04-07 16:00 | 0.20912 |  | 3.1726
| 2014-04-07 17:00 | 0.21908 |  | 2.7782
| 2014-04-07 18:00 | 0.2265 |  | 2.844
| 2014-04-07 19:00 | 0.2339 |  | 2.9845
| 2014-04-07 20:00 | 0.21668 |  | 3.5092
| 2014-04-07 21:00 | 0.21008 |  | 2.9313
| 2014-04-07 22:00 | 0.14845 |  | 2.8871
| 2014-04-07 23:00 | 0.16255 |  | 2.4678
| 2014-04-08 | 0.16493 |  | 2.5851
| 2014-04-08 01:00 | 0.16242 |  | 2.2729
| 2014-04-08 02:00 | 0.15162 |  | 2.5571
| 2014-04-08 03:00 | 0.1645 |  | 2.6604
| 2014-04-08 04:00 | 0.17032 |  | 2.8493
| 2014-04-08 05:00 | 0.19007 |  | 3.1262
| 2014-04-08 06:00 | 0.1901 |  | 4.5671
| 2014-04-08 07:00 | 0.18342 |  | 5.8487
| 2014-04-08 08:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 09:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 10:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 11:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 12:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 13:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 14:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 15:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 16:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 17:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 18:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 19:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 20:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 21:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 22:00 |  | Mantención y calibración anual TRS |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-08 23:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 1.6768
| 2014-04-09 |  | Mantención y calibración anual TRS | 1.8438
| 2014-04-09 01:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 1.9786
| 2014-04-09 02:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.1182
| 2014-04-09 03:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.9362
| 2014-04-09 04:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 3.6761
| 2014-04-09 05:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 3.3475
| 2014-04-09 06:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.3156
| 2014-04-09 07:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.3626
| 2014-04-09 08:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.474
| 2014-04-09 09:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.6842
| 2014-04-09 10:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.8125
| 2014-04-09 11:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.7042
| 2014-04-09 12:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.66
| 2014-04-09 13:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 3.2604
| 2014-04-09 14:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.9693
| 2014-04-09 15:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.79
| 2014-04-09 16:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.8385
| 2014-04-09 17:00 |  | Mantención y calibración anual TRS | 2.9951
| 2014-04-09 18:00 | 0.21161 |  | 3.208
| 2014-04-09 19:00 | 0.2137 |  | 3.694
| 2014-04-09 20:00 | 0.2169 |  | 3.425
| 2014-04-09 21:00 | 0.23393 |  | 3.4718
| 2014-04-09 22:00 | 0.21948 |  | 3.9502
| 2014-04-09 23:00 | 0.2097 |  | 3.9626
| 2014-04-10 | 0.2269 |  | 4.7871
| 2014-04-10 01:00 | 0.22632 |  | 5.6289
| 2014-04-10 02:00 | 0.22928 |  | 2.8012
| 2014-04-10 03:00 | 0.22705 |  | 3.3886
| 2014-04-10 04:00 | 0.22673 |  | 4.0245
| 2014-04-10 05:00 | 0.21378 |  | 3.9573
| 2014-04-10 06:00 | 0.21098 |  | 4.4743
| 2014-04-10 07:00 | 0.2142 |  | 4.9935
| 2014-04-10 08:00 | 0.22298 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 09:00 | 0.25939 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 10:00 | 0.24598 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 11:00 | 0.23383 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 12:00 | 0.23522 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 13:00 | 0.22488 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 14:00 | 0.22287 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 15:00 | 0.22092 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 16:00 | 0.23318 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 17:00 | 0.23105 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 18:00 | 0.2327 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 19:00 | 0.24867 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 20:00 | 0.24957 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 21:00 | 0.24328 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 22:00 | 0.24475 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-10 23:00 | 0.25032 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 | 0.24428 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 01:00 | 0.21822 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 02:00 | 0.23597 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 03:00 | 0.23932 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 04:00 | 0.24107 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 05:00 | 0.24238 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 06:00 | 0.23905 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 07:00 | 0.24143 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 08:00 | 0.23823 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 09:00 | 0.25859 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 10:00 | 0.2241 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 11:00 | 0.23028 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 12:00 | 0.24115 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 13:00 | 0.22932 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 14:00 | 0.21648 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 15:00 | 0.20767 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 16:00 | 0.21332 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 17:00 | 0.21372 |  |  | Mantención y calibración anual TRS
| 2014-04-11 18:00 | 0.22847 |  | 3.4797
| 2014-04-11 19:00 | 0.22785 |  | 3.6042
| 2014-04-11 20:00 | 0.2174 |  | 3.7416
| 2014-04-11 21:00 | 0.2296 |  | 3.5146
| 2014-04-11 22:00 | 0.22375 |  | 3.9411
| 2014-04-11 23:00 | 0.22832 |  | 3.3563
| 2014-04-12 | 0.22303 |  | 3.1163
| 2014-04-12 01:00 | 0.21705 |  | 3.9204
| 2014-04-12 02:00 | 0.23528 |  | 3.3199
| 2014-04-12 03:00 | 0.22678 |  | 3.5148
| 2014-04-12 04:00 | 0.23237 |  | 3.5164
| 2014-04-12 05:00 | 0.22198 |  | 2.9075
| 2014-04-12 06:00 | 0.23673 |  | 3.2719
| 2014-04-12 07:00 | 0.22515 |  | 3.2726
| 2014-04-12 08:00 | 0.22732 |  | 3.0936
| 2014-04-12 09:00 | 0.2368 |  | 3.4027
| 2014-04-12 10:00 | 0.21855 |  | 2.7272
| 2014-04-12 11:00 | 0.22867 |  | 4.3183
| 2014-04-12 12:00 | 0.229 |  | 3.2139
| 2014-04-12 13:00 | 0.24597 |  | 4.0011
| 2014-04-12 14:00 | 0.24508 |  | 3.1936
| 2014-04-12 15:00 | 0.2421 |  | 2.6585
| 2014-04-12 16:00 | 0.24735 |  | 3.0016
| 2014-04-12 17:00 | 0.23552 |  | 2.7426
| 2014-04-12 18:00 | 0.24997 |  | 2.4012
| 2014-04-12 19:00 | 0.239 |  | 2.653
| 2014-04-12 20:00 | 0.2533 |  | 3.3569
| 2014-04-12 21:00 | 0.24932 |  | 3.338
| 2014-04-12 22:00 | 0.2431 |  | 3.7237
| 2014-04-12 23:00 | 0.223 |  | 3.3957
| 2014-04-13 | 0.21643 |  | 4.3667
| 2014-04-13 01:00 | 0.21933 |  | 3.8985
| 2014-04-13 02:00 | 0.24182 |  | 3.8762
| 2014-04-13 03:00 | 0.25193 |  | 3.4152
| 2014-04-13 04:00 | 0.25318 |  | 4.4524
| 2014-04-13 05:00 | 0.24355 |  | 4.8816
| 2014-04-13 06:00 | 0.25515 |  | 4.3829
| 2014-04-13 07:00 | 0.26508 |  | 3.8667
| 2014-04-13 08:00 | 0.25555 |  | 3.7664
| 2014-04-13 09:00 | 0.28418 |  | 3.2633
| 2014-04-13 10:00 | 0.2626 |  | 2.862
| 2014-04-13 11:00 | 0.23827 |  | 3.5498
| 2014-04-13 12:00 | 0.23808 |  | 4.3754
| 2014-04-13 13:00 | 0.23332 |  | 6.8362
| 2014-04-13 14:00 | 0.22795 |  | 8.1812
| 2014-04-13 15:00 | 0.23863 |  | 2.27
| 2014-04-13 16:00 | 0.25125 |  | 2.041
| 2014-04-13 17:00 | 0.24233 |  | 2.5251
| 2014-04-13 18:00 | 0.2331 |  | 2.5866
| 2014-04-13 19:00 | 0.22432 |  | 2.941
| 2014-04-13 20:00 | 0.23457 |  | 2.8569
| 2014-04-13 21:00 | 0.22335 |  | 2.5987
| 2014-04-13 22:00 | 0.22258 |  | 2.7466
| 2014-04-13 23:00 | 0.2079 |  | 2.5365
| 2014-04-14 | 0.2129 |  | 2.9296
| 2014-04-14 01:00 | 0.22927 |  | 3.0526
| 2014-04-14 02:00 | 0.22855 |  | 2.8561
| 2014-04-14 03:00 | 0.21287 |  | 3.2752
| 2014-04-14 04:00 | 0.21472 |  | 3.7445
| 2014-04-14 05:00 | 0.23375 |  | 4.2662
| 2014-04-14 06:00 | 0.22182 |  | 5.2626
| 2014-04-14 07:00 | 0.22162 |  | 4.8749
| 2014-04-14 08:00 | 0.22073 |  | 4.4735
| 2014-04-14 09:00 | 0.23461 |  | 3.7258
| 2014-04-14 10:00 | 0.21027 |  | 3.2542
| 2014-04-14 11:00 | 0.21785 |  | 4.0156
| 2014-04-14 12:00 | 0.22152 |  | 4.2151
| 2014-04-14 13:00 | 0.21902 |  | 3.9101
| 2014-04-14 14:00 | 0.2213 |  | 4.6719
| 2014-04-14 15:00 | 0.21308 |  | 3.7218
| 2014-04-14 16:00 | 0.20573 |  | 4.5379
| 2014-04-14 17:00 | 0.18833 |  | 5.0053
| 2014-04-14 18:00 | 0.19282 |  | 5.2911
| 2014-04-14 19:00 | 0.22017 |  | 5.7449
| 2014-04-14 20:00 | 0.22952 |  | 6.9003
| 2014-04-14 21:00 | 0.23598 |  | 4.6077
| 2014-04-14 22:00 | 0.22843 |  | 4.1634
| 2014-04-14 23:00 | 0.22372 |  | 4.0759
| 2014-04-15 | 0.222 |  | 4.9778
| 2014-04-15 01:00 | 0.22447 |  | 4.6287
| 2014-04-15 02:00 | 0.21702 |  | 6.0586
| 2014-04-15 03:00 | 0.21737 |  | 5.3462
| 2014-04-15 04:00 | 0.22693 |  | 5.0497
| 2014-04-15 05:00 | 0.21612 |  | 5.2537
| 2014-04-15 06:00 | 0.2264 |  | 4.7943
| 2014-04-15 07:00 | 0.2181 |  | 5.5971
| 2014-04-15 08:00 | 0.21563 |  | 5.6957
| 2014-04-15 09:00 | 0.25661 |  | 6.3265
| 2014-04-15 10:00 | 0.21607 |  | 4.2253
| 2014-04-15 11:00 | 0.2254 |  | 2.6892
| 2014-04-15 12:00 | 0.2328 |  | 8.2507
| 2014-04-15 13:00 | 0.2258 |  | 6.9235
| 2014-04-15 14:00 | 0.22693 |  | 7.569
| 2014-04-15 15:00 | 0.26007 |  | 6.9356
| 2014-04-15 16:00 | 0.27098 |  | 5.6398
| 2014-04-15 17:00 | 0.25345 |  | 4.9481
| 2014-04-15 18:00 | 0.26843 |  | 4.9039
| 2014-04-15 19:00 | 0.25203 |  | 5.0241
| 2014-04-15 20:00 | 0.27132 |  | 5.0448
| 2014-04-15 21:00 | 0.2531 |  | 5.0528
| 2014-04-15 22:00 | 0.2571 |  | 5.8292
| 2014-04-15 23:00 | 0.23218 |  | 5.5384
| 2014-04-16 | 0.23783 |  | 4.8459
| 2014-04-16 01:00 | 0.23873 |  | 5.2832
| 2014-04-16 02:00 | 0.25652 |  | 5.6504
| 2014-04-16 03:00 | 0.24663 |  | 6.0988
| 2014-04-16 04:00 | 0.24067 |  | 6.7724
| 2014-04-16 05:00 | 0.25905 |  | 6.162
| 2014-04-16 06:00 | 0.22855 |  | 6.4313
| 2014-04-16 07:00 | 0.21672 |  | 6.5402
| 2014-04-16 08:00 | 0.24347 |  | 5.8728
| 2014-04-16 09:00 | 0.28793 |  | 5.1214
| 2014-04-16 10:00 | 0.25707 |  | 5.0056
| 2014-04-16 11:00 | 0.24805 |  | 5.5581
| 2014-04-16 12:00 | 0.24085 |  | 6.1266
| 2014-04-16 13:00 | 0.25198 |  | 5.781
| 2014-04-16 14:00 | 0.25995 |  | 4.9589
| 2014-04-16 15:00 | 0.25652 |  | 5.0963
| 2014-04-16 16:00 | 0.26303 |  | 5.1027
| 2014-04-16 17:00 | 0.26922 |  | 5.0076
| 2014-04-16 18:00 | 0.23637 |  | 5.6537
| 2014-04-16 19:00 | 0.25815 |  | 5.4559
| 2014-04-16 20:00 | 0.24758 |  | 5.9007
| 2014-04-16 21:00 | 0.24537 |  | 6.7613
| 2014-04-16 22:00 | 0.24405 |  | 5.5312
| 2014-04-16 23:00 | 0.25523 |  | 5.7576
| 2014-04-17 | 0.25707 |  | 4.2964
| 2014-04-17 01:00 | 0.25783 |  | 3.9884
| 2014-04-17 02:00 | 0.2487 |  | 4.1796
| 2014-04-17 03:00 | 0.26377 |  | 4.0888
| 2014-04-17 04:00 | 0.26165 |  | 3.8122
| 2014-04-17 05:00 | 0.2388 |  | 3.7116
| 2014-04-17 06:00 | 0.24773 |  | 3.4333
| 2014-04-17 07:00 | 0.25727 |  | 3.9718
| 2014-04-17 08:00 | 0.2456 |  | 3.9
| 2014-04-17 09:00 | 0.26539 |  | 3.5127
| 2014-04-17 10:00 | 0.25348 |  | 3.4524
| 2014-04-17 11:00 | 0.24575 |  | 2.7712
| 2014-04-17 12:00 | 0.24787 |  | 2.3045
| 2014-04-17 13:00 | 0.24215 |  | 2.3265
| 2014-04-17 14:00 | 0.27102 |  | 2.2829
| 2014-04-17 15:00 | 0.24418 |  | 2.1534
| 2014-04-17 16:00 | 0.22925 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 17:00 | 0.17485 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 18:00 | 0.18522 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 19:00 | 0.20867 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 20:00 | 0.23298 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 21:00 | 0.25863 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 22:00 | 0.26708 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-17 23:00 | 0.26093 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-18 | 0.24627 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-18 01:00 | 0.25495 |  | 1.4325
| 2014-04-18 02:00 | 0.25622 |  | 1.8441
| 2014-04-18 03:00 | 0.26273 |  | 2.6475
| 2014-04-18 04:00 | 0.24287 |  | 3.3051
| 2014-04-18 05:00 | 0.25302 |  | 3.5401
| 2014-04-18 06:00 | 0.24605 |  | 4.4973
| 2014-04-18 07:00 | 0.24757 |  | 3.5486
| 2014-04-18 08:00 | 0.24967 |  | 3.4161
| 2014-04-18 09:00 | 0.24205 |  | 2.4584
| 2014-04-18 10:00 | 0.20762 |  | 2.2731
| 2014-04-18 11:00 | 0.20415 |  | 2.581
| 2014-04-18 12:00 | 0.2039 |  | 3.031
| 2014-04-18 13:00 | 0.20048 |  | 2.7083
| 2014-04-18 14:00 | 0.207 |  | 2.6701
| 2014-04-18 15:00 | 0.20837 |  | 2.848
| 2014-04-18 16:00 | 0.20682 |  | 3.0359
| 2014-04-18 17:00 | 0.22203 |  | 3.3159
| 2014-04-18 18:00 | 0.25 |  | 3.6938
| 2014-04-18 19:00 | 0.26443 |  | 3.992
| 2014-04-18 20:00 | 0.2595 |  | 3.5289
| 2014-04-18 21:00 | 0.2431 |  | 4.0272
| 2014-04-18 22:00 | 0.23875 |  | 3.9875
| 2014-04-18 23:00 | 0.24662 |  | 3.3553
| 2014-04-19 | 0.2514 |  | 3.5608
| 2014-04-19 01:00 | 0.24893 |  | 3.2525
| 2014-04-19 02:00 | 0.2384 |  | 3.3641
| 2014-04-19 03:00 | 0.24745 |  | 3.3218
| 2014-04-19 04:00 | 0.2589 |  | 3.3257
| 2014-04-19 05:00 | 0.28262 |  | 3.0937
| 2014-04-19 06:00 | 0.2469 |  | 2.8775
| 2014-04-19 07:00 | 0.25802 |  | 3.0204
| 2014-04-19 08:00 | 0.23965 |  | 2.9814
| 2014-04-19 09:00 | 0.25784 |  | 2.6551
| 2014-04-19 10:00 | 0.24198 |  | 3.4607
| 2014-04-19 11:00 | 0.24315 |  | 3.8201
| 2014-04-19 12:00 | 0.23595 |  | 3.8611
| 2014-04-19 13:00 | 0.2174 |  | 3.4479
| 2014-04-19 14:00 | 0.24228 |  | 3.1442
| 2014-04-19 15:00 | 0.21483 |  | 3.4231
| 2014-04-19 16:00 | 0.2286 |  | 3.2527
| 2014-04-19 17:00 | 0.22655 |  | 3.1719
| 2014-04-19 18:00 | 0.24082 |  | 3.3108
| 2014-04-19 19:00 | 0.24625 |  | 3.4009
| 2014-04-19 20:00 | 0.25173 |  | 3.1446
| 2014-04-19 21:00 | 0.24523 |  | 3.1618
| 2014-04-19 22:00 | 0.25125 |  | 3.3646
| 2014-04-19 23:00 | 0.2586 |  | 3.2841
| 2014-04-20 | 0.25215 |  | 3.3734
| 2014-04-20 01:00 | 0.23585 |  | 3.3869
| 2014-04-20 02:00 | 0.24743 |  | 3.6251
| 2014-04-20 03:00 | 0.24128 |  | 4.4395
| 2014-04-20 04:00 | 0.25448 |  | 4.3547
| 2014-04-20 05:00 | 0.25183 |  | 3.7676
| 2014-04-20 06:00 | 0.25438 |  | 3.9134
| 2014-04-20 07:00 | 0.25575 |  | 3.3924
| 2014-04-20 08:00 | 0.25435 |  | 3.427
| 2014-04-20 09:00 | 0.27843 |  | 3.0627
| 2014-04-20 10:00 | 0.25975 |  | 3.4688
| 2014-04-20 11:00 | 0.25297 |  | 4.5539
| 2014-04-20 12:00 | 0.26373 |  | 4.819
| 2014-04-20 13:00 | 0.26413 |  | 4.6452
| 2014-04-20 14:00 | 0.26328 |  | 5.1408
| 2014-04-20 15:00 | 0.26188 |  | 4.9126
| 2014-04-20 16:00 | 0.24153 |  | 4.8316
| 2014-04-20 17:00 | 0.24115 |  | 5.0321
| 2014-04-20 18:00 | 0.24022 |  | 4.8688
| 2014-04-20 19:00 | 0.24362 |  | 5.28
| 2014-04-20 20:00 | 0.25405 |  | 4.8236
| 2014-04-20 21:00 | 0.25318 |  | 4.6936
| 2014-04-20 22:00 | 0.2475 |  | 5.4064
| 2014-04-20 23:00 | 0.24955 |  | 4.7997
| 2014-04-21 | 0.2534 |  | 4.7596
| 2014-04-21 01:00 | 0.24125 |  | 4.508
| 2014-04-21 02:00 | 0.24653 |  | 4.4806
| 2014-04-21 03:00 | 0.2525 |  | 4.7765
| 2014-04-21 04:00 | 0.26545 |  | 4.6214
| 2014-04-21 05:00 | 0.26272 |  | 4.8448
| 2014-04-21 06:00 | 0.24852 |  | 5.6738
| 2014-04-21 07:00 | 0.24325 |  | 4.443
| 2014-04-21 08:00 | 0.2491 |  | 4.269
| 2014-04-21 09:00 | 0.27055 |  | 3.4993
| 2014-04-21 10:00 | 0.24435 |  | 3.5519
| 2014-04-21 11:00 | 0.25298 |  | 3.8625
| 2014-04-21 12:00 | 0.24748 |  | 3.8522
| 2014-04-21 13:00 | 0.24892 |  | 5.6774
| 2014-04-21 14:00 | 0.25935 |  | 5.8438
| 2014-04-21 15:00 | 0.25263 |  | 5.1934
| 2014-04-21 16:00 | 0.26052 |  | 4.2175
| 2014-04-21 17:00 | 0.26133 |  | 3.9849
| 2014-04-21 18:00 | 0.25355 |  | 3.9567
| 2014-04-21 19:00 | 0.26165 |  | 4.4276
| 2014-04-21 20:00 | 0.25713 |  | 4.3098
| 2014-04-21 21:00 | 0.24582 |  | 4.1465
| 2014-04-21 22:00 | 0.25832 |  | 3.9041
| 2014-04-21 23:00 | 0.25188 |  | 3.6354
| 2014-04-22 | 0.255 |  | 3.7036
| 2014-04-22 01:00 | 0.24678 |  | 3.5025
| 2014-04-22 02:00 | 0.26043 |  | 3.2666
| 2014-04-22 03:00 | 0.25708 |  | 3.0212
| 2014-04-22 04:00 | 0.2494 |  | 2.5054
| 2014-04-22 05:00 | 0.25527 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 06:00 | 0.24718 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 07:00 | 0.26692 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 08:00 | 0.25958 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 09:00 | 0.26793 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 10:00 | 0.25953 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 11:00 | 0.25392 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 12:00 | 0.25227 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 13:00 | 0.246 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 14:00 | 0.25147 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 15:00 | 0.25605 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 16:00 | 0.2405 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 17:00 | 0.2407 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 18:00 | 0.25298 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 19:00 | 0.25177 |  |  | Mantención programada PPT Horno de Cal
| 2014-04-22 20:00 | 0.25895 |  | 1.8662
| 2014-04-22 21:00 | 0.24835 |  | 2.2188
| 2014-04-22 22:00 | 0.24328 |  | 2.4191
| 2014-04-22 23:00 | 0.25543 |  | 2.8076
| 2014-04-23 | 0.2549 |  | 3.2917
| 2014-04-23 01:00 | 0.26032 |  | 3.4517
| 2014-04-23 02:00 | 0.25482 |  | 3.8352
| 2014-04-23 03:00 | 0.26142 |  | 3.5114
| 2014-04-23 04:00 | 0.26115 |  | 3.6743
| 2014-04-23 05:00 | 0.25952 |  | 3.1243
| 2014-04-23 06:00 | 0.24565 |  | 3.7347
| 2014-04-23 07:00 | 0.2543 |  | 4.0524
| 2014-04-23 08:00 | 0.24215 |  | 4.1475
| 2014-04-23 09:00 | 0.28295 |  | 4.0623
| 2014-04-23 10:00 | 0.25867 |  | 4.0882
| 2014-04-23 11:00 | 0.26678 |  | 4.5854
| 2014-04-23 12:00 | 0.25648 |  | 3.2325
| 2014-04-23 13:00 | 0.26135 |  | 3.6855
| 2014-04-23 14:00 | 0.25978 |  | 3.4506
| 2014-04-23 15:00 | 0.26328 |  | 3.375
| 2014-04-23 16:00 | 0.2616 |  | 3.427
| 2014-04-23 17:00 | 0.26398 |  | 3.0911
| 2014-04-23 18:00 | 0.24753 |  | 3.0918
| 2014-04-23 19:00 | 0.25698 |  | 3.0815
| 2014-04-23 20:00 | 0.24137 |  | 2.8044
| 2014-04-23 21:00 | 0.26772 |  | 3.0431
| 2014-04-23 22:00 | 0.26982 |  | 2.9822
| 2014-04-23 23:00 | 0.25413 |  | 2.9751
| 2014-04-24 | 0.23927 |  | 3.0676
| 2014-04-24 01:00 | 0.24302 |  | 3.0156
| 2014-04-24 02:00 | 0.24672 |  | 2.982
| 2014-04-24 03:00 | 0.23688 |  | 3.0807
| 2014-04-24 04:00 | 0.2344 |  | 3.0181
| 2014-04-24 05:00 | 0.21327 |  | 3.2186
| 2014-04-24 06:00 | 0.25077 |  | 3.233
| 2014-04-24 07:00 | 0.2451 |  | 3.3116
| 2014-04-24 08:00 | 0.24826 |  | 4.0668
| 2014-04-24 09:00 | 0.33123 |  | 2.8944
| 2014-04-24 10:00 | 0.24324 |  | 3.0621
| 2014-04-24 11:00 | 0.24186 |  | 3.1916
| 2014-04-24 12:00 | 0.23378 |  | 3.6486
| 2014-04-24 13:00 | 0.22392 |  | 4.4334
| 2014-04-24 14:00 | 0.23108 |  | 4.7132
| 2014-04-24 15:00 | 0.24837 |  | 4.2462
| 2014-04-24 16:00 | 0.24701 |  | 3.764
| 2014-04-24 17:00 | 0.24633 |  | 3.5059
| 2014-04-24 18:00 | 0.24326 |  | 3.5843
| 2014-04-24 19:00 | 0.24755 |  | 3.5913
| 2014-04-24 20:00 | 0.22907 |  | 4.24
| 2014-04-24 21:00 | 0.23375 |  | 3.454
| 2014-04-24 22:00 | 0.23138 |  | 3.5352
| 2014-04-24 23:00 | 0.24145 |  | 3.5289
| 2014-04-25 | 0.25565 |  | 3.3822
| 2014-04-25 01:00 | 0.25438 |  | 3.5679
| 2014-04-25 02:00 | 0.23235 |  | 3.792
| 2014-04-25 03:00 | 0.25342 |  | 3.9963
| 2014-04-25 04:00 | 0.25127 |  | 3.8706
| 2014-04-25 05:00 | 0.25647 |  | 3.9947
| 2014-04-25 06:00 | 0.25812 |  | 3.9421
| 2014-04-25 07:00 | 0.2497 |  | 4.6002
| 2014-04-25 08:00 | 0.2544 |  | 4.77
| 2014-04-25 09:00 | 0.26652 |  | 5.8744
| 2014-04-25 10:00 | 0.22448 |  | 6.844
| 2014-04-25 11:00 | 0.24127 |  | 7.5285
| 2014-04-25 12:00 | 0.24967 |  | 8.4435
| 2014-04-25 13:00 | 0.24462 |  | 8.3054
| 2014-04-25 14:00 | 0.24323 |  | 8.6756
| 2014-04-25 15:00 | 0.25113 |  | 8.891
| 2014-04-25 16:00 | 0.24968 |  | 6.7761
| 2014-04-25 17:00 | 0.21388 |  | 7.0479
| 2014-04-25 18:00 | 0.24337 |  | 5.0254
| 2014-04-25 19:00 | 0.25233 |  | 6.3986
| 2014-04-25 20:00 | 0.26067 |  | 5.3739
| 2014-04-25 21:00 | 0.27955 |  | 4.8078
| 2014-04-25 22:00 | 0.25025 |  | 4.4007
| 2014-04-25 23:00 | 0.24212 |  | 4.3611
| 2014-04-26 | 0.25325 |  | 4.3078
| 2014-04-26 01:00 | 0.25237 |  | 4.0649
| 2014-04-26 02:00 | 0.25938 |  | 3.8789
| 2014-04-26 03:00 | 0.2361 |  | 4.9131
| 2014-04-26 04:00 | 0.23837 |  | 4.786
| 2014-04-26 05:00 | 0.2562 |  | 5.3558
| 2014-04-26 06:00 | 0.25085 |  | 5.8997
| 2014-04-26 07:00 | 0.25627 |  | 5.3334
| 2014-04-26 08:00 | 0.2438 |  | 5.4861
| 2014-04-26 09:00 | 0.26777 |  | 4.4835
| 2014-04-26 10:00 | 0.24517 |  | 3.5094
| 2014-04-26 11:00 | 0.23032 |  | 3.869
| 2014-04-26 12:00 | 0.23248 |  | 3.537
| 2014-04-26 13:00 | 0.2423 |  | 3.8818
| 2014-04-26 14:00 | 0.2485 |  | 3.4165
| 2014-04-26 15:00 | 0.23032 |  | 4.0093
| 2014-04-26 16:00 | 0.21605 |  | 3.4385
| 2014-04-26 17:00 | 0.23475 |  | 3.3248
| 2014-04-26 18:00 | 0.2303 |  | 3.3173
| 2014-04-26 19:00 | 0.22862 |  | 4.1557
| 2014-04-26 20:00 | 0.23438 |  | 3.4188
| 2014-04-26 21:00 | 0.21618 |  | 2.628
| 2014-04-26 22:00 | 0.22503 |  | 2.9791
| 2014-04-26 23:00 | 0.23058 |  | 2.8759
| 2014-04-27 | 0.24097 |  | 2.0248
| 2014-04-27 01:00 | 0.24092 |  | 2.1905
| 2014-04-27 02:00 | 0.24455 |  | 2.0036
| 2014-04-27 03:00 | 0.24775 |  | 1.6365
| 2014-04-27 04:00 | 0.23497 |  | 1.8752
| 2014-04-27 05:00 | 0.24517 |  | 1.8398
| 2014-04-27 06:00 | 0.24802 |  | 1.7012
| 2014-04-27 07:00 | 0.24395 |  | 4.907
| 2014-04-27 08:00 | 0.35832 |  | 1.5113
| 2014-04-27 09:00 | 0.27395 |  | 2.0213
| 2014-04-27 10:00 | 0.26815 |  | 1.9035
| 2014-04-27 11:00 | 0.24215 |  | 2.0616
| 2014-04-27 12:00 | 0.25762 |  | 1.655
| 2014-04-27 13:00 | 0.2523 |  | 2.6526
| 2014-04-27 14:00 | 0.25163 |  | 2.4607
| 2014-04-27 15:00 | 0.25535 |  | 1.9503
| 2014-04-27 16:00 | 0.24653 |  | 2.271
| 2014-04-27 17:00 | 0.25208 |  | 2.0673
| 2014-04-27 18:00 | 0.26648 |  | 2.1217
| 2014-04-27 19:00 | 0.25723 |  | 2.2765
| 2014-04-27 20:00 | 0.26365 |  | 2.0459
| 2014-04-27 21:00 | 0.25463 |  | 2.0507
| 2014-04-27 22:00 | 0.26138 |  | 2.2155
| 2014-04-27 23:00 | 0.2708 |  | 1.942
| 2014-04-28 | 0.27943 |  | 2.0654
| 2014-04-28 01:00 | 0.31998 |  | 2.0394
| 2014-04-28 02:00 | 0.28568 |  | 2.0519
| 2014-04-28 03:00 | 0.28007 |  | 2.5303
| 2014-04-28 04:00 | 0.26657 |  | 2.2845
| 2014-04-28 05:00 | 0.27977 |  | 3.2153
| 2014-04-28 06:00 | 0.26457 |  | 2.3754
| 2014-04-28 07:00 | 0.25673 |  | 5.7407
| 2014-04-28 08:00 | 1.361 |  | 1.9177
| 2014-04-28 09:00 | 0.22861 |  | 2.0374
| 2014-04-28 10:00 | 0.23228 |  | 2.5517
| 2014-04-28 11:00 | 0.23552 |  | 2.4337
| 2014-04-28 12:00 | 0.24737 |  | 2.2567
| 2014-04-28 13:00 | 0.23745 |  | 2.0689
| 2014-04-28 14:00 | 0.24645 |  | 4.0197
| 2014-04-28 15:00 | 0.23722 |  | 2.8612
| 2014-04-28 16:00 | 0.23222 |  | 3.474
| 2014-04-28 17:00 | 0.2339 |  | 2.4684
| 2014-04-28 18:00 | 0.22 |  | 2.8533
| 2014-04-28 19:00 | 0.22683 |  | 2.8698
| 2014-04-28 20:00 | 0.23962 |  | 2.8081
| 2014-04-28 21:00 | 0.2512 |  | 3.3175
| 2014-04-28 22:00 | 0.2419 |  | 2.9061
| 2014-04-28 23:00 | 0.25418 |  | 3.2291
| 2014-04-29 | 0.24365 |  | 3.34
| 2014-04-29 01:00 | 0.24572 |  | 3.3592
| 2014-04-29 02:00 | 0.2466 |  | 3.2707
| 2014-04-29 03:00 | 0.22688 |  | 4.106
| 2014-04-29 04:00 | 0.24818 |  | 4.179
| 2014-04-29 05:00 | 0.23765 |  | 4.592
| 2014-04-29 06:00 | 0.2201 |  | 4.8188
| 2014-04-29 07:00 | 0.23607 |  | 3.5058
| 2014-04-29 08:00 | 0.26087 |  | 3.5211
| 2014-04-29 09:00 | 0.34286 |  | 2.2282
| 2014-04-29 10:00 | 0.29337 |  | 2.0024
| 2014-04-29 11:00 | 0.30263 |  | 1.9698
| 2014-04-29 12:00 | 0.21312 |  | 1.8024
| 2014-04-29 13:00 | 0.26237 |  | 2.2554
| 2014-04-29 14:00 | 0.22068 |  |  | Horno de cal sin alimentación de lodos
| 2014-04-29 15:00 | 0.22965 |  | 1.2506
| 2014-04-29 16:00 | 0.27043 |  | 1.3485
| 2014-04-29 17:00 | 0.27698 |  | 1.4829
| 2014-04-29 18:00 | 0.26097 |  | 1.4768
| 2014-04-29 19:00 | 0.24218 |  | 1.6004
| 2014-04-29 20:00 | 0.21773 |  | 1.9269
| 2014-04-29 21:00 | 0.22302 |  | 1.9139
| 2014-04-29 22:00 | 0.22685 |  | 1.8387
| 2014-04-29 23:00 | 0.23418 |  | 1.5541
| 2014-04-30 | 0.25287 |  | 1.5127
| 2014-04-30 01:00 | 0.227 |  | 1.4414
| 2014-04-30 02:00 | 0.23567 |  | 1.3301
| 2014-04-30 03:00 | 0.21757 |  | 1.3492
| 2014-04-30 04:00 | 0.21868 |  | 1.454
| 2014-04-30 05:00 | 0.21527 |  | 1.6744
| 2014-04-30 06:00 | 0.2193 |  | 1.8307
| 2014-04-30 07:00 | 0.24867 |  | 1.7184
| 2014-04-30 08:00 | 0.24275 |  | 1.6886
| 2014-04-30 09:00 | 0.25482 |  | 1.5178
| 2014-04-30 10:00 | 0.20875 |  | 1.4289
| 2014-04-30 11:00 | 0.18205 |  | 1.6066
| 2014-04-30 12:00 | 0.2288 |  | 1.965
| 2014-04-30 13:00 | 0.18265 |  | 2.6929
| 2014-04-30 14:00 | 0.18273 |  | 2.3908
| 2014-04-30 15:00 | 0.2189 |  | 2.656
| 2014-04-30 16:00 | 0.21852 |  | 2.7038
| 2014-04-30 17:00 | 0.22212 |  | 2.4939
| 2014-04-30 18:00 | 0.22247 |  | 3.6398
| 2014-04-30 19:00 | 0.2182 |  | 3.5016
| 2014-04-30 20:00 | 0.21853 |  | 3.9205
| 2014-04-30 21:00 | 0.24748 |  | 6.0715
| 2014-04-30 22:00 | 0.2498 |  | 3.8907
| 2014-04-30 23:00 | 0.22337 |  | 4.3699
Notas generales
Diariamente se eliminan los datos durante el período de autocalibración de los equipos TRS (15 minutos)
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1/24