## INFORME
N° Ingreso: |  | 008/2014 | [16 empty] | N° Ingreso : |  |  | 008/2014 | [19 empty] | N° Ingreso : |  |  | 008/2014
Tipo de muestra: |  | LAGO | [16 empty] | Tipo de muestra: |  |  | LAGO | [19 empty] | Tipo de muestra: |  |  | LAGO
Procedencia de la muestra: |  | LAGO VILLARRICA | [16 empty] | Procedencia de la muestra: |  |  | LAGO VILLARRICA | [19 empty] | Procedencia de la muestra: |  |  | LAGO VILLARRICA
Fecha ingreso muestras: |  | 2014-02-13 | [16 empty] | Fecha ingreso muestras: |  |  | 2014-02-13 | [19 empty] | Fecha ingreso muestras: |  |  | 2014-02-13
Fecha emisión del informe: |  | 2014-03-20 | [16 empty] | Fecha emisión del informe: |  |  | 2014-03-20 | [19 empty] | Fecha emisión del informe: |  |  | 2014-03-20
N° Muestra | NOMBRE ESTACIÓN | Parámetros de Terreno | [16 empty] | Parámetros | N - (NO3-+ NO2-) |  | Nitrato (NO3) (1) |  | Nitrito (NO2) (1) |  | N - NH3 (4) |  | N-Kjeldahl Total (1) |  | Nitrogeno Total (1) |  | CLOROFILA "a" |  | FOSFORO TOTAL |  | P PO4- (4) |  | SILICE |  | DQO
|  | Fecha | Hora | Temp. | Humedad | Presión | velocidad del | Estado del | nubosidad | Profundidad | Transparencia | Profundidad real | Temperatura | Conductividad | pH | O.D | O.D | Turbiedad | Metodología | Salicilato-Na (Rodier) |  | SM 4500-NO3-E |  | ME-17-2007 |  | 8038 Hach (3) |  | SM 4500-Norg-B-C/NH3-F |  | Calculo |  | SCOR-Unesco (6) |  | SM 4500-P J. |  | SM 4500- P E |  | SM 4500-SiO2-C |  | SM 5220 D |  | OBSERVACIONES:
|  | muestreo | muestreo | ambiental ºC | relativa % | atmosférica (mbar) | viento (m/seg) | tiempo | (octavos) | maxima (m) | secchi (m) | muestreo (m) | muestra °C | µS/cm a 25°C | a 25°C | mg/L | % sat. | NTU | Límite Detección | 0,010 mg/L |  | 0,003 mg/L |  | 0,001 mg/L |  | 0,02 mg/L |  | 0,001 mg/L |  | 0,010 mg/L |  | s/L.D. (ug/L) |  | 3,0 ug/L |  | 0,012 mg/L |  | 1,00 mg/L |  | 1,0 mg/L
[9 empty] | ∆ | [9 empty] | N° Muestra | [23 empty] | * | ANALISIS NO SOLICITADOS
1 | CENTRO SUPERFICIAL | 2014-02-03 | 14:35 | 16.7 | 69 | 990 | 3.7 | Nublado | 8/8 | 163 | 5.5 | Superficial | 19.22 | 59.8 | 9.18 | 10.23 | 113.7 | 1.9 | 1 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.08 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 5.1285 |  | 9.9085 | < | 0.012 |  | * |  | 3.5409 |  | ** | FALLA SENSORES SONDA HYDROLAB DS5
2 | CENTRO 10 M | 2014-02-03 | 14:35 | 16.7 | 69 | 990 | 3.7 | Nublado | 8/8 | 163 | 5.5 | 10 | 18.9 | 59.1 | 9.51 | 10.4 | 115.4 | 7.4 | 2 |  | * |  | 0.021 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 4.8713 |  | 11.8038 | < | 0.012 |  | * |  | 2.5093 |  | *** | DATOS DESCARTADOS POR IDENTIFICACION ERRONEA
3 | CENTRO 30 M | 2014-02-03 | 14:35 | 16.7 | 69 | 990 | 3.7 | Nublado | 8/8 | 163 | 5.5 | 30 | 11.6 | 55.8 | 7.83 | 9.03 | 84.8 | 0.7 | 3 |  | * |  | 0.025 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 3.2816 |  | 8.487 |  | 0.018 |  | * |  | 2.4601 |  | (1) | ANALISIS REALIZADOS POR LABORATORIO EXTERNO " ANAM "
4 | CENTRO 70 M | 2014-02-03 | 14:35 | 16.7 | 69 | 990 | 3.7 | Nublado | 8/8 | 163 | 5.5 | 70 | 9.68 | 55 | 7.38 | 9.93 | 89.7 | 0.4 | 4 |  | * |  | 0.28 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 |  | 0.063 |  | 0.9374 |  | 6.5917 |  | 0.025 |  | * |  | 1.0355 |  | (2) | METODO POR DIAZOTIZACION EQUIVALENTE USEPA Y STANDARD METHOD 4500-NO2- B.
5 | CENTRO 100 | 2014-02-03 | 14:35 | 16.7 | 69 | 990 | 3.7 | Nublado | 8/8 | 163 | 5.5 | 100 | 9.62 | 55.9 | 7.44 | 9.75 | 87.8 | 0.3 | 5 |  | * |  | 0.2 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 |  | 0.045 |  | 0.9088 | < | 3 | < | 0.012 |  | * | < | 1 |  | (3) | METODO NESSLER EQUIVALENTE USEPA -350.2
6 | VILLARRICA PELAGIAL SUPERFICIAL | 2014-02-04 | 12:30 | 20 | 53.1 | 990 | 0.7 | Nublado | 8/8 | 86.3 | 6 | Superficial | 19.01 | 60.5 | 9.2 | 9.83 | 109 | 0 | 6 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 1.513 |  | 8.0131 | < | 0.012 |  | * | < | 1 |  | (4) | ANALISIS EFECTUADOS EN TERRENO
8 | VILLARRICA PELAGIAL 30 M | 2014-02-04 | 12:30 | 20 | 53.1 | 990 | 0.7 | Nublado | 8/8 | 86.3 | 6 | 30 | 12.31 | 55.8 | 8.68 | 8.65 | 83.1 | 0.9 | 8 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 2.3996 |  | 8.487 | < | 0.012 |  | * |  | 1.7233 |  | (5) | METODO ELECTRODO ESPECIFICO
9 | VILLARRICA PELAGIAL 70 M | 2014-02-04 | 12:30 | 20 | 53.1 | 990 | 0.7 | Nublado | 8/8 | 86.3 | 6 | 70 | 9.62 | 55.2 | 8.06 | 8.8 | 79.4 | ** | 9 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.03 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 0.4638 |  | 8.487 |  | 0.026 |  | * |  | 2.0671 |  | (6) | ESPECTROFOTOMETRIA ABSORCIÓN MOLECULAR (Ecuación SCOR-Unesco)
10 | LITORAL VILLARRICA SUPERFICIAL | 2014-02-04 | 13:05 | 23 | 39.9 | 990 | 0.4 | Nublado | 8/8 | 25 | 5.5 | Superficial | 18.83 | 59.4 | 9.27 | 9.8 | 108.4 | ** | 10 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.03 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 2.0213 |  | 6.5917 |  | 0.014 |  | * |  | 1.1829 |  | ∆ | NUBOSIDAD EN OCTAVOS: SOLO CON ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO
11 | LITORAL VILLARRICA 10 M | 2014-02-04 | 13:05 | 23 | 39.9 | 990 | 0.4 | Nublado | 8/8 | 25 | 5.5 | 10 | 18.42 | 59.1 | 9.39 | 9.96 | 109.1 | ** | 11 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 5.6977 |  | 9.4346 | < | 0.012 |  | * |  | 2.1163
12 | LITORAL VILLARRICA 20M | 2014-02-04 | 13:05 | 23 | 39.9 | 990 | 0.4 | Nublado | 8/8 | 25 | 5.5 | 20 | 17.33 | 57.4 | 8.26 | 8.97 | 95.3 | ** | 12 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 4.3862 |  | 11.8038 |  | 0.016 |  | * |  | 4.6708
13 | LITORAL SUR SUPERFICIAL | 2014-02-03 | 15:30 | 22 | 53 | 990 | 0.5 | Nublado | 8/8 | 25 | 7 | Superficial | 19.6 | 59.2 | 9.32 | 10.16 | 114.2 | 34.8 | 13 |  | * |  | *** |  | *** | < | 0.02 |  | *** |  | *** |  | 1.4411 |  | 6.5917 | < | 0.012 |  | * |  | 1.232 |  | LOS RESULTADOS EMITIDOS EN ESTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMES ENSAYADOS
14 | LITORAL SUR 10 M | 2014-02-03 | 15:30 | 22 | 53 | 990 | 0.5 | Nublado | 8/8 | 25 | 7 | 10 | 19.08 | 59 | 9.48 | 11.65 | 133.2 | 0 | 14 |  | * |  | *** |  | *** | < | 0.02 |  | *** |  | *** |  | 3.4485 |  | 13.2253 |  | 0.014 |  | * |  | 5.4077 |  | SM: | STANDARD METHODS for the Examination of Water & Wastewater. 21st Edition
15 | LITORAL SUR 20 M | 2014-02-03 | 15:30 | 22 | 53 | 990 | 0.5 | Nublado | 8/8 | 25 | 7 | 20 | 16 | 56.5 | 8.85 | 9.97 | 100.2 | 0 | 15 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 4.0207 |  | 10.3823 | < | 0.012 |  | * |  | 5.7024 |  | s/L.D.: | SIN LIMITE DE DETECCION
16 | BAHIA LA POZA SUPERFICIAL | 2014-02-03 | 12:49 | 16.8 | 52 | 990 | 4 | Nublado | 8/8 | 25 | 5 | Superficial | 19.8 | 61.2 | 9.01 | 9.44 | 106.4 | 0 | 16 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.03 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 3.2456 |  | 9.4346 | < | 0.012 |  | * |  | 1.6741
17 | BAHIA LA POZA 10 M | 2014-02-03 | 12:49 | 16.8 | 52 | 990 | 4 | Nublado | 8/8 | 25 | 5 | 10 | 19.71 | 59.9 | 9.42 | 9.62 | 106.1 | 0 | 17 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.03 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 2.9113 |  | 9.9085 |  | 0.012 |  | * |  | 1.8215
18 | BAHIA LA POZA 20 M | 2014-02-03 | 12:49 | 16.8 | 52 | 990 | 4 | Nublado | 8/8 | 25 | 5 | 20 | 13.42 | 55.6 | 8.81 | 11.18 | 117.4 | 0 | 18 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 3.404 |  | 10.8561 |  | 0.03 |  | * |  | 2.411
19 | LITORAL NORTE SUPERFICIAL | 2014-02-04 | 11:45 | 17.9 | 57.9 | 980 | 0.7 | Nublado | 8/8 | 25 | 7 | Superficial | 19.43 | 60.6 | 8.77 | 9.7 | 107.6 | ** | 19 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.05 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 2.549 |  | 8.0131 |  | 0.015 |  | * |  | 1.9689
20 | LITORAL NORTE 10 M | 2014-02-04 | 11:45 | 17.9 | 57.9 | 980 | 0.7 | Nublado | 8/8 | 25 | 7 | 10 | 18.31 | 59.1 | 9.14 | 10.25 | 113.4 | ** | 20 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.05 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 3.1467 |  | 9.9085 | < | 0.012 |  | * |  | 3.3935
21 | LITORAL NORTE 20 | 2014-02-04 | 11:45 | 17.9 | 57.9 | 980 | 0.7 | Nublado | 8/8 | 25 | 7 | 20 | 16.65 | 57.6 | 8.64 | 9.19 | 98.9 | ** | 21 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.03 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 3.1254 |  | 9.4346 |  | 0.014 |  | * |  | 2.4601
22 | LITORAL PUCON SUPERFICIAL | 2014-02-03 | 13:45 | 18.9 | 63 | 990 | 3.3 | Nublado | 8/8 | 25 | 4.5 | Superficial | 19.81 | 61.2 | 8.97 | 9.57 | 107.3 | 1.4 | 22 |  | * |  | 0.008 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 5.383 |  | 12.7514 | < | 0.012 |  | * |  | 3.0005
23 | LITORAL PUCON 10 M | 2014-02-03 | 13:45 | 18.9 | 63 | 990 | 3.3 | Nublado | 8/8 | 25 | 4.5 | 10 | 19.49 | 61.2 | 8.85 | 9.4 | 105.1 | 1.5 | 23 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.05 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 6.8793 |  | 62.9774 |  | 0.019 |  | * |  | 4.1304
24 | LITORAL PUCON 20 M | 2014-02-03 | 13:45 | 18.9 | 63 | 990 | 3.3 | Nublado | 8/8 | 25 | 4.5 | 20 | 16.06 | 58.2 | 8.22 | 9.26 | 96.6 | 0 | 24 |  | * | < | 0.003 | < | 0.001 |  | 0.1 | < | 0.001 | < | 0.01 |  | 2.1326 |  | 11.33 |  | 0.012 |  | * |  | 1.4285
25 | RIO PUCON PASARELA QUEULE | 2014-02-04 | 17:11 | * | * | * | * | * | * | * | * | Superficial | 11.7 | 32 | 6.96 | ** | ** | 9.5 | 25 |  | * |  | 0.093 | < | 0.001 |  | 0.07 | < | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.68065 |  | 35.9691 |  | 0.051 |  | * |  | 1.1338
26 | RIO TOLTEN EN VILLARRICA | 2014-02-04 | 15:23 | * | * | * | * | * | * | * | * | Superficial | 18.51 | 32.4 | 8.92 | ** | ** | 0 | 26 |  | * |  | 0.061 | < | 0.001 |  | 0.03 | < | 0.001 |  | 0.013 |  | 7.8504 |  | 27.4402 | < | 0.012 |  | * |  | 5.0147 |  |  | JEFE (A) LABORATORIO |  | ENCARGADO(A) TECNICO(A)
Fecha Análisis | [18 empty] | Fecha Análisis |  |  | 2014-02-07 |  | 2014-02-07 |  | 2014-02-04 |  | 2014-02-11 |  | 2014-02-11 |  | 2014-02-21 |  | 2014-03-06 |  | 2014-02-04 |  |  |  | 2014-03-06