Adjunto planos As-Built de la compuerta para caudal ecológico en la bocatoma de San Andrés. En estos planos se puede apreciar el sistema que opera con dos posiciones, invierno y verano, las cuales tienen un diámetro de 380 y 250 mm respectivamente. También es posible apreciar que no es posible cerrar el paso del caudal ecológico, sólo se puede elegir la posición de apertura de la compuerta (invierno o verano), esto asegura el flujo constante de este caudal.