ACTA

A requerimiento de don GONZALO ANDRÉS PAROT HILLMER, cédula de identidad N° 16.018.405-1, por sí y en representación de Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura, Rut. 78.530970-7, según lo acreditó, me constituí en el denominado Fundo El Tranque, ubicado en la comuna de Mostazal, donde se encuentra el proyecto “Modificación Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos, Planteles de Cerdos, Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura”, pudiendo constatar lo siguiente:

- Que nos aproximamos a una laguna anaeróbica, parte del sistema de tratamiento construido en el sector, donde se encuentran acumulados residuos industriales líquidos correspondientes a purines de cerdos.

- Que nos aproximamos al borde de la laguna por el lado surponiente, ubicada en las coordenadas GPS 33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O según observé en un instrumento GPS, donde se procedió a realizar una medición con huincha de medir entre el nivel actual de los purines contenidos en la laguna anaeróbica y el vértice de la laguna, siguiendo la línea vertical que se encuentra aproximadamente a 10 centímetros de un desagüe de la laguna.

- Que el resultado de la medición realizada con la huincha es de una distancia de 145 centímetros entre el nivel de los purines contenidos en la laguna anaeróbica y el vértice de la laguna, medición que fue visualizada y fotografiada.

- Que nos aproximamos luego al denominado sitio “wetland” o pantano artificial, ubicado en las coordenadas GPS 33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O según observé en un instrumento GPS, donde fue posible constatar aguas libre de costras u otros materiales sólidos en la superficie.

- De lo anterior, dan cuenta el conjunto de fotos obtenidas en mi presencia y que forman parte de la presente acta.

- Es todo cuanto puedo certificar.

Visita realizada el día martes 04 de agosto de 2015, entre las 14:00 horas y las 15:00 horas.

GUILLERMO PÉREZ DÍAZ

Notario Público de Rancagua

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’38’’ S, 70°41’7’’ O

33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O

33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O

33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O

33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O

33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O

33°56’36’’ S, 70°41’4’’ O