## Hoja2 (hidden)
Method | Parámetro | Tipo | Designation No. | Method Code
Andersen Instruments RAAS10-100 | MP10 | Samplers | RFPS-0699-130 | 130
Andersen Instruments RAAS10-200 | MP10 | Samplers | RFPS-0699-131 | 131
Andersen Instruments RAAS10-300 | MP10 | Samplers | RFPS-0699-132 | 132
BGI Model PQ100 | MP10 | Samplers | RFPS-1298-124 | 124
BGI Model PQ200 | MP10 | Samplers | RFPS-1298-125 | 125
Ecotech Model 3000 PM10 High Volume Sampler | MP10 | Samplers | RFPS-0706-162 | 162
New Star Environmental Model NS-6070 | MP10 | Samplers | RFPS-0202-141 | 141
Oregon DEQ Medium volume sampler | MP10 | Samplers | RFPS-0389-071 | 71
Rupprecht & Patashnick Partisol® 2000 | MP10 | Samplers | RFPS-0694-098 | 98
R & P Partisol®-FRM 2000 | MP10 | Samplers | RFPS-1298-126 | 126
R & P Partisol®-Plus 2025 Seq. | MP10 | Samplers | RFPS-1298-127 | 127
Sierra-Andersen/GMW 1200 | MP10 | Samplers | RFPS-1287-063 | 63
Sierra-Andersen/GMW 321-B | MP10 | Samplers | RFPS-1287-064 | 64
Sierra-Andersen/GMW 321-C | MP10 | Samplers | RFPS-1287-065 | 65
Sierra-Andersen/GMW SA241, SA241M Dichot. | MP10 | Samplers | RFPS-0789-073 | 73
Thermo Scientific Partisol® 2000 | MP10 | Samplers | RFPS-0694-098 | 98
Thermo Scientific Partisol® 2000-D, Partisol® 2000i-D | MP10 | Samplers | EQPS-311-197 | 197
Thermo Scientific Partisol® 2000-FRM, Partisol® 2000i | MP10 | Samplers | RFPS-1298-126 | 126
Thermo Scientific Partisol®-Plus 2025 Seq., Partisol® 2025i Seq | MP10 | Samplers | RFPS-1298-127 | 127
Thermo Scientific Partisol®-Plus 2025-D Seq., Partisol® 2025i-D Seq | MP10 | Samplers | EQPS-0311-198 | 198
Tisch Environmental Model TE-6070 | MP10 | Samplers | RFPS-0202-141 | 141
W&A/Thermo Electron Model 600 HVL | MP10 | Samplers | RFPS-1087-062 | 62
Andersen Instruments FH62I-N Beta | MP10 | Analyzers | EQPM-0990-076 | 76
DKK-TOA FPM-222/222C/223/223C | MP10 | Analyzers | EQPM-0905-156 | 156
DKK-TOA DUB-222(S)/223(S) | MP10 | Analyzers | EQPM-0905-156 | 156
Environnement S.A. MP101M Beta | MP10 | Analyzers | EQPM-0404-151 | 151
Horiba APDA-371 | MP10 | Analyzers | EQPM-0798-122 | 122
Met One BAM1020, GBAM1020, BAM1020-1, GBAM1020-1 Beta | MP10 | Analyzers | EQPM-0798-122 | 122
Opsis SM200 | MP10 | Analyzers | EQPM-0810-193 | 193
R & P TEOM® 1400, 1400a | MP10 | Analyzers | EQPM-1090-079 | 79
SWAM 5a Dual Channel Monitor | MP10 | Analyzers | EQPM-0912-205 | 205
Teledyne Model 602 BetaPLUS Particle Measurement System | MP10 | Analyzers | EQPM-0912-205 | 205
Thermo Andersen Series FH 62 C14 Beta Monitor, 5014i Beta | MP10 | Analyzers | EQPM-1102-150 | 150
Thermo Scientific TEOM® 1400AB, 1405 | MP10 | Analyzers | EQPM-1090-079 | 79
Thermo Scientific TEOM® 1405-DF with FDMS® | MP10 | Analyzers | EQPM-1013-208 | 208
W&A/Thermo Electron 650 Beta Gauge | MP10 | Analyzers | EQPM-0391-081 | 81
Andersen Model RAAS2.5-200 Audit | MP2.5 | Samplers | RFPS-0299-128 | 128
BGI PQ200/200A | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-116 | 116
BGI PQ200-VSCC™ or PQ200A-VSCC™ | MP2.5 | Samplers | EQPM-0202-142 | 142
BGI PQ200-VSCC™ or PQ200A-VSCC™ | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-116 | 116
Graseby Andersen RAAS2.5-100 | MP2.5 | Samplers | RFPS-0598-119 | 119
Graseby Andersen RAAS2.5-300 | MP2.5 | Samplers | RFPS-0598-120 | 120
R & P Partisol®-FRM 2000 PM-2.5 | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-117 | 117
R & P Partisol®-FRM 2000 PM-2.5 [FEM] | MP2.5 | Samplers | EQPM-0202-143 | 143
R & P Partisol®-FRM 2000 PM-2.5 [FEM], | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-117 | 117
R & P Partisol® 2000 PM-2.5 Audit | MP2.5 | Samplers | RFPS-0499-129 | 129
R & P Partisol® 2000 PM-2.5 FEM Audit | MP2.5 | Samplers | EQPM-0202-144 | 144
R & P Partisol® 2000 PM-2.5 FEM Audit | MP2.5 | Samplers | RFPS-0499-129 | 129
R & P Partisol®-Plus 2025 PM-2.5 Seq. | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-118 | 118
R & P Partisol®-Plus 2025 PM-2.5 [FEM] Seq. | MP2.5 | Samplers | EQPM-0202-145 | 145
R & P Partisol®-Plus 2025 PM-2.5 [FEM] Seq. | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-118 | 118
Thermo Electron RAAS2.5-100 FEM | MP2.5 | Samplers | EQPM-0804-153 | 153
Thermo Electron RAAS2.5-100 FEM | MP2.5 | Samplers | RFPS-0598-119 | 119
Thermo Electron RAAS2.5-200 FEM | MP2.5 | Samplers | EQPM-0804-154 | 154
Thermo Electron RAAS2.5-200 FEM | MP2.5 | Samplers | RFPS-0299-128 | 128
Thermo Electron RAAS2.5-300 FEM | MP2.5 | Samplers | EQPM-0804-155 | 155
Thermo Electron RAAS2.5-300 FEM | MP2.5 | Samplers | RFPS-0598-120 | 120
Thermo Environmental Model 605 CAPS | MP2.5 | Samplers | RFPS-1098-123 | 123
Thermo Scientific Partisol® 2000-D Dichot., Partisol® 2000i-D Dichot. | MP2.5 | Samplers | EQPS-0509-177 | 177
Thermo Scientific Dichot. Partisol®-Plus Model 2025-D Seq., Partisol® 2025i-D Dichot. Seq. | MP2.5 | Samplers | EQPS-0509-179 | 179
Thermo Scientific Partisol® 2000-FRM, Partisol® 2000i | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-117 | 117
Thermo Scientific Partisol® 2000-FRM, Partisol® 2000i | MP2.5 | Samplers | EQPM-0202-143 | 143
Thermo Scientific Partisol®-Plus 2025 Seq., Partisol® 2025i Seq | MP2.5 | Samplers | RFPS-0498-118 | 118
Thermo Scientific Partisol®-Plus 2025 Seq., Partisol® 2025i Seq | MP2.5 | Samplers | EQPM-0202-145 | 145
URG-MASS100 | MP2.5 | Samplers | RFPS-0400-135 | 135
URG-MASS300 | MP2.5 | Samplers | RFPS-0400-136 | 136
Environnement s.a. Model MP101M PM2.5 Beta Attenuation Monitor | MP2.5 | Analyzers | EQPM-1013-211 | 211
Grimm Model EDM 180 PM2.5 Monitor | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0311-195 | 195
Horiba APDA-371 | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0308-170 | 170
Met One BAM-1020 PM-2.5 [FEM] | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0308-170 | 170
Met One BAM-1022 Real Time Beta Attenuation Mass Monitor | MP2.5 | Analyzers | EQPM-1013-209 | 209
Thermo Scientific FH62C14-DHS Continuous, 5014i | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0609-183 | 183
Opsis SM200 | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0812-203 | 203
SWAM 5a Dual Channel Monitor | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0912-204 | 204
Teledyne Model 602 BetaPLUS Particle Measurement System | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0912-204 | 204
Thermo Scientific Model 5030i Sharp, 5030 SHARP | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0609-184 | 184
Thermo Scientific TEOM® 1400a with Series 8500C FDMS® | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0609-181 | 181
Thermo Scientific TEOM® 1405-DF Dichot. with FDMS® | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0609-182 | 182
Tisch Environmental TE-EDM 180 PM2.5 | MP2.5 | Analyzers | EQPM-0311-195 | 195
BGI Inc. Model PQ200 PM10-2.5 sampler pair | MP10-2.5 | Samplers | RFPS-1208-173 | 173
Thermo Scientific Partisol® 2000-FRM sampler pair, Partisol® 2000i sampler pair | MP10-2.5 | Samplers | RFPS-0509-175 | 175
Thermo Scientific Partisol®-Plus 2025 Seq. sampler pair, Partisol® 2025i Seq sampler pair | MP10-2.5 | Samplers | RFPS-0509-176 | 176
Thermo Scientific Partisol® 2000-D Dichot., Partisol® 2000i-D Dichot. | MP10-2.5 | Samplers | EQPS-0509-178 | 178
Thermo Scientific Dichot. Partisol®-Plus Model 2025-D Seq., Partisol® 2025i-D Dichot. Seq. | MP10-2.5 | Samplers | EQPS-0509-180 | 180
Met One Instruments BAM-1020 System | MP10-2.5 | Analyzers | EQPM-0709-185 | 185
SWAM 5a Dual Channel Monitor | MP10-2.5 | Analyzers | EQPM-0912-206 | 206
Teledyne Model 602 BetaPLUS Particle Measurement System | MP10-2.5 | Analyzers | EQPM-0912-206 | 206
Thermo Scientific TEOM® 1405-DF with FDMS® | MP10-2.5 | Analyzers | EQPM-1013-207 | 207
Advanced Pollution Instr. 100 | SO2 | Analyzers | EQSA-0990-077 | 77
Advanced Pollution Instr. 100A/100AS | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-100 | 100
Asarco 500 | SO2 | Analyzers | EQSA-0877-024 | 24
Beckman 953 | SO2 | Analyzers | EQSA-0678-029 | 29
Bendix 8303 | SO2 | Analyzers | EQSA-1078-030 | 30
Casella ML9850, ML9850B, CM2050, CM2050B | SO2 | Analyzers | EQSA-0193-092 | 92
Columbia Scientific Industries 5700 | SO2 | Analyzers | EQSA-0494-095 | 95
Dasibi 4108 | SO2 | Analyzers | EQSA-1086-061 | 61
DKK-TOA Corp. GFS-32 | SO2 | Analyzers | EQSA-0701-115 | 115
DKK-TOA Corp. GFS-112E, GFS-112E-1 | SO2 | Analyzers | EQSA-0100-133 | 133
DKK-TOA Corp. GFS-312E | SO2 | Analyzers | EQSA-1107-168 | 168
Ecotech ML9850/EC9850, ML9850B/EC9850B | SO2 | Analyzers | EQSA-0193-092 | 92
Ecotech EC9850T | SO2 | Analyzers | EQSA-0193-092 | 92
Ecotech Serinus 50 | SO2 | Analyzers | EQSA-0809-188 | 188
Environnement S.A AF21M | SO2 | Analyzers | EQSA-0292-084 | 84
Environnement S.A AF22M | SO2 | Analyzers | EQSA-0802-149 | 149
Environnement S.A. SANOA | SO2 | Analyzers | EQSA-0400-138 | 138
Horiba Model APSA-360/APSA-360ACE | SO2 | Analyzers | EQSA-0197-114 | 114
Horiba Model APSA-370 | SO2 | Analyzers | EQSA-0506-159 | 159
Lear Siegler AM2020 | SO2 | Analyzers | EQSA-1280-049 | 49
Lear Siegler SM1000 | SO2 | Analyzers | EQSA-1275-005 | 5
Meloy SA185-2A | SO2 | Analyzers | EQSA-1275-006 | 6
Meloy SA285E | SO2 | Analyzers | EQSA-1078-032 | 32
Meloy SA700 | SO2 | Analyzers | EQSA-0580-046 | 46
Monitor Labs 8450 | SO2 | Analyzers | EQSA-0876-013 | 513
Monitor Labs or Lear Siegler 8850 | SO2 | Analyzers | EQSA-0779-039 | 39
Monitor Labs or Lear Siegler 8850S | SO2 | Analyzers | EQSA-0390-075 | 75
Opsis AB OPS50 | SO2 | Analyzers | EQSA-0809-188 | 188
Opsis AR 500, System 300 (open path) | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-101 | 101
Philips PW9700 | SO2 | Analyzers | EQSA-0876-011 | 511
Philips PW9755 | SO2 | Analyzers | EQSA-0676-010 | 10
recordum airpointer system | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-100 | 100
SERES SF 2000 G | SO2 | Analyzers | EQSA-0810-194 | 194
SIR S.A. S-5001 | SO2 | Analyzers | EQSA-0507-166 | 166
recordum airpointer system | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-100 | 100
Teledyne Advanced Pollution Inst. 100A, 100 AS, 100E, 100EU, T100, T100U | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-100 | 100
Teledyne Analytical Instruments 6400A | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-100 | 100
Teledyne Analytical Instruments 6400E | SO2 | Analyzers | EQSA-0809-188 | 188
Teledyne Monitor Labs ML9850, ML9850B | SO2 | Analyzers | EQSA-0193-092 | 92
Teledyne Monitor Labs TML-50 | SO2 | Analyzers | EQSA-0495-100 | 100
Thermo Electron 43 | SO2 | Analyzers | EQSA-0276-009 | 9
Thermo Electron 43A, 43C-TLE, 43i | SO2 | Analyzers | EQSA-0486-060 | 60
Thermo Environmental Instruments 43B, 43C | SO2 | Analyzers | EQSA-0486-060 | 60
Wedding 1040 | SO2 | Analyzers | EQSA-0193-092 | 92
2B Technologies Model 202 | O3 | Analyzers | EQOA-0410-190 | 190
2B Technologies Model 211 | O3 | Analyzers | EQOA-0514-215 | 215
Advanced Pollution Instr. 400/400A/400E | O3 | Analyzers | EQOA-0992-087 | 87
Beckman 950A | O3 | Analyzers | RFOA-0577-020 | 20
Bendix 8002 | O3 | Analyzers | RFOA-0176-007 | 7
Casella ML9810, ML9810B, ML9811, ML9812, CM2010, CM2010B, CM2011, CM2012 | O3 | Analyzers | EQOA-0193-091 | 91
Columbia Scientific Industries 2000 | O3 | Analyzers | RFOA-0279-036 | 36
Dasibi 1003-AH, -PC, -RS | O3 | Analyzers | EQOA-0577-019 | 19
Dasibi 1008-AH, -PC, -RS | O3 | Analyzers | EQOA-0383-056 | 56
DKK-TOA Corp. GUX-113E, GUX-113E-1 | O3 | Analyzers | EQOA-0200-134 | 134
DKK-TOA Corp. GUX-313E | O3 | Analyzers | EQOA-1107-169 | 169
Ecotech ML9810/EC9810, -9810B, -9811, -9812 | O3 | Analyzers | EQOA-0193-091 | 91
Ecotech Serinus 10 | O3 | Analyzers | EQOA-0809-187 | 187
Environics 300 | O3 | Analyzers | EQOA-0990-078 | 78
Environnement S.A O341M | O3 | Analyzers | EQOA-0895-105 | 105
Environnement S.A O342M | O3 | Analyzers | EQOA-0206-148 | 148
Environnement S.A SANOA | O3 | Analyzers | EQOA-0400-137 | 137
Horiba APOA-360 | O3 | Analyzers | EQOA-0196-112 | 112
Horiba APOA-370 | O3 | Analyzers | EQOA-0506-160 | 160
McMillan 1100-1 | O3 | Analyzers | RFOA-1076-014 | 514
McMillan 1100-2 | O3 | Analyzers | RFOA-1076-015 | 515
McMillan 1100-3 | O3 | Analyzers | RFOA-1076-016 | 16
Meloy OA325-2R | O3 | Analyzers | RFOA-1075-003 | 3
Meloy OA350-2R | O3 | Analyzers | RFOA-1075-004 | 4
Monitor Labs 8410E | O3 | Analyzers | RFOA-1176-017 | 17
Monitor Labs or Lear Siegler 8810 | O3 | Analyzers | EQOA-0881-053 | 53
Opsis AB OPS10 | O3 | Analyzers | EQOA-0809-187 | 187
Opsis AR 500, System 300 (open path) | O3 | Analyzers | EQOA-0495-103 | 103
PCI Ozone Corp. LC-12 | O3 | Analyzers | EQOA-0382-055 | 55
Philips PW9771 | O3 | Analyzers | EQOA-0777-023 | 23
recordum airpointer system | O3 | Analyzers | EQOA-0992-087 | 87
Seres Model OZ 2000 G | O3 | Analyzers | EQOA-0506-161 | 161
SIR S.A. S-5014 | O3 | Analyzers | EQOA-0207-164 | 164
Tanabyte 722, 723, 724, 725, 726 | O3 | Analyzers | EQOA-0407-165 | 165
Teledyne Advanced Pollution Instr. 265E, T265 | O3 | Analyzers | EQOA-0611-199 | 199
Teledyne Advanced Pollution Instr. 400, 400A, 400E, T400 | O3 | Analyzers | EQOA-0992-087 | 87
Teledyne Advanced Pollution Instr. T204 | O3 | Analyzers | EQOA-0514-214 | 214
Teledyne Monitor Labs ML9810/9810B, ML9811, ML9812 | O3 | Analyzers | EQOA-0193-091 | 91
Teledyne Monitor Labs TML-10 | O3 | Analyzers | EQOA-0992-087 | 87
Thermo Electron or Thermo Environmental Instruments 49, 49C, 49i | O3 | Analyzers | EQOA-0880-047 | 47
Wedding 1010 | O3 | Analyzers | EQOA-0193-091 | 91
Beckman 866 | CO | Analyzers | RFCA-0876-012 | 12
Bendix 8501-5CA | CO | Analyzers | RFCA-0276-008 | 8
Casella ML9830, ML9830B, CM2030, CM2030B | CO | Analyzers | RFCA-0992-088 | 88
Dasibi 3003 | CO | Analyzers | RFCA-0381-051 | 51
Dasibi 3008 | CO | Analyzers | RFCA-0488-067 | 67
DKK-TOA Corp. GFC-311E | CO | Analyzers | RFCA-0907-167 | 167
Ecotech Serinus 30 | CO | Analyzers | RFCA-0509-174 | 174
Ecotech ML9830/EC9830, ML9830B/EC9830B | CO | Analyzers | RFCA-0992-088 | 88
Ecotech EC9830T | CO | Analyzers | RFCA-0992-088 | 88
Environnement S.A CO11M | CO | Analyzers | RFCA-0995-108 | 108
Environnement S.A CO12M | CO | Analyzers | RFCA-0206-147 | 147
Horiba AQM-10, -11, -12 | CO | Analyzers | RFCA-1278-033 | 33
Horiba 300E/300SE | CO | Analyzers | RFCA-1180-048 | 48
Horiba APMA-360 | CO | Analyzers | RFCA-0895-106 | 106
Horiba APMA-370 | CO | Analyzers | RFCA-0506-158 | 158
MASS – CO 1 (Massachusetts) | CO | Analyzers | RFCA-1280-050 | 50
Monitor Labs 8310 | CO | Analyzers | RFCA-0979-041 | 41
Monitor Labs or Lear Siegler 8830 | CO | Analyzers | RFCA-0388-066 | 66
MSA 202S | CO | Analyzers | RFCA-0177-018 | 18
Opsis AB OPS 30 | CO | Analyzers | RFCA-0509-174 | 174
recordum airpointer system | CO | Analyzers | RFCA-1093-093 | 93
SIR S.A. Model S-5006 | CO | Analyzers | RFCA-0708-172 | 172
Teledyne Adv. Pollution Instr. 300, 300E, 300EU, T300, T300U | CO | Analyzers | RFCA-1093-093 | 93
Teledyne Analytical Instruments GFC7001E | CO | Analyzers | RFCA-0509-174 | 174
Teledyne Monitor Labs ML9830/9830B | CO | Analyzers | RFCA-0992-088 | 88
Teledyne Monitor Labs TML-30 | CO | Analyzers | RFCA-1093-093 | 93
Thermo Electron or Thermo Environmental Instruments 48, 48C, 48i, 48iTLE | CO | Analyzers | RFCA-0981-054 | 54
Wedding 1020 |  |  | RFCA-0992-088 | 88
Sodium arsenite (orifice) | NO2 | Manual Methods | EQN-1277-026 | 84
Sodium arsenite/Technicon II | NO2 | Manual Methods | EQN-1277-027 | 84
TGS-ANSA (orifice) | NO2 | Manual Methods | EQN-1277-028 | 98
Advanced Pollution Instr. 200 | NO2 | Analyzers | RFNA-0691-082 | 82
Advanced Pollution Instr. 200A/200AU | NO2 | Analyzers | RFNA-1194-099 | 99
Beckman 952A | NO2 | Analyzers | RFNA-0179-034 | 34
Bendix 8101-B | NO2 | Analyzers | RFNA-0479-038 | 38
Bendix 8101-C | NO2 | Analyzers | RFNA-0777-022 | 22
Casella ML9841, ML9841A, ML9841B, CM2041, CM2041A, CM2041B | NO2 | Analyzers | RFNA-1292-090 | 90
Columbia Scientific Indust.1600, 5600 | NO2 | Analyzers | RFNA-0977-025 | 25
Dasibi 2108 | NO2 | Analyzers | RFNA-1192-089 | 89
DKK-TOA Corp GLN-114E, GLN-114E-1 | NO2 | Analyzers | RFNA-0798-121 | 121
DKK-TOA Corp GLN-314E | NO2 | Analyzers | RFNA-0508-171 | 171
Ecotech ML9841A/EC9841A,ML9841B/EC9841B | NO2 | Analyzers | RFNA-1292-090 | 90
Ecotech EC9841T | NO2 | Analyzers | RFNA-1292-090 | 90
Ecotech Serinus 40 | NO2 | Analyzers | RFNA-0809-186 | 186
Environnement S.A. AC31M | NO2 | Analyzers | RFNA-0795-104 | 104
Environnement S.A. AC32M | NO2 | Analyzers | RFNA-0202-146 | 146
Environnement S.A. SANOA | NO2 | Analyzers | EQNA-0400-139 | 139
Environnement S.A. AS32M | NO2 | Analyzers | EQNA-1013-210 | 210
Horiba APNA-360 | NO2 | Analyzers | RFNA-0196-111 | 111
Horiba APNA-370 | NO2 | Analyzers | RFNA-0506-157 | 157
Meloy NA530R | NO2 | Analyzers | RFNA-1078-031 | 31
Monitor Labs 8440E | NO2 | Analyzers | RFNA-0677-021 | 21
Monitor Labs or Lear Siegler 8840 | NO2 | Analyzers | RFNA-0280-042 | 42
Monitor Labs or Lear Siegler 8841 | NO2 | Analyzers | RFNA-0991-083 | 83
Monitor Labs ML9841 | NO2 | Analyzers | RFNA-1292-090 | 90
Opsis AB OPS40 | NO2 | Analyzers | RFNA-0809-186 | 186
Opsis AR 500, System 300 (open path) | NO2 | Analyzers | EQNA-0495-102 | 102
Philips PW9762/02 | NO2 | Analyzers | RFNA-0879-040 | 40
recordum airpointer system | NO2 | Analyzers | RFNA-1194-099 | 99
Seres Model NOx 2000 G | NO2 | Analyzers | RFNA-0706-163 | 163
SIR S.A. S-5012 | NO2 | Analyzers | RFNA-0804-152 | 152
Teledyne-Advanced Pollution Inst. 200A, 200AU, 200E, 200EU, T200, T200U | NO2 | Analyzers | RFNA-1194-099 | 99
Teledyne Advanced Pollution Inst. T500U | NO2 | Analyzers | EQNA-0414-212 | 212
Teledyne-Advanced Pollution Inst. 200EUP, T200UP | NO2 | Analyzers | EQNA-0512-200 | 200
Teledyne Analytical Instruments 9110A | NO2 | Analyzers | RFNA-1194-099 | 99
Teledyne Analytical Instruments 9110E | NO2 | Analyzers | RFNA-0809-186 | 186
Teledyne Monitor Labs ML9841, ML9841A, ML9841B | NO2 | Analyzers | RFNA-1292-090 | 90
Teledyne Monitor Labs TML-41 | NO2 | Analyzers | RFNA-1194-099 | 99
Thermo Electron or Thermo Environmentallnstruments 148/E | NO2 | Analyzers | RFNA-0179-035 | 35
Thermo Electron or Thermo Environmental 1 nstruments 140/E | NO2 | Analyzers | RFNA-0279-037 | 37
Thermo Environmental lnstr. 42, 42C, 42i | NO2 | Analyzers | RFNA-1289-074 | 74
Wedding 1030 | NO2 | Analyzers | RFNA-1292-090 | 90
Hi-vol/AAS (alt. extr.) | Pb | Manual Methods | EQL-0380-043 | 43
Hi-vol/Energy-disp XRF (TX ACB) | Pb | Manual Methods | EQL-0783-058 | 58
Hi-vol/Energy-disp XRF (NEA) | Pb | Manual Methods | EQL-0589-072 | 72
Hi-vol/FAAS | Pb | Manual Methods | EQLA-0813-803 | 803
Hi-vol/Flameless AA (EMSL/EPA) | Pb | Manual Methods | EQL-0380-044 | 44
Hi-vol/Flameless AA (Houston) | Pb | Manual Methods | EQL-0895-107 | 107
Hi-vol/Flameless AA (Omaha) | Pb | Manual Methods | EQL-0785-059 | 59
Hi-vol/ICAP-OES (Doe Run Co.) | Pb | Manual Methods | EQL-0196-113 | 113
Hi-vol/ICAP-OES (EMSL/EPA) | Pb | Manual Methods | EQL-0380-045 | 45
Hi-vol/ICAP-OES (Illinois) | Pb | Manual Methods | EQL-1193-094 | 94
Hi-vol/ICAP-OES (Kansas) | Pb | Manual Methods | EQL-0592-085 | 85
Hi-vol/ICAP-OES (Montana) | Pb | Manual Methods | EQL-0483-057 | 57
Hi-vol/ICAP-OES (NE&T) | Pb | Manual Methods | EQL-1188-069 | 69
Hi-vol/ICAP-OES (New Hampshire) | Pb | Manual Methods | EQL-1290-080 | 80
Hi-vol/ICAP-OES (Pennsylvania) | Pb | Manual Methods | EQL-0592-086 | 86
Hi-vol/ICAP-OES (Pima Co.,AZ) | Pb | Manual Methods | EQL-0995-109 | 109
Hi-vol/ICAP-MS (Pima Co.,AZ) | Pb | Manual Methods | EQL-0995-110 | 110
Hi-vol/ICAP-OES (Rhode Island) | Pb | Manual Methods | EQL-0888-068 | 68
Hi-vol/ICAP-OES (Silver Val. Labs) | Pb | Manual Methods | EQL-1288-070 | 70
Hi-vol/ICAP-AES (TNRCC) | Pb | Manual Methods | EQL-0400-140 | 140
Hi-vol/ICAP-OES (West Virginia) | Pb | Manual Methods | EQL-0694-096 | 96
Hi-vol/WL-disp. XRF (CA A&IHL) | Pb | Manual Methods | EQL-0581-052 | 52
Hi-vol/ICP-MS (IML, Inc) | Pb | Manual Methods | EQL-0310-189 | 189
Hi-Vol/ICP-MS (US EPA/OAQPS) | Pb | Manual Methods | EQL-0510-191 | 191
Hi-Vol/ICP-MS (US EPA/Region 9) | Pb | Manual Methods | EQL-0710-192 | 192
Hi-Vol/ICP-AES (US EPA/OAQPS) | Pb | Manual Methods | EQL-0311-196 | 196
Hi-Vol/ICP-MS (ERG) | Pb | Manual Methods | EQL-0512-201 | 201
PM10/ICP-MS (ERG) | Pb | Manual Methods | EQL-0512-202 | 202
Hi-Vol/TOF ICP-MS (SCAQMD) | Pb | Manual Methods | EQL-0514-213 | 213

## Hoja10 (hidden)
Código | Significado | Justificación
2.a | Dato inválido | Por falla de energía
2.b | Dato inválido | Por falla de equipo
2.c | Dato inválido | Fuera de rango de temperatura de operación
2.d | Dato inválido | Por cambio de equipo
2.e | Dato inválido | Por mantención en terreno
2.f | Dato inválido | Por tiempo mínimo de muestreo
2.g | Dato inválido | Por exceso de tiempo de muestreo
2.h | Dato inválido | Valor fuera de rango
3.a | Sin dato | Por falla general de equipo
Resolución
5 Minutos
15 Minutos
1 hora
1 día
Motivo Cambio Equipo
Cambio Tecnología
Falla Equipo
Mantención
Cumplimiento D.S N°61/08
ppb
ppm
μg/m³N
μg/m³
18
19
WGS84

## Metadata
I.- Instrucciones generales |  |  |  |  | Versión | N°00
[5 empty] | Fecha | 2014-09-11
En primer lugar deberá informar los datos generales de la estación de monitoreo: |  |  |  | Datos Estación
En dicha hoja deberá indicar los datos generales de la estación y marcar los contaminantes a informar.
Completar cada hoja según el contaminante a informar.
II.- Tipo de datos a presentar
1.- Datos Crudos.
Deberán ser informados con la siguiente resolución temporal:
Resolución | Contaminante | Tipo Equipo
5 Minutos | Gases | Analizador
15 Minutos | Material Particulado | Analizador
1 Día | Material Particulado/Pb/Fe | Muestreador*
* incluye además de muestradores gravimétricos a analizador de Material Particulado BAM
2.- Datos sin validar.
Obtenido a partir de los datos crudos.
- En el caso de datos obtenidos a partir de un analizador o subsistema, corresponderá presentar un PROMEDIO HORARIO, calculado a partir de datos crudos medidos con una resolución de 5 ó 15 minutos, según corresponda.
- En el caso de que el equipo sea un muestreador, corresponderá presentar el valor de la concentración diaria medida.
3.- Datos validados.
Obtenido a partir del proceso de validación de los datos crudos que realice el operador.
- En el caso de datos obtenidos a partir de un analizador, corresponderá presentar un PROMEDIO HORARIO.
- En el caso de que el equipo sea un muestreador, corresponderá presentar el valor de la concentración diaria.
III.- Formatos
| Concentración diaria | Concentración horaria | Datos crudos
Fecha y hora | aaaammdd | aaaammdd hh | aaaammdd hhmm
Ejemplo | 20131127 | 20131127 08 | 20131127 0815
IV.- Unidades
Los datos deberán ser reportados en las siguientes unidades:
Contaminante | Unidad
NOx | ppb
NO | ppb
NO2 | ppb
CO | ppm
O3 | ppb
SO2 | ppb
MP10 | μg/m³N
MP2,5 | μg/m³
MPS | μg/m³
Pb | μg/m³
Fe | μg/m³
Clave | sma

## Datos Estación
Nombre Estación | Estación Población Huasco II
Operador (s) | CESMEC S.A. (MP10), SERPRAM (MPS, gases y meteorología)
Titular | Puerto Las Losas S.A. (contrato CESMEC), Compañía Minera del Pacífico S.A. (contrato SERPRAM)
Dirección | -
Avenida/Calle | - |  | N° | -
Comuna | Huasco |  | Provincia | Huasco | Región | Atacama
UTM N | 6849248
UTM E | 281653
DATUM | WGS84
HUSO | 19
Contaminantes a informar:
NOx
NO
NO2
CO
O3
SO2
MP10
MP2,5
Pb
MPS
Fe
Otro | Indicar: | Cr, V, Ni

## Registros MP10
Datos del equipo | [8 empty] | Validación |  | Calibración |  |  |  |  | Mantención
N° Serie | Marca | Modelo | Parámetro | Tipo | Denominación | Código del metodo | Periodo de Uso del Equipo (aaaammdd hhmm - aaaammdd hhmm) | Motivo Cambio Equipo | Unidad de Medición del Equipo | Factor de Conversión de Unidad | Patrón Flujo | Marca/Modelo | N° Serie | Fecha de Certificación Patrón | Fecha de Calibración | Fecha Última Mantención
P-6908X | Tisch Environmental Model TE-6070 | Tisch Environmental Model TE-6070 | MP10 | Samplers | RFPS-0202-141 | 141 | 20081020 - a la fecha | Falla Equipo | ug/m3N | [6 empty] | 20151204
PROMEDIOS HORARIOS EQUIPOS CONTINUOS |  |  |  |  | PROMEDIOS DIARIOS EQUIPOS GRAVIMETRICOS
Fecha y Hora (aaaammdd hh) | Dato sin Validar MP10 | Dato Validado MP10 | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) |  | Fecha (aaaammdd) | Dato sin Validar MP10 | Dato Validado MP10 | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008)
[5 empty] | 20120101 |  | 39.8
[5 empty] | 20120104 |  | 31.5
[5 empty] | 20120107 |  | 34.8
[5 empty] | 20120110 |  | 108.3
[5 empty] | 20120113 |  | 50
[5 empty] | 20120116 |  | 48.9
[5 empty] | 20120119 |  | 30.2
[5 empty] | 20120122 |  | 42.4
[5 empty] | 20120125 |  | 44.2
[5 empty] | 20120128 |  | 44.4
[5 empty] | 20120131 |  | 45.7
[5 empty] | 20120203 |  | 60.8
[5 empty] | 20120206 |  | 56
[5 empty] | 20120209 |  | 45.6
[5 empty] | 20120212 |  | 21.2
[5 empty] | 20120215 |  | 41.4
[5 empty] | 20120218 |  | 82.6
[5 empty] | 20120221 |  | 61.9
[5 empty] | 20120224 |  | 32.3
[5 empty] | 20120227 |  | 59.2
[5 empty] | 20120301 |  | 54.9
[5 empty] | 20120304 |  | 20.3
[5 empty] | 20120307 |  | 44.2
[5 empty] | 20120310 |  | 30.6
[5 empty] | 20120313 |  | 33.6
[5 empty] | 20120316 |  | 34
[5 empty] | 20120319 |  | 19.8
[5 empty] | 20120322 |  | 11.9
[5 empty] | 20120325 |  | 35.3
[5 empty] | 20120328 |  | 31.5
[5 empty] | 20120331 |  | 37.3
[5 empty] | 20120403 |  | 33.3
[5 empty] | 20120406 |  | 50.4
[5 empty] | 20120409 |  | 35.1
[5 empty] | 20120412 |  | 48.9
[5 empty] | 20120415 |  | 26.3
[5 empty] | 20120418 |  | 34.7
[5 empty] | 20120424 |  | 21.7
[5 empty] | 20120427 |  | 29.6
[5 empty] | 20120430 |  | 59.5
[5 empty] | 20120503 |  | 43.7
[5 empty] | 20120506 |  | 48.7
[5 empty] | 20120509 |  | 34.8
[5 empty] | 20120512 |  | 192.9
[5 empty] | 20120515 |  | 58.2
[5 empty] | 20120518 |  | 48.9
[5 empty] | 20120521 |  | 53.6
[5 empty] | 20120524 |  | 65.3
[5 empty] | 20120527 |  | 5.7
[5 empty] | 20120530 |  | 21.1
[5 empty] | 20120602 |  | 33.4
[5 empty] | 20120605 |  | 36.9
[5 empty] | 20120608 |  | 28.9
[5 empty] | 20120611 |  | 40.6
[5 empty] | 20120614 |  | 16
[5 empty] | 20120617 |  | 15.1
[5 empty] | 20120620 |  | 51.5
[5 empty] | 20120623 |  | 36.6
[5 empty] | 20120626 |  | 28.6
[5 empty] | 20120629 |  | 36
[5 empty] | 20120702 |  | 62.4
[5 empty] | 20120705 |  | 38.4
[5 empty] | 20120708 |  | 38.2
[5 empty] | 20120711 |  | 79
[5 empty] | 20120714 |  | 27.5
[5 empty] | 20120717 |  | 38.8
[5 empty] | 20120720 |  | 39.6
[5 empty] | 20120723 |  | 36
[5 empty] | 20120726 |  | 85.7
[5 empty] | 20120729 |  | 55.6
[5 empty] | 20120801 |  | 25.9
[5 empty] | 20120804 |  | 37
[5 empty] | 20120807 |  | 32.2
[5 empty] | 20120810 |  | 29.9
[5 empty] | 20120813 |  | 44.4
[5 empty] | 20120816 |  | 41.8
[5 empty] | 20120819 |  | 68.6
[5 empty] | 20120822 |  | 11
[5 empty] | 20120825 |  | 58.8
[5 empty] | 20120828 |  | 41.9
[5 empty] | 20120831 |  | 44.3
[5 empty] | 20120903 |  | 25.4
[5 empty] | 20120906 |  | 54.7
[5 empty] | 20120909 |  | 50.3
[5 empty] | 20120912 |  | 36.7
[5 empty] | 20120915 |  | 50.1
[5 empty] | 20120918 |  | 24.6
[5 empty] | 20120921 |  | 36.7
[5 empty] | 20120924 |  | 36.7
[5 empty] | 20120927 |  | 16.1
[5 empty] | 20120930 |  | 37.7
[5 empty] | 20121003 |  | 52.7
[5 empty] | 20121006 |  | 15.2
[5 empty] | 20121009 |  | 75.4
[5 empty] | 20121012 |  | 19.3
[5 empty] | 20121015 |  | 85.6
[5 empty] | 20121018 |  | 22.7
[5 empty] | 20121021 |  | 15.4
[5 empty] | 20121024 |  | 24.8
[5 empty] | 20121027 |  | 2.f | 2.f
[5 empty] | 20121030 |  | 16.9
[5 empty] | 20121102 |  | 28.4
[5 empty] | 20121105 |  | 25.6
[5 empty] | 20121108 |  | 19.7
[5 empty] | 20121111 |  | 26.9
[5 empty] | 20121114 |  | 53.3
[5 empty] | 20121117 |  | 20
[5 empty] | 20121120 |  | 9.3
[5 empty] | 20121123 |  | 50.5
[5 empty] | 20121126 |  | 23.3
[5 empty] | 20121129 |  | 36.8
[5 empty] | 20121202 |  | 28
[5 empty] | 20121205 |  | 41.1
[5 empty] | 20121208 |  | 41.9
[5 empty] | 20121211 |  | 29.5
[5 empty] | 20121214 |  | 31.2
[5 empty] | 20121217 |  | 16.9
[5 empty] | 20121220 |  | 72.8
[5 empty] | 20121223 |  | 60.9
[5 empty] | 20121226 |  | 28.7
[5 empty] | 20121229 |  | 29.5
[5 empty] | 20130101 |  | 24.3
[5 empty] | 20130104 |  | 46.1
[5 empty] | 20130107 |  | 29.9
[5 empty] | 20130110 |  | 20.7
[5 empty] | 20130113 |  | 14.8
[5 empty] | 20130116 |  | 18.2
[5 empty] | 20130119 |  | 23.2
[5 empty] | 20130122 |  | 26
[5 empty] | 20130125 |  | 32.3
[5 empty] | 20130128 |  | 112.5
[5 empty] | 20130131 |  | 27
[5 empty] | 20130203 |  | 30
[5 empty] | 20130206 |  | 15.5
[5 empty] | 20130209 |  | 20.2
[5 empty] | 20130212 |  | 44.4
[5 empty] | 20130215 |  | 44.8
[5 empty] | 20130218 |  | 62
[5 empty] | 20130221 |  | 33.1
[5 empty] | 20130224 |  | 31
[5 empty] | 20130227 |  | 46.3
[5 empty] | 20130302 |  | 35.5
[5 empty] | 20130305 |  | 35.4
[5 empty] | 20130308 |  | 55.6
[5 empty] | 20130311 |  | 37.8
[5 empty] | 20130314 |  | 33.7
[5 empty] | 20130317 |  | 44.2
[5 empty] | 20130320 |  | 34.5
[5 empty] | 20130323 |  | 24.3
[5 empty] | 20130326 |  | 27.8
[5 empty] | 20130329 |  | 32.8
[5 empty] | 20130401 |  | 50
[5 empty] | 20130404 |  | 29.3
[5 empty] | 20130407 |  | 25.7
[5 empty] | 20130410 |  | 26.2
[5 empty] | 20130413 |  | 52.4
[5 empty] | 20130416 |  | 27.7
[5 empty] | 20130419 |  | 24.6
[5 empty] | 20130422 |  | 32
[5 empty] | 20130425 |  | 21.9
[5 empty] | 20130428 |  | 40.3
[5 empty] | 20130501 |  | 26.8
[5 empty] | 20130504 |  | 53.9
[5 empty] | 20130507 |  | 42
[5 empty] | 20130510 |  | 26.6
[5 empty] | 20130513 |  | 28.7
[5 empty] | 20130516 |  | 17.3
[5 empty] | 20130519 |  | 39.2
[5 empty] | 20130522 |  | 32
[5 empty] | 20130525 |  | 24
[5 empty] | 20130528 |  | 20.8
[5 empty] | 20130531 |  | 3.2
[5 empty] | 20130603 |  | 44.6
[5 empty] | 20130606 |  | 39
[5 empty] | 20130609 |  | 28.7
[5 empty] | 20130612 |  | 38.7
[5 empty] | 20130615 |  | 35.8
[5 empty] | 20130618 |  | 40.9
[5 empty] | 20130621 |  | 41.6
[5 empty] | 20130624 |  | 36
[5 empty] | 20130627 |  | 33.9
[5 empty] | 20130630 |  | 65.3
[5 empty] | 20130703 |  | 44.6
[5 empty] | 20130706 |  | 38.9
[5 empty] | 20130709 |  | 34.7
[5 empty] | 20130712 |  | 48.7
[5 empty] | 20130715 |  | 47.9
[5 empty] | 20130718 |  | 61.7
[5 empty] | 20130721 |  | 52
[5 empty] | 20130724 |  | 34.3
[5 empty] | 20130727 |  | 44.3
[5 empty] | 20130730 |  | 29.6
[5 empty] | 20130802 |  | 53.1
[5 empty] | 20130805 |  | 58.2
[5 empty] | 20130808 |  | 83.2
[5 empty] | 20130811 |  | 45.6
[5 empty] | 20130814 |  | 40.9
[5 empty] | 20130817 |  | 34.7
[5 empty] | 20130820 |  | 53.3
[5 empty] | 20130823 |  | 32.3
[5 empty] | 20130826 |  | 81.6
[5 empty] | 20130829 |  | 26
[5 empty] | 20130901 |  | 29.5
[5 empty] | 20130904 |  | 23.4
[5 empty] | 20130907 |  | 47.9
[5 empty] | 20130910 |  | 35.4
[5 empty] | 20130913 |  | 64.8
[5 empty] | 20130916 |  | 53.3
[5 empty] | 20130919 |  | 21.4
[5 empty] | 20130922 |  | 49.9
[5 empty] | 20130925 |  | 26.9
[5 empty] | 20130928 |  | 51.5
[5 empty] | 20131001 |  | 80.9
[5 empty] | 20131004 |  | 56
[5 empty] | 20131007 |  | 44.8
[5 empty] | 20131010 |  | 43.3
[5 empty] | 20131013 |  | 13.8
[5 empty] | 20131016 |  | 27.5
[5 empty] | 20131019 |  | 21.3
[5 empty] | 20131022 |  | 16
[5 empty] | 20131025 |  | 25.4
[5 empty] | 20131028 |  | 7
[5 empty] | 20131031 |  | 76.6
[5 empty] | 20131103 |  | 24.1
[5 empty] | 20131106 |  | 36.4
[5 empty] | 20131109 |  | 90.5
[5 empty] | 20131112 |  | 8.1
[5 empty] | 20131115 |  | 18.5
[5 empty] | 20131118 |  | 28.1
[5 empty] | 20131121 |  | 40.6
[5 empty] | 20131124 |  | 19.6
[5 empty] | 20131127 |  | 3.1
[5 empty] | 20131203 |  | 95.7
[5 empty] | 20131206 |  | 88.2
[5 empty] | 20131209 |  | 8.8
[5 empty] | 20131212 |  | 9.4
[5 empty] | 20131215 |  | 27.5
[5 empty] | 20131218 |  | 15.2
[5 empty] | 20131221 |  | 15
[5 empty] | 20131224 |  | 5.6
[5 empty] | 20131227 |  | 67.6
[5 empty] | 20140102 |  | 2.a | 2.a
[5 empty] | 20140105 |  | 40.6
[5 empty] | 20140108 |  | 17.8
[5 empty] | 20140111 |  | 46.5
[5 empty] | 20140114 |  | 34.2
[5 empty] | 20140117 |  | 50.2
[5 empty] | 20140120 |  | 8.6
[5 empty] | 20140123 |  | 58.1
[5 empty] | 20140126 |  | 44
[5 empty] | 20140129 |  | 47.5
[5 empty] | 20140201 |  | 129.8
[5 empty] | 20140204 |  | 39.4
[5 empty] | 20140207 |  | 64.6
[5 empty] | 20140210 |  | 67.6
[5 empty] | 20140213 |  | 30
[5 empty] | 20140216 |  | 32.1
[5 empty] | 20140219 |  | 2.f | 2.f
[5 empty] | 20140222 |  | 89.3
[5 empty] | 20140225 |  | 38.6
[5 empty] | 20140228 |  | 79.9
[5 empty] | 20140303 |  | 77
[5 empty] | 20140306 |  | 94.4
[5 empty] | 20140309 |  | 118.8
[5 empty] | 20140312 |  | 71.4
[5 empty] | 20140315 |  | 24.7
[5 empty] | 20140318 |  | 52.7
[5 empty] | 20140321 |  | 48.5
[5 empty] | 20140324 |  | 42.5
[5 empty] | 20140327 |  | 60.8
[5 empty] | 20140330 |  | 30.6
[5 empty] | 20140402 |  | 57.2
[5 empty] | 20140405 |  | 74.4
[5 empty] | 20140408 |  | 75.9
[5 empty] | 20140411 |  | 32.7
[5 empty] | 20140414 |  | 23.5
[5 empty] | 20140417 |  | 34
[5 empty] | 20140420 |  | 32.4
[5 empty] | 20140423 |  | 57.8
[5 empty] | 20140426 |  | 24.7
[5 empty] | 20140429 |  | 33.5
[5 empty] | 20140502 |  | 27.7
[5 empty] | 20140505 |  | 23
[5 empty] | 20140508 |  | 25.7
[5 empty] | 20140511 |  | 23.4
[5 empty] | 20140514 |  | 35.2
[5 empty] | 20140517 |  | 35.4
[5 empty] | 20140520 |  | 22.3
[5 empty] | 20140523 |  | 14.6
[5 empty] | 20140526 |  | 30.6
[5 empty] | 20140529 |  | 23.7
[5 empty] | 20140601 |  | 34.3
[5 empty] | 20140604 |  | 24.5
[5 empty] | 20140607 |  | 39.8
[5 empty] | 20140610 |  | 27.9
[5 empty] | 20140613 |  | 49.6
[5 empty] | 20140616 |  | 23.2
[5 empty] | 20140619 |  | 19
[5 empty] | 20140622 |  | 37.1
[5 empty] | 20140625 |  | 25.9
[5 empty] | 20140628 |  | 53.4
[5 empty] | 20140701 |  | 13.9
[5 empty] | 20140704 |  | 36
[5 empty] | 20140707 |  | 46.9
[5 empty] | 20140710 |  | 22.6
[5 empty] | 20140713 |  | 22.9
[5 empty] | 20140716 |  | 53.5
[5 empty] | 20140719 |  | 32.8
[5 empty] | 20140722 |  | 48
[5 empty] | 20140725 |  | 56.4
[5 empty] | 20140728 |  | 33.3
[5 empty] | 20140731 |  | 31.7
[5 empty] | 20140803 |  | 25
[5 empty] | 20140806 |  | 72.8
[5 empty] | 20140809 |  | 26.2
[5 empty] | 20140812 |  | 44.2
[5 empty] | 20140815 |  | 29.5
[5 empty] | 20140818 |  | 19.1
[5 empty] | 20140821 |  | 22.5
[5 empty] | 20140824 |  | 87.5
[5 empty] | 20140827 |  | 17.4
[5 empty] | 20140830 |  | 33.4
[5 empty] | 20140902 |  | 151
[5 empty] | 20140905 |  | 61.5
[5 empty] | 20140908 |  | 33.8
[5 empty] | 20140911 |  | 6.2
[5 empty] | 20140914 |  | 32
[5 empty] | 20140917 |  | 18.4
[5 empty] | 20140920 |  | 33.4
[5 empty] | 20140923 |  | 37.5
[5 empty] | 20140926 |  | 34.4
[5 empty] | 20140929 |  | 26.3
[5 empty] | 20120902 |  | 17.1
[5 empty] | 20141005 |  | 2.f | 2.f
[5 empty] | 20161108 |  | 35
[5 empty] | 20181211 |  | 29.1
[5 empty] | 20201314 |  | 2.f | 2.f
[5 empty] | 20221417 |  | 38.6
[5 empty] | 20241520 |  | 33.9
[5 empty] | 20261623 |  | 23.8
[5 empty] | 20281726 |  | 12.7
[5 empty] | 20301829 |  | 47.7
[5 empty] | 20141101 |  | 42.9
[5 empty] | 20141104 |  | 41.7
[5 empty] | 20141107 |  | 39.4
[5 empty] | 20141110 |  | 34.4
[5 empty] | 20141113 |  | 34.5
[5 empty] | 20141116 |  | 21.2
[5 empty] | 20141119 |  | 29.6
[5 empty] | 20141122 |  | 27
[5 empty] | 20141125 |  | 34.4
[5 empty] | 20141128 |  | 25.5
[5 empty] | 20141204 |  | 20.3
[5 empty] | 20141207 |  | 16.6
[5 empty] | 20141210 |  | 20.2
[5 empty] | 20141213 |  | 2.g | 2.g
[5 empty] | 20141214 |  | 25.7
[5 empty] | 20141216 |  | 50.5
[5 empty] | 20141219 |  | 29.6
[5 empty] | 20141222 |  | 44.7
[5 empty] | 20141225 |  | 33.9
[5 empty] | 20141228 |  | 32.4
[5 empty] | 20141231 |  | 27.2
[5 empty] | 20150103 |  | 36
[5 empty] | 20150106 |  | 11.7
[5 empty] | 20150109 |  | 19
[5 empty] | 20150112 |  | 20.5
[5 empty] | 20150115 |  | 33.9
[5 empty] | 20150118 |  | 27
[5 empty] | 20150121 |  | 38.9
[5 empty] | 20150124 |  | 41.2
[5 empty] | 20150127 |  | 27.4
[5 empty] | 20150130 |  | 61.1
[5 empty] | 20150202 |  | 36.1
[5 empty] | 20150205 |  | 63.2
[5 empty] | 20150208 |  | 47.7
[5 empty] | 20150211 |  | 43.7
[5 empty] | 20150214 |  | 40.8
[5 empty] | 20150217 |  | 21.8
[5 empty] | 20150220 |  | 50.6
[5 empty] | 20150223 |  | 34.4
[5 empty] | 20150226 |  | 30.7
[5 empty] | 20150301 |  | 58.3
[5 empty] | 20150304 |  | 42.2
[5 empty] | 20150307 |  | 29.2
[5 empty] | 20150310 |  | 23.3
[5 empty] | 20150313 |  | 38.5
[5 empty] | 20150316 |  | 50.1
[5 empty] | 20150319 |  | 41.8
[5 empty] | 20150322 |  | 40.3
[5 empty] | 20150325 |  | 29.2
[5 empty] | 20150328 |  | 2.b | 2.b
[5 empty] | 20150331 |  | 31
[5 empty] | 20150403 |  | 27.3
[5 empty] | 20150406 |  | 29.3
[5 empty] | 20150409 |  | 39.7
[5 empty] | 20150412 |  | 44.5
[5 empty] | 20150415 |  | 2.b | 2.b
[5 empty] | 20150418 |  | 42.6
[5 empty] | 20150421 |  | 54.5
[5 empty] | 20150424 |  | 32.9
[5 empty] | 20150427 |  | 39
[5 empty] | 20150430 |  | 69.4
[5 empty] | 20150503 |  | 65
[5 empty] | 20150506 |  | 56.4
[5 empty] | 20150509 |  | 33.7
[5 empty] | 20150512 |  | 48.8
[5 empty] | 20150515 |  | 30.8
[5 empty] | 20150518 |  | 31
[5 empty] | 20150521 |  | 23.3
[5 empty] | 20150524 |  | 43.3
[5 empty] | 20150527 |  | 41.8
[5 empty] | 20150530 |  | 47.3
[5 empty] | 20160602 |  | 33.1
[5 empty] | 20150605 |  | 26
[5 empty] | 20140608 |  | 25.7
[5 empty] | 20130611 |  | 48.8
[5 empty] | 20120614 |  | 52.4
[5 empty] | 20110617 |  | 38.9
[5 empty] | 20100620 |  | 42
[5 empty] | 20090623 |  | 24.9
[5 empty] | 20080626 |  | 57.4
[5 empty] | 20070629 |  | 49.7
[5 empty] | 20150702 |  | 61.2
[5 empty] | 20150705 |  | 35.6
[5 empty] | 20150708 |  | 34.3
[5 empty] | 20150711 |  | 42.4
[5 empty] | 20150712 |  | 33.3
[5 empty] | 20150714 |  | 52.8
[5 empty] | 20150717 |  | 71.8
[5 empty] | 20150720 |  | 46.8
[5 empty] | 20150723 |  | 48.2
[5 empty] | 20150726 |  | 27.2
[5 empty] | 20150729 |  | 37.2
[5 empty] | 20150801 |  | 31.7
[5 empty] | 20150804 |  | 27.6
[5 empty] | 20150807 |  | 21.7
[5 empty] | 20150810 |  | 33.6
[5 empty] | 20150813 |  | 20.6
[5 empty] | 20150816 |  | 58
[5 empty] | 20150819 |  | 24.9
[5 empty] | 20150822 |  | 26.7
[5 empty] | 20150825 |  | 5.4
[5 empty] | 20150828 |  | 23.7
[5 empty] | 20150831 |  | 31.7
[5 empty] | 20150903 |  | 0
[5 empty] | 20150106 |  | 0
[5 empty] | 20150909 |  | 0
[5 empty] | 20150912 |  | 0
[5 empty] | 20150915 |  | 0
[5 empty] | 20150918 |  | 0
[5 empty] | 20150921 |  | 0
[5 empty] | 20150924 |  | 0
[5 empty] | 20150927 |  | 0
[5 empty] | 20150930 |  | 0

## Registros Pb
Datos del equipo | [10 empty] | Mantención
N° Serie | Marca | Modelo | Parámetro | Tipo | Denominación | Código del metodo | Periodo de Uso del Equipo (aaaammdd hhmm - aaaammdd hhmm) | Motivo Cambio Equipo | Unidad de Medición del Equipo | Limite de Cuantificación | Fecha Última Mantención
P-6908X |  |  | Pb | Samplers | RFPS-0202-141 | 141 | 20081020 - a la fecha |  |  |  | 20151204
Fecha Muestreo (aaaammdd) | N° Filtro | Dato sin Validar Pb | Dato Validado Pb µg/m3N
20130101 | 8365158 |  | (*)
20130128 | 8363532 |  | 0.0089021
20130203 | 8363524 |  | 0.0041839
20130227 | 8367079 |  | 0.0035463
20130302 | 8367082 |  | (*)
20130329 | 8639477 |  | 0.0047039
20130401 | 8639484 |  | (*)
20130428 | 8638588 |  | 0.0035704
20130501 | 8638593 |  | (*)
20130528 | 8644488 |  | (*)
20130603 | 8645752 |  | 0.002935
20130630 | 8645796 |  | 0.0047433
20130703 | 8644498 |  | 0.0029582
20130730 | 8639289 |  | 0.0035392
20130802 | 8639285 |  | (*)
20130829 | 8648067 |  | (*)
20130901 | 8647312 |  | (*)
20130928 | 8647355 |  | (*)
20131001 | 8647402 |  | (*)
20131028 | 8647445 |  | (*)
20131103 | 8638355 |  | (*)
20131127 | 8638395 |  | (*)
20131203 | 8646005 |  | (*)
20131227 | 8646046 |  | (*)
20140114 | 8645264 |  | (*)
20140120 | 8647685 |  | (*)
20140129 | 8638192 |  | 0.009
20140201 | 8638188 |  | 0.01
20140213 | 8638160 |  | (*)
20140228 | 8638142 |  | 0.006
20140303 | 8640069 |  | 0.004
20140312 | 8640084 |  | (*)
20140321 | 8640100 |  | 0.004
20140330 | 8638716 |  | (*)
20140402 | 8638708 |  | (*)
20140411 | 8638814 |  | (*)
20140420 | 8638829 |  | (*)
20140429 | 8638092 |  | (*)
20140505 | 8646132 |  | (*)
20140214 | 8646148 |  | 0.004
20140520 | 8646156 |  | 0.004
20140526 | 8644987 |  | 0.006
20140604 | 8644672 |  | 0.005
20140610 | 8644682 |  | 0.004
20140619 | 8647817 |  | 0.004
20140625 | 8647827 |  | (*)
20140704 | 8637613 |  | (*)
20140710 | 8637623 |  | 0.004
20140719 | 8637639 |  | 0.005
20140725 | 8642987 |  | 0.005
20140803 | 8637694 |  | 0.014
20140812 | 8645192 |  | 0.007
20140818 | 8645182 |  | 0.015
20140827 | 8645030 |  | 0.005
20140902 | 8966462 |  | 0.009
20140911 | 8966477 |  | (*)
20140917 | 8966442 |  | (*)
20140926 | 8645040 |  | (*)
20141008 | 8963509 |  | (*)
20141017 | 8963524 |  | 0.004
20141023 | 8963537 |  | 0.021
20141029 | 8963544 |  | 0.003
20141104 | 8967935 |  | (*)
20141113 | 8967950 |  | (*)
20141119 | 8967959 |  | (*)
20141128 | 8967975 |  | (*)
20141204 | 8646342 |  | (*)
20141219 | 8646371 |  | (*)
20141228 | 8646387 |  | (*)
20150106 | 8967641 |  | (*)
20150115 | 8967656 |  | (*)
20150124 | 8967672 |  | (*)
20150130 | 8967681 |  | 0.004
20150202 | 8647165 |  | 0.005
20150211 | 8647180 |  | (*)
20150217 | 8647552 |  | 0.004
20150226 | 8647568 |  | 0.005
20150307 | 8647582 |  | 0.006
20150313 | 8647592 |  | 0.005
20150322 | 8643733 |  | 0.003
20150328 | 8961679 |  | (*)
20150403 | 8961674 |  | 0.004
20150412 | 8961667 |  | 0.005
20150418 | 8961663 |  | (*)
20150424 | 8961656 |  | (*)
20150503 | 8974507 |  | (*)
20150509 | 8974515 |  | (*)
20150515 | 8974523 |  | (*)
20150524 | 8974537 |  | (*)
20150602 | 8974548 |  | (*)
20150611 | 8974237 |  | (*)
20150617 | 8966537 |  | 0.011
20150626 | 8965908 |  | 0.003
Notas:
1) <5(*) indica que en la determinación de la masa total del metal en el MP10 el valor se encontró bajo el límite de detección
2) (*) Indica que dado que la masa total se encontró bajo el límite de detección, no pudo efectuarse la determinación de la concentración. En este caso no puede indicarse un valor de LD para la concentración debido a que el volumen de aire es variable día a día

## Registros MPS
Datos del equipo | [8 empty] | Validación
N° Serie | Marca | Modelo | Parámetro | Tipo | Denominación | Código del metodo | Periodo de Uso del Equipo (aaaammdd hhmm - aaaammdd hhmm) | Motivo Cambio Equipo | Unidad de Medición del Equipo
|  |  | MPS | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | mg/m2-día
Periodo (aaaammdd hh - aaaammdd hh) | Estación N°1 |  |  | Estación N°2 |  |  | Estación N°3 |  |  | Estación N°4 |  |  | Estación N°5 |  |  | Estación N°6
| Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008)
201201 |  | 81 |  |  | 73.7 |  | 106.3 | 106.3 |  |  | 83 |  |  | 88.8 |  |  | 54.5
201202 |  | 97.2 |  |  | 80.6 |  | 118.2 | 118.2 |  |  | 107.7 |  |  | 96.5 |  |  | 121
201203 |  | 78.3 |  |  | 71.1 |  | 78.8 | 78.8 |  |  | 85.3 |  |  | 71.2 |  |  | 39.9
201204 |  | 58.8 |  |  | 61.3 |  | 70.2 | 70.2 |  |  | 87.3 |  |  | 66.8 |  |  | 65.6
201205 |  | 80.6 |  |  | 52.3 |  | 51.7 | 51.7 |  |  | 47.7 |  |  | 48.2 |  |  | 41.9
201206 |  | 72.9 |  |  | 39.7 |  | 43.4 | 43.4 |  |  | 57.9 |  |  | 39.4 |  |  | 16.9
201207 |  | 91.6 |  |  | 56.3 |  | 41.8 | 41.8 |  |  | 75.5 |  |  | 66.6 |  |  | 49.4
201208 |  | 58.6 |  |  | 39.5 |  | 51.6 | 51.6 |  |  | 59.2 |  |  | 52.6 |  |  | 45.4
201209 |  | 69.1 |  |  | 54.1 |  | 59.9 | 59.9 |  |  | 72.6 |  |  | 50.2 |  |  | 73
201210 |  | 107.4 |  |  | 71.8 |  | 74 | 74 |  |  | 86.7 |  |  | 85.4 |  |  | 89
201211 |  | 53.1 |  |  | 44.7 |  | 50.3 | 50.3 |  |  | 69.8 |  |  | 62 |  |  | 56.5
201212 |  | 115.95 |  |  | 104.7 |  | 121.6 | 121.6 |  |  | 118.05 |  |  | 121.9 |  |  | 112.2 |  | 0.0097146
201301 |  | 93.3 |  |  | 95.8 |  | 45.4 | 45.4 |  |  | 105.5 |  |  | 98.2 |  |  | 94.6 |  | 148.0268
201302 |  | 103 |  |  | 90.5 |  | 100.3 | 100.3 |  |  | 115.2 |  |  | 108.5 |  |  | 82.9 |  | 0.0025957
201303 |  | 77.2 |  |  | 75.8 |  | 77 | 77 |  |  | 100.5 |  |  | 86.6 |  |  | 67.9
201304 |  | 69.4 |  |  | 57 |  | 48.9 | 48.9 |  |  | 74.4 |  |  | 55 |  |  | 50.5
201305 |  | 78.5 |  |  | 60.2 |  | 44.3 | 44.3 |  |  | 64.6 |  |  | 53.2 |  |  | 44.5
201306 |  | 75.6 |  |  | 62.5 |  | 46.8 | 46.8 |  |  | 66.1 |  |  | 46.8 |  |  | 44.4
201307 |  | 60.1 |  |  | 47.5 |  | 52.2 | 52.2 |  |  | 74 |  |  | 43.3 |  |  | 48.2
201308 |  | 71 |  |  | 79.1 |  | 69.1 | 69.1 |  |  | 92.9 | [5 empty] | 32.4
201309 |  | 79.6 |  |  | 68.8 |  | 72 | 72 |  |  | 87.6 |  |  | 73.5 |  |  | 91.9
201310 |  | 70.8 |  |  | 102.7 |  | 88 | 88 |  |  | 102.3 |  |  | 97.8 |  |  | 94.8
201311 |  | 85.4 |  |  | 72.4 |  | 83.7 | 83.7 |  |  | 47.2 |  |  | 87.7 |  |  | 92.1
201312 |  | 63 |  |  | 53.85 |  | 65.9 | 65.9 |  |  | 74.95 |  |  | 72.6 |  |  | 92.75
201401 |  | 77.3 |  |  | 119.3 |  | 93.1 | 93.1 |  |  | 87.9 |  |  | 112.7 |  |  | 76.5
201402 |  | 81 |  |  | 93 |  | 88.2 | 88.2 |  |  | 77.5 |  |  | 102.1 |  |  | 80.8
201403 |  | 53.9 |  |  | 154.1 |  | 68.8 | 68.8 |  |  | 78.2 |  |  | 75.1
201404 |  | 48.3 |  |  | 91.5 |  | 53.8 | 53.8 |  |  | 50.8 |  |  | 62.4 |  |  | 49
201405 |  | 41.7 |  |  | 96.5 |  | 41.2 | 41.2 |  |  | 45.2 |  |  | 54.9 |  |  | 33.9
201406 |  | 51.2 |  |  | 64.7 |  | 41.8 | 41.8 |  |  | 49.1 |  |  | 38 |  |  | 36
201407 |  | 41.2 |  |  | 31.3 |  | 32.3 | 32.3 |  |  | 38.7 |  |  | 32.8 |  |  | 26.5
201408 |  | 51.6 |  |  | 43.8 |  | 44.5 | 44.5 |  |  | 53.7 |  |  | 45.6 |  |  | 42.9
201409 |  |  |  |  | 59.1 |  | 60.8 | 60.8 |  |  | 59 | [5 empty] | 59
201410 |  | 52.1 |  |  | 66.3 |  | 63.2 | 63.2 |  |  | 66.4 |  |  | 84 |  |  | 71.8
201411 |  |  |  |  | 151.3 |  | 152.1 | 152.1 |  |  | 132.6 |  |  | 175.9 |  |  | 169.3
201412 |  | 61.6 |  |  | 89.5 |  | 93.5 | 93.5 |  |  | 71.5 |  |  | 84 |  |  | 78.4

## Registros hierro en MPS
Datos del equipo | [8 empty] | Validación
N° Serie | Marca | Modelo | Parámetro | Tipo | Denominación | Código del metodo | Periodo de Uso del Equipo (aaaammdd hhmm - aaaammdd hhmm) | Motivo Cambio Equipo | Unidad de Medición del Equipo
|  |  | MPS | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | mg/m2-día
Periodo (aaaammdd hh - aaaammdd hh) | Estación N°1 |  |  | Estación N°2 |  |  | Estación N°3 |  |  | Estación N°4 |  |  | Estación N°5 |  |  | Estación N°6 |  |  | Estación N°6
| Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008) | Dato sin Validar MPS | Dato Validado MPS | Código de Invalidación de datos (D.S. N°61/2008)
201201 |  | 9.52 |  |  | 10.41 |  |  | 17.02 |  |  | 12.07 |  |  | 12.87 |  |  | 7.13 |  | 7.13 | 7.13
201202 |  | 25.96 |  |  | 18.17 |  |  | 24.85 |  |  | 23.01 |  |  | 28.3 |  |  | 14.61 |  | 14.61 | 14.61
201203 |  | 17.69 |  |  | 8.98 |  |  | 18.39 |  |  | 18.72 |  |  | 14.58 |  |  | 7.04 |  | 7.04 | 7.04
201204 |  | 13.67 |  |  | 13.52 |  |  | 17.4 |  |  | 19 |  |  | 15.13 |  |  | 14.11 |  | 14.11 | 14.11
201205 |  | 13.92 |  |  | 8.7 |  |  | 7.58 |  |  | 4.47 |  |  | 8.2 |  |  | 6.55 |  | 6.55 | 6.55
201206 |  | 7.96 |  |  | 6.74 |  |  | 8.45 |  |  | 10.83 |  |  | 8.29 |  |  | 3.13 |  | 3.13 | 3.13
201207 |  | 12.15 |  |  | 10.38 |  |  | 8.01 |  |  | 10.9 |  |  | 10.03 |  |  | 7.77 |  | 7.77 | 7.77
201208 |  | 8.28 |  |  | 4.55 |  |  | 5.26 |  |  | 8.7 |  |  | 7.97 |  |  | 6.8 |  | 6.8 | 6.8
201209 |  | 11.02 |  |  | 11.65 |  |  | 9.99 |  |  | 13.31 |  |  | 13.17 |  |  | 10.66 |  | 10.66 | 10.66
201210 |  | 18.01 |  |  | 13.09 |  |  | 13.05 |  |  | 13.31 |  |  | 13.63 |  |  | 15.42 |  | 15.42 | 15.42
201211 |  | 6.93 |  |  | 3.85 |  |  | 6.87 |  |  | 5.88 |  |  | 6.62 |  |  | 6.93 |  | 6.93 | 6.93
201212 |  | 16.875 |  |  | 15.665 |  |  | 23.195 |  |  | 20.87 |  |  | 23.11 |  |  | 21.12 |  | 21.12 | 21.12
201301 |  | 12.94 |  |  | 11.17 |  |  | 8.24 |  |  | 25.11 |  |  | 18.31 |  |  | 18.81 |  | 18.81 | 18.81
201302 |  | 13.29 |  |  | 12.34 |  |  | 12.24 |  |  | 16.83 |  |  | 12.54 |  |  | 11.55 |  | 11.55 | 11.55
201303 |  | 11.92 |  |  | 9.47 |  |  | 11.18 |  |  | 14.64 |  |  | 11.3 |  |  | 14.36 |  | 14.36 | 14.36
201304 |  | 13.95 |  |  | 10.61 |  |  | 8.13 |  |  | 11.44 |  |  | 9.41 |  |  | 9.49 |  | 9.49 | 9.49
201305 |  | 7.67 |  |  | 7.87 |  |  | 6.38 |  |  | 8.7 |  |  | 5.93 |  |  | 5.87 |  | 5.87 | 5.87
201306 |  | 13.75 |  |  | 11.85 |  |  | 9.21 |  |  | 14.25 |  |  | 8.96 |  |  | 9.86 |  | 9.86 | 9.86
201307 |  | 8.69 |  |  | 6.29 |  |  | 5.93 |  |  | 8.31 |  |  | 5.9 |  |  | 7.66 |  | 7.66 | 7.66
201308 |  | 8.65 |  |  | 9.85 |  |  | 15.23 |  |  | 23.23 | [5 empty] | 2.85 |  | 2.85 | 2.85
201309 |  | 12.75 |  |  | 13.84 |  |  | 16.26 |  |  | 14.67 |  |  | 10.41 |  |  | 11.7 |  | 11.7 | 11.7
201310 |  | 13.47 |  |  | 15.61 |  |  | 23.43 |  |  | 19.98 |  |  | 23.83 |  |  | 18.52 |  | 18.52 | 18.52
201311 |  | 15.82 |  |  | 11.76 |  |  | 15.05 |  |  | 2.26 |  |  | 8.38 |  |  | 13.71 |  | 13.71 | 13.71
201312 |  | 8.15 |  |  | 6.25 |  |  | 10.89 |  |  | 10.06 |  |  | 11.73 |  |  | 10.25 |  | 10.25 | 10.25
201401 |  | 16.33 |  |  | 15.94 |  |  | 20.14 |  |  | 17.47 |  |  | 21.28 |  |  | 15.96 |  | 15.96 | 15.96
201402 |  | 10.43 |  |  | 7.43 |  |  | 12.73 |  |  | 10.06 |  |  | 16.01 |  |  | 10.07 |  | 10.07 | 10.07
201403 |  | 8.64 |  |  | 13.85 |  |  | 14.49 |  |  | 15.73 |  |  | 13.05
201404 |  | 9.44 |  |  | 10.11 |  |  | 10.02 |  |  | 7.78 |  |  | 11.92 |  |  | 8.92 |  | 8.92 | 8.92
201405 |  | 7.81 |  |  | 7.03 |  |  | 7.35 |  |  | 9.56 |  |  | 6.68 |  |  | 5.3 |  | 5.3 | 5.3
201406 |  | 9.3 |  |  | 7.89 |  |  | 5.85 |  |  | 5.71 |  |  | 5.72 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 5.13
201407 |  | 4.81 |  |  | 2.82 |  |  | 3.24 |  |  | 4.75 |  |  | 3.73 |  |  | 3.37 |  | 3.37 | 3.37
201408 |  | 8.12 |  |  | 7.96 |  |  | 7.91 |  |  | 10.24 |  |  | 9.14 |  |  | 8.79 |  | 8.79 | 8.79
201409 |  |  |  |  | 5.61 |  |  | 10.12 |  |  | 6.12 | [5 empty] | 10.77 |  | 10.77 | 10.77
201410 |  | 8.4 |  |  | 9.79 |  |  | 14.36 |  |  | 14.53 |  |  | 16.63 |  |  | 13.54 |  | 13.54 | 13.54
201411 |  |  |  |  | 7.53 |  |  | 26.56 |  |  | 24.1 |  |  | 33.31 |  |  | 26.19 |  | 26.19 | 26.19
201412 |  | 7.09 |  |  | 8.78 |  |  | 13.06 |  |  | 9.67 |  |  | 12.68 |  |  | 8.73 |  | 8.73 | 8.73