- Caudal y volumen de agua recuperada desde tranque de relave.

A partir de mayo 2015 se aprecia un incremento en la extracción de agua desde la cubeta, esto dado por la instalación de bombas provisorias (4 bombas) sobre el muro 3, lo que permitió duplicar el volumen de agua recuperada, ya que que el diseño y condición actual es una torre de captación con una bomba.

|  | Agua recuperada tranque | Agua Acumulada |
| --- | --- | --- |
|  | m³/mes |  |
| feb-15 | 239617 | 239617 |
| mar-15 | 373980 | 613597 |
| abr-15 | 83358 | 696955 |
| may-15 | 534977 | 1231932 |
| jun-15 | 669859 | 1901791 |
| jul-15 | 1326429 | 3228220 |
| ago-15 | 887094 | 4115314 |
| sep-15 | 158659 | 4273973 |

1.24 mts

Batimetría realiza en el Depósito de Relaves.

Se realiza batimetrías mensuales en la cubeta con la finalidad de determinar volumen agua almacenada, control de cota crecimiento laguna  y control de volúmenes depositados al interior de la cubeta. Actualmente esta actividad la realiza personal de GESECOLOGY, quienes poseen equipos de última generación que nos permiten contar con información  confiable y de calidad.

Grafica  para control de pendiente relaves al interior del depósito.