- Monitoreo de los 8 pozos existentes en tranque de relave (desde puesta en marcha).

Nota: se adjunta tabla representativa, en el documento final se anexa  tabla de control global.

Tabla resumen de control pozo monitoreo 1 y  casa grande de muro 3 y 4.

Como se aprecia en las gráficas se evidencia una disminución en los niveles de agua en los distintos pozos. Esto influenciado por un incremento en los porcentaje de sólidos descargados hacia el depósito (último periodo), disminución de volumen de agua almacenada en la cubeta y por un aumento en el nivel de relaves deposita tanto sobre la carpeta de HDPE y en la zona de playa húmeda.