## Parametros SGT
Parámetros operacionales del SGT para el periodo 07122014 al 16122014
Analisis del reporte de datos remitidos por CELCO SA, elaborado por: Juan Pablo Granzow C., Fiscalizador SMA
| Fecha | Salida Tk neutralizacion (l/s) | Salida Reactor 1 (l/s) | Salida Reactor 2 (l/s) | Camara Parshall (l/s) | Camara carga mar (l/s)
2014-12-07 | 41980 | 930 | 500.6 | 456.5 | 953.3 | 977.7
2014-12-07 | 41980.1667 | 939.7 | 505.3 | 459.6 | 981.3 | 982.5
2014-12-07 | 41980.3333 | 928 | 497 | 454.7 | 996.5 | 974.1
2014-12-07 | 41980.5 | 940 | 500.6 | 459.6 | 940.7 | 983.7
2014-12-07 | 41980.6667 | 957.6 | 497.1 | 463.3 | 979.6 | 989.7
2014-12-07 | 41980.8333 | 958.1 | 503.2 | 463.3 | 996.9 | 991.5
2014-12-08 | 41981 | 915.3 | 490.8 | 451.5 | 984 | 971.6
2014-12-08 | 41981.1667 | 941.8 | 502.7 | 459.6 | 995.5 | 975.7
2014-12-08 | 41981.3333 | 924.6 | 495.8 | 455.2 | 977.6 | 976.9
2014-12-08 | 41981.5 | 941.1 | 493.9 | 462.2 | 973.9 | 980.9
2014-12-08 | 41981.6667 | 951.8 | 496.9 | 463.8 | 976.4 | 986.4
2014-12-08 | 41981.8333 | 946.9 | 499.8 | 459.5 | 978.7 | 986
2014-12-09 | 41982 | 950 | 506.3 | 459.5 | 1008.3 | 987.7
2014-12-09 | 41982.1667 | 943 | 504.4 | 457.7 | 1043 | 988.4
2014-12-09 | 41982.3333 | 934.9 | 496.8 | 455.9 | 1014 | 977.1
2014-12-09 | 41982.5 | 948.9 | 497.3 | 460.6 | 1089.2 | 984.3
2014-12-09 | 41982.6667 | 960 | 501.5 | 466.2 | 1023.7 | 991.2
2014-12-09 | 41982.8333 | 945.3 | 498.7 | 460.5 | 1016.1 | 988.3
2014-12-10 | 41983 | 944.2 | 506.1 | 463.2 | 1023.7 | 990.4
2014-12-10 | 41983.1667 | 936.4 | 503.9 | 459.2 | 1022.1 | 990.1
2014-12-10 | 41983.3333 | 947.4 | 503.5 | 461 | 1050.6 | 983.6
2014-12-10 | 41983.5 | 949 | 504.5 | 461.9 | 1014.1 | 980.3
2014-12-10 | 41983.6667 | 933.5 | 501.6 | 456.7 | 1024 | 984.4
2014-12-10 | 41980.8333 | 936.5 | 505.3 | 456.8 | 987.7 | 983.8
2014-12-11 | 41984 | 922.3 | 498.2 | 449.3 | 986.5 | 969.1
2014-12-11 | 41984.1667 | 929.2 | 501.2 | 453.3 | 990.3 | 974
2014-12-11 | 41984.3333 | 890.1 | 485.2 | 438.3 | 896.2 | 942.3
2014-12-11 | 41984.5 | 848 | 457.1 | 419.6 | 786.6 | 787.1
2014-12-11 | 41984.6667 | 930 | 559.2 | 390.5 | 894.9 | 967.7
2014-12-11 | 41984.8333 | 918.5 | 656.2 | 294.7 | 893.3 | 953.8
2014-12-12 | 41985 | 920 | 723.4 | 215 | 907.9 | 965.3
2014-12-12 | 41985.1667 | 942.2 | 753.3 | 188.2 | 910.3 | 965.8
2014-12-12 | 41985.3333 | 892.4 | 730.9 | 182.8 | 946.7 | 940
2014-12-12 | 41985.5 | 775.5 | 679.7 | 120.4 | 762.4 | 814.6
2014-12-12 | 41985.6667 | 780 | 797.8 | 33.7 | 821.2 | 890.8
2014-12-12 | 41985.8333 | 752.8 | 803.6 | 122.8 | 981.6 | 950.2
2014-12-13 | 41986 | 739.5 | 811.4 | 126.6 | 969.7 | 977.3
2014-12-13 | 41986.1667 | 746.7 | 805.9 | 142.6 | 943.2 | 977.1
2014-12-13 | 41986.3333 | 742.8 | 778.5 | 152.3 | 937.5 | 980.1
2014-12-13 | 41986.5 | 750 | 780 | 142.1 | 934 | 976.2
2014-12-13 | 41986.6667 | 753.7 | 788.7 | 107.5 | 915.9 | 954.5
2014-12-13 | 41986.8333 | 755.6 | 855.4 | 47.6 | 926 | 918.9
2014-12-14 | 41987 | 769 | 883.2 | 54.9 | 926.3 | 963.4
2014-12-14 | 41987.1667 | 749 | 850.8 | 99.3 | 939.9 | 974.2
2014-12-14 | 41987.3333 | 734.3 | 846.7 | 113.9 | 986.4 | 980.4
2014-12-14 | 41987.5 | 714.9 | 812.6 | 143.1 | 1025.8 | 984.1
2014-12-14 | 41987.6667 | 723.1 | 811.5 | 141.4 | 1007.4 | 986.6
2014-12-14 | 41987.8333 | 730.8 | 808.3 | 142.1 | 1017.9 | 980.5
2014-12-15 | 41988 | 761.9 | 831.5 | 96.8 | 951.7 | 967
2014-12-15 | 41988.1667 | 803.5 | 826.9 | 73.9 | 878.9 | 939.3
2014-12-15 | 41988.3333 | 820 | 790.7 | 70.5 | 845.5 | 903.9
2014-12-15 | 41988.5 | 811.1 | 596.5 | 93.8 | 642.5 | 663.9
2014-12-15 | 41988.6667 | 764.3 | 656.6 | 93.5 | 724.5 | 750.8
2014-12-15 | 41988.8333 | 752.9 | 753.4 | 82.7 | 833 | 869.9
2014-12-16 | 41989 | 823.3 | 787 | 60.3 | 836.2 | 877.2
2014-12-16 | 41989.1667 | 765 | 772.7 | 64.7 | 823.8 | 880.8
2014-12-16 | 41989.3333 | 760 | 735.3 | 65 | 783.2 | 820.8
2014-12-16 | 41989.5 | 760 | 677.7 | 65.2 | 719.6 | 765.6
2014-12-16 | 41989.6667 | 760 | 699.4 | 43.4 | 722.7 | 763.5
2014-12-16 | 41989.8333 | 760 | 757.8 | 43.3 | 788.6 | 820.5
| Fecha | Parshall pH | Parshall Conductividad (uS/cm) | Parshall Temperatura (°C)
2014-12-07 | 41980 | 7.1 | 3516.1 | 32.7
2014-12-07 | 41980.1667 | 7.1 | 2948.6 | 32.6
2014-12-07 | 41980.3333 | 7.1 | 3513.7 | 32.7
2014-12-07 | 41980.5 | 7.2 | 3527.2 | 33.2
2014-12-07 | 41980.6667 | 7 | 3598.5 | 33.5
2014-12-07 | 41980.8333 | 7.1 | 3533.7 | 33.4
2014-12-08 | 41981 | 6.9 | 3492.1 | 33.1
2014-12-08 | 41981.1667 | 6.9 | 3487.3 | 32.9
2014-12-08 | 41981.3333 | 7.1 | 3573.6 | 32.7
2014-12-08 | 41981.5 | 7.1 | 3433.1 | 33
2014-12-08 | 41981.6667 | 7 | 3391.5 | 33.1
2014-12-08 | 41981.8333 | 7.1 | 3440.8 | 32.9
2014-12-09 | 41982 | 7 | 3438 | 32.6
2014-12-09 | 41982.1667 | 7 | 3479.7 | 32.2
2014-12-09 | 41982.3333 | 7.1 | 3561.7 | 32.1
2014-12-09 | 41982.5 | 7 | 3547.6 | 32.4
2014-12-09 | 41982.6667 | 7 | 3565.9 | 32.5
2014-12-09 | 41982.8333 | 7 | 3616.2 | 32.5
2014-12-10 | 41983 | 7 | 3620.9 | 32.2
2014-12-10 | 41983.1667 | 7 | 3601.6 | 32.1
2014-12-10 | 41983.3333 | 7 | 3555.4 | 31.9
2014-12-10 | 41983.5 | 7.1 | 3452.1 | 32
2014-12-10 | 41983.6667 | 7 | 3526.6 | 32.1
2014-12-10 | 41980.8333 | 7 | 3564.2 | 32
2014-12-11 | 41984 | 7 | 3507.1 | 31.9
2014-12-11 | 41984.1667 | 7 | 3484.3 | 31.8
2014-12-11 | 41984.3333 | 7 | 3307.4 | 31.9
2014-12-11 | 41984.5 | 7.2 | 3191.8 | 32
2014-12-11 | 41984.6667 | 7.1 | 3361.7 | 33
2014-12-11 | 41984.8333 | 7.2 | 2896.1 | 32.4
2014-12-12 | 41985 | 7.2 | 2810.7 | 32.1
2014-12-12 | 41985.1667 | 7.1 | 2749.2 | 32.2
2014-12-12 | 41985.3333 | 7.1 | 2736.6 | 32.3
2014-12-12 | 41985.5 | 7.1 | 2725.8 | 32.8
2014-12-12 | 41985.6667 | 7.1 | 2727.1 | 33.4
2014-12-12 | 41985.8333 | 7.1 | 2816.4 | 33.4
2014-12-13 | 41986 | 7.2 | 2868.7 | 33.3
2014-12-13 | 41986.1667 | 7.2 | 2889.1 | 33.2
2014-12-13 | 41986.3333 | 7.2 | 2922.3 | 33
2014-12-13 | 41986.5 | 7.2 | 2937.9 | 33.2
2014-12-13 | 41986.6667 | 7.2 | 2939.3 | 33.3
2014-12-13 | 41986.8333 | 7.1 | 2957.6 | 33.2
2014-12-14 | 41987 | 7.1 | 2935 | 33.2
2014-12-14 | 41987.1667 | 7.1 | 2919 | 33
2014-12-14 | 41987.3333 | 7.1 | 2930.1 | 32.9
2014-12-14 | 41987.5 | 7.2 | 2942.7 | 33
2014-12-14 | 41987.6667 | 7.2 | 2933.2 | 33.3
2014-12-14 | 41987.8333 | 7.2 | 2935.9 | 33.1
2014-12-15 | 41988 | 7.2 | 2968.5 | 33
2014-12-15 | 41988.1667 | 7.2 | 2965.6 | 33
2014-12-15 | 41988.3333 | 7.2 | 2946.5 | 32.9
2014-12-15 | 41988.5 | 7.3 | 2896.8 | 33
2014-12-15 | 41988.6667 | 7.3 | 2878.7 | 33.3
2014-12-15 | 41988.8333 | 7.2 | 2841.7 | 33.4
2014-12-16 | 41989 | 7.2 | 2804.3 | 33.3
2014-12-16 | 41989.1667 | 7.2 | 2795.2 | 33
2014-12-16 | 41989.3333 | 7.2 | 2777.5 | 32.8
2014-12-16 | 41989.5 | 7.2 | 2754.2 | 33
2014-12-16 | 41989.6667 | 7.2 | 2750.2 | 33.2
2014-12-16 | 41989.8333 | 7.2 | 2731.8 | 33.2

## Relacion FM para d-1
Relación F/M para Biodigestor 1 (d-1)
Fecha | F/M (base DQO soluble y SSVLM)
2014-12-07 | 0.29
2014-12-08 | 0.23
2014-12-09 | 0.26
2014-12-10 | 0.22
2014-12-11 | 0.28
2014-12-12 | 0.38
2014-12-13 | 0.33
2014-12-14 | 0.3
2014-12-15 | 0.24
2014-12-16 | 0.19

## Monitoreo Diario Descarga Mar
Monitoreo Diario Descarga al Mar (medido en canaleta Parshall)
Periodo del 07-12-2014 al 16-12-2014
Límites que se encuentran establecidos en DS 90/00, se rigen por Tabla 5 para Descargas fuera de ZPL, pudiendo ser muestreados en Canaleta Parshall.
Límites no establecidos en DS 90/00, se encuentran establecidos en Considerando 5.2.1. de RCA 51/2006 que calificó "Sistema de conducción y descarga al mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea", del 20-02-2006, que se vinculan con la Tabla 2.4.4 del Capítulo 2 del EIA
Fecha | Temperatura (°C) | Límite RCA 51/06 | pH | Límite Tabla 5 DS90 | DQO (mgO2/l) | Límite RCA 51/06 | SST (mg/l) | Límite Tabla 5 DS90 | SSD (ml/h) | Límite Tabla 5 DS90 | Nitrogeno total Kjeldahl (mg/l) | Límite RCA 51/06 | Fósforo total (mg/l) | Límite RCA 51/06 | Aox (mg/l) | Límite RCA 51/06 | Color (Pt/Co) | Límite RCA 51/06 | Aluminio (mg/l) | Límite Tabla 5 DS90 | Clorato (mg/l) | Límite RCA 51/06 y 76/05
2014-12-07 | 33.1 | <35 | 7 | 5,5-9,0 | 207 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.11 | 6.67 | 0.3 | 2.7 | 1.71 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.17 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-08 | 33.2 | <35 | 7.1 | 5,5-9,0 | 197 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.03 | 6.67 | 0.6 | 2.7 | 2.04 | 10.67 | 300 | 1120 | 0.15 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-09 | 32.6 | <35 | 7 | 5,5-9,0 | 194 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.31 | 6.67 | 0.5 | 2.7 | 1.46 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.17 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-10 | 32.3 | <35 | 7 | 5,5-9,0 | 194 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.06 | 6.67 | 0.7 | 2.7 | 2.46 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.13 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-11 | 32.3 | <35 | 7 | 5,5-9,0 | 202 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.06 | 6.67 | 0.6 | 2.7 | 1.93 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.18 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-12 | 32.6 | <35 | 6.9 | 5,5-9,0 | 219 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.02 | 6.67 | 0.8 | 2.7 | 1.93 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.2 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-13 | 33.6 | <35 | 6.9 | 5,5-9,0 | 209 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.26 | 6.67 | 0.7 | 2.7 | 2.14 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.08 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-14 | 33.6 | <35 | 7.2 | 5,5-9,0 | 234 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.18 | 6.67 | 0.4 | 2.7 | 1.81 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.13 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-15 | 33.3 | <35 | 7.2 | 5,5-9,0 | 199 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.38 | 6.67 | 0.6 | 2.7 | 2.16 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.16 | 10 | <0,05 | sin información
2014-12-16 | 33.2 | <35 | 7.1 | 5,5-9,0 | 194 | 560 | <5 | 300 | <0,5 | 20 | 1.01 | 6.67 | 0.7 | 2.7 | 2.08 | 10.67 | 350 | 1120 | 0.18 | 10 | <0,05 | sin información