**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2015-** **4011 -II-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Actividad realizada por:** |
| 11 de Junio de 2015 | Central Termoeléctrica Angamos  | DIRECTEMAR |
| **Titular** | **R.U.T.** | **Dirección** |
| Empresa Eléctrica Angamos S.A. | 76.004.976-K | Avenida Séptima Industrial Nº1100, Mejillones |
| **Control Directo** | **Instrumento de Gestión Ambiental Fiscalizado** |
| No incluido en actividad de inspección | D.S. 90/00 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** |
| --- |
| **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.Las muestras deben cumplir con lo establecido en la Tabla 4 y con lo establecido en la Norma Chilena 411 parte 2 y 3/Of. 96. Ord. Nº 956 de la DIRECTEMAR de fecha 15 de julio 2011 “Aprueba Programa de Monitoreo de Autocontrol del Efluente de Central Termoeléctrica Angamos de la Empresa AES Gener S.A., sector industrial de Mejillones”. | La actividad de fiscalización ambiental efectuada por DIRECTEMAR el día 11 de junio de 2015, a la instalación de la Central Termoeléctrica Angamos, tuvo por objetivo verificar la norma de emisión D.S. N°90/2000 MINSEGPRES, a través de la inspección ambiental y del examen de información realizado a los informes de monitoreo de autocontrol de los meses de enero – abril 2015, los que no presentaban observaciones. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |