## Mov Equipos
ANEXO A
CONDICIONES OPERACIONALES UNIDADES E-CL CENTRAL TOCOPILLA | [7 empty] | 2014-04-01
Componente | Fecha | Hora Inicial | Hora Final | Límite Potencia Bruta(MW) | Estado Operacional | Tipo de Combustible | Motivo | Comentarios
TG1, Componente | 2014-04-02 | 3:28 | 3:40 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-02 | 3:40 | 3:44 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-02 | 3:44 | 8:12 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-02 | 10:55 | 11:07 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-02 | 11:07 | 11:09 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-02 | 11:09 | 13:09 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-04 | 11:42 | 11:54 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-04 | 11:54 | 12:01 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-04 | 12:01 | 15:28 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-04 | 15:28 | 16:11 | 0 | DF | Diesel | Desconexión no programada | Nivel bajo agua enfriamiento, según la solicitud de desconexión N° 132142.
TG1, Componente | 2014-04-07 | 14:22 | 14:34 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida | Desengache unidad U15.
TG1, Componente | 2014-04-07 | 14:34 | 14:52 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-07 | 17:30 | 17:42 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-07 | 17:42 | 17:46 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-07 | 17:46 | 18:44 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-07 | 20:03 | 20:15 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-07 | 20:15 | 20:18 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-07 | 20:18 | 24:00 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 1:39 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-11 | 11:40 | 12:03 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Lavado de aisladores Transformador de poder TG1, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 131874.
TG1, Componente | 2014-04-27 | 17:49 | 18:01 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-27 | 18:01 | 23:11 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG1, Componente | 2014-04-29 | 18:33 | 18:45 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG1, Componente | 2014-04-29 | 18:45 | 18:47 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG1, Componente | 2014-04-29 | 18:47 | 21:20 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-02 | 3:28 | 3:40 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-02 | 3:40 | 3:43 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-02 | 3:43 | 8:33 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-02 | 10:55 | 11:07 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-02 | 11:07 | 11:11 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-02 | 11:11 | 13:11 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-04 | 11:42 | 11:54 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-04 | 11:54 | 11:58 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-04 | 11:58 | 17:28 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-07 | 14:22 | 14:34 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida | Desengache unidad U15.
TG2, Componente | 2014-04-07 | 14:34 | 14:52 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-07 | 17:30 | 17:42 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-07 | 17:42 | 18:33 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-07 | 20:03 | 20:15 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-07 | 20:15 | 20:18 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-07 | 20:18 | 24:00 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 1:43 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-11 | 12:19 | 12:50 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Lavado de aisladores transformador de poder TG2, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 131877.
TG2, Componente | 2014-04-27 | 17:49 | 18:01 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-27 | 18:01 | 23:09 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG2, Componente | 2014-04-29 | 18:33 | 18:45 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida
TG2, Componente | 2014-04-29 | 18:45 | 18:47 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG2, Componente | 2014-04-29 | 18:47 | 21:24 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito
TG3, Componente | 2014-04-01 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-02 | 0:00 | 3:28 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-02 | 3:28 | 3:48 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-02 | 3:48 | 13:54 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-02 | 13:54 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-03 | 0:00 | 21:32 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-03 | 21:32 | 21:49 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-04-03 | 21:49 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 0:00 | 1:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 1:00 | 11:42 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 11:42 | 11:56 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 11:56 | 17:46 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 17:46 | 20:27 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 20:27 | 21:31 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-04-04 | 21:31 | 23:46 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-04 | 23:46 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-05 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-06 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-07 | 0:00 | 0:44 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-07 | 0:44 | 1:00 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-07 | 1:00 | 8:57 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. Desenganche de la unidad NT02, Informe de Falla N° 3542.
TG3, Componente | 2014-04-07 | 8:57 | 14:18 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-07 | 14:18 | 14:49 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Desenganche unidad U15.
TG3, Componente | 2014-04-07 | 14:49 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. Desenganche unidad U15.
TG3, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 2:57 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. Desenganche unidad U15.
TG3, Componente | 2014-04-08 | 2:57 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-09 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-10 | 0:00 | 14:56 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-10 | 14:56 | 15:11 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-10 | 15:11 | 17:35 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-10 | 17:35 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-11 | 0:00 | 21:15 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-11 | 21:15 | 21:31 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-04-11 | 21:31 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia
TG3, Componente | 2014-04-12 | 0:00 | 1:58 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia
TG3, Componente | 2014-04-12 | 1:58 | 13:16 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-12 | 13:16 | 13:31 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-04-12 | 13:31 | 15:46 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia
TG3, Componente | 2014-04-12 | 15:46 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-13 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-14 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-15 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-16 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-17 | 0:00 | 9:51 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-17 | 9:51 | 10:10 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-17 | 10:10 | 13:52 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-17 | 13:52 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-18 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-19 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-20 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-21 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-22 | 0:00 | 16:54 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-22 | 16:54 | 17:14 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | IF 3553
TG3, Componente | 2014-04-22 | 17:14 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | IF 3553
TG3, Componente | 2014-04-23 | 0:00 | 2:26 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | IF 3553
TG3, Componente | 2014-04-23 | 2:26 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-24 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-25 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-26 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-27 | 0:00 | 17:49 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-27 | 17:49 | 18:22 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-27 | 18:22 | 23:43 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-27 | 23:43 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-28 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-29 | 0:00 | 18:32 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-29 | 18:32 | 18:46 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-29 | 18:46 | 23:34 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-29 | 23:34 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-30 | 0:00 | 18:34 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-30 | 18:34 | 18:47 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-30 | 18:47 | 20:04 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-04-30 | 20:04 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
U12, Componente | 2014-04-01 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-02 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-03 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-04 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-05 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-06 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-07 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-09 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-10 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10669.
U12, Componente | 2014-04-11 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10679.
U12, Componente | 2014-04-12 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10679.
U12, Componente | 2014-04-13 | 0:00 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10679.
U12, Componente | 2014-04-14 | 0:00 | 8:28 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10679.
U12, Componente | 2014-04-14 | 8:28 | 8:44 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-14 | 8:44 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas performance sistema de extracción cenizas, según solicitud de precaución N° 132344
U12, Componente | 2014-04-15 | 0:00 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas performance sistema de extracción cenizas, según solicitud de conexión N° 132344
U12, Componente | 2014-04-16 | 0:00 | 23:15 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas performance sistema de extracción cenizas, según solicitud de conexión N° 132344
U12, Componente | 2014-04-16 | 23:15 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-17 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-18 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-19 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-20 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-21 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-22 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-23 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-24 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-25 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-26 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-27 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-28 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-29 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-04-30 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-01 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-02 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-03 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-04 | 0:00 | 10:04 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-04 | 10:04 | 14:35 | 70 | LF | Carbón | Limitación | Eliminar filtración de carbón en molino C, según la solicitud de precaución N°132130.
U13, Componente | 2014-04-04 | 14:35 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-05 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-06 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-07 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 8:58 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-08 | 8:58 | 12:56 | 70 | LF | Carbón | Limitación | filtración de carbón, según IRO N° 10677.
U13, Componente | 2014-04-08 | 12:56 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-09 | 0:00 | 8:19 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-09 | 8:19 | 10:26 | 70 | LF | Carbón | Limitación | Eliminar filtración de carbón en pulverizador "B", según la solicitud de precaución N°132297.
U13, Componente | 2014-04-09 | 10:26 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-10 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-11 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-12 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-13 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-14 | 0:00 | 8:44 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-14 | 8:44 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas performance sistema de extracción cenizas, según solicitud de precaución N° 132345.
U13, Componente | 2014-04-15 | 0:00 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas performance sistema de extracción cenizas, según solicitud de conexión N° 132345.
U13, Componente | 2014-04-16 | 0:00 | 20:15 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas performance sistema de extracción cenizas, según solicitud de conexión N° 132345.
U13, Componente | 2014-04-16 | 20:15 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-17 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-18 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-19 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-20 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-21 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-22 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-23 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-24 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-25 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-26 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-27 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-28 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-29 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-04-30 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-01 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-02 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-03 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-04 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-05 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-06 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-07 | 0:00 | 20:44 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-07 | 20:44 | 24:00 | 60 | LF | Carbón | Limitación | Cambio válvula principal agua alimentación caldera, según la solicitud de precaución N° 132260.
U14, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 2:53 | 60 | LF | Carbón | Limitación | Cambio válvula principal agua alimentación caldera, según la solicitud de precaución N° 132260.
U14, Componente | 2014-04-08 | 2:53 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-09 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-10 | 0:00 | 15:15 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-10 | 15:15 | 24:00 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparació de tubo roto de caldera, según la solicitud de desconexión N° 132421.
U14, Componente | 2014-04-11 | 0:00 | 17:05 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparació de tubo roto de caldera, según la solicitud de desconexión N° 132421.
U14, Componente | 2014-04-11 | 17:05 | 24:00 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-04-12 | 0:00 | 8:05 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-04-12 | 8:05 | 8:18 | 0 | DF | Carbón | Retraso en Puesta en Servicio
U14, Componente | 2014-04-12 | 8:18 | 9:25 | 136.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U14, Componente | 2014-04-12 | 9:25 | 13:14 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-12 | 13:14 | 13:59 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Informe de Falla N° 3546.
U14, Componente | 2014-04-12 | 13:59 | 14:40 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-04-12 | 14:40 | 15:24 | 136.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U14, Componente | 2014-04-12 | 15:24 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-13 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-14 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-15 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-16 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-17 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-18 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-19 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-20 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-21 | 0:00 | 11:03 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-21 | 11:03 | 16:20 | 110 | LF | Carbón | Limitación | Revision de alimentador de carbon, según la solicitud de precaución N° 132902.
U14, Componente | 2014-04-21 | 16:20 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-22 | 0:00 | 11:01 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-22 | 11:01 | 24:00 | 122 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Performance sistema de extracción cenizas con CPF y sin CSF, según la solicitud de conexión N° 132842.
U14, Componente | 2014-04-23 | 0:00 | 11:45 | 122 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Performance sistema de extracción cenizas con CPF y sin CSF, según la solicitud de conexión N° 132842.
U14, Componente | 2014-04-23 | 11:45 | 12:07 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Informe de falla N°3555. Alto nivel de calentador de baja, según Informe de Falla N°3555.
U14, Componente | 2014-04-23 | 12:07 | 13:03 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-04-23 | 13:03 | 14:03 | 136.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U14, Componente | 2014-04-23 | 14:03 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-24 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Performance sistema de extracción cenizas, según la solicitud de conexión N° 132842.
U14, Componente | 2014-04-25 | 0:00 | 5:20 | 135 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Performance sistema de extracción cenizas, según la solicitud de conexión N° 132842.
U14, Componente | 2014-04-25 | 5:20 | 16:02 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-25 | 16:02 | 16:38 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Informe de Falla N° 3559.
U14, Componente | 2014-04-25 | 16:38 | 17:21 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-04-25 | 17:21 | 18:04 | 136.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U14, Componente | 2014-04-25 | 18:04 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-26 | 0:00 | 4:51 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-04-26 | 4:51 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904.
U14, Componente | 2014-04-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904.
U14, Componente | 2014-04-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904.
U14, Componente | 2014-04-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904.
U14, Componente | 2014-04-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904.
U15, Componente | 2014-04-01 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-02 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-03 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-04 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-05 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-06 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-07 | 0:00 | 14:18 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-07 | 14:18 | 15:23 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Informe de Falla N° 3543.
U15, Componente | 2014-04-07 | 15:23 | 16:27 | 132.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U15, Componente | 2014-04-07 | 16:27 | 16:35 | 132.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U15, Componente | 2014-04-07 | 16:35 | 16:38 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Falla llamas encendido caldera, según la solicitud de desconexión N° 132258.
U15, Componente | 2014-04-07 | 16:38 | 17:37 | 132.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U15, Componente | 2014-04-07 | 17:37 | 18:33 | 132.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U15, Componente | 2014-04-07 | 18:33 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-08 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-09 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-10 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-11 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-12 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-13 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-14 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-15 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-16 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-17 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-18 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-19 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-20 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-21 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-22 | 0:00 | 13:25 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-22 | 13:25 | 16:52 | 105 | LF | Carbón | Limitación | problema en rodillo de un Pulverizador, según la solicitud de precaución N° 132941.
U15, Componente | 2014-04-22 | 16:52 | 16:57 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Informe de falla N° 3553.
U15, Componente | 2014-04-22 | 16:57 | 19:19 | 105 | DLF | Carbón | Proceso de partida | problema en rodillo de un Pulverizador, según la solicitud de precaución N° 132941.
U15, Componente | 2014-04-22 | 19:19 | 20:21 | 105 | LF | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico | problema en rodillo de un Pulverizador, según la solicitud de precaución N° 132941.
U15, Componente | 2014-04-22 | 20:21 | 20:54 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Informe de falla N° 3554.
U15, Componente | 2014-04-22 | 20:54 | 22:24 | 132.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U15, Componente | 2014-04-22 | 22:24 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U15, Componente | 2014-04-23 | 0:00 | 0:25 | 132.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U15, Componente | 2014-04-23 | 0:25 | 1:00 | 75 | LF | Carbón | Retraso en proceso hasta Mínimo Técnico
U15, Componente | 2014-04-23 | 1:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-24 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-25 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-26 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-27 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-28 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-29 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-04-30 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
X | X | X | X | X | X | X | X | X
19:09
96