## rpt_mov_eq
Reporte de Movimientos de Equipos Publicados
DESDE : 01-02-2014
HASTA : 28-02-2014
Fecha de Emisión del Reporte: 04-03-2014 09:18
Componente | Fecha | Hora Inicial | Hora Final | Límite Potencia Bruta(MW) | Estado Operacional | Tipo de | Motivo | Comentarios
Combustible
TG1, Componente | 2014-02-13 | 11:17 | 11:58 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Lavado de aisladores Transformador de poder TG1, programa mensual, según la solicitud de descoenxión N°129539.
TG2, Componente | 2014-02-06 | 9:34 | 14:30 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Interruptor 52TG2 formará parte del circuito de prueba de estabilidad de corriente de nueva protección diferencial de barras en paño linea 2, según la solicitud de desconexión N° 129617.
TG2, Componente | 2014-02-13 | 12:09 | 12:38 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Lavado de aisladores Transformador de poder TG2, programa mensual, según la solicitud de descoenxión N°129541.
TG3, Componente | 2014-02-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10114.
TG3, Componente | 2014-02-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10114.
TG3, Componente | 2014-02-02 | 8:57 | 9:14 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-02-02 | 9:14 | 9:45 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10114.
TG3, Componente | 2014-02-03 | 0:00 | 9:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10114.
TG3, Componente | 2014-02-03 | 9:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-03 | 15:24 | 15:41 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-03 | 15:41 | 19:39 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-04 | 20:40 | 20:57 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-04 | 20:57 | 23:03 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-04 | 23:03 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-05 | 0:00 | 9:23 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-05 | 11:08 | 11:24 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-05 | 11:24 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-06 | 0:00 | 10:15 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-08 | 8:48 | 9:04 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-08 | 9:04 | 18:05 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-08 | 21:35 | 21:49 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-08 | 21:49 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-09 | 0:00 | 10:14 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-13 | 6:06 | 6:26 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-02-13 | 6:26 | 23:01 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-14 | 0:00 | 17:56 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-14 | 17:56 | 18:10 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-14 | 18:10 | 18:11 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG3, Componente | 2014-02-14 | 18:11 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-15 | 0:00 | 2:29 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-18 | 0:46 | 1:00 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-02-18 | 1:00 | 1:02 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG3, Componente | 2014-02-18 | 1:02 | 8:10 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito
TG3, Componente | 2014-02-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-20 | 11:35 | 11:53 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-20 | 11:53 | 12:30 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-20 | 20:33 | 20:49 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-02-20 | 20:49 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-21 | 0:00 | 2:10 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-22 | 11:27 | 11:46 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible solo con diesel, según IRO N° 10534.
TG3, Componente | 2014-02-22 | 11:46 | 15:55 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible solo con diesel, según IRO N° 10534.
TG3, Componente | 2014-02-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-25 | 16:18 | 16:33 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-25 | 16:33 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-26 | 0:00 | 1:40 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-27 | 9:06 | 9:27 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-02-27 | 9:27 | 21:12 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-02-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
U12, Componente | 2014-02-01 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-02 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-03 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-04 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-05 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-06 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-07 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-08 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-09 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-10 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-11 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-12 | 0:00 | 6:11 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-12 | 6:11 | 18:19 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Fine tuning, con CPF y sin CSF, según la solicitud de conexión N° 129847.
U12, Componente | 2014-02-12 | 18:19 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-13 | 0:00 | 3:47 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-13 | 3:47 | 16:18 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparación linea de agua de enfriamiento, según la solicitud de desconexión N° 130024.
U12, Componente | 2014-02-13 | 18:25 | 24:00 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida
U12, Componente | 2014-02-14 | 0:00 | 0:06 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida
U12, Componente | 2014-02-14 | 0:06 | 1:15 | 85.3 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U12, Componente | 2014-02-14 | 1:15 | 16:58 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-14 | 16:58 | 18:33 | 60 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador B, Según SPCF N°130125.
U12, Componente | 2014-02-14 | 18:33 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-15 | 0:00 | 8:43 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-15 | 8:43 | 8:48 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Fine tuning, según la solicitud de conexión N°129851.
U12, Componente | 2014-02-15 | 8:48 | 9:37 | 0 | DF | Carbón | Desconexión por Falla o Trip | Revision de conectores y reapriete de regleta de transmisores de nivel, relacionado por IF N°3503, según la solicitud de desconexión N°130129.
U12, Componente | 2014-02-15 | 9:37 | 11:21 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida
U12, Componente | 2014-02-15 | 11:21 | 12:39 | 85.3 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U12, Componente | 2014-02-15 | 12:39 | 13:01 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-15 | 13:01 | 14:40 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Cambio de posicionador del VAP, Con CPF y sin CSF, según la solicitud de precaución N°130130
U12, Componente | 2014-02-15 | 14:40 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-16 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-17 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-18 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-19 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-20 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-21 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-22 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-23 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-24 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-25 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-26 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-27 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-02-28 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-02-01 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-02 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-03 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-04 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-05 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-06 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-07 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10482.
U13, Componente | 2014-02-08 | 0:00 | 21:31 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-08 | 21:31 | 24:00 | 45 | LF | Carbón | Limitación | Por presentar alto nivel de cloruro debido a tubo roto de caja de condensador, la unidad se encuentra sin riesgo y sin CPF ni CSF. Según la solicitud de precaución N° 129811.
U13, Componente | 2014-02-09 | 0:00 | 8:32 | 45 | LF | Carbón | Limitación | Por presentar alto nivel de cloruro debido a tubo roto de caja de condensador, la unidad se encuentra sin riesgo y sin CPF ni CSF. Según la solicitud de precaución N° 129811.
U13, Componente | 2014-02-09 | 8:32 | 8:34 | 80 | LF | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-09 | 8:34 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-10 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-11 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-12 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-13 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-14 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-15 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-16 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-17 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-18 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-19 | 0:00 | 22:06 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Limitada en 80 MW por problema en válvula de gobierno (eje de compensación con un pasador quebrado), con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-19 | 22:06 | 24:00 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Revisión de condensador por posible tubo roto en una de sus cámaras, sin CPF ni CSF, según SP N° 130315.
U13, Componente | 2014-02-20 | 0:00 | 24:00 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Revisión de condensador por posible tubo roto en una de sus cámaras, sin CPF ni CSF, según SP N° 130315.
U13, Componente | 2014-02-21 | 0:00 | 0:01 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Revisión de condensador por posible tubo roto en una de sus cámaras, sin CPF ni CSF, según SP N° 130315.
U13, Componente | 2014-02-21 | 0:01 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-22 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-23 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10558.
U13, Componente | 2014-02-24 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-25 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-26 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-27 | 0:00 | 1:11 | 80 | LF | Carbón | Limitación | problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-27 | 1:11 | 19:46 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Reparación tubo roto en condensador, quedando sin CSF y con CPF, según la solicitud de precaución N°130553. Además problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-27 | 19:46 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-28 | 0:00 | 13:07 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-02-28 | 13:07 | 15:30 | 70 | LF | Carbón | Limitación | Reparación rodillo de molino, según solicitud de precaución N°130655.
U13, Componente | 2014-02-28 | 15:30 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U14, Componente | 2014-02-01 | 0:00 | 22:55 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparación tubo roto caldera, según la solciitud de desconexión N° 129524.
U14, Componente | 2014-02-01 | 22:55 | 24:00 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-02-02 | 0:00 | 13:43 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-02-02 | 13:43 | 15:13 | 136.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U14, Componente | 2014-02-02 | 15:13 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-03 | 0:00 | 15:38 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-03 | 15:38 | 24:00 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Por reparación tubo roto caldera, según la solicitud de desconexión N°129597.
U14, Componente | 2014-02-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Por reparación tubo roto caldera, según la solicitud de desconexión N°129597.
U14, Componente | 2014-02-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Por reparación tubo roto caldera, según la solicitud de desconexión N°129597.
U14, Componente | 2014-02-06 | 0:00 | 13:03 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Por reparación tubo roto caldera, según la solicitud de desconexión N°129597.
U14, Componente | 2014-02-06 | 13:03 | 24:00 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-02-07 | 0:00 | 4:03 | 136.4 | DN | Carbón | Proceso de partida
U14, Componente | 2014-02-07 | 4:03 | 8:00 | 0 | DF | Carbón | Retraso en Puesta en Servicio
U14, Componente | 2014-02-07 | 8:00 | 9:00 | 136.4 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U14, Componente | 2014-02-07 | 9:00 | 13:10 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-07 | 13:10 | 17:20 | 65 | LF | Carbón | Limitación | Perdida de vacío, según IRO N° 10556.
U14, Componente | 2014-02-07 | 17:20 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Perdida de vacío, según IRO N° 10557.
U14, Componente | 2014-02-08 | 0:00 | 2:30 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Perdida de vacío, según IRO N° 10557.
U14, Componente | 2014-02-08 | 2:30 | 6:22 | 90 | LF | Carbón | Limitación | Bajo vacío en condensador, según IRO N° 10560.
U14, Componente | 2014-02-08 | 6:22 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-09 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-10 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-11 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-12 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-13 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-14 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-15 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-16 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-17 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-18 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-19 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-20 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-21 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-22 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-23 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-24 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-25 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-26 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-27 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-02-28 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-02-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-02-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.