## rpt_mov_eq
Reporte de Movimientos de Equipos Publicados
DESDE : 01-03-2014
HASTA : 31-03-2014
Fecha de Emisión del Reporte: 08-04-2014 13:37
Componente | Fecha | Hora Inicial | Hora Final | Límite Potencia Bruta(MW) | Estado Operacional | Tipo de | Motivo | Comentarios
Combustible
TG1, Componente | 2014-03-13 | 12:10 | 12:33 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | lavado de aisladores Transformador de poder, según solicitud de desconexión N° 130430.
TG2, Componente | 2014-03-13 | 12:44 | 13:07 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | lavado de aisladores Transformador de poder, según solicitud de desconexión N° 130431.
TG3, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-01 | 9:20 | 9:34 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-01 | 9:34 | 9:37 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG3, Componente | 2014-03-01 | 9:37 | 11:39 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-11 | 1:49 | 2:03 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-11 | 2:03 | 13:37 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria
TG3, Componente | 2014-03-11 | 22:45 | 22:58 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-11 | 22:58 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. Desenganche de la unidad ANG2.Informe de Falla N° 3518.
TG3, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 1:46 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. Desenganche de la unidad ANG2.Informe de Falla N° 3518.
TG3, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-19 | 22:39 | 23:54 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-19 | 23:54 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 17:19 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-21 | 17:36 | 18:01 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-21 | 18:01 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Desenganche de la unidad ANG1. Informe de Falla N° 3525.
TG3, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 2:20 | 37.5 | RO | Diesel | Deficit de Potencia | Desenganche de la unidad ANG1. Informe de Falla N° 3525.
TG3, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-24 | 7:33 | 7:56 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-24 | 7:56 | 13:12 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-24 | 20:44 | 21:01 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-24 | 21:01 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 0:07 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-25 | 9:09 | 9:26 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-25 | 9:26 | 10:37 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-25 | 11:58 | 12:22 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-25 | 12:22 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 1:30 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-26 | 6:42 | 6:59 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-26 | 6:59 | 12:41 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-26 | 20:41 | 20:56 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-26 | 20:56 | 24:00 | 37.5 | N | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 1:11 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-27 | 3:33 | 3:47 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida
TG3, Componente | 2014-03-27 | 3:47 | 14:34 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-27 | 20:33 | 20:50 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-28 | 21:09 | 21:23 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-28 | 21:23 | 21:29 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio
TG3, Componente | 2014-03-28 | 21:29 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 1:54 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-29 | 21:36 | 21:58 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-29 | 21:58 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 0:07 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-30 | 21:05 | 21:27 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-30 | 21:27 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 0:22 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 24:00 | 0 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-31 | 21:10 | 21:24 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
TG3, Componente | 2014-03-31 | 21:24 | 23:31 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534.
U10, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U10, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075.
U11, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U11, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076.
U12, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 15:53 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-01 | 15:53 | 17:23 | 70 | LF | Carbón | Limitación | se limita en 70 MW sin CSF por alta diferencial filtro de manga, según IRO N° 10630.
U12, Componente | 2014-03-01 | 17:23 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 17:42 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-03 | 3:04 | 18:04 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida
U12, Componente | 2014-03-03 | 18:04 | 18:07 | 0 | DF | Carbón | Retraso en Puesta en Servicio
U12, Componente | 2014-03-03 | 18:07 | 18:54 | 85.3 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U12, Componente | 2014-03-03 | 18:54 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 2:57 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-18 | 13:18 | 19:28 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Asociado al Paño Central Tocopilla 110 kV - HG12 Transformador 115/13.8 kV U12, por incorporación de proteccion 50BF, según la solicitud de desconexión N°131310.
U12, Componente | 2014-03-18 | 21:34 | 24:00 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida
U12, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 12:34 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida
U12, Componente | 2014-03-19 | 12:34 | 13:42 | 0 | DF | Carbón | Retraso en Puesta en Servicio
U12, Componente | 2014-03-19 | 13:42 | 15:42 | 85.3 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U12, Componente | 2014-03-19 | 15:42 | 17:46 | 50 | LF | Carbón | Retraso en proceso hasta Mínimo Técnico
U12, Componente | 2014-03-19 | 17:46 | 22:35 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-19 | 22:35 | 24:00 | 74 | LF | Carbón | Limitación | Revisión ventilador de aire primario (VAP), con CSF y CPF, según IRO N°10654.
U12, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 13:35 | 74 | LF | Carbón | Limitación | Revisión ventilador de aire primario (VAP), con CSF y CPF, según IRO N°10654.
U12, Componente | 2014-03-20 | 13:35 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 5:43 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito
U12, Componente | 2014-03-31 | 5:43 | 24:00 | 75 | LF | Carbón | Limitación | Revisión pulverizador C por altas vibraciones IRO N° 10668.
U13, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-03 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 9:23 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-05 | 9:23 | 15:09 | 73 | LF | Carbón | Limitación | Eliminar filtraciones de carbón, según la solicitud de precaución N° 130781.
U13, Componente | 2014-03-05 | 15:09 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 9:14 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-06 | 9:14 | 12:37 | 73 | LF | Carbón | Limitación | Por presentar filtración de carbón, según la solicitud de precaución N°130816.
U13, Componente | 2014-03-06 | 12:37 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 8:30 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-11 | 8:30 | 15:28 | 60 | LF | Carbón | Limitación | Revisión alimentador de carbón molino C, según solicitud de precaución N° 130980.
U13, Componente | 2014-03-11 | 15:28 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 9:31 | 80 | LF | Carbón | Limitación | Problema en válvula de gobierno, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10610.
U13, Componente | 2014-03-18 | 9:31 | 24:00 | 73 | LF | Carbón | Limitación | Por reparación nivel de carbón, según la solicitud de precaución N°131287.
U13, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 21:47 | 73 | LF | Carbón | Limitación | Por reparación nivel de carbón, según la solicitud de precaución N°131287.
U13, Componente | 2014-03-20 | 7:57 | 18:36 | 0 | DP | Carbón | Desconexión programada | Instalación 50BF, MPB y verifica alarma bloqueo en interruptor 52HG13, MPB desconectador 89HG13-3, corregir la conexión entre equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 130956.
U13, Componente | 2014-03-22 | 17:06 | 24:00 | 85.5 | DN | Carbón | Proceso de partida
U13, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 8:06 | 85.5 | DN | Carbón | Proceso de partida
U13, Componente | 2014-03-23 | 8:06 | 10:26 | 0 | DF | Carbón | Retraso en Puesta en Servicio
U13, Componente | 2014-03-23 | 10:26 | 12:20 | 85.5 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico
U13, Componente | 2014-03-23 | 12:20 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 9:17 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-24 | 9:17 | 10:29 | 33 | LF | Carbón | Limitación | IRO N° 10658.
U13, Componente | 2014-03-24 | 10:29 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 9:45 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-27 | 9:45 | 24:00 | 73 | LF | Carbón | Limitación | por problemas en el bota pirita del pulverizador B. Según la SP N° 131690.
U13, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 14:02 | 73 | LF | Carbón | Limitación | por problemas en el bota pirita del pulverizador B. Según la SP N° 131690.
U13, Componente | 2014-03-28 | 14:02 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U13, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-03 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U14, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 24:00 | 136.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-13 | 0:00 | 3:09 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-13 | 3:09 | 4:28 | 50 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902. Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130916
U15, Componente | 2014-03-13 | 4:28 | 5:01 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-13 | 5:01 | 5:02 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130916
U15, Componente | 2014-03-13 | 5:02 | 17:54 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-13 | 17:54 | 18:32 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130916
U15, Componente | 2014-03-13 | 18:32 | 21:16 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-13 | 21:16 | 21:36 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130916
U15, Componente | 2014-03-13 | 21:36 | 24:00 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-14 | 0:00 | 2:16 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-14 | 2:16 | 10:11 | 50 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902. Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130917.
U15, Componente | 2014-03-14 | 10:11 | 13:10 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-14 | 13:10 | 13:46 | 25 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902. Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130917.
U15, Componente | 2014-03-14 | 13:46 | 21:45 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-14 | 21:45 | 23:11 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantención Mayor e implementación Proyecto Black Fox modificado, según la solicitud de conexión N° 130917.
U15, Componente | 2014-03-14 | 23:11 | 24:00 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 0:00 | 2:31 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 2:31 | 2:51 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 2:51 | 14:28 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 14:28 | 15:26 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 15:26 | 18:09 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 18:09 | 18:14 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 18:14 | 21:25 | 0 | DP | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-15 | 21:25 | 24:00 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-16 | 0:00 | 24:00 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-17 | 0:00 | 24:00 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-18 | 0:00 | 24:00 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-19 | 0:00 | 24:00 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-20 | 0:00 | 24:00 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-21 | 0:00 | 17:10 | 75 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Pruebas Post Mantenimiento Mayor en 75 MW, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 127902.
U15, Componente | 2014-03-21 | 17:10 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-22 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-23 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-24 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-25 | 0:00 | 18:36 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-25 | 18:36 | 19:18 | 30 | LF | Carbón | Limitación | Por bajo nivel del condensador, según IRO N°10663.
U15, Componente | 2014-03-25 | 19:18 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-26 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-27 | 0:00 | 2:30 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-27 | 2:30 | 8:21 | 100 | LF | Carbón | Limitación | Problema en alimentador de carbón 15B, según la IRO N° 10665.
U15, Componente | 2014-03-27 | 8:21 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-28 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-29 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-30 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito
U15, Componente | 2014-03-31 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito