## Sheet1
Componente | Fecha | Hora Inicial | Hora Final | Límite Potencia Bruta(MW) | Estado Operacional | Tipo de Combustible | Motivo | Comentarios |  | Energía Ind. Eventos (MWh)net} | Energía Disp. Eventos (MWh)net
TG1, Componente | 2014-05-14 | 19:02 | 19:14 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9206
TG1, Componente | 2014-05-14 | 19:14 | 21:07 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 1.8833 | 0 | 46.3356
TG1, Componente | 2014-05-15 | 11:19 | 11:42 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Lavado de aisladores Transformador de poder TG1, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 133556. | 0.38333 | 9.4304 | 0
TG1, Componente | 2014-05-18 | 20:30 | 20:42 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9206
TG1, Componente | 2014-05-18 | 20:42 | 20:45 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio |  | 0.05 | 1.2301 | 0
TG1, Componente | 2014-05-18 | 20:45 | 22:53 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 2.1333 | 0 | 52.4864
TG1, Componente | 2014-05-19 | 5:03 | 5:15 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9206
TG1, Componente | 2014-05-19 | 5:15 | 5:20 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio |  | 0.083333 | 2.0501 | 0
TG1, Componente | 2014-05-19 | 5:20 | 10:10 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 4.8333 | 0 | 118.9145
TG1, Componente | 2014-05-19 | 17:40 | 17:52 | 24.7 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9206
TG1, Componente | 2014-05-19 | 17:52 | 17:57 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio |  | 0.083333 | 2.0501 | 0
TG1, Componente | 2014-05-19 | 17:57 | 20:01 | 24.7 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 2.0667 | 0 | 50.8462
TG2, Componente | 2014-05-14 | 19:02 | 19:14 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9666
TG2, Componente | 2014-05-14 | 19:14 | 21:06 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 1.8667 | 0 | 46.3549
TG2, Componente | 2014-05-15 | 11:49 | 12:06 | 0 | DP | Diesel | Desconexión programada | Lavado de aisladores Transformador de poder TG2, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 133565. | 0.28333 | 7.0363 | 0
TG2, Componente | 2014-05-18 | 20:30 | 20:42 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9666
TG2, Componente | 2014-05-18 | 20:42 | 20:55 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio |  | 0.21667 | 5.3807 | 0
TG2, Componente | 2014-05-18 | 20:55 | 22:55 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 2 | 0 | 49.666
TG2, Componente | 2014-05-19 | 5:03 | 5:15 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9666
TG2, Componente | 2014-05-19 | 5:15 | 5:21 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio |  | 0.1 | 2.4834 | 0
TG2, Componente | 2014-05-19 | 5:21 | 10:10 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 4.8167 | 0 | 119.6123
TG2, Componente | 2014-05-19 | 17:40 | 17:52 | 24.93 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.2 | 0 | 4.9666
TG2, Componente | 2014-05-19 | 17:52 | 17:58 | 0 | DF | Diesel | Retraso en Puesta en Servicio |  | 0.1 | 2.4834 | 0
TG2, Componente | 2014-05-19 | 17:58 | 20:01 | 24.93 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 2.05 | 0 | 50.9077
TG3, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 18:32 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 18.5333 | 0 | 689.44
TG3, Componente | 2014-05-01 | 18:32 | 18:49 | 37.5 | DN | Diesel | Proceso de partida |  | 0.28333 | 0 | 10.54
TG3, Componente | 2014-05-01 | 18:49 | 23:17 | 37.5 | N | Diesel | Orden de Mérito |  | 4.4667 | 0 | 166.16
TG3, Componente | 2014-05-01 | 23:17 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.71667 | 0 | 26.66
TG3, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 21:48 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 21.8 | 0 | 810.96
TG3, Componente | 2014-05-08 | 21:48 | 22:04 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.26667 | 0 | 9.92
TG3, Componente | 2014-05-08 | 22:04 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 1.9333 | 0 | 71.92
TG3, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 1:35 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 1.5833 | 0 | 58.9
TG3, Componente | 2014-05-09 | 1:35 | 23:24 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 21.8167 | 0 | 811.58
TG3, Componente | 2014-05-09 | 23:24 | 23:42 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.3 | 0 | 11.16
TG3, Componente | 2014-05-09 | 23:42 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.3 | 0 | 11.16
TG3, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 1:34 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 1.5667 | 0 | 58.28
TG3, Componente | 2014-05-10 | 1:34 | 9:42 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 8.1333 | 0 | 302.56
TG3, Componente | 2014-05-10 | 9:42 | 9:59 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida |  | 0.28333 | 0 | 10.54
TG3, Componente | 2014-05-10 | 9:59 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 14.0167 | 0 | 521.42
TG3, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 0:37 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.61667 | 0 | 22.94
TG3, Componente | 2014-05-11 | 0:37 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 23.3833 | 0 | 869.86
TG3, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 19:01 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 19.0167 | 0 | 707.42
TG3, Componente | 2014-05-12 | 19:01 | 19:19 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.3 | 0 | 11.16
TG3, Componente | 2014-05-12 | 19:19 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 4.6833 | 0 | 174.22
TG3, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 1:06 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 1.1 | 0 | 40.92
TG3, Componente | 2014-05-13 | 1:06 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 22.9 | 0 | 851.88
TG3, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 18:25 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 18.4167 | 0 | 685.1
TG3, Componente | 2014-05-14 | 18:25 | 18:42 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.28333 | 0 | 10.54
TG3, Componente | 2014-05-14 | 18:42 | 21:24 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 2.7 | 0 | 100.44
TG3, Componente | 2014-05-14 | 21:24 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 2.6 | 0 | 96.72
TG3, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 19:09 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 19.15 | 0 | 712.38
TG3, Componente | 2014-05-16 | 19:09 | 19:26 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 0.28333 | 0 | 10.54
TG3, Componente | 2014-05-16 | 19:26 | 22:52 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 3.4333 | 0 | 127.72
TG3, Componente | 2014-05-16 | 22:52 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 1.1333 | 0 | 42.16
TG3, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 19:25 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 19.4167 | 0 | 722.3
TG3, Componente | 2014-05-18 | 19:25 | 19:38 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida |  | 0.21667 | 0 | 8.06
TG3, Componente | 2014-05-18 | 19:38 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito |  | 4.3667 | 0 | 162.44
TG3, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 20:09 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito |  | 20.15 | 0 | 749.58
TG3, Componente | 2014-05-19 | 20:09 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 3.85 | 0 | 143.22
TG3, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 17:41 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible |  | 17.6833 | 0 | 657.82
TG3, Componente | 2014-05-20 | 17:41 | 18:18 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Unidad disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.61667 | 0 | 22.94
TG3, Componente | 2014-05-20 | 18:18 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Unidad disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 5.7 | 0 | 212.04
TG3, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 0:36 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Unidad disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.6 | 0 | 22.32
TG3, Componente | 2014-05-21 | 0:36 | 19:03 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible sólo con diesel, según IRO Nº 10534. | 18.45 | 0 | 686.34
TG3, Componente | 2014-05-21 | 19:03 | 19:15 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.2 | 0 | 7.44
TG3, Componente | 2014-05-21 | 19:15 | 24:00 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 4.75 | 0 | 176.7
TG3, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 0:25 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.41667 | 0 | 15.5
TG3, Componente | 2014-05-22 | 0:25 | 17:38 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 17.2167 | 0 | 640.46
TG3, Componente | 2014-05-22 | 17:38 | 17:50 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.2 | 0 | 7.44
TG3, Componente | 2014-05-22 | 17:50 | 19:05 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 1.25 | 0 | 46.5
TG3, Componente | 2014-05-22 | 19:05 | 22:20 | 37.5 | RO | Diesel | Orden de Mérito | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 3.25 | 0 | 120.9
TG3, Componente | 2014-05-22 | 22:20 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 1.6667 | 0 | 62
TG3, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 24 | 0 | 892.8
TG3, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 8:59 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 8.9833 | 0 | 334.18
TG3, Componente | 2014-05-28 | 8:59 | 9:27 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.46667 | 0 | 17.36
TG3, Componente | 2014-05-28 | 9:27 | 18:13 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. Asociado la solicitud de conexión N°134284. | 8.7667 | 0 | 326.12
TG3, Componente | 2014-05-28 | 18:13 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 5.7833 | 0 | 215.14
TG3, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 7:10 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 7.1667 | 0 | 266.6
TG3, Componente | 2014-05-29 | 7:10 | 7:26 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.26667 | 0 | 9.92
TG3, Componente | 2014-05-29 | 7:26 | 19:54 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 12.4667 | 0 | 463.76
TG3, Componente | 2014-05-29 | 19:54 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 4.1 | 0 | 152.52
TG3, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 8:13 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 8.2167 | 0 | 305.66
TG3, Componente | 2014-05-30 | 8:13 | 8:26 | 37.5 | DRO | Diesel | Proceso de partida | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 0.21667 | 0 | 8.06
TG3, Componente | 2014-05-30 | 8:26 | 17:03 | 37.5 | RO | Diesel | Reserva Primaria | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 8.6167 | 0 | 320.54
TG3, Componente | 2014-05-30 | 17:03 | 24:00 | 37.5 | DRO | Diesel | Otro | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 6.95 | 0 | 258.54
TG3, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 24:00 | 37.5 | DLC | Gas Natural | Limitación de Combustible | Disponible para operar solo con combustible diesel, según IRO N° 10534. | 24 | 0 | 892.8
U10, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U10, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por reparación del descanso de empuje de la turbina, según la solicitud de desconexión N° 128075. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U11, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 24:00 | 0 | DP | Fuel Oil Nro. 6 | Desconexión programada | Por revisión precalentador de gases por atascamiento, según la solicitud de desconexión N° 128076. | 24 | 864 | 0
U12, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 23:16 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 23.2667 | 0 | 1851.5613
U12, Componente | 2014-05-16 | 23:16 | 23:54 | 60 | LF | Carbón | Limitación | Retrolavado condensador principal, según IRO N° 10779. | 0.63333 | 14.9488 | 35.4518
U12, Componente | 2014-05-16 | 23:54 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 0.1 | 0 | 7.958
U12, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 18:20 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 18.3333 | 0 | 1458.9667
U12, Componente | 2014-05-24 | 18:20 | 24:00 | 85.3 | DN | Carbón |  | Retirada por despacho | 5.6667 | 0 | 450.9533
U12, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 19:13 | 85.3 | DN | Carbón |  | Retirada por despacho | 19.2167 | 0 | 1529.2623
U12, Componente | 2014-05-25 | 19:13 | 24:00 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida |  | 4.7833 | 0 | 380.6577
U12, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 9:12 | 85.3 | DN | Carbón | Proceso de partida |  | 9.2 | 0 | 732.136
U12, Componente | 2014-05-26 | 9:12 | 10:39 | 85.3 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico |  | 1.45 | 0 | 115.391
U12, Componente | 2014-05-26 | 10:39 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 13.35 | 0 | 1062.393
U12, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U12, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 17:59 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 17.9833 | 0 | 1431.1137
U12, Componente | 2014-05-30 | 17:59 | 18:28 | 65 | LF | Carbón | Limitación | Por retrolavado de condensador, según la solicitud de precaución N°134554. | 0.48333 | 9.1537 | 29.3099
U12, Componente | 2014-05-30 | 18:28 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 5.5333 | 0 | 440.3427
U12, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 24:00 | 85.3 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1909.92
U13, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 6:09 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 6.15 | 0 | 490.5855
U13, Componente | 2014-05-10 | 6:09 | 7:22 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Reparación tubo roto en condensador, según solicitud de precaución N° 133794. | 1.2167 | 40.0659 | 56.7564
U13, Componente | 2014-05-10 | 7:22 | 11:05 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparacion tubo roto Condensador, según solicitud de desconexión N° 133796. | 3.7167 | 295.7723 | 0
U13, Componente | 2014-05-10 | 11:05 | 17:19 | 85.5 | DN | Carbón | Proceso de partida |  | 6.2333 | 0 | 497.233
U13, Componente | 2014-05-10 | 17:19 | 18:07 | 85.5 | N | Carbón | Proceso hasta mínimo técnico |  | 0.8 | 0 | 63.816
U13, Componente | 2014-05-10 | 18:07 | 21:23 | 50 | LF | Carbón | Limitación | limpieza de sistema de agua alimentación, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10752. | 3.2667 | 107.5742 | 152.3871
U13, Componente | 2014-05-10 | 21:23 | 24:00 | 65 | LF | Carbón | Limitación | limpieza de sistema de agua alimentación, con CPF y sin CSF, según IRO N° 10755. | 2.6167 | 49.5496 | 158.6848
U13, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 2:35 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 2.5833 | 0 | 206.0725
U13, Componente | 2014-05-14 | 2:35 | 19:31 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Posible tubo roto en condensador por alto cloruro., según solicitud de precaución N° 133896. | 16.9333 | 557.6295 | 789.9251
U13, Componente | 2014-05-14 | 19:31 | 24:00 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparacion tubos rotos del Condensador, SD N° 133959 | 4.4833 | 356.7837 | 0
U13, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 5:27 | 0 | DF | Carbón | Desconexión no programada | Reparacion tubos rotos del Condensador, SD N° 133959 | 5.45 | 433.711 | 0
U13, Componente | 2014-05-15 | 5:27 | 24:00 | 50 | PO | Carbón | Prueba Operacional | prueba operacional en 50 MW, según solicitud de desconexión N° 133959 | 18.55 | 610.8678 | 865.3412
U13, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 24:00 | 50 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Prueba operacional, según SD N° 133959. | 24 | 790.3411 | 1119.5789
U13, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 15:06 | 50 | PO | Carbón | Prueba Operacional | prueba operacional en 50 MW, según solicitud de desconexión N° 133959 | 15.1 | 497.2562 | 704.4018
U13, Componente | 2014-05-17 | 15:06 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 8.9 | 0 | 709.953
U13, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 8:13 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 8.2167 | 0 | 655.4435
U13, Componente | 2014-05-19 | 8:13 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Proyecto Black Fox, con CPF y sin CSF, según la solicitud de conexión N°134004. | 15.7833 | 77.9918 | 1178.0458
U13, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Proyecto Black Fox, con CPF y sin CSF, según la solicitud de conexión N°134004. | 24 | 118.5937 | 1791.3263
U13, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 24:00 | 80 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Proyecto Black Fox, con CPF y sin CSF, según la solicitud de conexión N°134004. | 24 | 118.5937 | 1791.3263
U13, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 15:27 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 15.45 | 0 | 1232.4465
U13, Componente | 2014-05-26 | 15:27 | 16:32 | 50 | LF | Carbón | Limitación | Posible tubo roto en condensador por alto cloruro, según la solicitud de precaución N° 134347. | 1.0833 | 35.6751 | 50.5365
U13, Componente | 2014-05-26 | 16:32 | 24:00 | 45 | LF | Carbón | Limitación | Posible tubo roto en condensador por alto cloruro, según la solicitud de precaución N° 134351. | 7.4667 | 280.7152 | 313.4821
U13, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 45 | LF | Carbón | Limitación | Posible tubo roto en condensador por alto cloruro, sin CPF y sin CSF, según la solicitud de precaución N° 134351. | 24 | 902.2989 | 1007.6211
U13, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 19:39 | 45 | LF | Carbón | Limitación | Posible tubo roto en condensador por alto cloruro, sin CPF y sin CSF, según la solicitud de precaución N° 134351. | 19.65 | 738.7573 | 824.9897
U13, Componente | 2014-05-28 | 19:39 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 4.35 | 0 | 346.9995
U13, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 1914.48
U13, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 2:17 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 2.2833 | 0 | 182.1415
U13, Componente | 2014-05-31 | 2:17 | 2:59 | 65 | LF | Carbón | Limitación | retrolavado del condensador, según solicitud de precaución N°134555. | 0.7 | 13.2553 | 42.4507
U13, Componente | 2014-05-31 | 2:59 | 3:32 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 0.55 | 0 | 43.8735
U13, Componente | 2014-05-31 | 3:32 | 5:45 | 45 | LF | Carbón | Limitación | Bajo vacío condensador, según IRO N° 10806. | 2.2167 | 83.3373 | 93.065
U13, Componente | 2014-05-31 | 5:45 | 5:47 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 0.033333 | 0 | 2.659
U13, Componente | 2014-05-31 | 5:47 | 9:25 | 70 | LF | Carbón | Limitación | Bajo vacío condensador, según IRO N° 10807. | 3.6333 | 51.8521 | 237.2885
U13, Componente | 2014-05-31 | 9:25 | 17:30 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 8.0833 | 0 | 644.8075
U13, Componente | 2014-05-31 | 17:30 | 17:59 | 70 | LF | Carbón | Limitación | para realizar retrolavado del Condensador Principal por pérdida de vacío, según la solicitud de precaución N° 134582. | 0.48333 | 6.8978 | 31.5659
U13, Componente | 2014-05-31 | 17:59 | 24:00 | 85.5 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 6.0167 | 0 | 479.9495
U14, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U14, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 24:00 | 0 | MM | Carbón | Mantenimiento Anual | Mantenimiento Mayor, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131904. | 24 | 3064.08 | 0
U15, Componente | 2014-05-01 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-02 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-03 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-04 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-05 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-06 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-07 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-08 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-09 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-10 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-11 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-12 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-13 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-14 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-15 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-16 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-17 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-18 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-19 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-20 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-21 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-22 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-23 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-24 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-25 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-26 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-27 | 0:00 | 24:00 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 24 | 0 | 2977.44
U15, Componente | 2014-05-28 | 0:00 | 9:56 | 132.4 | N | Carbón | Orden de Mérito |  | 9.9333 | 0 | 1232.3293
U15, Componente | 2014-05-28 | 9:56 | 24:00 | 125 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Sin CPF y sin CSF por la implementación Proyecto Black Fox, según la solicitud de conexión N°134330. | 14.0667 | 97.5364 | 1647.5743
U15, Componente | 2014-05-29 | 0:00 | 24:00 | 125 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Sin CPF y sin CSF por la implementación Proyecto Black Fox, según la solicitud de conexión N°134330. | 24 | 166.4128 | 2811.0272
U15, Componente | 2014-05-30 | 0:00 | 24:00 | 125 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Sin CPF y sin CSF por la implementación Proyecto Black Fox, según la solicitud de conexión N°134330. | 24 | 166.4128 | 2811.0272
U15, Componente | 2014-05-31 | 0:00 | 24:00 | 125 | PO | Carbón | Prueba Operacional | Sin CPF y sin CSF por la implementación Proyecto Black Fox, según la solicitud de conexión N°134330. | 24 | 166.4128 | 2811.0272
Note on K1: =(E4-D4) *24*((BUSCARV(ENTERO($A4);Param!$K$3:$N$64;4;FALSO))-(F4*BUSCARV(ENTERO($A4);Param!$K$3:$O$64;5;FALSO)))