INFORME DE RESULTADOS: EMP 50-16

HID 043-A1-15

SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS

PARA EL COMPONENTE HÍDRICO

MACROZONA CENTRO

Preparado por:

Para:

Agosto, 2016

Informe de Resultados: EMP 50-16

HID 043-a1-15

servicio de muestreo y análisis

para el componente hídrico

macrozona centro

Preparado para:

| Versión del Documento |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable Elaboración |  | Responsable Revisión |  | Responsable Aprobación |  |
| Nombre | Claudio Santibañez. | Nombre | Macarena Mukarker | Nombre | Juan Carlos Yáñez |
| Cargo: | Ingeniero de Proyecto | Cargo: | Jefe Unidad Aguas y Suelo | Cargo | Gerente Técnico |
| Fecha: | 21-09-2016 | Fecha: | 21-09-2016 | Fecha: | 21-09-2016 |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |

Agosto, 2016

- Identificación Empresa

| Nombre: | ECOMAULE S.A |
| --- | --- |
| Dirección: | Ruta 5 Sur KM 221, Sector Camarico. Río Claro |
| Ciudad: | Talca |
| Región: | VII |
| Código interno: | EMP50-16 |
| Fecha: | 17-08-2016 |

- Identificación Punto de Descarga

| Puntos de muestreo 1: | Muestra Compuesta : Punto 1 (Canal El Olivar) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM: | Este: |  | 282209 |  |  |
|  | Norte: |  | 6101646 |  |  |
|  | Datum: |  | WGS 84 |  |  |
| Naturaleza Ril: | X | RIL |  |  | Aguas Servidas |
|  | Otro: |  |  |  |  |
| Tiempo descarga: | 12 hrs |  |  |  |  |

| Punto de muestreo 2: | Muestra Puntual: Prefiltro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM: | Este: |  | 282212 |  |  |
|  | Norte: |  | 6101634 |  |  |
|  | Datum: |  | WGS 84 |  |  |
| Naturaleza Ril: | X | RIL |  |  | Aguas Servidas |
|  | Otro: |  |  |  |  |
| Tiempo descarga: | ---- |  |  |  |  |

- Características del Muestreo

| Fecha Muestreo: | 17-08-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Muestreo: |  | Puntual |  |  | X | Compuesto |  |  |
| Tipo de Muestreo compuesto: |  |  |  | Función Caudal |  |  | X | Función Tiempo |

| Fecha Muestreo: | 17-08-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Muestreo: | X | Puntual |  |  |  | Compuesto |  |  |
| Tipo de Muestreo compuesto: |  |  |  | Función Caudal |  |  |  | Función Tiempo |

- Mediciones en terreno

## Medición parámetros In Situ (muestra puntual)

| ## Temperatura °C | ## pH |
| --- | --- |
| ## 12,3 | ## 9,1 |

## Medición parámetros In Situ (muestra compuesta)

| ## Temperatura °C | ## pH |
| --- | --- |
| ## 15,8 | ## 9,1 |

## Medición de caudal

| Metodología de medición Utilizada: | --------- |  |
| --- | --- | --- |
| Condiciones adecuadas del punto de monitoreo para la medición: |  | Si |

Datos medición terreno

| N° | Fecha | Hora | Temperatura °C | pH | Caudal (l/s) | Alicuota (ml) | Alicuota ajusta ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-08-2016 | 10:30 | 16,0 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 2 | 17-08-2016 | 10:50 | 15,9 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 3 | 17-08-2016 | 11:10 | 15,8 | 8,9 | 4,8 | 417 |  |
| 4 | 17-08-2016 | 11:30 | 15,8 | 8,9 | 4,8 | 417 |  |
| 5 | 17-08-2016 | 11:50 | 15,8 | 8,9 | 4,8 | 417 |  |
| 6 | 17-08-2016 | 12:10 | 15,8 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 7 | 17-08-2016 | 12:30 | 15,9 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 8 | 17-08-2016 | 12:50 | 15,9 | 8,9 | 4,8 | 417 |  |
| 9 | 17-08-2016 | 13:10 | 15,9 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 10 | 17-08-2016 | 13:30 | 15,9 | 9,1 | 4,8 | 417 |  |
| 11 | 17-08-2016 | 13:50 | 15,9 | 9,1 | 4,8 | 417 |  |
| 12 | 17-08-2016 | 14:10 | 15,8 | 9,1 | 4,8 | 417 |  |
| 13 | 17-08-2016 | 14:30 | 15,9 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 14 | 17-08-2016 | 14:50 | 15,9 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 15 | 17-08-2016 | 15:10 | 15,9 | 8,9 | 4,8 | 417 |  |
| 16 | 17-08-2016 | 15:30 | 16,0 | 8,9 | 4,8 | 417 |  |
| 17 | 17-08-2016 | 15:50 | 16,0 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 18 | 17-08-2016 | 16:10 | 15,9 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
| 19 | 17-08-2016 | 16:30 | 15,8 | 9,1 | 4,8 | 417 |  |
| 20 | 17-08-2016 | 16:50 | 15,8 | 9,2 | 4,8 | 417 |  |
| 21 | 17-08-2016 | 17:10 | 15,8 | 9,2 | 4,8 | 417 |  |
| 22 | 17-08-2016 | 17:30 | 15,8 | 9,2 | 4,8 | 417 |  |
| 23 | 17-08-2016 | 17:50 | 15,9 | 9,1 | 4,8 | 417 |  |
| 24 | 17-08-2016 | 18:10 | 15,8 | 9,0 | 4,8 | 417 |  |
|  | PROMEDIO: |  | 15,9 | 9,0 | 4,8 |  |  |
|  | Caudal Promedio diario (M3/día) |  |  |  | 209 |  |  |

Muestra Compuesta

| ## Muestra | ## Fecha | ## Hora |
| --- | --- | --- |
| ## Primera muestra puntual | ## 17-08-2016 | ## 10:30 |
| ## Última muestra puntual | ## 17-08-2016 | ## 18:10 |
| ## Formación Compuesta | ## 17-08-2016 | ## 19:20 |

- Observaciones de terreno

Muestreo se realiza sin problemas. Visita realizada en compañía del Sr. Patricio Bustos, Fiscalizador de la SMA.

- Registro fotográfico de Terreno (muestra compuesta)

- Registro fotográfico de Terreno (muestra puntual)

PLANILLA DE TERRENO MUESTRA COMPUESTA

PLANILLA DE TERRENO MUESTRA PUNTUAL

PLANILLA DE CHEQUEO MUESTREADOR AUTOMATICO

Informe Laboratorio muestra compuesta

Informe Laboratorio muestra Puntual

Valor diario entregado por la empresa.