MINUTA: Anexo Actividad de Fiscalización

| Fecha | Unidad Fiscalizable | Titular |
| --- | --- | --- |
| 23-08-2016 | COPEVAL | SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS |
| Fuente |  | R.U.T. |
| Programa de PPDA |  | 96.685.130-9 |

| Fuente y Artículo PDA Valle Central | Hecho constatado |
| --- | --- |
| Grupos electrógenos instalados o que se instalen. Art 27: Deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la SMA. | El grupo electrógeno fiscalizado es de capacidad de 440 KVA, y se encuentra ubicado en patio, contando con techo, gabinete cerrado y acceso restringido. Se utiliza como respaldo durante épocas de secado (marzo a mayo). Cuenta con horómetro digital, embutido en gabinete cerrado, sellado y con acceso restringido. Cuenta con registro anual de declaraciones de emisiones en RETC, año 2015. |