## Informe Anual
INFORME GASES TRS
1. Identificación del Establecimiento
| Nombre del Establecimiento |  | Planta Arauco
| Razón Social |  | Celulosa Arauco y Constitución S.A
| R.U.T |  | 93.458.000-1
| Dirección Establecimiento: |  | Los Horcones s/n
| Teléfono |  | 41-2509416
| Representante Legal |  | Mario Vergara Hermosilla
| Periodo Informado |  | Enero a Diciembre 2016
2. Identificación de los equipos emisores de gases TRS del establecimiento
| Equipo Emisor |  |  | Modelo |  |  | Año de Fabricación
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | Acuotubular con Sobrecalentador |  |  | 1972
| Horno de Cal 1 |  |  | Horno Rotatorio |  |  | 1969
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | Acuotubular con Sobrecalentador |  |  | 1989
| Horno de Cal 2 |  |  | Horno Rotatorio |  |  | 1989
| Caldera de Poder 1 |  |  | Acuotubular con Sobrecalentador |  |  | 1969
| Caldera de Poder 2 |  |  | Acuotubular con Sobrecalentador |  |  | 1989
| Incinerador |  |  | Igniotubular |  |  | 2009
3. Condiciones Operación Equipos Emisores
Enero
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 637 | 571 | 707 | 672 | 668.07 | 54.16 | 721
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 85.6 | 76.8 | 95 | 90.3 | 89.79 | 7.28 | 96.9
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Febrero
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 264 | 254 | 240 | 134 | 265.69 | 75.18 | 291
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 95 | 91.4 | 91.3 | 51 | 90.59 | 17.62 | 93.27
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Marzo
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 656 | 633 | 743 | 737 | 413.67 | 93.09 | 663
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 99.4 | 95.9 | 99.9 | 99.1 | 62.58 | 12.51 | 98.66
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Abril
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 464.92 | 466.92 | 688 | 674 | 0 | 717.32 | 238
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 95.48 | 95.89 | 95.56 | 93.61 | 0 | 99.63 | 33.1
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Mayo
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 707 | 676 | 740 | 728 | 360 | 129.5 | 744
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 95.02 | 90.9 | 99.5 | 97.8 | 48.4 | 17.4 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Junio
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 698 | 683 | 710 | 702 | 713 | 17.87 | 720
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 96.9 | 94.9 | 98.6 | 97.5 | 99.03 | 2.5 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Julio
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 722 | 668 | 744 | 739 | 744 | 120 | 624
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 97.04 | 89.78 | 100 | 99.33 | 100 | 16.12 | 83.87
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Agosto
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 731 | 691 | 468 | 475 | 716 | 7.4 | 504
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 98.3 | 92.9 | 92.9 | 94.2 | 96.2 | 1.5 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Septiembre
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 702 | 680 | 513.68 | 482.68 | 312 | 3.01 | 600
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 97.5 | 94.4 | 95.5 | 89.77 | 43.3 | 0.56 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Octubre
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 728 | 695 | 744 | 720 | 120 | 40.03 | 744
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 97.849 | 93.41 | 100 | 96.77 | 16.1 | 5.38 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Noviembre
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 691 | 668 | 718 | 714 | 31 | 12.67 | 720
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 95.97 | 92.78 | 99.72 | 99.17 | 4.31 | 1.76 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Diciembre
|  |  |  | Caldera Recuperadora 1 | Horno de Cal 1 | Caldera Recuperadora 2 | Horno de Cal 2 | Caldera Poder 1 | Caldera de Poder 2 | Incinerador (*)
| Horas de funcionamiento periodo informado |  |  | 705 | 668 | 740 | 693 | 347.38 | 20 | 744
| Porcentaje de funcionamiento periodo informado |  |  | 94.76 | 89.78 | 99.46 | 93.14 | 46.7 | 2.67 | 100
| Configuración: Dedicado (D) o Respaldo (R) |  |  | D | No Aplica | D | R | D | R | D y R
Notas:
(*) Incinerador: Equipo dedicado para gases concentrados de línea 2 y equipo de respaldo para gases concentrados de línea 1
4. Análisis Cumplimiento Norma de Emisión (*)
Enero
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 0.68 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.36 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.74 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 7.72 |  |  | 15
Febrero
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 0.68 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.11 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.8 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 13.87 |  |  | 15
Marzo
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 0.51 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 5.02 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.53 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 9.09 |  |  | 15
Abril
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.32 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.65 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.55 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 8.58 |  |  | 15
Mayo
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.42 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.79 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.36 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 9.64 |  |  | 15
Junio
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.94 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.98 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.35 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 7.81 |  |  | 15
Julio
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.67 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.91 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.32 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 4.13 |  |  | 15
Agosto
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.75 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.69 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.34 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 4.52 |  |  | 15
Septiembre
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.08 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.27 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.51 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 9.13 |  |  | 15
Octubre
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.35 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 5.36 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.54 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 7.61 |  |  | 15
Noviembre
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 1.24 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 4.9 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.96 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 7.98 |  |  | 15
Diciembre
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 mensual (ppmv TRS 8% O2) (**) |  |  | Límite de Emisión
| Caldera Recuperadora 1 |  |  | 2.24 |  |  | 5
| Horno de Cal 1 |  |  | 6.09 |  |  | 15
| Caldera Recuperadora 2 |  |  | 0.84 |  |  | 5
| Horno de Cal 2 |  |  | 10.03 |  |  | 15
Notas:
(*) Se adjunta registro electrónico de las mediciones continuas (promedios horarios)
(**): Percentil 98 promedios horarios base mensual
Observación: El percentil 98 de los promedios diarios de los equipos dedicados (Incinerador y Caldera de Poder 1) se informará en Enero de 2017, según lo establecido en el D.S. N°37
| Equipo Emisor |  |  | Percentil 98 anual (ppmv TRS 8% O2) |  |  | Límite de Emisión
| Incinerador |  |  | 10.62 |  |  | 20
| Caldera Poder 1 |  |  | 1.8 |  |  | 20
4.1 Datos Laboratorios de Medición (*)
Razón Social
R.U.T
Dirección
Metodología de Medición Utilizada
Fuente
| Resultados de la medición |  | TRS | O2 | Humedad | Caudal y Velocidad de los gases
Número de Corridas realizadas
Nota:
(*) Ítem no aplica
4.2. Reporte de partidas o paradas eliminadas del período de funcionamiento del sistema de combustión
Enero
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Febrero
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
| 1 | 2016-02-11 | 150 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 2 | 2016-02-12 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 3 | 2016-02-13 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 4 | 2016-02-14 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 5 | 2016-02-15 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 6 | 2016-02-16 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 7 | 2016-02-17 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 8 | 2016-02-18 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 9 | 2016-02-19 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 10 | 2016-02-20 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 11 | 2016-02-21 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 12 | 2016-02-22 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 13 | 2016-02-23 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 14 | 2016-02-24 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 15 | 2016-02-25 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 16 | 2016-02-26 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 17 | 2016-02-27 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 18 | 2016-02-28 | 1033 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
| 1 | 2016-02-11 | 126 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 2 | 2016-02-12 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 3 | 2016-02-13 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 4 | 2016-02-14 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 5 | 2016-02-15 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 6 | 2016-02-16 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 7 | 2016-02-17 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 8 | 2016-02-18 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 9 | 2016-02-19 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 10 | 2016-02-20 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 11 | 2016-02-21 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 12 | 2016-02-22 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 13 | 2016-02-23 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 14 | 2016-02-24 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 15 | 2016-02-25 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 16 | 2016-02-26 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 17 | 2016-02-27 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 18 | 2016-02-28 | 1440 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
| 19 | 2016-02-29 | 328 | Rotura de línea que conduce afluentes ácidos de línea 2 a Planta de Tratamiento de Efluentes
Marzo
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
| 1 | 2016-03-28 | 720 | F/S Línea por mantención anual programada
| 2 | 2016-03-29 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 3 | 2016-03-30 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 4 | 2016-03-31 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Abril
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
| 1 | 2016-04-01 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 2 | 2016-04-02 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 3 | 2016-04-03 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 4 | 2016-04-04 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 5 | 2016-04-05 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 6 | 2016-04-06 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 7 | 2016-04-07 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 8 | 2016-04-08 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 9 | 2016-04-09 | 1440 | Proceso de detención línea 1
| 10 | 2016-04-10 | 1025 | Proceso de detención línea 1
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Mayo
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Junio
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Julio
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Agosto
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
| 1 | 2016-08-22 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 2 | 2016-08-23 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 3 | 2016-08-24 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 4 | 2016-08-25 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 5 | 2016-08-26 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 6 | 2016-08-27 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 7 | 2016-08-28 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 8 | 2016-08-29 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 9 | 2016-08-30 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 10 | 2016-08-31 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
Septiembre
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
| 1 | 2016-09-01 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 2 | 2016-09-02 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 3 | 2016-09-03 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 4 | 2016-09-04 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 5 | 2016-09-05 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 6 | 2016-09-06 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 7 | 2016-09-07 | 1440 | F/S Línea por mantención anual programada
| 8 | 2016-09-08 | 859 | F/S Línea por mantención anual programada
Octubre
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Noviembre
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Diciembre
Línea 1
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
Línea 2
| N° | Fecha | Período (min) | Causa
1
| 2 |  |  | Sin periodos a informar
5. Venteos producidos
Enero
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | - | 2016-01-01 | 11:01 | 11:02 | 1.25 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 2 | - | 2016-01-01 | 11:02 | 11:02 | 0.45 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 3 | - | 2016-01-01 | 11:03 | 11:03 | 0.04 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 4 | - | 2016-01-01 | 11:04 | 11:05 | 1.35 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 5 | RIA253 | 2016-01-14 | 11:58 | 12:02 | 4.13 | Detención línea 1
| 6 | RIA243 | 2016-01-14 | 18:31 | 18:33 | 1.95 | Detención línea 1
| 7 | RIA244 | 2016-01-14 | 18:33 | 18:33 | 0.17 | Detención línea 1
| 8 | RIA245 | 2016-01-14 | 18:33 | 18:34 | 0.72 | Detención línea 1
| 9 | RIA246 | 2016-01-14 | 18:45 | 18:51 | 5.98 | Detención línea 1
| 10 | RIA247 | 2016-01-14 | 18:55 | 18:58 | 3.13 | Detención línea 1
| 11 | RIA248 | 2016-01-14 | 19:02 | 19:04 | 2.13 | Detención línea 1
| 12 | RIA249 | 2016-01-14 | 19:07 | 19:07 | 0.16 | Detención línea 1
| 13 | RIA250 | 2016-01-14 | 19:21 | 19:21 | 0.16 | Detención línea 1
| 14 | RIA251 | 2016-01-14 | 19:23 | 19:24 | 0.77 | Detención línea 1
| 15 | RIA252 | 2016-01-14 | 19:30 | 19:31 | 0.57 | Detención línea 1
| 16 | RIA259 | 2016-01-17 | 6:28 | 6:38 | 10 | Proceso de puesta en marcha de línea 1
| 17 | RIA295 | 2016-01-24 | 2:46 | 2:54 | 7.66 | Lavado del sistema (Calentador y ventilador)
| 18 | RIA311 | 2016-01-27 | 2:16 | 2:16 | 0.5 | Lavado del calentador
| 19 | RIA312 | 2016-01-27 | 2:21 | 2:22 | 1.04 | Lavado del calentador
| 20 | RIA313 | 2016-01-27 | 2:27 | 2:27 | 0.5 | Lavado del calentador
| 21 | RIA314 | 2016-01-27 | 2:32 | 2:32 | 0.4 | Lavado del calentador
| 22 | RIA350 | 2016-01-31 | 16:36 | 16:39 | 3 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 23 | RIA351 | 2016-01-31 | 16:51 | 16:58 | 7 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 24 | RIA352 | 2016-01-31 | 18:02 | 18:05 | 3 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 25 | RIA353 | 2016-01-31 | 18:06 | 18:06 | 0.38 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 26 | RIA354 | 2016-01-31 | 20:14 | 20:18 | 4.4 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 27 | RIA355 | 2016-01-31 | 20:21 | 20:23 | 2 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 28 | RIA356 | 2016-01-31 | 18:29 | 18:31 | 3 | Señal falsa de no quemado de licor
| 29 | RIA357 | 2016-01-31 | 18:31 | 18:31 | 0.3 | Señal falsa de no quemado de licor
| 30 | RIA358 | 2016-01-31 | 19:23 | 19:25 | 2 | Señal falsa de no quemado de licor
| 31 | RIA359 | 2016-01-31 | 19:28 | 19:28 | 0.4 | Señal falsa de no quemado de licor
| 32 | RIA360 | 2016-01-31 | 19:56 | 19:56 | 0.2 | Señal falsa de no quemado de licor
| 33 | RIA361 | 2016-01-31 | 20:12 | 20:15 | 3 | Señal falsa de no quemado de licor
| 34 | RIA362 | 2016-01-31 | 20:15 | 20:15 | 0.2 | Señal falsa de no quemado de licor
| 35 | RIA363 | 2016-01-31 | 20:15 | 20:15 | 0.05 | Señal falsa de no quemado de licor
| 36 | RIA364 | 2016-01-31 | 20:15 | 20:16 | 0.3 | Señal falsa de no quemado de licor
| 37 | RIA365 | 2016-01-31 | 20:16 | 20:16 | 0.4 | Señal falsa de no quemado de licor
| 38 | RIA366 | 2016-01-31 | 20:16 | 20:17 | 0.5 | Señal falsa de no quemado de licor
| 39 | RIA367 | 2016-01-31 | 20:18 | 20:18 | 0.2 | Señal falsa de no quemado de licor
| 40 | RIA368 | 2016-01-31 | 20:21 | 20:23 | 2 | Señal falsa de no quemado de licor
| 41 | RIA369 | 2016-01-31 | 20:34 | 20:36 | 2 | Señal falsa de no quemado de licor
| 42 | RIA370 | 2016-01-31 | 20:40 | 20:43 | 3 | Señal falsa de no quemado de licor
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.8
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | - | 2016-01-02 | 15:46 | 15:47 | 1.22 | Alto nivel del scrubber
| 2 | - | 2016-01-03 | 13:44 | 13:44 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 3 | - | 2016-01-05 | 4:57 | 4:57 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 4 | - | 2016-01-11 | 11:51 | 11:51 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 5 | RIA239 | 2016-01-12 | 7:49 | 7:49 | 0.04 | Control de presión estanque de soplado
| 6 | RIA264 | 2016-01-18 | 10:03 | 10:03 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 7 | RIA309 | 2016-01-26 | 21:34 | 21:34 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 8 | RIA316 | 2016-01-28 | 12:57 | 12:58 | 0.89 | Control de presión estanque de soplado
| 9 | RIA326 | 2016-01-29 | 18:48 | 18:48 | 0.04 | Control de presión estanque de soplado
| 10 | RIA327 | 2016-01-29 | 22:47 | 22:47 | 0.04 | Control de presión estanque de soplado
| 11 | RIA338 | 2016-01-30 | 18:28 | 18:28 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 12 | RIA339 | 2016-01-30 | 22:58 | 22:58 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 13 | RIA340 | 2016-01-30 | 22:59 | 22:59 | 0.09 | Control de presión estanque de soplado
| 14 | RIA343 | 2016-01-31 | 23:00 | 23:00 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 15 | RIA344 | 2016-01-31 | 23:01 | 23:01 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 16 | RIA345 | 2016-01-31 | 7:09 | 7:09:00* | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 17 | RIA371 | 2016-01-31 | 19:08 | 19:08 | 0.15 | Control de presión estanque de soplado
| 18 | RIA372 | 2016-01-31 | 19:09 | 19:09 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 19 | RIA373 | 2016-01-31 | 21:20 | 21:20 | 0.12 | Control de presión estanque de soplado
| 20 | RIA374 | 2016-01-31 | 21:21 | 21:21 | 0.15 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
*Horario corregido, ya que en planilla adjunta en plataforma de la SMA hubo un error involuntario, informado por mail el 03-02-2016
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | - | 2016-01-03 | 12:50 | 12:56 | 6 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA337 | 2016-01-30 | 7:57 | 8:00 | 3.3083 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | - | 2016-01-04 | 14:50 | 14:50 | 0.22667 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 2 | RIA260 | 2016-01-17 | 3:27 | 3:27 | 0.12 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 3 | RIA266 | 2016-01-19 | 10:55 | 10:55 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 4 | RIA267 | 2016-01-19 | 15:12 | 15:12 | 0.1 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 5 | RIA269 | 2016-01-20 | 8:51 | 8:51 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 6 | RIA270 | 2016-01-20 | 21:03 | 21:03 | 0.1 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 7 | RIA280 | 2016-01-21 | 10:49 | 10:49 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 8 | RIA283 | 2016-01-22 | 13:02 | 13:02 | 0.1 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 9 | RIA284 | 2016-01-22 | 16:05 | 16:05 | 0.03 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 10 | RIA285 | 2016-01-22 | 10:17 | 10:17 | 0.5 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 11 | RIA286 | 2016-01-22 | 13:32 | 13:32 | 0.02 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 12 | RIA292 | 2016-01-23 | 19:27 | 19:27 | 0.36 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 13 | RIA296 | 2016-01-24 | 5:56 | 5:56 | 0.5 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 14 | RIA297 | 2016-01-24 | 21:51 | 21:51 | 0.02 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 15 | RIA300 | 2016-01-25 | 15:42 | 15:42 | 0.25 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 16 | RIA301 | 2016-01-25 | 18:18 | 18:18 | 0.25 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 17 | RIA302 | 2016-01-25 | 19:48 | 19:48 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 18 | RIA303 | 2016-01-25 | 11:10 | 11:10 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 19 | RIA310 | 2016-01-26 | 15:50 | 15:50 | 0.22667 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 20 | RIA319 | 2016-01-28 | 15:35 | 15:35 | 0.4 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 21 | RIA318 | 2016-01-28 | 16:40 | 16:40 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 22 | RIA324 | 2016-01-29 | 6:19 | 6:19 | 0.02 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 23 | RIA325 | 2016-01-29 | 10:21 | 10:21 | 0.1 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 24 | RIA329 | 2016-01-30 | 10:54 | 10:54 | 0.04 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 25 | RIA330 | 2016-01-30 | 11:43 | 11:44 | 0.8 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 26 | RIA331 | 2016-01-30 | 14:42 | 14:42 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 27 | RIA332 | 2016-01-30 | 14:57 | 14:57 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 28 | RIA333 | 2016-01-30 | 15:06 | 15:06 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 29 | RIA334 | 2016-01-30 | 15:28 | 15:28 | 0.2 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 30 | RIA335 | 2016-01-30 | 15:48 | 15:49 | 0.8 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 31 | RIA336 | 2016-01-30 | 16:30 | 16:30 | 0.26 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 32 | RIA348 | 2016-01-31 | 14:41 | 14:41 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 33 | RIA346 | 2016-01-31 | 10:20 | 10:20 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| 34 | RIA349 | 2016-01-31 | 14:41 | 14:42 | 0.54333 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera poder 2
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Febrero
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA571 | 2016-02-28 | 8:53 | 9:30 | 37.03 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 2 | RIA572 | 2016-02-28 | 9:30 | 9:33 | 2.47 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 3 | RIA573 | 2016-02-28 | 9:33 | 9:35 | 1.6 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 4 | RIA574 | 2016-02-28 | 9:44 | 10:22 | 37.95 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 5 | RIA575 | 2016-02-28 | 11:06 | 11:39 | 32.63 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 6 | RIA576 | 2016-02-28 | 11:49 | 11:52 | 2.35 | Fuera de servicio gases diluidos por baja generación de vapor
| 7 | RIA580 | 2016-02-28 | 17:13 | 17:14 | 1 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 8 | RIA582 | 2016-02-28 | 17:15 | 17:16 | 1.05 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 9 | RIA583 | 2016-02-28 | 17:18 | 17:19 | 1.87 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 10 | RIA584 | 2016-02-28 | 17:20 | 17:22 | 1.37 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 11 | RIA585 | 2016-02-28 | 17:25 | 17:26 | 1.5 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 12 | RIA586 | 2016-02-28 | 17:28 | 17:38 | 9.85 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 13 | RIA587 | 2016-02-28 | 18:30 | 18:33 | 2.17 | Falla switch de válvula de venteo de vent gas
| 14 | RIA588 | 2016-02-28 | 23:35 | 23:37 | 1.67 | Alta temperatura de gases
| 15 | RIA589 | 2016-02-28 | 23:39 | 23:49 | 10.05 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.2
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA377 | 2016-02-01 | 5:27 | 5:27 | 0.04 | Control de presión estanque de soplado
| 2 | RIA378 | 2016-02-01 | 14:43 | 14:43 | 0.04 | Control de presión estanque de soplado
| 3 | RIA379 | 2016-02-01 | 14:43 | 14:43 | 0.06 | Control de presión estanque de soplado
| 4 | RIA380 | 2016-02-01 | 14:43 | 14:43 | 0.1 | Control de presión estanque de soplado
| 5 | RIA381 | 2016-02-01 | 14:44 | 14:44 | 0.01 | Control de presión estanque de soplado
| 6 | RIA384 | 2016-02-01 | 17:05 | 17:05 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 7 | RIA385 | 2016-02-01 | 17:05 | 17:06 | 0.15 | Control de presión estanque de soplado
| 8 | RIA386 | 2016-02-01 | 17:06 | 17:06 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 9 | RIA387 | 2016-02-01 | 17:06 | 17:06 | 0.15 | Control de presión estanque de soplado
| 10 | RIA388 | 2016-02-01 | 17:08 | 17:08 | 0.25 | Control de presión estanque de soplado
| 11 | RIA389 | 2016-02-01 | 17:08 | 17:09 | 0.35 | Control de presión estanque de soplado
| 12 | RIA390 | 2016-02-01 | 17:09 | 17:09 | 0.1 | Control de presión estanque de soplado
| 13 | RIA391 | 2016-02-01 | 17:09 | 17:09 | 0.2 | Control de presión estanque de soplado
| 14 | RIA397 | 2016-02-02 | 4:41 | 4:41 | 0.08 | Control de presión estanque de soplado
| 15 | RIA398 | 2016-02-02 | 4:41 | 4:41 | 0.06 | Control de presión estanque de soplado
| 16 | RIA399 | 2016-02-02 | 11:47 | 11:47 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 17 | RIA400 | 2016-02-02 | 11:50 | 11:51 | 1.08 | Control de presión estanque de soplado
| 18 | RIA407 | 2016-02-03 | 23:00 | 23:34 | 33.53 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 19 | RIA408 | 2016-02-03 | 1:32 | 1:32 | 0.03 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 20 | RIA411 | 2016-02-03 | 21:58 | 21:58 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 21 | RIA412 | 2016-02-03 | 21:58 | 21:58 | 0.08 | Control de presión estanque de soplado
| 22 | RIA413 | 2016-02-03 | 21:58 | 21:59 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 23 | RIA415 | 2016-02-04 | 2:09 | 2:09 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 24 | RIA416 | 2016-02-04 | 11:43 | 11:44 | 0.18 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 25 | RIA417 | 2016-02-04 | 11:44 | 11:45 | 1.09 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 26 | RIA424 | 2016-02-05 | 3:55 | 3:55 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 27 | RIA431 | 2016-02-05 | 10:31 | 10:31 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 28 | RIA432 | 2016-02-05 | 13:29 | 13:29 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 29 | RIA435 | 2016-02-05 | 18:03 | 18:03 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 30 | RIA440 | 2016-02-06 | 3:04 | 3:04 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 31 | RIA441 | 2016-02-06 | 4:07 | 4:07 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 32 | RIA442 | 2016-02-06 | 10:54 | 10:54 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 33 | RIA445 | 2016-02-06 | 17:22 | 17:22 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 34 | RIA446 | 2016-02-06 | 17:22 | 17:22 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 35 | RIA447 | 2016-02-06 | 17:23 | 17:23 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 36 | RIA452 | 2016-02-07 | 10:33 | 10:34 | 0.55 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 37 | RIA453 | 2016-02-07 | 10:35 | 10:35 | 0.55 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 38 | RIA454 | 2016-02-07 | 12:07 | 12:07 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 39 | RIA455 | 2016-02-07 | 9:49 | 9:49 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 40 | RIA456 | 2016-02-07 | 14.18:22 | 14:18 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 41 | RIA457 | 2016-02-07 | 14:19 | 14:19 | 0.06 | Control de presión estanque de soplado
| 42 | RIA460 | 2016-02-07 | 17:37 | 17:38 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 43 | RIA464 | 2016-02-08 | 3:32 | 3:32 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 44 | RIA466 | 2016-02-08 | 8:21 | 8:21 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 45 | RIA467 | 2016-02-08 | 8:21 | 8:21 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 46 | RIA497 | 2016-02-08 | 17:46 | 17:47 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 47 | RIA504 | 2016-02-09 | 7:02 | 7:02 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 48 | RIA510 | 2016-02-09 | 11:55 | 11:55 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 49 | RIA506 | 2016-02-09 | 11:18 | 11.18:31 | 0.42 | Alta temperatura de gases
| 50 | RIA507 | 2016-02-09 | 11:27 | 11:27 | 0.55 | Alta temperatura de gases
| 51 | RIA508 | 2016-02-09 | 11:29 | 11:29 | 0.7 | Alta temperatura de gases
| 52 | RIA509 | 2016-02-09 | 12:31 | 12:31 | 0.33 | Alta temperatura de gases
| 53 | RIA515 | 2016-02-10 | 3:16 | 3:16 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 54 | RIA570 | 2016-02-28 | 7:22 | 7:22 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.8
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA383 | 2016-02-01 | 3:24 | 3:26 | 1.93 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA406 | 2016-02-02 | 16:05 | 16:51 | 46.23 | Detención línea 2
| 3 | RIA422 | 2016-02-04 | 10:07 | 10:08 | 1.32 | Alta temperatura de gases
| 4 | RIA423 | 2016-02-04 | 12:59 | 13:00 | 1.32 | Alta temperatura de gases
| 5 | RIA597 | 2016-02-29 | 18:07 | 18:07 | 0.15 | Detención línea 2
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.7
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA382 | 2016-02-01 | 3:54 | 3:54 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 2 | RIA392 | 2016-02-01 | 18:06 | 18:06 | 0.5 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 3 | RIA393 | 2016-02-01 | 19:54 | 19:54 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 4 | RIA405 | 2016-02-02 | 16:35 | 16:52 | 16.97 | Detención línea 2
| 5 | RIA404 | 2016-02-02 | 16:24 | 16:24 | 0.17 | Detención línea 2
| 6 | RIA401 | 2016-02-02 | 11:47 | 11:47 | 0.05 | Detención línea 2
| 7 | RIA402 | 2016-02-02 | 11:50 | 11:53 | 2.73 | Detención línea 2
| 8 | RIA414 | 2016-02-03 | 16:10 | 16:10 | 0.27 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 9 | RIA418 | 2016-02-04 | 8:32 | 8:32 | 0.03 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 10 | RIA419 | 2016-02-04 | 10:19 | 10:19 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 11 | RIA420 | 2016-02-04 | 8:42 | 8:42 | 0.28 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 12 | RIA423 | 2016-02-04 | 15:21 | 15:22 | 0.16 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 13 | RIA433 | 2016-02-05 | 9:07 | 9:07 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 14 | RIA434 | 2016-02-05 | 9:49 | 9:49 | 0.06 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 15 | RIA436 | 2016-02-05 | 16:32 | 16:32 | 0.2 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 16 | RIA438 | 2016-02-05 | 17:07 | 17:08 | 0.23 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 17 | RIA443 | 2016-02-06 | 10:18 | 10:18 | 0.42 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 18 | RIA444 | 2016-02-06 | 11:05 | 11:06 | 1.2 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 19 | RIA448 | 2016-02-06 | 16:52 | 16:52 | 0.29 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 20 | RIA449 | 2016-02-06 | 18:54 | 18:55 | 0.2 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 21 | RIA450 | 2016-02-06 | 19:32 | 19:32 | 0.24 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 22 | RIA458 | 2016-02-07 | 10:35 | 10:35 | 0.01 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 23 | RIA463 | 2016-02-07 | 17:01 | 17:01 | 0.13 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 24 | RIA462 | 2016-02-07 | 17:40 | 17:40 | 0.17 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 25 | RIA461 | 2016-02-07 | 22:41 | 22:41 | 0.03 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 26 | RIA468 | 2016-02-08 | 11:13 | 11:28 | 14.43 | Falla sensor de temperatura
| 27 | RIA499 | 2016-02-08 | 16:17 | 16:18 | 0.12 | Traspaso de gases desde caldera de poder 2 al incinerador
| 28 | RIA511 | 2016-02-09 | 10:33 | 10:33 | 0.27 | Alta temperatura de gases
| 29 | RIA512 | 2016-02-09 | 11:27 | 11:33 | 6.65 | Alta temperatura de gases
| 30 | RIA513 | 2016-02-09 | 15:51 | 15:51 | 0.15 | Control de presión estanque de soplado
| 31 | RIA514 | 2016-02-09 | 16:18 | 16:18 | 0.15 | Control de presión estanque de soplado
| 32 | RIA517 | 2016-02-10 | 5:13 | 5:13 | 0.05 | Alta temperatura de gases
| 33 | RIA516 | 2016-02-10 | 6:30 | 7:00 | 30.27 | Falla sensor de temperatura
| 34 | RIA518 | 2016-02-10 | 10:12 | 10:13 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 35 | RIA519 | 2016-02-10 | 13:11 | 13:11 | 0.08 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 36 | RIA520 | 2016-02-10 | 13:13 | 13:13 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 37 | RIA522 | 2016-02-10 | 17:53 | 17:53 | 0.41667 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 38 | RIA523 | 2016-02-10 | 17:55 | 17:56 | 0.37 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 39 | RIA521 | 2016-02-11 | 6:05 | 6:06 | 0.43 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 40 | RIA540 | 2016-02-11 | 21:40 | 21:40 | 0.48 | Detención línea 2
| 41 | RIA593 | 2016-02-29 | 11:21 | 11:24 | 3.27 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 42 | RIA594 | 2016-02-29 | 11:39 | 11:41 | 1.37 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 43 | RIA595 | 2016-02-29 | 4:14 | 16:14 | 0.55 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 44 | RIA596 | 2016-02-29 | 4:27 | 16:21 | 1.18 | Control de presión sistema de gases concentrados
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.5
Marzo
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA734 | 2016-03-19 | 2:15 | 2:16 | 1.13 | Baja presión diferencial entre aire secundario y gases DNCG
| 2 | RIA735 | 2016-03-19 | 2:17 | 2:18 | 0.4 | Baja presión diferencial entre aire secundario y gases DNCG
| 3 | RIA806 | 2016-03-28 | 9:12 | 9:12 | 0.25 | Proceso de detención línea 1
| 4 | RIA807 | 2016-03-28 | 9:12 | 9:13 | 0.75 | Proceso de detención línea 1
| 5 | RIA808 | 2016-03-28 | 9:20 | 9:21 | 0.3 | Proceso de detención línea 1
| 6 | RIA809 | 2016-03-28 | 11:21 | 11:37 | 16.16 | Proceso de detención línea 1
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA598 | 2016-03-01 | 2:47 | 2:47 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 2 | RIA641 | 2016-03-04 | 0:29 | 0:29 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 3 | RIA642 | 2016-03-04 | 0:29 | 0:29 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 4 | RIA658 | 2016-03-07 | 20:46 | 20:46 | 0.33 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 1
| 5 | RIA668 | 2016-03-08 | 10:26 | 10:26 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 6 | RIA669 | 2016-03-08 | 17:32 | 17:33 | 0.33 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 1
| 7 | RIA679 | 2016-03-09 | 15:09 | 15:09 | 0.33 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 1
| 8 | RIA683 | 2016-03-10 | 11:32 | 11:32 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 9 | RIA706 | 2016-03-14 | 20:46 | 20:46 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 10 | RIA779 | 2016-03-24 | 13:38 | 13:38 | 0.33 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 11 | RIA780 | 2016-03-24 | 14:48 | 14:48 | 0.33 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 12 | RIA781 | 2016-03-24 | 14:49 | 14:49 | 0.35 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 13 | RIA782 | 2016-03-24 | 14:51 | 14:52 | 0.35 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 14 | RIA783 | 2016-03-24 | 14:52 | 14:53 | 0.33 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 15 | RIA784 | 2016-03-24 | 14:53 | 14:53 | 0.33 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 16 | RIA785 | 2016-03-24 | 14:54 | 14:54 | 0.35 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 17 | RIA786 | 2016-03-24 | 14:55 | 14:55 | 0.33 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 18 | RIA787 | 2016-03-24 | 15:08 | 15:09 | 0.33 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 19 | RIA788 | 2016-03-24 | 15:09 | 15:10 | 0.3 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 a caldera de poder 2
| 20 | RIA800 | 2016-03-27 | 2:53 | 2:53 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 21 | RIA799 | 2016-03-27 | 2:53 | 2:53 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 22 | RIA803 | 2016-03-28 | 8:39 | 8:39 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 23 | RIA804 | 2016-03-28 | 9:27 | 9:27 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 24 | RIA805 | 2016-03-28 | 9.27:47 | 9:28 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA609 | 2016-03-02 | 8:12 | 8:13 | 1.62 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 2 | RIA610 | 2016-03-02 | 8:17 | 8:17 | 0.48 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 3 | RIA611 | 2016-03-02 | 8:20 | 8:20 | 0.35 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 4 | RIA612 | 2016-03-02 | 8:24 | 8:24 | 0.38 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 5 | RIA613 | 2016-03-02 | 8:41 | 8:42 | 1.02 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 6 | RIA638 | 2016-03-03 | 16:56 | 16:59 | 2.7 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 7 | RIA639 | 2016-03-03 | 17:49 | 17:52 | 2.4 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 8 | RIA651 | 2016-03-06 | 15:02 | 15:07 | 5.3 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 9 | RIA652 | 2016-03-06 | 20:18 | 20:19 | 1.6 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 10 | RIA653 | 2016-03-07 | 3:00 | 3:03 | 2.45 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 11 | RIA655 | 2016-03-07 | 7:06 | 7:08 | 2.07 | Alta temperatura de gases a la salida del scrubber
| 12 | RIA750 | 2016-03-22 | 10:24 | 10:34 | 9.57 | Falla transmisor de nivel superior del scrubber
| 13 | RIA751 | 2016-03-22 | 10:35 | 10:36 | 1.27 | Alto nivel del estanque de condensado por ensuciamiento switch de nivel
| 14 | RIA752 | 2016-03-22 | 10:40 | 11:13 | 33.07 | Alto nivel del estanque de condensado por ensuciamiento switch de nivel
| 15 | RIA753 | 2016-03-22 | 11:53 | 11:54 | 0.77 | Alto nivel del estanque de condensado por ensuciamiento switch de nivel
| 16 | RIA754 | 2016-03-22 | 11:55 | 11:55 | 0.03 | Alto nivel del estanque de condensado por ensuciamiento switch de nivel
| 17 | RIA755 | 2016-03-22 | 11:55 | 11:56 | 0.77 | Alto nivel del estanque de condensado por ensuciamiento switch de nivel
| 18 | RIA756 | 2016-03-22 | 21:00 | 21:02 | 2.17 | Alta temperatura en gases por falla en actuador válvula de control de temperatura
| 19 | RIA758 | 2016-03-23 | 1:50 | 1:52 | 2.4 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 20 | RIA759 | 2016-03-23 | 1:54 | 1:55 | 0.3 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 21 | RIA760 | 2016-03-23 | 1:56 | 1:56 | 0.33 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 22 | RIA761 | 2016-03-23 | 1:58 | 1:58 | 0.25 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 23 | RIA762 | 2016-03-23 | 1:59 | 1:59 | 0.18 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 24 | RIA763 | 2016-03-23 | 2:01 | 2:01 | 0.22 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 25 | RIA764 | 2016-03-23 | 2:02 | 2:03 | 0.18 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 26 | RIA765 | 2016-03-23 | 2:04 | 2:04 | 0.28 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 27 | RIA766 | 2016-03-23 | 2.05:39 | 2:06 | 0.22 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 28 | RIA767 | 2016-03-23 | 2:07 | 2:07 | 0.15 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 29 | RIA768 | 2016-03-23 | 2.08:47 | 2:09 | 0.22 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 30 | RIA769 | 2016-03-23 | 2:10 | 2:11 | 0.22 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 31 | RIA770 | 2016-03-23 | 2:12 | 2:13 | 0.38 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 32 | RIA771 | 2016-03-23 | 2:14 | 2:14 | 0.13 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| 33 | RIA772 | 2016-03-23 | 2:15 | 2:15 | 0.13 | Bajo nivel del scrubber por falla en actuador de válvula de control de nivel
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.8
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA615 | 2016-03-01 | 13:09 | 13:09 | 0.4 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 2 | RIA616 | 2016-03-01 | 16:59 | 16:59 | 0.53 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 3 | RIA617 | 2016-03-01 | 19:08 | 19:10 | 1.93 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 4 | RIA618 | 2016-03-01 | 19:36 | 19:36 | 0.3 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 5 | RIA606 | 2016-03-02 | 12:43 | 12:48 | 4.77 | Bajo nivel del sistema vaporizador de astillas
| 6 | RIA607 | 2016-03-02 | 13:10 | 13:11 | 1.62 | Bajo nivel del sistema vaporizador de astillas
| 7 | RIA608 | 2016-03-02 | 13:25 | 13:27 | 1.47 | Bajo nivel del sistema vaporizador de astillas
| 8 | RIA623 | 2016-03-02 | 15:55 | 16:01 | 5.82 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 9 | RIA624 | 2016-03-02 | 17:00 | 17:03 | 3.15 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 10 | RIA625 | 2016-03-02 | 17:07 | 17:09 | 2.37 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 11 | RIA626 | 2016-03-02 | 17:17 | 17:20 | 2.5 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 12 | RIA635 | 2016-03-03 | 10:23 | 10:23 | 0.4 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 13 | RIA636 | 2016-03-03 | 10:41 | 10:44 | 2.9 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 14 | RIA637 | 2016-03-03 | 10:44 | 10:44 | 0.12 | Control de presión sistema de gases concentrados
| 15 | RIA662 | 2016-03-08 | 13:00 | 13:00 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 16 | RIA663 | 2016-03-08 | 13:01 | 13:02 | 0.58 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 17 | RIA664 | 2016-03-08 | 13:03 | 13:03 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 18 | RIA665 | 2016-03-08 | 13:12 | 13:26 | 14.5 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 19 | RIA666 | 2016-03-08 | 13:03 | 13:07 | 3.75 | Traspaso de gases desde caldera de poder 2 al horno de cal 2
| 20 | RIA667 | 2016-03-08 | 13:32 | 13:32 | 0.08 | Traspaso de gases desde horno de cal 2 a caldera de poder 2
| 21 | RIA680 | 2016-03-09 | 15:08 | 15:08 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 22 | RIA681 | 2016-03-09 | 15:09 | 15:10 | 0.68 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 23 | RIA689 | 2016-03-10 | 18:41 | 18:41 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 24 | RIA690 | 2016-03-10 | 18:42 | 18:43 | 1.18 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 25 | RIA691 | 2016-03-10 | 18:43 | 18:44 | 0.97 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 26 | RIA698 | 2016-03-13 | 2:47 | 2:49 | 1.9 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 27 | RIA699 | 2016-03-13 | 2:49 | 2:52 | 2.4 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 28 | RIA696 | 2016-03-13 | 2:45 | 2:45 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 29 | RIA697 | 2016-03-13 | 3:01 | 3:08 | 6.43 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 30 | RIA700 | 2016-03-13 | 14:39 | 14:39 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 31 | RIA701 | 2016-03-13 | 14:45 | 14:45 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 32 | RIA707 | 2016-03-15 | 5:17 | 5:17 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 33 | RIA715 | 2016-03-15 | 15:10 | 15:10 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 34 | RIA716 | 2016-03-15 | 15:11 | 15:11 | 0.15 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 35 | RIA717 | 2016-03-15 | 15:12 | 15:13 | 1.58 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 36 | RIA726 | 2016-03-17 | 16:10 | 16:10 | 0.03 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 37 | RIA727 | 2016-03-17 | 16:34 | 13:34 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 38 | RIA732 | 2016-03-18 | 18:43 | 18:43 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 39 | RIA733 | 2016-03-18 | 21:06 | 21:06 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 40 | RIA773 | 2016-03-23 | 6:45 | 6:45 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2 por trip en el incinerador por alta temperatura
| 41 | RIA774 | 2016-03-23 | 14:16 | 14:16 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2 por trip en el incinerador por alta temperatura
| 42 | RIA778 | 2016-03-24 | 14:48 | 14:48 | 0.05 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 43 | RIA801 | 2016-03-28 | 4:29 | 4:29 | 0.07 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 44 | RIA810 | 2016-03-28 | 17:55 | 17:55 | 0.03 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 45 | RIA812 | 2016-03-29 | 14:41 | 14:58 | 17.13 | Falla conector de cable en sistema de control de incinerador
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.8
Abril
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA838 | 2016-04-10 | 7:19 | 7:20 | 0.28 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 2 | RIA880 | 2016-04-14 | 12:13 | 12:14 | 0.18 | Falla válvula de traspaso de gases diluidos a la caldera
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA832 | 2016-04-10 | 1:16 | 1:16 | 0.03 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 2 | RIA833 | 2016-04-10 | 1:17 | 1:17 | 0.03 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 3 | RIA834 | 2016-04-10 | 2:57 | 2:58 | 0.07 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 4 | RIA835 | 2016-04-10 | 2:58 | 2:58 | 0.08 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 5 | RIA836 | 2016-04-10 | 2:58 | 2:58 | 0.08 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 6 | RIA837 | 2016-04-10 | 2:58 | 2:58 | 0.05 | Proceso de puesta en marcha línea 1
| 7 | RIA839 | 2016-04-10 | 22:53 | 22:53 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 8 | RIA840 | 2016-04-11 | 6:07 | 6:07 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 9 | RIA841 | 2016-04-11 | 6:45 | 6:45 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 10 | RIA875 | 2016-04-13 | 2:34 | 2:34 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 11 | RIA877 | 2016-04-13 | 13:11 | 13:11 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 12 | RIA878 | 2016-04-13 | 22:35 | 22:35 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 13 | RIA879 | 2016-04-14 | 13:29 | 13:29 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 14 | RIA881 | 2016-04-14 | 18:52 | 18:54 | 1.9 | Trip en el incinerador por bajo nivel de agua
| 15 | RIA882 | 2016-04-14 | 15:46 | 15:46 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 16 | RIA890 | 2016-04-14 | 23:04 | 23:04 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 17 | RIA891 | 2016-04-15 | 6:31 | 6:31 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 18 | RIA870 | 2016-04-18 | 3:17 | 3:17 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 19 | RIA871 | 2016-04-18 | 4:01 | 4:01 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 20 | RIA872 | 2016-04-18 | 4:01 | 4:01 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 21 | RIA893 | 2016-04-18 | 8:53 | 8:53 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 22 | RIA903 | 2016-04-20 | 14:05 | 14:06 | 1.37 | Control de presión de gases concentrados
| 23 | RIA906 | 2016-04-21 | 6:19 | 6:21 | 1.6 | Control de presión de gases concentrados
| 24 | RIA912 | 2016-04-21 | 9:55 | 9:56 | 0.95 | Control de presión de gases concentrados
| 25 | RIA911 | 2016-04-21 | 10:54 | 10:54 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 26 | RIA950 | 2016-04-28 | 7:42 | 7:42 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 27 | RIA951 | 2016-04-28 | 12:30 | 12:30 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 28 | RIA952 | 2016-04-28 | 12:31 | 12:31 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA883 | 2016-04-14 | 14:31 | 14:32 | 1.53 | Cierre de válvula de colector de aire
| 2 | RIA885 | 2016-04-14 | 14:33 | 14:34 | 0.83 | Cierre de válvula de colector de aire
| 3 | RIA886 | 2016-04-14 | 14:36 | 14:37 | 1.27 | Cierre de válvula de colector de aire
| 4 | RIA887 | 2016-04-14 | 14:38 | 14:43 | 4.65 | Cierre de válvula de colector de aire
| 5 | RIA888 | 2016-04-14 | 14:44 | 14:47 | 3.37 | Cierre de válvula de colector de aire
| 6 | RIA945 | 2016-04-27 | 17:27 | 17:31 | 3.23 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA889 | 2016-04-14 | 18:42 | 18:52 | 0.1 | Trip en el incinerador por bajo nivel de agua
| 2 | RIA904 | 20-04-201 | 14:05 | 14:06 | 1.98 | Control de presión de gases concentrados
| 3 | RIA913 | 2016-04-21 | 10:55 | 10:55 | 0.07 | Control de presión de gases concentrados
| 4 | RIA921 | 2016-04-23 | 4:26 | 4:26 | 0.08 | Control de presión de gases concentrados
| 5 | RIA922 | 2016-04-23 | 16:26 | 16:27 | 0.92 | Control de presión de gases concentrados
| 6 | RIA923 | 2016-04-23 | 21:23 | 21:25 | 1.15 | Control de presión de gases concentrados
| 7 | RIA934 | 2016-04-24 | 6:21 | 6:21 | 0.07 | Control de presión de gases concentrados
| 8 | RIA935 | 2016-04-24 | 14:32 | 14:33 | 0.9 | Control de presión de gases concentrados
| 9 | RIA936 | 2016-04-24 | 15:03 | 15:04 | 0.9 | Control de presión de gases concentrados
| 10 | RIA937 | 2016-04-24 | 16:07 | 16:08 | 1.03 | Control de presión de gases concentrados
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Mayo
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | [5 empty] | Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA967 | 2016-05-04 | 14:33 | 14:33 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 2 | RIA968 | 2016-05-04 | 14:35 | 14:35 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 3 | RIA969 | 2016-05-04 | 14:36 | 14:37 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 4 | RIA970 | 2016-05-04 | 14:38 | 14:38 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 5 | RIA972 | 2016-05-04 | 15:18 | 15:18 | 0.12 | Bajo flujo de gases
| 6 | RIA973 | 2016-05-04 | 16:45 | 16:45 | 0.07 | Bajo flujo de gases
| 7 | RIA974 | 2016-05-04 | 18:10 | 19:10 | 0.05 | Bajo flujo de gases
| 8 | RIA975 | 2016-05-04 | 18:11 | 18:11 | 0.08 | Bajo flujo de gases
| 9 | RIA976 | 2016-05-04 | 18:53 | 18:53 | 0.07 | Bajo flujo de gases
| 10 | RIA977 | 2016-05-04 | 18:54 | 18:54 | 0.08 | Bajo flujo de gases
| 11 | RIA978 | 2016-05-04 | 19:24 | 19:24 | 0.08 | Bajo flujo de gases
| 12 | RIA979 | 2016-05-04 | 20:18 | 20:18 | 0.08 | Bajo flujo de gases
| 13 | RIA980 | 2016-05-04 | 20:19 | 20:19 | 0.07 | Bajo flujo de gases
| 14 | RIA981 | 2016-05-04 | 21:40 | 21:40 | 0.02 | Control de presión estanque de soplado
| 15 | RIA986 | 2016-05-05 | 14:16 | 14:16 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 16 | RIA987 | 2016-05-05 | 14:18 | 14:18 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 17 | RIA988 | 2016-05-05 | 14:19 | 14:19 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 18 | RIA989 | 2016-05-05 | 16:12 | 16:12 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 19 | RIA990 | 2016-05-05 | 16:45 | 16:45 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 20 | RIA991 | 2016-05-05 | 16:46 | 16:46 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 21 | RIA996 | 2016-05-06 | 11:25 | 11:25 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 22 | RIA997 | 2016-05-06 | 12:41 | 12:41 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 23 | RIA998 | 2016-05-06 | 13:24 | 13:24 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 24 | RIA999 | 2016-05-06 | 13:25 | 13:25 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 25 | RIA1000 | 2016-05-06 | 13:57 | 13:57 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 26 | RIA1001 | 2016-05-06 | 14:01 | 14:01 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 27 | RIA1002 | 2016-05-06 | 14:39 | 14:39 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 28 | RIA1003 | 2016-05-06 | 14:40 | 14:41 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 29 | RIA1004 | 2016-05-06 | 15:07 | 15:07 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 30 | RIA1005 | 2016-05-06 | 15:21 | 15:21 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 31 | RIA1006 | 2016-05-06 | 15:23 | 15:23 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 32 | RIA1007 | 2016-05-06 | 16:05 | 16:05 | 0.07 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 33 | RIA1008 | 2016-05-06 | 16:06 | 16:06 | 0.08 | Traspaso de gases desde caldera de poder 1 al incinerador
| 34 | RIA1009 | 2016-05-08 | 7:16 | 7:16 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 35 | RIA1015 | 2016-05-10 | 17:41 | 17:41 | 0.42 | Bajo flujo de gases
| 36 | RIA1016 | 2016-05-11 | 3:24 | 3:25 | 0.65 | Control de presión de gases concentrados
| 37 | RIA1021 | 2016-05-14 | 4:52 | 4:52 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| 38 | RIA1049 | 2016-05-27 | 2:59 | 2:59 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 39 | RIA1078 | 2016-05-31 | 15:55 | 15:55 | 0.03 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1022 | 2016-05-15 | 3:56 | 4:02 | 6.63 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA1027 | 2016-05-16 | 22:28 | 22:34 | 6.03 | Falla ventilador captador de gases diluidos
| 3 | RIA1028 | 2016-05-16 | 17:52 | 17:55 | 3.03 | Falla ventilador captador de gases diluidos
| 4 | RIA1032 | 2016-05-17 | 17:58 | 18:04 | 6.02 | Falla de cable de comunicación del sistema de gases diluidos
| 5 | RIA1033 | 2016-05-17 | 17:49 | 17:53 | 3.28 | Falla de cable de comunicación del sistema de gases diluidos
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.9
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1036 | 2016-05-19 | 14:48 | 14:49 | 0.62 | Traspaso de gases desde incinerador a horno de cal 2
| 2 | RIA1050 | 2016-05-27 | 16:20 | 16:32 | 11.63 | Trip de caldera de poder 2 por presión de aceite de acoplamiento VTI estando incinerador en puesta en marcha
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Junio
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | [5 empty] | Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1104 | 2016-06-05 | 3:34 | 3:34 | 0.05 | Control de presión estanque de soplado
| 2 | RIA1126 | 2016-06-20 | 11:09 | 11:09 | 0.08 | Control de presión estanque de soplado
| 3 | RIA1127 | 2016-06-20 | 11:10 | 11:10 | 0.08 | Control de presión estanque de soplado
| 4 | RIA1128 | 2016-06-22 | 16:12 | 16:12 | 0.07 | Sobrepresión del sistema de gases concentrados
| 5 | RIA1129 | 2016-06-23 | 13:14 | 13:14 | 0.07 | Sobrepresión del sistema de gases concentrados
| 6 | RIA1135 | 2016-06-24 | 21:32 | 21:32 | 0.08 | Sobrepresión del sistema de gases concentrados
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1125 | 2016-06-16 | 9:44 | 10:14 | 29.32 | Falla elemento flexible de acoplamiento del Motor del Ventilador Gases DNCG L2
| 2 | RIA1136 | 2016-06-26 | 19:31 | 19:32 | 0.83 | Bajo flujo de gases a caldera recuperadora L2
| 3 | RIA1137 | 2016-06-27 | 4:14 | 4:15 | 1.07 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.9
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Julio
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1165 | 2016-07-02 | 11:57 | 12:02 | 4.32 | Trip de la caldera recuperadora L1
| 2 | RIA1166 | 2016-07-02 | 12:26 | 12:32 | 5.8 | Trip de la caldera recuperadora L1
| 3 | RIA1213 | 2016-07-10 | 15:38 | 15:48 | 10.37 | Trip de la caldera recuperadora L1
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA 1208 | 2016-07-07 | 7:41 | 7:41 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 2 | RIA1244 | 2016-07-17 | 16:56 | 16:56 | 0.12 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1243 | 2016-07-16 | 11:34 | 11:35 | 1.33 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA1256 | 2016-07-21 | 10:25 | 10:32 | 7 | Alta temperatura de gases
| 3 | RIA1257 | 2016-07-21 | 16:46 | 16:49 | 3.02 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1284 | 2016-07-27 | 12:21 | 12:28 | 6.87 | Falla sistema de control del quemado de gases concentrados
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Agosto
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1304 | 2016-08-02 | 7:04 | 7:04 | 0.07 | Control de presión estanque de soplado
| 2 | RIA1321 | 2016-08-13 | 18:09 | 18:09 | 0.1 | Control de presión estanque de soplado | Control de presión estanque de soplado | Control de presión estanque de soplado | Control de presión estanque de soplado
| 3 | RIA1347 | 2016-08-26 | 7:50 | 7:50 | 0.1 | Control de presión estanque de soplado | Control de presión estanque de soplado | Control de presión estanque de soplado | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1311 | 2016-08-06 | 13:56 | 13:57 | 0.88 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA1333 | 2016-08-20 | 23:43 | 24:00 | 16.53 | Falla por perdida de condición de quemado de gases diluidos
| 3 | RIA1335 | 2016-08-21 | 0:00 | 0:28 | 27.53 | Falla por perdida de condición de quemado de gases diluidos
| 4 | RIA1336 | 2016-08-21 | 0:29 | 1:14 | 44.92 | Falla por perdida de condición de quemado de gases diluidos
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.7
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Septiembre
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1364 | 2016-09-01 | 12:25 | 12:44 | 19.18 | Trip de la caldera recuperadora L1
| 2 | RIA1476 | 2016-09-21 | 5:02 | 5:04 | 1.47 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1424 | 2016-09-13 | 13:50 | 13:50 | 0.08 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1392 | 2016-09-09 | 6:37 | 6:37 | 0.43 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 2 | RIA1393 | 2016-09-09 | 6:38 | 6:38 | 0.23 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 3 | RIA1394 | 2016-09-09 | 6:38 | 6:39 | 0.47 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 4 | RIA1395 | 2016-09-09 | 6:39 | 6:40 | 0.33 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 5 | RIA1396 | 2016-09-09 | 6:40 | 6:41 | 0.4 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 6 | RIA1397 | 2016-09-09 | 6:41 | 6:41 | 0.23 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 7 | RIA1398 | 2016-09-09 | 6:42 | 6:42 | 0.33 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 8 | RIA1384 | 2016-09-09 | 6:43 | 6:43 | 0.12 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 9 | RIA1385 | 2016-09-09 | 6:43 | 6:44 | 0.15 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 10 | RIA1386 | 2016-09-09 | 6:44 | 6:44 | 0.08 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 11 | RIA1387 | 2016-09-09 | 6:45 | 6:45 | 0.28 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 12 | RIA1388 | 2016-09-09 | 6:46 | 6:46 | 0.12 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 13 | RIA1389 | 2016-09-09 | 6:46 | 6:46 | 0.12 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 14 | RIA1390 | 2016-09-09 | 6:47 | 6:47 | 0.02 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 15 | RIA1391 | 2016-09-09 | 6:48 | 6:48 | 0.05 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 16 | RIA1399 | 2016-09-09 | 7:58 | 8:09 | 10.63 | Falla de comunicación del sistema de gases diluidos
| 17 | RIA1401 | 2016-09-10 | 9:00 | 9:03 | 3.3 | Alta temperatura de gases
| 18 | RIA1413 | 2016-09-10 | 16:37 | 16:43 | 5.93 | Alta temperatura de gases
| 19 | RIA1412 | 2016-09-10 | 16:43 | 16:44 | 0.43 | Alta temperatura de gases
| 20 | RIA1411 | 2016-09-10 | 16:44 | 16:45 | 0.27 | Alta temperatura de gases
| 21 | RIA1410 | 2016-09-10 | 16:45 | 16:45 | 0.4 | Alta temperatura de gases
| 22 | RIA1402 | 2016-09-10 | 16:46 | 16:47 | 0.67 | Alta temperatura de gases
| 23 | RIA1403 | 2016-09-10 | 16:47 | 16:47 | 0.23 | Alta temperatura de gases
| 24 | RIA1404 | 2016-09-10 | 16:48 | 16:48 | 0.27 | Alta temperatura de gases
| 25 | RIA1405 | 2016-09-10 | 16:49 | 16:49 | 0.27 | Alta temperatura de gases
| 26 | RIA1406 | 2016-09-10 | 16:49 | 16:50 | 0.13 | Alta temperatura de gases
| 27 | RIA1407 | 2016-09-10 | 16:50 | 16:50 | 0.2 | Alta temperatura de gases
| 28 | RIA1408 | 2016-09-10 | 16:50 | 16:51 | 0.2 | Alta temperatura de gases
| 29 | RIA1409 | 2016-09-10 | 16:51 | 16:52 | 0.13 | Alta temperatura de gases
| 30 | RIA1414 | 2016-09-11 | 18:47 | 18:49 | 2.12 | Alta temperatura de gases
| 31 | RIA1416 | 2016-09-12 | 7:51 | 7:52 | 1.23 | Alta temperatura de gases
| 32 | RIA1420 | 2016-09-12 | 22:31 | 22:33 | 2 | Alta temperatura de gases
| 33 | RIA1421 | 2016-09-13 | 1:56 | 1:57 | 1.07 | Alta temperatura de gases
| 34 | RIA1422 | 2016-09-13 | 3:09 | 3:10 | 1.25 | Alta temperatura de gases
| 35 | RIA1423 | 2016-09-13 | 3:23 | 3:29 | 6.15 | Alta temperatura de gases
| 36 | RIA1425 | 2016-09-13 | 8:38 | 8:41 | 2.35 | Alta temperatura de gases
| 37 | RIA1426 | 2016-09-13 | 18:15 | 18:18 | 3.05 | Alta temperatura de gases
| 38 | RIA1427 | 2016-09-13 | 19:31 | 19:39 | 7.25 | Alta temperatura de gases
| 39 | RIA1428 | 2016-09-13 | 19:51 | 19:59 | 8.38 | Alta temperatura de gases
| 40 | RIA1429 | 2016-09-13 | 21:18 | 21:20 | 1.43 | Alta temperatura de gases
| 41 | RIA1432 | 2016-09-14 | 9:53 | 9:55 | 2.8 | Alta temperatura de gases
| 42 | RIA1433 | 2016-09-14 | 13:20 | 13:26 | 5.43 | Alta temperatura de gases
| 43 | RIA1434 | 2016-09-14 | 14:14 | 14:16 | 1.6 | Alta temperatura de gases
| 44 | RIA1435 | 2016-09-14 | 14:20 | 14:24 | 3.73 | Alta temperatura de gases
| 45 | RIA1436 | 2016-09-14 | 15:13 | 15:16 | 3.03 | Alta temperatura de gases
| 46 | RIA1458 | 2016-09-16 | 12:14 | 12:16 | 1.93 | Alta temperatura de gases
| 47 | RIA1459 | 2016-09-16 | 12:17 | 12:17 | 0.3 | Alta temperatura de gases
| 48 | RIA1460 | 2016-09-16 | 12:18 | 12:18 | 0.3 | Alta temperatura de gases
| 49 | RIA1461 | 2016-09-16 | 12:19 | 12:19 | 0.03 | Alta temperatura de gases
| 50 | RIA1462 | 2016-09-16 | 12:19 | 12:19 | 0.03 | Alta temperatura de gases
| 51 | RIA1463 | 2016-09-16 | 12:20 | 12:20 | 0.1 | Alta temperatura de gases
| 52 | RIA1464 | 2016-09-16 | 12:21 | 12:21 | 0.13 | Alta temperatura de gases
| 53 | RIA1465 | 2016-09-16 | 12:21 | 12:21 | 0.07 | Alta temperatura de gases
| 54 | RIA1467 | 2016-09-17 | 7:40 | 7:43 | 3.25 | Alta temperatura de gases
| 55 | RIA1468 | 2016-09-17 | 8:03 | 8:29 | 26.58 | Alta temperatura de gases
| 56 | RIA1469 | 2016-09-17 | 11:16 | 11:17 | 0.47 | Alta temperatura de gases
| 57 | RIA1470 | 2016-09-17 | 17:43 | 17:44 | 1.43 | Alta temperatura de gases
| 58 | RIA1472 | 2016-09-18 | 1:49 | 1:53 | 4.13 | Alta temperatura de gases
| 59 | RIA1474 | 2016-09-19 | 14:35 | 14:40 | 5.3 | Alta temperatura de gases
| 60 | RIA1492 | 2016-09-30 | 14:50 | 14:51 | 1.75 | Alta temperatura de gases
| 61 | RIA1493 | 2016-09-30 | 14:26 | 14:39 | 12.27 | Alta temperatura de gases
| 62 | RIA1494 | 2016-09-30 | 16:42 | 16:43 | 1.07 | Bajo flujo de gases a caldera recuperadora L2
| 63 | RIA1495 | 2016-09-30 | 16:44 | 16:45 | 0.73 | Bajo flujo de gases a caldera recuperadora L2
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.6
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1369 | 2016-09-08 | 10:14 | 10:14 | 0.58 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 2 | RIA1380 | 2016-09-08 | 10:36 | 10:37 | 0.53 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 3 | RIA1381 | 2016-09-08 | 10:41 | 10:41 | 0.27 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 4 | RIA1382 | 2016-09-08 | 10:46 | 10:46 | 0.25 | Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder 2
| 5 | RIA1400 | 2016-09-10 | 10:17 | 10:18 | 0.22 | Traspaso de gases del incinerador a la caldera de poder 2
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Octubre
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1509 | 2016-10-04 | 22:58 | 22:59 | 0.47 | Falla switch de válvula de venteo de gases diluidos
| 2 | RIA1527 | 2016-10-15 | 14:25 | 14:26 | 0.87 | Sobrepresión de gases
| 3 | RIA1528 | 2016-10-15 | 14:27 | 14:28 | 0.5 | Sobrepresión de gases
| 4 | RIA1576 | 2016-10-27 | 15:01 | 15:05 | 4.13 | Perdida de quemado de licor por baja generación de vapor
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1562 | 2016-10-24 | 12:54 | 12:54 | 0.28 | Revisión de cable de switch de alta presión del estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1499 | 2016-10-02 | 9:58 | 10:06 | 7.88 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA1500 | 2016-10-02 | 15:23 | 15:27 | 4.85 | Alta temperatura de gases
| 3 | RIA1506 | 2016-10-04 | 18:28 | 18:29 | 1.03 | Baja presión de gases
| 4 | RIA1545 | 2016-10-23 | 10:35 | 10:40 | 5.88 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 5 | RIA1546 | 2016-10-23 | 10:42 | 10:42 | 0.63 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 6 | RIA1547 | 2016-10-23 | 10:44 | 10:45 | 1.1 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 7 | RIA1548 | 2016-10-23 | 10:46 | 10:47 | 0.6 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 8 | RIA1549 | 2016-10-23 | 11:00 | 11:01 | 1.23 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 9 | RIA1550 | 2016-10-23 | 11:05 | 11:15 | 9.78 | Alta temperatura de gases
| 10 | RIA1551 | 2016-10-23 | 11:15 | 11:20 | 5.72 | Alta temperatura de gases
| 11 | RIA1552 | 2016-10-23 | 11:21 | 11:21 | 0.1 | Alta temperatura de gases
| 12 | RIA1553 | 2016-10-23 | 11:21 | 11:21 | 0.2 | Alta temperatura de gases
| 13 | RIA1554 | 2016-10-23 | 11:25 | 11:29 | 4.62 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 14 | RIA1555 | 2016-10-23 | 11:30 | 11:30 | 0.52 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 15 | RIA1556 | 2016-10-23 | 11:32 | 11:33 | 0.85 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 16 | RIA1557 | 2016-10-23 | 11:36 | 11:49 | 12.95 | Alto nivel de agua en trampa de ducto de gases
| 17 | RIA1563 | 2016-10-24 | 11:54 | 12:02 | 8.07 | Detención de bomba de recirculación de duchas de scrubber por bajo nivel
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.9
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1537 | 2016-10-20 | 19:51 | 19:52 | 1.17 | Traspaso de gases desde Incinerador a Caldera de Poder 2
| 2 | RIA1544 | 2016-10-23 | 9:00 | 9:24 | 24.68 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.9
Noviembre
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1630 | 2016-11-15 | 9:04 | 9:05 | 0.52 | Baja presión diferencial entre aire secundario y gases DNCG
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1658 | 2016-11-22 | 7:42 | 7:42 | 0.1 | Control de presión estanque de soplado
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1601 | 2016-11-03 | 2:10 | 2:16 | 5.77 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA1610 | 2016-11-05 | 0:25 | 0:27 | 2.6 | Alta temperatura de gases
| 3 | RIA1613 | 2016-11-05 | 19:15 | 19:20 | 4.37 | Alta temperatura de gases
| 4 | RIA1614 | 2016-11-06 | 7:53 | 7:56 | 3.17 | Alta temperatura de gases
| 5 | RIA1623 | 2016-11-09 | 12:13 | 12:18 | 4.22 | Alta temperatura de gases
| 6 | RIA1642 | 2016-11-17 | 12:34 | 12.37:10 | 3.07 | Alta temperatura de gases
| 7 | RIA1675 | 2016-11-28 | 7:13 | 7:15 | 2.5 | Alta temperatura de gases
| 8 | RIA1680 | 2016-11-28 | 19:16 | 19:19 | 3 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.9
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Diciembre
Línea 1
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1744 | 2016-12-18 | 15:17 | 15:21 | 4.37 | Trip en scrubber de la caldera recuperadora por alta temperatura
| 2 | RIA1764 | 2016-12-25 | 23:21 | 23:23 | 2.05 | Alta temperatura de gases
| 3 | RIA1817 | 2016-12-31 | 23:55 | 24:00 | 5.12 | Trip de energía eléctrica, bomba de recirculación DNCG queda fuera de servicio
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
Sin venteos a informar
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
Línea 2
Gases No Condensables Diluidos
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1750 | 2016-12-20 | 17:13 | 17:17 | 3.27 | Alta temperatura de gases
| 2 | RIA1751 | 2016-12-21 | 0:53 | 1:00 | 7.38 | Alta temperatura de gases
| 3 | RIA1754 | 2016-12-22 | 0:56 | 1:03 | 6.6 | Alta temperatura de gases
| 4 | RIA1759 | 2016-12-23 | 2:36 | 2:46 | 10.53 | Alta temperatura de gases
| 5 | RIA1760 | 2016-12-23 | 2:53 | 3:00 | 7.02 | Alta temperatura de gases
| 6 | RIA1761 | 2016-12-23 | 7:26 | 7:28 | 2.33 | Alta temperatura de gases
| 7 | RIA1811 | 2016-12-30 | 1:15 | 1:20 | 4.9 | Alta temperatura de gases
| 8 | RIA1814 | 2016-12-31 | 0:27 | 0:29 | 1.85 | Alta temperatura de gases
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 99.9
Gases No Condensables Concentrados
| N° | Código Sistema | Fecha | Hora inicio | Hora término | Duración venteo (min) | Causa
| 1 | RIA1691 | 2016-12-04 | 22:59 | 23:01 | 2.2 | Trip incinerador por alta temperatura
| 2 | RIA1709 | 2016-12-07 | 1:34 | 1:36 | 2.12 | Trip incinerador por alta temperatura
| 3 | RIA1748 | 2016-12-20 | 13:52 | 14:06 | 14.52 | Trip incinerador por alta temperatura
| 4 | RIA1749 | 2016-12-20 | 14:23 | 14:27 | 3.28 | Trip incinerador por alta temperatura
| Porcentaje de funcionamiento sistema de combustión |  |  |  |  | 100
6. Condiciones de Operación Equipos de Respaldo
| Equipo de Respaldo |  |  | Tiempo Consecutivo Temperatura < 650 °C
| Caldera de Poder 2 |  |  | 0
| Incinerador |  |  | 0
Planta Arauco