INFORME DE RESULTADOS: EMP 93-16

HID 043-A1-15

SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS

PARA EL COMPONENTE HÍDRICO

MACROZONA CENTRO

Preparado por:

Para:

Noviembre, 2016

Informe de Resultados: EMP 93-16

HID 043-a1-15

servicio de muestreo y análisis

para el componente hídrico

macrozona centro
Preparado para:

| Versión del Documento |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable Elaboración |  | Responsable Revisión |  | Responsable Aprobación |  |
| Nombre | Claudio Santibañez V. | Nombre | Macarena Mukarker | Nombre | Juan Carlos Yáñez |
| Cargo: | Ingeniero de Proyectos | Cargo: | Jefe Unidad Aguas y Suelo | Cargo | Gerente Técnico |
| Fecha: | 07-12-2016 | Fecha: | 07-12-2016 | Fecha: | 07-12-2016 |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |

Noviembre, 2016

- Identificación Empresa

| Nombre: | Municipalidad La Estrella |
| --- | --- |
| Dirección: | Diego Portales N°619, La Estrella, VI región |
| Ciudad: | La Estrella (Comuna) |
| Región: | VI Región |
| Código interno: | EMP93-16 |
| Fecha: | 09-11-2016 |

- Identificación Punto de Descarga

| Punto de muestreo: | Planta de Tratamiento de Aguas Servidas |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM: Emisario 1 | Este: | 255.697 Emisario 2: Este: 255.816 |
|  | Norte: | 6.211.851 Norte: 6.211.777 |
|  | Datum: | WGS84 |
| Naturaleza Ril: | X Ril Aguas servidas |  |
|  | Otro: |  |
| Tiempo descarga: | -- |  |

- Características del Muestreo

| Fecha Muestreo: | 09-11-2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Muestreo: | Puntual Compuesto |  |
| Tipo Muestreo compuesto: |  | Función Caudal Función Tiempo |

- Observaciones de terreno

En visita a terreno se verificó la información proporcionada por el administrador Municipal: “La Empresa Constructora SERVAP S.A Dejó inconclusas las obras de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, desde el 14 de Junio de 2016”. Al momento de la visita no se evidencia descarga de los emisarios 1 y 2 al canal.

- Registro fotográfico de Terreno

EMISARIO 1:

EMISARIO 2:

PLANILLA DE TERRENO