Santiago, 03 de Abril de 2017

Señores

Superintendencia de Medio Ambiente

Gobierno de Chile

VI Región, del libertador  Bernardo O’Higgins

# Presente

Ref.:

Acta de inspección ambiental realizada a nuestras instalaciones ubicadas en camino a Sta. Cruz Km 3, San Fernando. Inspección no programada generada por denuncia externa, formulada por disposición final de los desechos vegetales de los procesos, y por generación de aromas molestos producto de los operaciones propias del tratamiento del Riles.

Sobre requerimiento de información y documentos pendientes que indica acta e instruye la forma y el modo de la presentación de los antecedentes Solicitados a ALIMENTOS Y FRUTOS S.A.

De nuestra  consideración:

Estimados Sres. SMA, por la siguiente sírvanse a encontrar adjunta la información requerida en Acta de  Inspección Ambiental de fecha 31 de Marzo de 2017, correspondiente a Fiscalización de las operaciones ambientales regulada bajo los siguientes instrumentos de regulación ambiental, RCA N°157/2006 Planta de tratamiento de Residuos industriales líquidos, Alifrut San Fernando, Decreto Supremo D.S.90 Norma de emisión a causes superficiales.

Detalle documentos adjuntos:

.- Registro Retiro de lodos desde Octubre de 2016 a Marzo 2017 (archivo Excel mas guias)

.- Retiro  de Residuos, empresas involucradas y destino final, Octubre 2016 a marzo 2017 (archivo

Excel resumen, mas guía de ejemplo por mes).

.- Certificado Elaboración nueva DIA

.- Propuesta técnico económica  sistema de biofiltros

.-Plan de trabajo y contingencia control de olores

.-Propuesta encapsulamiento reactor para control de olores

.-Contrato de suministro agua para riego punto 2

.-Certificado APL II

Estimados Sres. Superintendencia del Medio Ambiente, sobre los ítems de hechos constatados y actividades realizadas les comentamos lo siguiente, sobre canal de riego, tal como se comento en carta conductora de  fecha 27 de marzo de 2017, nuestra empresa se encuentra  realizando una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), en las cuales se presentaran modificaciones al destino final de las aguas tratadas, esto con la finalidad de darle un mejor uso a este recurso, en beneficio nuestros  vecinos y en la mantención de un proyecto de bosque en nuestros terrenos, por lo anterior es que estamos realizando pruebas de riego en algunos puntos, aunque este evento momentáneamente es puntual, y de manera normal se procede a la descarga del Ril tratado según lo estipulado en nuestra Resolución de Calificación Ambiental en “Canal la Palma”.

Sobre destino final de residuos vegetales, sobre este ítem, nuestra empresa vende los desechos vegetales de los procesos de elaboración, a empresas externas, por ende este desecho pasa a ser un subproducto de nuestros procesos, las empresas encargadas de esta función se encuentran debidamente autorizadas y disponen en predios en los cuales se hará uso de manera racional y adecuado de este subproducto, para el caso de el fundo El Medio y la situación generada por el acopio inadecuado, les comentamos que nuestra empresa solicito información a la empresa encargada de esta operación y pidió la corrección adecuada e inmediata de el acopio de este producto, con la finalidad de evitar problemas a la comunidad y generación de vectores contaminantes. Dado lo anterior nuestra empresa también se preocupara de corregir a la brevedad esta situación aportando medios propios para solucionar este inconveniente. Por último y para evitar que situaciones de este tipo se repitan en este u otro punto se le exigirá a la empresa encargada del retiro y disposición la generación de un programa de auditoría en manejo de este subproducto en los diferentes puntos de recepción.

Planta Alifrut, sobre el control de aromas y otros de la operación propia de Riles, les comentamos que se están tomando todas las medidas para corregir y mantener controlada la generación de aromas y otros propios de este procesos, dentro de esto tenemos el encarpado del reactor mediante planchas de PVC y el paso de las emanaciones por biofiltro, además del uso de sistemas de  control de olores por medio biodegradables

Con respecto al manejo de lodos tal como les comentamos, la generación de este a sido mínima, produciendo en los últimos 6 meses, retiro solo en el mes de febrero del 2017, la reducción en la cantidad de los lodos es producto de uso de productos biodegradables de origen natural que generan un aumento en la eficiencia del reactor biológico.

Por último le comentamos que nuestra empresa se encuentra comprometida con la protección del medio ambiente, el bienestar de la comunidad, y la sustentabilidad de sus procesos y de los recursos que utiliza por el bien de la sociedad, es así que constantemente se encuentra en la búsqueda de tecnologías de punta y mejoras en los procesos productivos y ambientales con la finalidad de cumplir los compromisos antes nombrados.

Esperando una favorable acogida a la siguiente, le saluda muy atentamente a Uds,

Rodrigo Fernandez Carrasco                                                                           Ricardo Carrasco Gerente de Plantas Zona Norte                                                                   Jefe de Medio Ambiente

Alimentos y Frutos S.A.                                                                              Alimentos y Frutos S.A.

cc. Dpto. M.A. Alimentos y Frutos S.A.