PLAN DE CONTINGENCIA POR  CORTE ELECTRICO.

I. Consideraciones.

- La empresa tiene generadores propios que son utilizados para contingencias eléctricas y hora punta.

II.- Objetivo.

Establecer  un protocolo de trabajo bajo una emergencia, de corte inesperado de energía eléctrica en la planta.

III.- Alcance.

El alcance está circunscrito en caso de producirse un corte de energía, por distintas causas, en el sistema de tratamiento de tratamiento de riles generados por la bodega.

IV.- Responsabilidades.

Asesor medioambiental: Capacitación en terreno y supervisión de la correcta aplicación del procedimiento.

Gerencia: Responsable de asignar los recursos para las mantenciones de los equipos generadores.

Jefe de planta de riles: Persona responsable de dar aviso a mantención para activar los generadores que dan funcionamiento a la planta de tratamiento.

Mantención: Encargado de que los generadores estén en forma para que aseguren su buen funcionamiento, evitando cualquier contingencia que afecte la calidad de los riles.

V. Flujograma

MEDIDAS PREVENTIVAS

ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA

ALERTA

VERIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

ACCIONES

VI. Medidas Preventivas

Acciones:

- Mantención de un stock de repuestos: lubricantes y productos necesarios para el recambio inmediato de piezas con problemas.

- Revisión y mantención periódica de los generadores.

- Detección, reparación y reposición inmediata de estructuras y materiales dañados.

- Revisión general de las instalaciones ante la aproximación de un aumento de la producción que pudiera afectar la seguridad de ésta.

VII. Actividades durante la emergencia

- Al detectar un corte de energía que interfiera en el proceso de la planta de RILES, se informar inmediatamente al jefe de planta de riles.

- El jefe de riles y personal de mantención, verificarán de manera visual la información obtenida anteriormente, con una visita al lugar.

.