PLAN DE CONTINGENCIA FALLA EN EL FILTRO PARABOLICO

I. Consideraciones.

- La empresa tiene dentro de su sistema productivo una seria de rejillas que ayudan a que sólidos de gran tamaño no lleguen a la planta de riles.

II.- Objetivo.

Establecer  un protocolo de limpieza y revisión permanente del sistema de separación de sólidos.

III.- Alcance.

El alcance está circunscrito en caso de producirse una saturación del filtro parabolico, por distintas causas, en el sistema de tratamiento de tratamiento de riles generados por la bodega.

IV.- Responsabilidades.

Asesor medioambiental: Capacitación en terreno y supervisión de la correcta aplicación del procedimiento.

Gerencia: Responsable de asignar los recursos para las mantenciones del sistema de separación de sólidos.

Jefe de planta de riles: Persona responsable de dar aviso a los operadores de la planta de riles para una limpieza del sistema de separación de sólidos.

Mantención: Encargado de que el parabólico este en forma para que aseguren su buen funcionamiento, evitando cualquier contingencia que afecte la calidad de los riles.

V. Flujograma

MEDIDAS PREVENTIVAS

ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA

ALERTA

VERIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

ACCIONES

VI. Medidas Preventivas

Acciones:

- Mantención de un stock de piezas: productos necesarios para el recambio inmediato de piezas con problemas.

- Revisión y mantención periódica.

- Detección, reparación y reposición inmediata de estructuras y materiales dañados.

- Revisión general de las instalaciones ante la aproximación de un aumento de la producción que pudiera afectar la seguridad de ésta.

VII. Actividades durante la emergencia

- Al detectar un colapso en filtro parabolico en el proceso de la planta de RILES, se informar inmediatamente al jefe de planta de riles.

- El jefe de riles y personal de mantención, verificarán de manera visual la información obtenida anteriormente, con una visita al lugar.

.