PLAN DE CONTINGENCIA FALLA EN BOMBAS DE IMPULSION.

I. Consideraciones.

- La planta de tratamiento tiene 1 bomba de recambio por la falla de alguna bomba de impulsión.

II.- Objetivo.

Establecer  un protocolo de mantención y revisión permanente del sistema de impulsión a la planta de riles.

III.- Alcance.

El alcance está circunscrito en caso de producirse una falla del sistema de impulsión a la planta de riles, por distintas causas.

IV.- Responsabilidades.

Gerencia: Responsable de asignar los recursos para las mantenciones del sistema de impulsión a la planta de riles.

Jefe de planta de riles: Persona responsable de dar aviso a mantención para el recambio de la bomba de impulsión de la planta de riles.

Mantención: Encargado de que el sistema de impulsión  este en forma para que aseguren su buen funcionamiento, evitando cualquier contingencia que afecte la calidad de los riles.

V. Flujograma

MEDIDAS PREVENTIVAS

ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA

ALERTA

VERIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

ACCIONES

VI. Medidas Preventivas

Acciones:

- Mantención de un stock de piezas: repuestos necesarios para el recambio inmediato de piezas con problemas.

- Revisión y mantención periódica.

- Detección, reparación y reposición inmediata de estructuras y materiales dañados.

- Revisión general de las instalaciones ante la aproximación de un aumento de la producción que pudiera afectar la seguridad de ésta.

VII. Actividades durante la emergencia

- Al detectar la falla en el sistema de impulsión  en el proceso de la planta de RILES, se informar inmediatamente al jefe de planta de riles.

- El jefe de riles y personal de mantención, verificarán de manera visual la información obtenida anteriormente, con una visita al lugar y harán reposición del sistema si fuese necesario.

.