PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLAS EN LA LAGUNA DE AIREACION

I. Consideraciones.

- Nuestra planta de tratamiento riles tiene como motor principal  el abatimiento de la carga orgánica, con el sistema  aeróbico en tranques con difusores de burbuja fina.  Por este motivo está organizado el ril a tratar en 2 sistemas de tratamientos  aeróbicos independientes.

- Constantemente se realizan mediciones para ver el comportamiento biológico y químico del sistema para optimizar el funcionamiento.

II.- Objetivo.

Establecer  herramientas que permita disminuir el impacto que podría generar en forma accidental el mal o no funcionamiento del sistema aeróbico de tratamiento de riles en orden de cumplir con la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas superficiales, como resultado de su proceso, actividad o servicio, según lo establecido por la autoridad sanitaria en el decreto supremo D.S. 90 norma de emisiones de riles.

III.- Alcance.

El alcance está circunscrito en caso de producirse cualquier accidente, por distintas causas, en el sistema de tratamiento aeróbico de tratamiento de riles generados por la bodega.

IV.- Responsabilidades.

Asesor medioambiental: Capacitación en terreno y supervisión de la correcta aplicación del procedimiento.

Gerencia: Responsable de asignar los recursos necesarios para efectuar los cambios requeridos en los procedimientos e infraestructura.

Jefe de planta de riles: Velar por que las descargas emitidas por la planta de proceso tengan un sistema de tratamiento que asegure la reducción de la carga contaminante, adecuándola a las exigencias de descarga al cuerpo receptor.

Mantención: Encargado de que las instalaciones (eléctricas, redes de agua etc.) sean mantenidas de tal forma que aseguren su buen funcionamiento, evitando cualquier contingencia que afecte la calidad de los riles.

V. Flujograma

MEDIDAS PREVENTIVAS

ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA

ALERTA

VERIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

ACCIONES

VI. Medidas Preventivas

Acciones:

- Asesoría en el tratamiento de RILES por un empresa externa especializada.

- Mantención de un stock de repuestos: bombas, lubricantes y productos necesarios para el recambio inmediato de piezas con problemas.

- Revisión y mantención periódica de los sistemas de aireación.

- Detección, reparación y reposición inmediata de estructuras y materiales dañados.

- Revisión general de las instalaciones ante la aproximación de un aumento de la producción que pudiera afectar la seguridad de ésta.

VII. Actividades durante la emergencia

- Al detectar cualquier tipo de problema que interfiera en el proceso aeróbico de la planta de RILES, se informar inmediatamente al jefe de planta de riles.

- El jefe de riles y personal de mantención, verificarán de manera visual la información obtenida anteriormente, con una visita al lugar.

- En el conocimiento del problema se dará instrucciones de detener el proceso, para disminuir el caudal de RIL y se dará aviso al jefe de planta y al Asesor Medioambiental.