PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN EL DECANTADOR DE SOLIDOS DE BAJO PESO MOLECULAR.

I. Consideraciones.

- La planta de tratamiento posee 2 circuitos de decantadores de sólidos de bajo peso molecular que permite continuidad en las manteciones un optimo funcionamiento.

II.- Objetivo.

Establecer  un protocolo de mantención y revisión permanente de los decantadores de sólidos de bajo peso molecular de la planta de riles.

III.- Alcance.

El alcance está circunscrito en caso de producirse una falla en el sistema de decantación de los sólidos de bajo peso molecular de la planta de riles, por distintas causas.

IV.- Responsabilidades.

Gerencia: Responsable de asignar los recursos para la mantención del sistema de decantación de sólidos de bajo peso molecular. .

Jefe de planta de riles: Persona responsable de dar aviso a mantención por la falla del sistema de decantación de sólidos de bajo peso molecular de la planta de riles.

Mantención: Encargado de que el sistema de decantación de sólidos de bajo peso molecular  este en forma para que aseguren su buen funcionamiento, evitando cualquier contingencia que afecte la calidad de los riles.

V. Flujograma

MEDIDAS PREVENTIVAS

ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA

ALERTA

VERIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

ACCIONES

VI. Medidas Preventivas

Acciones:

- Revisión y mantención periódica.

- Detección, reparación y reposición inmediata de estructuras y materiales dañados.

- Revisión general de las instalaciones ante la aproximación de un aumento de la producción que pudiera afectar la seguridad de ésta.

VII. Actividades durante la emergencia

- Al detectar la falla en el sistema de decantación de sólidos de bajo peso molecular   en el proceso de la planta de RILES, se informar inmediatamente al jefe de planta de riles.

- El jefe de riles y personal de mantención, verificarán de manera visual la información obtenida anteriormente, con una visita al lugar.

.