| ## Tabla II.a |  |
| --- | --- |
| Descripción de medio de prueba: Resultados de seguimiento y norma de referencia, de parámetros físico químicos del primer periodo (2008-2015) en Piscina de lixiviados N° 3 y Pozo N°1, sector Relleno. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del titular) |  |

| ## Tabla II.b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de medio de prueba: Resultados de seguimiento y norma de referencia, de parámetros físico químicos del primer periodo (2008-2015) en Piscina de lixiviados N° 1 y Pozo N°2, sector Vertedero. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 6.a. |  | Figura 6.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Conductividad eléctrica sector Relleno, primer periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio Conductividad eléctrica sector Vertedero, primer periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 6.c. |  | Figura 6.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Conductividad eléctrica en el sector del Relleno, primer periodo Coef. Correlación=0,25 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Conductividad eléctrica en el sector del Vertedero, primer periodo Coef Correlación = 0,88. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 7.a. |  | Figura 7.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Turbiedad en sector del Relleno, primer periodo. Línea roja = Limite NCh 409 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Turbiedad en sector del Relleno, primer periodo. Línea roja = Limite NCh 409 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 7.c. |  | Figura 7.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Turbiedad en el sector del Relleno, primer periodo. Coef Correlación=0, 83. Línea roja = Limite NCh 409 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Turbiedad en el sector del Vertedero, primer periodo. Coef Correlación=0,93. Línea roja = Limite NCh 409 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 8.a. |  | Figura 8.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Sólidos Disueltos Totales en sector del Relleno, primer periodo. Línea roja = Limite NCh 409. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Sólidos Disueltos Totales en sector del Vertedero, primer periodo Línea roja = Limite NCh 409. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 8.c. |  | Figura 8.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de los Sólidos Disueltos Totales en el sector del Relleno, primer periodo. Coef Correlación=0,95. Línea roja = Limite NCh 409 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de los Sólidos Disueltos Totales en el sector del Relleno, primer periodo. Coef Correlación=0,05. Línea roja = Limite NCh 409 (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Tabla III.a |  |
| Descripción de medio de prueba: Resultados de seguimiento y norma de referencia, de parámetros físico químicos del primer periodo (2008-2015) en Piscina de lixiviados N° 3 y Pozo N°1, sector Relleno. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del titular) |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Tabla III.b. |  |
| Descripción de medio de prueba: Resultados de seguimiento y norma de referencia, de parámetros físico químicos del primer periodo (2008-2015) en Piscina de lixiviados N° 1 y Pozo N°2, sector Vertedero. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 9.a. |  | Figura 9.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Conductividad en sector del Relleno, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Conductividad en sector del Vertedero, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 9.c. |  | Figura 9.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Conductividad en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación=0,62. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Conductividad en el sector del Vertedero, segundo periodo. Coef Correlación=0,12. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 10.a. |  | Figura 10.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Turbiedad en sector del Relleno, segundo periodo. Línea roja = Limite NCh 409 .(Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Turbiedad en sector del Vertedero, segundo periodo. Línea roja = Limite NCh 409. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 10.c. |  | Figura 10.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Turbiedad en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación= -0,14. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Turbiedad en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación= 0,41. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 11.a. |  | Figura 11.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) en sector del Relleno, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) en sector del Vertedero, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 11.c. |  | Figura 11.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación= -0,27. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) en el sector del Vertedero, segundo periodo. Coef Correlación= 0,16. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 12.a. |  | Figura 12.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Demanda Química de Oxigeno (DQO) en sector del Relleno, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Demanda Química de Oxigeno (DQO) en sector del Vertedero, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 12.c. |  | Figura 12.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación= -0,51. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el sector del Vertedero, segundo periodo. Coef Correlación= 0,83. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 13.a. |  | Figura 13.b. |  |
| Descripción medio de prueba: Valores promedio de Nitrógeno Kjeldahl en sector del Relleno, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Valores promedio de Nitrógeno Kjeldahl en sector del Vertedero, segundo periodo (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 13.c. |  | Figura 13.d. |  |
| Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal del Nitrógeno de Kjeldahl en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación= -0,87. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  | Descripción medio de prueba: Comportamiento temporal del Nitrógeno de Kjeldahl en el sector del Relleno, segundo periodo. Coef Correlación= 0,38. (Fuente: Elaboración propia con datos del titular) |  |