## Hoja1
Fecha | O₂ bruto (%) | CO₂ bruto (%) | CO bruto (ppm) | NO bruto (ppm) | SO₂ bruto (ppm) | Potencia (MW)
2016-05-18 11:00 | 5.375 | 13.772 | 10.422 | 20.625 | 283.828 | 151.688
2016-05-18 11:01 | 5.294 | 13.847 | 8.641 | 20.391 | 285.703 | 151.5
2016-05-18 11:02 | 5.303 | 13.828 | 12.859 | 20 | 285 | 151.344
2016-05-18 11:03 | 5.347 | 13.794 | 16.609 | 20.234 | 280.781 | 151.313
2016-05-18 11:04 | 5.334 | 13.809 | 11.813 | 20.547 | 281.484 | 151.313
2016-05-18 11:05 | 5.3 | 13.85 | 9.969 | 20.469 | 282.188 | 151.563
2016-05-18 11:06 | 5.338 | 13.8 | 11.156 | 20.234 | 281.25 | 151.656
2016-05-18 11:07 | 5.306 | 13.834 | 14.156 | 20.625 | 282.422 | 151.656
2016-05-18 11:08 | 5.322 | 13.816 | 8.922 | 20.703 | 284.063 | 151.688
2016-05-18 11:09 | 5.35 | 13.794 | 10.625 | 20.703 | 280.781 | 151.688
2016-05-18 11:10 | 5.381 | 13.766 | 6.891 | 20.391 | 280.547 | 151.5
2016-05-18 11:11 | 5.428 | 13.725 | 9.25 | 20.469 | 282.188 | 151.5
2016-05-18 11:12 | 5.341 | 13.813 | 18.953 | 20.391 | 285.703 | 151.719
2016-05-18 11:13 | 5.272 | 13.869 | 17.063 | 20.313 | 288.047 | 151.938
2016-05-18 11:14 | 5.331 | 13.809 | 9.563 | 20.391 | 287.344 | 151.938
2016-05-18 11:15 | 5.316 | 13.838 | 19.266 | 21.25 | 286.172 | 151.906
2016-05-18 11:16 | 5.344 | 13.794 | 22.109 | 21.25 | 285.469 | 151.719
2016-05-18 11:17 | 5.384 | 13.766 | 9.016 | 21.406 | 282.188 | 151.594
2016-05-18 11:18 | 5.4 | 13.75 | 9.219 | 21.172 | 285.469 | 151.594
2016-05-18 11:19 | 5.375 | 13.775 | 6.344 | 20.781 | 290.625 | 151.844
2016-05-18 11:20 | 5.822 | 8.922 | 12.734 | 31.797 | 210.469 | 151.813
2016-05-18 11:21 | 4.922 | 4.988 | -0.344 | 2.109 | 13.125 | 151.781
2016-05-18 11:22 | 4.888 | 4.978 | -0.391 | -2.422 | 5.859 | 151.844
2016-05-18 11:23 | 4.881 | 4.972 | -0.438 | -2.734 | 3.516 | 151.938
2016-05-18 11:24 | 4.878 | 4.969 | -0.422 | -2.578 | 2.344 | 151.844
2016-05-18 11:25 | 6.031 | 6.291 | -0.578 | -2.266 | 1.641 | 151.875
2016-05-18 11:26 | 10.622 | 10.891 | -1.563 | -2.344 | 1.406 | 151.938
2016-05-18 11:27 | 10.794 | 10.928 | -1.625 | -2.5 | 0.938 | 152
2016-05-18 11:28 | 10.844 | 10.941 | -1.609 | -2.734 | 0.703 | 152
2016-05-18 11:29 | 10.872 | 10.947 | -1.578 | -2.656 | 0.703 | 151.75
2016-05-18 11:30 | 11.903 | 12.159 | -1.734 | -2.734 | 0.703 | 151.844
2016-05-18 11:31 | 17.8 | 17.859 | -2.906 | -2.5 | 0.703 | 151.781
2016-05-18 11:32 | 18.125 | 17.913 | -2.891 | -2.5 | 0.469 | 151.688
2016-05-18 11:33 | 18.228 | 17.928 | -2.984 | -2.578 | 0.469 | 151.75
2016-05-18 11:34 | 18.278 | 17.934 | -2.922 | -2.5 | 0.469 | 151.844
2016-05-18 11:35 | 16.388 | 15.431 | -2.625 | -2.5 | 0.234 | 152.063
2016-05-18 11:36 | 5.831 | 5.113 | -0.516 | -2.578 | 0 | 152.375
2016-05-18 11:37 | 5.222 | 5.022 | -0.375 | -2.578 | 0 | 152.531
2016-05-18 11:38 | 5.069 | 4.997 | -0.516 | -2.813 | 0 | 152.375
2016-05-18 11:39 | 5.003 | 4.984 | -0.469 | -2.813 | 0 | 152.406
2016-05-18 11:40 | 6.716 | 7.028 | -0.859 | -2.656 | 0 | 152.219
2016-05-18 11:41 | 10.703 | 10.913 | -1.531 | -2.734 | 0 | 152.25
2016-05-18 11:42 | 10.847 | 10.938 | -1.625 | -2.578 | 0 | 153.031
2016-05-18 11:43 | 10.891 | 10.947 | -1.594 | -2.5 | 0 | 153.5
2016-05-18 11:44 | 10.909 | 10.95 | -1.578 | -2.578 | 0 | 153.688
2016-05-18 11:45 | 12.172 | 12.391 | -1.781 | -2.031 | 0 | 153.125
2016-05-18 11:46 | 17.859 | 17.872 | -2.844 | -2.344 | 0.234 | 152.5
2016-05-18 11:47 | 18.169 | 17.919 | -2.938 | -2.344 | 0 | 151.688
2016-05-18 11:48 | 18.263 | 17.931 | -2.953 | -2.422 | 0 | 151.5
2016-05-18 11:49 | 18.309 | 17.938 | -2.922 | -2.5 | 0 | 151.281
2016-05-18 11:50 | 15.278 | 14.213 | -2.094 | -1.797 | 0 | 151.188
2016-05-18 11:51 | 5.734 | 5.091 | -0.438 | -2.266 | -0.234 | 150.844
2016-05-18 11:52 | 5.222 | 5.016 | -0.531 | -2.578 | -0.234 | 150.844
2016-05-18 11:53 | 5.078 | 4.997 | -0.438 | -2.891 | -0.234 | 150.969
2016-05-18 11:54 | 5.013 | 4.988 | -0.391 | -2.266 | -0.234 | 151.094
2016-05-18 11:55 | 6.669 | 6.994 | -0.813 | -2.734 | -0.234 | 151.281
2016-05-18 11:56 | 10.709 | 10.913 | -1.594 | -2.578 | -0.234 | 151.375
2016-05-18 11:57 | 10.853 | 10.941 | -1.594 | -2.656 | -0.234 | 151.219
2016-05-18 11:58 | 10.894 | 10.947 | -1.625 | -2.578 | -0.234 | 151.125
2016-05-18 11:59 | 10.916 | 10.953 | -1.531 | -2.5 | -0.234 | 151.313
2016-05-18 12:00 | 12.941 | 13.222 | -2 | -2.266 | 0 | 151.125
2016-05-18 12:01 | 17.934 | 17.888 | -2.938 | -2.031 | 0 | 151.063
2016-05-18 12:02 | 18.184 | 17.922 | -3 | -2.344 | 0 | 151.125
2016-05-18 12:03 | 18.275 | 17.934 | -2.844 | -2.188 | 0 | 151.25
2016-05-18 12:04 | 18.316 | 17.941 | -2.906 | -2.188 | 0 | 151.313
2016-05-18 12:05 | 16.753 | 17.081 | -1.938 | -0.547 | 31.172 | 151.469
2016-05-18 12:06 | 2.45 | 0.781 | 22.859 | 14.219 | 65.391 | 151.5
2016-05-18 12:07 | 0.488 | 0.131 | 24.25 | 18.672 | 70.781 | 151.531
2016-05-18 12:08 | 0.206 | 0.094 | 24.375 | 19.141 | 71.953 | 151.563
2016-05-18 12:09 | 0.097 | 0.075 | 24.391 | 19.375 | 72.656 | 151.563
2016-05-18 12:10 | 0.072 | 0.072 | 25.188 | 20.078 | 76.875 | 151.5
2016-05-18 12:11 | 0.044 | 0.063 | 52.141 | 65.391 | 155.859 | 151.344
2016-05-18 12:12 | -0.016 | 0.056 | 52.813 | 49.141 | 161.484 | 151.063
2016-05-18 12:13 | -0.038 | 0.053 | 52.813 | 45 | 162.891 | 150.781
2016-05-18 12:14 | -0.05 | 0.05 | 52.781 | 44.219 | 163.359 | 150.844
2016-05-18 12:15 | -0.028 | 0.072 | 62.359 | 48.984 | 193.828 | 150.938
2016-05-18 12:16 | -0.069 | 0.047 | 84.734 | 70.547 | 262.266 | 150.844
2016-05-18 12:17 | -0.078 | 0.047 | 84.906 | 71.797 | 264.375 | 150.781
2016-05-18 12:18 | -0.084 | 0.044 | 84.734 | 71.328 | 265.078 | 150.656
2016-05-18 12:19 | -0.091 | 0.044 | 84.875 | 71.484 | 265.547 | 150.844
2016-05-18 12:20 | -0.084 | 0.047 | 63.609 | 62.188 | 194.766 | 151.031
2016-05-18 12:21 | -0.097 | 0.044 | 24.688 | 22.656 | 79.219 | 151.344
2016-05-18 12:22 | -0.1 | 0.044 | 24.547 | 19.766 | 76.406 | 151.188
2016-05-18 12:23 | -0.103 | 0.044 | 24.547 | 19.922 | 75.234 | 151.125
2016-05-18 12:24 | -0.106 | 0.041 | 24.484 | 19.531 | 74.766 | 151.094
2016-05-18 12:25 | -0.078 | 0.044 | 32.875 | 23.281 | 101.953 | 151.344
2016-05-18 12:26 | -0.106 | 0.041 | 52.75 | 42.969 | 161.484 | 151.469
2016-05-18 12:27 | -0.113 | 0.041 | 52.844 | 43.906 | 163.359 | 151.875
2016-05-18 12:28 | -0.113 | 0.041 | 52.844 | 43.906 | 164.063 | 152.219
2016-05-18 12:29 | -0.116 | 0.041 | 52.844 | 43.672 | 164.297 | 152.281
2016-05-18 12:30 | -0.116 | 0.041 | 64.063 | 50.625 | 200.156 | 152.375
2016-05-18 12:31 | -0.119 | 0.041 | 84.859 | 70.469 | 263.672 | 152.5
2016-05-18 12:32 | -0.122 | 0.041 | 84.922 | 71.172 | 265.313 | 152.5
2016-05-18 12:33 | -0.122 | 0.041 | 84.906 | 71.172 | 265.781 | 152.594
2016-05-18 12:34 | -0.122 | 0.041 | 84.906 | 71.016 | 266.016 | 152.563
2016-05-18 12:35 | -0.119 | 0.041 | 63.391 | 61.797 | 194.297 | 152.625
2016-05-18 12:36 | -0.125 | 0.041 | 24.672 | 22.422 | 78.984 | 152.625
2016-05-18 12:37 | -0.125 | 0.038 | 24.531 | 19.922 | 76.172 | 152.656
2016-05-18 12:38 | -0.128 | 0.038 | 24.5 | 19.844 | 75.234 | 152.563
2016-05-18 12:39 | -0.128 | 0.038 | 24.516 | 19.844 | 74.766 | 152.563
2016-05-18 12:40 | -0.125 | 0.038 | 33.531 | 23.906 | 104.766 | 152.719
2016-05-18 12:41 | -0.128 | 0.038 | 52.766 | 42.5 | 162.422 | 152.719
2016-05-18 12:42 | -0.128 | 0.038 | 52.891 | 43.906 | 164.063 | 152.406
2016-05-18 12:43 | -0.128 | 0.038 | 52.859 | 43.984 | 164.531 | 152.281
2016-05-18 12:44 | -0.128 | 0.038 | 52.938 | 43.75 | 164.766 | 152.313
2016-05-18 12:45 | -0.131 | 0.038 | 62.516 | 48.984 | 196.875 | 152.344
2016-05-18 12:46 | -0.131 | 0.038 | 84.844 | 69.922 | 264.375 | 152.25
2016-05-18 12:47 | -0.131 | 0.038 | 84.984 | 71.016 | 266.016 | 152.156
2016-05-18 12:48 | -0.131 | 0.038 | 85 | 71.172 | 267.188 | 152
2016-05-18 12:49 | -0.131 | 0.038 | 85.234 | 71.016 | 269.766 | 152.281
2016-05-18 12:50 | -0.119 | 0.038 | 57.703 | 78.594 | 306.797 | 152.313
2016-05-18 12:51 | -0.131 | 0.038 | 1.391 | 119.531 | 377.578 | 152.375
2016-05-18 12:52 | -0.131 | 0.038 | 1.25 | 122.266 | 379.453 | 152.219
2016-05-18 12:53 | -0.134 | 0.038 | 1.203 | 122.422 | 380.156 | 152.094
2016-05-18 12:54 | -0.134 | 0.038 | 1.219 | 122.734 | 380.391 | 152.094