Tabla N°1: Análisis realizados a muestras de lagos

| Analito | Unidad | Metodología | Límite de detección |
| --- | --- | --- | --- |
| DQO | mg/L | Espectroscopia absorción molecular. Hach method 8000,USEPA | 1.0 mg/L |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | Espectroscopia absorción molecular. Método Nessler | 0.03 mg/L |
| Fosforo de Fosfato | mg/L | Espectroscopia de absorción molecular. Standard method. | 0.003 mg/L |
| Fósforo total | µg/L | Método de ácido ascórbico y digestión ácida con persulfato. Standard method, método 4500 P-B-5 | 3 µg/L |
| Sílice | mg/L | Método del Molibdosilicato. Standard method, método 4500 SiO2. | 1.00 mg/L |
| Clorofila “A” | µg/L de clorofila A | Espectroscopia absorción molecular. Método Scor Unesco. | No tiene límite de detección |

Tabla N°2: Análisis realizados a muestras de aguas superficiales y subterráneas y sus límites de detección.

| Analito | Unidad | Metodología | Límite de detección |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.5 mg/L |
| Cadmio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.01 mg/L |
| Cobre | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.02 mg/L |
| Cobalto | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.04 mg/L |
| Cromo |  | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.05 mg/L |
| Plata | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.01 mg/L |
| Hierro | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.02 mg/L |
| Manganeso | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.02 mg/L |
| Molibdeno | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.05 mg/L |
| Níquel | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.05 mg/L |
| Plomo | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.07 mg/L |
| Zinc | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.01 mg/L |
| Arsénico | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica con generación de hidruros. Standard method. | 0.001 mg/L |
| Mercurio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica con generación de hidruros. Standard method. | 0.002 mg/L |
| Selenio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica con generación de hidruros. Standard method. | 0.001 mg/L |
| Calcio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.4 mg/L |
| Magnesio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.1 mg/L |
| Sodio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.2 mg/L |
| Potasio | mg/L | Espectroscopia de absorción atómica. Standard method. | 0.2 mg/L |
| Cloruro | mg/L | Volumetría. Standard method. | 2.5 mg/L |
| Sulfato | mg/L | Turbidimetría. Standard method. | 4.2 mg/L |
| Fosforo de Fosfato | mg/L | Espectroscopia de absorción molecular. Standard method. | 0.003 mg/L |
| DQO | mg/L | Espectroscopia de absorción molecular. Hach method 8000. USEPA | 1.0 mg/L |
| Nitrógeno de nitrato+nitrito | mg/L | Espectroscopia de absorción molecular. Rodier,1981. | 0.010 mg/L |
| Nitrógeno de Nitrato | mg/L | Espectroscopia de absorción molecular. Rodier,1981. | 0.010 mg/L |
| Boro | mg/L | Espectroscopia de absorción molecular. AOAC método oficial 982.01 | 1 mg/L |