## INFORME
[5 empty] | Complemento al informe de ensayo n° 0127/15 del 22-09-15 | [19 empty] | Complemento al informe de ensayo n° 0127/15 del 22-09-15 | [18 empty] | Complemento al informe de ensayo n° 0127/15 del 22-09-15
N° Ingreso: |  | 127/15 | [16 empty] | N° Ingreso : |  |  | 127/15 | [18 empty] | N° Ingreso : |  | 127/15
Tipo de muestra: |  | LAGO | [16 empty] | Tipo de muestra: |  |  | LAGO | [18 empty] | Tipo de muestra: |  | LAGO
Procedencia de la muestra: |  | LAGO LLANQUIHUE | [16 empty] | Procedencia de la muestra: |  |  | LAGO LLANQUIHUE | [18 empty] | Procedencia de la muestra: |  | LAGO LLANQUIHUE
Fecha ingreso muestras: |  | 2015-08-27 | [16 empty] | Fecha ingreso muestras: |  |  | 2015-08-27 | [18 empty] | Fecha ingreso muestras: |  | 2015-08-27
Fecha emisión del informe: |  | 2016-01-04 | [16 empty] | Fecha emisión del informe: |  |  | 2016-01-04 | [18 empty] | Fecha emisión del informe: |  | 2016-01-04
N° Muestra | NOMBRE ESTACIÓN | Parámetros de Terreno | [16 empty] | Parámetros | Nitrato (NO3-) (1) |  | Nitrito (NO2-) (1) |  | N - NH3 |  | N-Kjeldahl Total (1) |  | Nitrogeno Total (1) |  | CLOROFILA "a" |  | FOSFORO TOTAL |  | P PO4-3 |  | SILICE (2) |  | DQO
|  | Fecha | Hora | Temp. | Humedad | Presión | velocidad del | Estado del | nubosidad | Profundidad | Transparencia | Profundidad real | Temperatura | Conductividad | pH | O.D | O.D | Turbiedad | Metodología | SM 4500-NO3-E |  | ME-17-2007 |  | 8038 Hach (3) |  | SM 4500-Norg-B-C/NH3-F |  | Calculo |  | SCOR-Unesco (4) |  | SM 4500-P J. |  | SM 4500- P E. |  | SM 4500-SiO2-C |  | SM 5220 D |  | OBSERVACIONES:
|  | muestreo | muestreo | ambiental ºC | relativa % | atmosférica (mbar) | viento (m/seg) | tiempo | (octavos) | maxima (m) | secchi (m) | muestreo (m) | muestra °C | µS/cm a 25°C | a 25°C | mg/L | % sat. | NTU | Límite Detección | 0,003 mg/L |  | 0,001 mg/L |  | 0,03 mg/L |  | 0,001 mg/L |  | 0,010 mg/L |  | s/L.D. (ug/L) |  | 3,0 ug/L |  | 0,003 mg/L |  | 1,00 mg/L |  | 1,0 mg/L
[9 empty] | ∆ | [9 empty] | N° Muestra | [21 empty] | * | PARAMETROS DE TERRENO NO REQUERIDOS
13 | PTO. OCTAY 2 SUPERFICIAL | 2015-08-26 | 10:50 | 13.5 | 74.7 | 1009 | 2.2 | Nublado | 4/8 | ** | 15.5 | Superficial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 13 |  | 0.409 |  | 0.001 | < | 0.03 |  | 0.009 |  | 0.101 |  | 5.3547 |  | ***** |  | 0.0088069 | < | 1 | < | 1 |  | ** | FALLA ECOSONDA
15 | PTO. OCTAY 2 30 M | 2015-08-26 | 10:50 | 13.5 | 74.7 | 1009 | 2.2 | Nublado | 4/8 | ** | 15.5 | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 15 | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 6.7047 |  | ***** |  | 0.0099391 | < | 1 |  | 1.0426 |  | *** | FALLA DATALOGGER SONDA
18 | PTO. OCTAY 2 100 M | 2015-08-26 | 10:50 | 13.5 | 74.7 | 1009 | 2.2 | Nublado | 4/8 | ** | 15.5 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 18 | < | 0.003 |  | 0.001 | < | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 6.5592 |  | ***** |  | 0.011071 | < | 1 | < | 1 |  | **** | FALLA SENSOR TURBIEDAD
19 | FRUTILLAR 2 SUPERFICIAL | 2015-08-26 | 15:45 | 15.5 | 70.4 | 1010 | 2 | Nublado | 5/8 | ** | 17 | Superficial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 19 | < | 0.003 |  | 0.002 | < | 0.03 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 8.0744 |  | ***** |  | 0.010316 | < | 1 | < | 1 |  | ***** | ANALISIS SUSPENDIDO POR TENC N°10
21 | FRUTILLAR 2 30 M | 2015-08-26 | 15:45 | 15.5 | 70.4 | 1010 | 2 | Nublado | 5/8 | ** | 17 | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 21 | < | 0.003 | < | 0.001 | < | 0.03 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 5.2148 |  | ***** |  | 0.014468 | < | 1 |  | 1.6864 |  | (1) | ANALISIS REALIZADOS POR LABORATORIO EXTERNO "ANAM". |  |  | INFORME N° 3348528 - 3348529 - 3348530 - 3348534 - 3348535 - 3348536 - 3348537 - 3348539 del 04-09-15
24 | FRUTILLAR 2 100 M | 2015-08-26 | 15:45 | 15.5 | 70.4 | 1010 | 2 | Nublado | 5/8 | ** | 17 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 24 | < | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.092586 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 7.2976 |  | ***** |  | 0.011826 | < | 1 | < | 1 |  | (2) | EXPRESADO COMO SILICIO (Si)
31 | RIO TEPU | 2015-08-25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Superficial | 9.6 | 44.9 | 6.94 | 11.31 | 100.6 | **** | 31 | < | 0.003 |  | 0.017 | < | 0.03 |  | 0.015 |  | 0.02 |  | 24.6658 |  | ***** |  | 0.025035 |  | 5.8842 |  | 14.2155 |  | (3) | METODO NESSLER EQUIVALENTE USEPA-350.2
32 | RIO PESCADO | 2015-08-25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Superficial | 8.59 | 15.1 | 6.88 | 11.74 | 100.1 | **** | 32 | < | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.10421 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 4.9672 |  | ***** |  | 0.014845 |  | 2.882 |  | 7.4309 |  | (4) | ESPECTROFOTOMETRIA ABSORCIÓN MOLECULAR (Ecuación SCOR-Unesco)
[41 empty] | ∆ | NUBOSIDAD EN OCTAVOS: SOLO CON ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO
LOS RESULTADOS EMITIDOS EN ESTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMES ENSAYADOS
[41 empty] | SM: | STANDARD METHODS for the Examination of Water & Wastewater. 21st Edition
[41 empty] | s/L.D.: | SIN LIMITE DE DETECCION
[42 empty] | JEFE (A) LABORATORIO |  |  |  | ENCARGADO(A) TECNICO(A)
Fecha Análisis | [18 empty] | Fecha Análisis | 2015-09-03 |  | 2015-09-03 |  | 2015-08-27 |  | 2015-09-04 |  | 2015-09-04 |  | 2015-09-14 |  |  |  | 2015-08-27 |  | 2015-09-11 |  | 2015-09-14