MINUTA: Anexo Actividad de Fiscalización

| Fecha | Unidad Fiscalizable | Titular |
| --- | --- | --- |
| 23-05-2017 | PACIFIC NUT | PACIFIC NUTS COMPANY CHILE S.A. |
| Fuente |  | R.U.T. |
| Programa de PPDA |  | 96.629.050-1 |

| Fuente y Artículo PDA Valle Central | Hecho constatado |
| --- | --- |
| Medidas para grupos electrógenos Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | El grupo electrógeno fiscalizado tiene una capacidad de 550 KVA, y se encuentra ubicado en patio, sin techo y con acceso restringido. Cuenta con horómetro digital, sellado e inviolable sin vuelta a cero. Se indicó que el equipo se instaló y se encuentra en las instalaciones desde el 1 de abril de 2017, registrando las siguientes horas de funcionamiento; 250 h, 23 min y 50 seg. No Cuenta con declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, por estar operando en el lugar desde el año 2017. |