RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN EXENTA N°763

CODELCO CHILE – DIVISIÓN VENTANAS

AGOSTO 2017

INTRODUCCIÓN

A través de la Resolución Exenta N°763 de fecha 13 de julio de 2017, se nos requirió información relativa a nuestra División Ventanas. En la referida resolución, se nos otorga un plazo de 7 días hábiles y cuya prórroga ha sido oportunamente solicitada mediante carta GSRI N°086/2017 con fecha 25 de julio de 2017 y otorgada a través de Resolución Exenta N°811 para remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente los antecedentes que dicen relación con el objeto de la fiscalización.

A través del presente documento, CODELCO Chile - División Ventanas viene en dar cumplimiento al referido requerimiento de información. La información solicitada es presentada a continuación en el mismo orden en que ha sido requerida.

- En función de lo señalado en el punto 6 de la presente Resolución, hacer llegar los registros de calibraciones diarias cero y span para diciembre del año 2016, según lo indicado en el punto 3 de la Resolución Exenta N°290 de 13 de abril de 2017 donde se solicita considerar las instrucciones de la SMA establecidas en el Anexo III Aseguramiento de Calidad, Reportes de Auditoría y Revalidaciones aprobado bajo Resolución Exenta N°583 de 3 de octubre de 2014 de SMA.

En Anexo 1, se adjunta los registros de calibraciones diarias de cero y span de diciembre 2016. Además, se adjunta el informe de auditoría trimestral realizada el mismo mes.

- En función de lo señalado en el punto 7 de la presente Resolución, se solicita justificar técnicamente lo siguiente:

- El uso de la ecuación 6.4.1 del Documento Técnico “Procedimiento de Sustitución de Datos para norma de emisión de Centrales Termoeléctricas” de la SMA para el cálculo del porcentaje de disponibilidad de datos, dado que el CEMS de SO2 de la planta de ácido a diciembre de 2016 cuenta con 8760 horas de operación.

- El criterio de considerar como hora de operación de la planta de ácido, sólo aquellas en que la planta de ácido emite más de 25 ppm para efectos de calcular el porcentaje de disponibilidad de datos.

- Asociado al punto anterior, se deberá indicar ruta de cálculo para la obtención del porcentaje de disponibilidad de datos y todo antecedente que permita aclarar la obtención de dicho porcentaje para realizar la sustitución de datos.

En Anexo 2, se adjunta informe técnico preparado para justificar la utilización de la ecuación 6.4.1 del documento técnico “Procedimiento de Sustitución de Datos para norma de emisión de Centrales Termoeléctrica”, la ruta de cálculo para la obtención del porcentaje de disponibilidad y la justificación del criterio utilizado respecto a las 25 ppm para efectos de calcular el porcentaje de disponibilidad de datos.