DOCUMENTO ANEXO: “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DE CEMS”

de respaldo de la UNIDAD santa maría I – COLBÚN S.A.

DFZ-2017-5630-VIII-NE-EI

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1062

14-09-2017

Resumen parámetros validados para el CEMS de respaldo de la Unidad Santa María I de la Central Termoeléctrica Santa María son:

| Parámetro Requerido D.S. 13/11: Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde | Hasta |
| NOX | Aprobado | 23-12-2016 | 23-12-2017 |
| SO2 | Aprobado | 23-12-2016 | 23-12-2017 |
| O2 | Aprobado | 23-12-2016 | 23-12-2017 |
| CO2 | Aprobado | 23-12-2016 | 23-12-2017 |
| Flujo | Aprobado | 24-12-2016 | 24-12-2017 |
| Material Particulado | Aprobado | 12-03-2017 | 12-03-2018 |

Tabla N°3:

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda |  | M&C | SP2000H | 20755 / 2041543 | - |
| Acondicionador de la muestra |  | M&C | EC-L | 16010119/2071565-4 | - |
| Analizador | NOx | ABB | AO2020 | Principal Respaldo 1: 3.363734.6 Respaldo: (Respaldo 2) 3.363733.6 | 0 – 500 ppm |
|  | SO2 | ABB | AO2020 | Principal Respaldo 1: 3.363734.6 Respaldo: (Respaldo 2) 3.363733.6 | 0 – 300 ppm |
|  | O2 | ABB | AO2020 | Principal Respaldo 1: 3363742.6 Respaldo: (Respaldo 2) 3363741.6 | 0 - 25 % |
|  | CO2 | ABB | AO2020 | Principal Respaldo 1: 3.363734.6 Respaldo: (Respaldo 2) 3.363733.6 | 0 - 20 % |
|  | Flujo | Durag | D-FL 200 | 125659/1256260 | 0 - 30 m/s |
|  | MP | Durag | D-R 290 | PN: 1107235 SN: 1252632 | 0 - 0,6 O.D. / 0 - 124,9 mg/m3 |
| DAHS |  | Siemens | Simatic S7-300 CPU 315-2DP | - | - |