Informe de Programa de Cumplimiento bajo Procedimiento administrativo y Sancionatorio en contra de Viña Morandé S.A.

12 de septiembre 2016

Conforme a la resolución  RES.EX. Nº4/ Rol F-059-2015 hacemos presente el informe de las medidas y acciones realizadas.

CARGO Nº 1:

- Objetivo específico: cumplir satisfactoriamente con los límites máximos establecidos, para la calidad del efluente de la planta de tratamiento de la Viña Morandé S.A. referidos a los parámetros de Coliformes fecales y DBO5, del D.S. 90/2000

- Hecho constitutivo de infracción: La Viña Morandé presentó superación en los niveles máximos permitidos respecto a ciertos contaminantes establecidos en la norma de emisión, durante los periodos controlados de enero y junio del 2013 y julio 2014

Acción 1:

Implementación de una rejilla en la cámara de recolección de agua en el patio de vendimia.

Latitud: 34°28'4.90"S     Longitud: 70°54'2.42"O

La orden de compra y las facturas del proyecto total estarán adjuntas al informe como anexo.

Canasto de atrapa solidos

Acción 2:

Mejorar la aireación de la planta y el tiempo de residencia.

Para el programa de cumplimiento refundido, el costo de implementación de las acciones propuestas ascienden a $ 50.093.600 (cincuenta millones noventa y tres mil seiscientos pesos chilenos) + IVA.

Se adjunta respaldos en anexo 2

- Implementación de cortinas para que el tiempo de retención hidráulico sea mayor y el tratamiento aeróbico sea más eficiente.

Latitud: 34°28'5.74"S     Longitud: 70°54'7.60"O

- Implementación de un maniford nuevo para el reactor aeróbico.

Latitud: 34°28'5.74"S     Longitud: 70°54'7.60"O

- Mantención de difusores de burbuja fina para una mejor transferencia de oxígeno.

Latitud: 34°28'5.74"S     Longitud: 70°54'7.60"O

- Sistema de piping nuevo en el reactor aeróbico.

Latitud: 34°28'5.74"S     Longitud: 70°54'7.60"O

Acción 3:

Cumplir con los límites máximos establecidos para la calidad del efluente de la planta de tratamiento de la Viña Morandé S.A.

- Monitoreo mensual de abril a julio.

Se adjunta en anexo1 los análisis correspondientes del mes de abril a julio 2016

- Monitoreo puntuales adicionales de abril a julio, dos muestras por mes de DBO5 y dos muestras por mes de Coliformes Fecales.

Se adjunta en anexo 1 los análisis correspondientes del mes de abril a julio 2016

Acción 4:

Se elaborara un procedimiento interno para asegurar el cumplimiento del D.S. 90/2000 y al RES.EX N°2505/2011.

Se adjunta procedimiento incorporando las acciones correspondientes para el cumplimiento.

ANEXO 1

- Monitoreo mensual de abril a julio.

- 08-04-2016 Informe ensayo N° 25120 - 25121

- 04-05-2016 Informe ensayo N° 26811 - 26812

- 08-06-2016 Informe ensayo N° 27758

- 06-07-2016 Informe ensayo N° 29930

- Monitoreo puntuales adicionales de abril a julio, dos muestras por mes de DBO5 y dos muestras por mes de Coliformes Fecales.

- 26-04-2016 Informe ensayo N° 25709

- 28-04-2016 Informe ensayo N° 25710

- 30-05-2016 Informe ensayo N° 27550

- 31-05-2016 Informe ensayo N° 27551

- 28-06-2016 Informe ensayo N° 28958

- 29-06-2016 Informe ensayo N° 28959

- 27-07-2016 Informe ensayo N° 29588

29-07-2016 Informe ensayo N° 29589

ANEXO 2

- Facturas de respaldo del costo asociado a las acciones.

ANEXO 3

- Mantencion de cámara de recolección de riles en patio de vendimia.